## KO WC POZIOM -1
Załącznik nr 2.2.1
KOSZTORYS OFERTOWY
Remont pomieszczeń biurowych i higieniczno-sanitarnych w budynku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przy ul. Legionów 20 w Rzeszowie Część 2: Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.
Lp | Podstawa | Wyszczególnienie robót | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość netto
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne POZIOM - 1
1 | Roboty rozbiórkowe i demontaże |  |  |  |  | 0
1.1 | SOPZ | Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki | m3 | 0.5 |  | 0
1.2 | SOPZ | Rozbiórka zabudowy G-K oraz sufitów podwieszanych | m2 | 12 |  | 0
2 | Roboty budowlane wykończeniowe i montażowe |  |  |  |  | 0
2.1 | SOPZ | Wymiana zabudów sufitu podwieszanego GK | m2 | 12 |  | 0
2.2 | SOPZ | Wykonanie gładzi gipsowych - remont sufitów | m2 | 12 |  | 0
2.3 | SOPZ | Wymiana okładzin pojedynczych ścian płytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5 mm wraz wykonaniem rusztu | m2 | 3.75 |  | 0
2.4 | SOPZ | Naprawa rys na ścianach murowanych | mb | 5 |  | 0
2.5 | SOPZ | Malowanie ścian/sufitów Malowanie z przygotowaniem powierzchni pomieszczeń 2x farbami o parametrach: - rodzaj farby: lateksowa - odporność na zmywanie: klasa I; - skala połysku: matowy; - przeznaczenie: pomieszczenia higieniczno-sanitarne | m2 | 15 |  | 0
2.6 | SOPZ | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na pełną wysokość pomieszczenia wraz z materiałami | m2 | 10 |  | 0
2.7 | SOPZ | Ułożenie płytek gresowych na posadzkach wraz z materiałami | m2 | 2 |  | 0
2.8 | SOPZ | Wymiana drzwi wewnętrznych o szer. przejścia w świetle min. 80cm (80x200) - drzwi łazienkowe z podcięciem lub kratką - zgodnie z pomiarem z natury | szt. | 2 |  | 0
2.9 | SOPZ | Wymiana elektrycznych kratek wentylacyjnych | szt. | 3 |  | 0
2.10 | SOPZ | Oklejenie szyb folią matową | m2 | 1.3 |  | 0
3 | Roboty remontowe - elektryczne |  |  |  |  | 0
3.1 | SOPZ | Wymiana opraw oświetleniowych sufitowych z czujnikiem ruchu wraz z źródłami światła - rozsył światła: rozproszony; - klasa szczelności: IP 44; - rodzaj montażu: natynkowy; - moc/barwa/: - zgodnie z przepisami BHP dotyczącymi oświetlenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych; - źródło światła: LED | szt. | 6 |  | 0
4 | Roboty demontażowe i remontowe instalacji wod-kan i CO
4.1 |  | WC męski z prysznicem |  |  |  | 0
4.1.1 | SOPZ | Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-X/Al/PE 16x2,0 | m | 8 |  | 0
4.1.2 | SOPZ | Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-X/Al/PE 20x2,3 | m | 4 |  | 0
4.1.3 | SOPZ | Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi 28-35·mm -18/6 | m | 8 |  | 0
4.1.4 | SOPZ | Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi 28-35·mm -22/6 | m | 4 |  | 0
4.1.5 | SOPZ | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 16 mm | szt | 5 |  | 0
4.1.6 | SOPZ | Zawory przelotowe ćwierćobrotowe, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·15·mm - kątowe do armatury | szt | 3 |  | 0
4.1.7 | SOPZ | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm | m | 12 |  | 0
4.1.8 | SOPZ | Podgrzewacz pojemnościowy emaliowany 120 dm3 | szt | 1 |  | 0
4.1.9 | SOPZ | Montaż pomp wirowych - pompa cyrkulacyjna cwu | kpl | 1 |  | 0
4.1.10 | SOPZ | Zawory kulowe Dn 15mm - do podgrzewacza i pompy | szt | 4 |  | 0
4.2 |  | WC damski |  |  |  | 0
4.2.1 | SOPZ | Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca (wysoka) o średnicy nominalnej 15 mm - BEZDOTYKOWA SENSOR FOTOKOMÓRKA | szt. | 1 |  | 0
4.2.2 | SOPZ | Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-X/Al/PE 16x2,0 | m | 6 |  | 0
4.2.3 | SOPZ | Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-X/Al/PE 20x2,3 | m | 2 |  | 0
4.2.4 | SOPZ | Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi 28-35·mm -18/6 | m | 6 |  | 0
4.2.5 | SOPZ | Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi 28-35·mm -22/6 | m | 2 |  | 0
4.2.6 | SOPZ | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 16 mm | szt | 3 |  | 0
4.2.7 | SOPZ | Zawory przelotowe ćwierćobrotowe, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·15·mm - kątowe do armatury | szt | 2 |  | 0
4.2.8 | SOPZ | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm | m | 8 |  | 0
4.3 | SOPZ | Pomieszczenie sprzątaczki |  |  |  | 0
4.3.1 | SOPZ | Rurociągi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o średnicy 18,0x1,2mm w budynkach niemieszkalnych łączone bezpośrednio z kształtkami (złączkami) metodą zaciskową przez zaprasowanie | m | 6 |  | 0
4.3.2 | SOPZ | Montaż otulin termoizolacyjnych z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu ochronnym z folii PCV dla rurociągów o śr. zewnętrznej 15 mm, gr. izolacji 20 mm 18/20 | m | 6 |  | 0
4.3.3 | SOPZ | Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznych w budynkach niemieszkalnych | m | 6 |  | 0
4.3.4 | SOPZ | Łączenie przejściowe za pomocą kształtki (złączki) stalowej cynkowanej galwanicznie zaciskowo-gwintowanej rur stalowych cynkowanych galwanicznie o średnicy 18,0x1,2mm w budynkach niemieszkalnych - podejścia pod grzejniki | szt | 2 |  | 0
4.3.5 | SOPZ | Głowice termostatyczne - tylko montaż - wliczona w cenę zestawów podłączeniowych | szt | 1 |  | 0
4.3.6 | SOPZ | Analogia- Zestaw przyłączeniowy 2- rurowy , kątowy z wbudowanycm zaworem z funkcją odcięcia i opróżnienia przeznaczony do podłączenia grzejników bocznozasilanych - Fi-15 mm | kpl | 1 |  | 0
4.3.7 | SOPZ | Grzejniki stalowe łazienkowe - 600x1100 | szt. | 1 |  | 0
4.3.8 | SOPZ | Wykonanie otworów/podcięcia w istniejących drzwiach wewnętrznych | szt. | 1 |  | 0
5 | Roboty towarzyszące i zabezpieczenie wyposażenia |  |  |  |  | 0
5.1 | SOPZ | Zabezpieczenie elementów istniejącego wyposażenia (t.j.drzwi, okna, posadzki korytarzy, urządzenia klimatyzacji, szafy w zabudowie zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych i inne) | kpl | 1 |  | 0
WARTOŚĆ ROBÓT RAZEM NETTO | [5 empty] | 0
WARTOŚĆ PODATKU VAT | [5 empty] | 0
WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM ŁĄCZNIE Z PODATKIEM VAT | [5 empty] | 0
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

## KO WC PARTER
Załącznik 2.2.2
KOSZTORYS OFERTOWY
Remont pomieszczeń biurowych i higieniczno-sanitarnych w budynku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przy ul. Legionów 20 w Rzeszowie Część 2: Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.
Lp | Podstawa | Wyszczególnienie robót | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość netto
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne PARTER
1 | Roboty rozbiórkowe i demontaże |  |  |  |  | 0
1.1 | SOPZ | Skucie płytek ceramicznych ze ścian i podłóg | m2 | 21.5 |  | 0
1.2 | SOPZ | Wykucie ościeżnic drzwiowych oraz demontaż stolarki drzwiowej | szt. | 1 |  | 0
1.3 | SOPZ | Demontaż i utylizacja elementów białego montażu z pomieszczeń WC wraz z utylizacją | szt. | 2 |  | 0
1.4 | SOPZ | Skucie tynków | m2 | 31.2 |  | 0
1.5 | SOPZ | Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki | m3 | 0.5 |  | 0
1.6 | SOPZ | Rozbiórka warstw posadzkowych grubości 8cm | m2 | 3.5 |  | 0
1.7 | SOPZ | Frezowanie istniejących posadzek betonowych na głębokość 2cm | m2 | 3.5 |  | 0
1.8 | SOPZ | Rozbiórka zabudowy G-K oraz sufitów podwieszanych | m2 | 5 |  | 0
1.9 | SOPZ | Rozbiórka ścian działowych z cegły pełnej | m2 | 1.5 |  | 0
2 | Roboty budowlane wykończeniowe i montażowe |  |  |  |  | 0
2.1 | SOPZ | Wymiana zabudów sufitu podwieszanego GK | m2 | 5 |  | 0
2.2 | SOPZ | Uzupełnienie i wyrównanie posadzek betonowych gr 5cm | m2 | 3.5 |  | 0
2.3 | SOPZ | Wykonanie samopoziomujących wylewek cementowych | m2 | 3.5 |  | 0
2.4 | SOPZ | Wymiana 1 szt. lustra o wymiarach 125x85 cm - osadzonego na ścianie pomiędzy płytkami ceramicznymi | m2 | 1.0625 |  | 0
2.5 | SOPZ | Wykonanie gładzi gipsowych - remont sufitów | m2 | 5 |  | 0
2.6 | SOPZ | Wymiana okładzin pojedynczych ścian płytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5 mm wraz wykonaniem rusztu | m2 | 3.75 |  | 0
2.7 | SOPZ | Naprawa rys na ścianach murowanych | mb | 3 |  | 0
2.8 | SOPZ | Malowanie ścian/sufitów Malowanie z przygotowaniem powierzchni pomieszczeń 2x farbami o parametrach: - rodzaj farby: lateksowa - odporność na zmywanie: klasa I; - skala połysku: matowy; - przeznaczenie: pomieszczenia higieniczno-sanitarne | m2 | 10 |  | 0
2.9 | SOPZ | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na pełną wysokość pomieszczenia wraz z materiałami | m2 | 21.11 |  | 0
2.10 | SOPZ | Ułożenie płytek gresowych na posadzkach wraz z materiałami | m2 | 3.5 |  | 0
2.11 | SOPZ | Wymiana drzwi wewnętrznych o szer. przejścia w świetle min. 80cm (80x200) - drzwi łazienkowe z podcięciem lub kratką - zgodnie z pomiarem z natury | szt. | 1 |  | 0
2.12 | SOPZ | Wymiana elektrycznych kratek wentylacyjnych | szt. | 1 |  | 0
3 | Roboty remontowe - elektryczne |  |  |  |  | 0
3.1 | SOPZ | Remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniu WC z podłączeniem i rozprowadzeniem zasilania dla bezdotykowych baterii umywalkowych | kpl | 1 |  | 0
3.2 | SOPZ | Wymiana wyłączników oświetlenia | szt | 2 |  | 0
3.3 |  | Wymiana gniazd elektrycznych IP 44 | szt | 1 |  | 0
3.4 | SOPZ | Zmiana lokalizacji oświetlenia sufitowego w pomieszczeniu WC | kpl | 1 |  | 0
3.5 | SOPZ | Wymiana opraw oświetleniowych sufitowych z czujnikiem ruchu wraz z źródłami światła - rozsył światła: rozproszony; - klasa szczelności: IP 44; - rodzaj montażu: natynkowy; - moc/barwa/: - zgodnie z przepisami BHP dotyczącymi oświetlenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych; - źródło światła: LED | szt. | 2 |  | 0
3.6 | SOPZ | Wymiana opraw oświetleniowych klinkiet - pomieszczenie sanitarne (źródła światła LED) - klasa szczelności: IP 65; | szt. | 2 |  | 0
3.7 | SOPZ | Wymiana puszek elektrycznych wraz z zaślepkami | szt. | 3 |  | 0
4 | Roboty demontażowe i remontowe instalacji wod-kan i CO
4.1 |  | WC damski |  |  |  | 0
4.1.1 | SOPZ | Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 w podłożu ceglanym | m | 8 |  | 0
4.1.2 | SOPZ | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | szt | 1 |  | 0
4.1.3 | SOPZ | Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową | kpl | 1 |  | 0
4.1.4 | SOPZ | Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki | kpl | 1 |  | 0
4.1.5 | SOPZ | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm | m | 8 |  | 0
4.1.6 | SOPZ | Stelaż montowany na ścianie dla miski ustępowej - kompletny element montażowy do WC + PRZYCISKI + WSPORNIKI | kpl | 1 |  | 0
4.1.7 | SOPZ | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp | kpl | 1 |  | 0
4.1.8 | SOPZ | Umywalki porcelanowe (60) pojedyncze, z syfonem + PÓŁPOSTUMENT | kpl | 1 |  | 0
4.1.9 | SOPZ | Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca (wysoka) o średnicy nominalnej 15 mm - BEZDOTYKOWA SENSOR FOTOKOMÓRKA | szt. | 1 |  | 0
4.1.10 | SOPZ | Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-X/Al/PE 16x2,0 | m | 6 |  | 0
4.1.11 | SOPZ | Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-X/Al/PE 20x2,3 | m | 2 |  | 0
4.1.12 | SOPZ | Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi 28-35·mm -18/6 | m | 6 |  | 0
4.1.13 | SOPZ | Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi 28-35·mm -22/6 | m | 2 |  | 0
4.1.14 | SOPZ | Podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 16 mm | szt | 3 |  | 0
4.1.15 | SOPZ | Zawory przelotowe ćwierćobrotowe, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·15·mm - kątowe do armatury | szt | 2 |  | 0
4.1.16 | SOPZ | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm | m | 8 |  | 0
4.2 |  | WC dla niepełnosprawnych |  |  |  | 0
4.2.1 | SOPZ | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | szt | 1 |  | 0
4.2.2 | SOPZ | Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki | kpl | 1 |  | 0
4.2.3 | SOPZ | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm | m | 8 |  | 0
4.2.4 | SOPZ | Umywalka dla niepełnosprawnych dostosowana do isrniejącego blatu betonowego | kpl | 1 |  | 0
4.2.5 | SOPZ | Zabezpieczenie instalacji wod-kan (zaślepienie punktów poboru wody oraz rur kanalizacyjnych w pomieszczeniach: WC i sąsiadującym) | kpl | 1 |  | 0
4.2.6 | SOPZ | Bateria umywalkowa wysoka dla niepełnosprawnych + elektronika do umywalki na podczerwień (BEZDOTYKOWA SENSOR FOTOKOMÓRKA) | kpl | 1 |  | 0
4.2.7 | SOPZ | Zawory przelotowe ćwierćobrotowe, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·15·mm - kątowe do armatury | szt | 1 |  | 0
4.2.8 | SOPZ | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm | m | 8 |  | 0
5 | Roboty towarzyszące i zabezpieczenie wyposażenia |  |  |  |  | 0
5.1 | SOPZ | Zabezpieczenie elementów istniejącego wyposażenia (t.j.drzwi, okna, posadzki korytarzy, urządzenia klimatyzacji, szafy w zabudowie zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych i inne) | kpl | 1 |  | 0
WARTOŚĆ ROBÓT RAZEM NETTO | [5 empty] | 0
WARTOŚĆ PODATKU VAT | [5 empty] | 0
WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM ŁĄCZNIE Z PODATKIEM VAT | [5 empty] | 0
Podpis Wykonawcy / Pełnomocnika

## KO WC 1 piętro
Załącznik nr 2.2.3
KOSZTORYS OFERTOWY
Remont pomieszczeń biurowych i higieniczno-sanitarnych w budynku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przy ul. Legionów 20 w Rzeszowie Część 2: Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.
Lp | Podstawa | Wyszczególnienie robót | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość netto
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne 1 piętro
1 | Roboty rozbiórkowe i demontaże |  |  |  |  | 0
1.1 | SOPZ | Skucie płytek ceramicznych ze ścian i podłóg | m2 | 67.5 |  | 0
1.2 | SOPZ | Wykucie ościeżnic drzwiowych oraz demontaż stolarki drzwiowej | szt. | 4 |  | 0
1.3 | SOPZ | Demontaż i utylizacja elementów białego montażu z pomieszczeń WC wraz z utylizacją | szt. | 5 |  | 0
1.4 | SOPZ | Skucie tynków | m2 | 67.5 |  | 0
1.5 | SOPZ | Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki | m3 | 0.95 |  | 0
1.6 | SOPZ | Rozbiórka warstw posadzkowych grubości 8cm | m2 | 6 |  | 0
1.7 | SOPZ | Frezowanie istniejących posadzek betonowych na głębokość 2cm | m2 | 6 |  | 0
1.8 | SOPZ | Rozbiórka zabudowy G-K oraz sufitów podwieszanych | m2 | 12 |  | 0
1.9 | SOPZ | Rozbiórka ścian działowych z cegły pełnej | m2 | 3 |  | 0
2 | Roboty budowlane wykończeniowe i montażowe |  |  |  |  | 0
2.1 | SOPZ | Wymiana zabudów sufitu podwieszanego GK | m2 | 12 |  | 0
2.2 | SOPZ | Uzupełnienie i wyrównanie posadzek betonowych gr 5cm | m2 | 6 |  | 0
2.3 | SOPZ | Wykonanie samopoziomujących wylewek cementowych | m2 | 12 |  | 0
2.4 | SOPZ | Wymiana 2 szt. luster o wymiarach 125x85 cm - osadzonych na ścianie pomiędzy płytkami ceramicznymi | m2 | 2.125 |  | 0
2.5 | SOPZ | Wykonanie gładzi gipsowych - remont sufitów | m2 | 12 |  | 0
2.6 | SOPZ | Wymiana okładzin pojedynczych ścian płytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5 mm wraz wykonaniem rusztu | m2 | 3.75 |  | 0
2.7 | SOPZ | Naprawa rys na ścianach murowanych | mb | 5 |  | 0
2.8 | SOPZ | Malowanie ścian/sufitów Malowanie z przygotowaniem powierzchni pomieszczeń 2x farbami o parametrach: - rodzaj farby: lateksowa - odporność na zmywanie: klasa I; - skala połysku: matowy; - przeznaczenie: pomieszczenia higieniczno-sanitarne | m2 | 15 |  | 0
2.9 | SOPZ | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na pełną wysokość pomieszczenia wraz z materiałami | m2 | 60 |  | 0
2.10 | SOPZ | Ułożenie płytek gresowych na posadzkach wraz z materiałami | m2 | 12 |  | 0
2.11 | SOPZ | Wymiana drzwi wewnętrznych o szer. przejścia w świetle min. 80cm (80x200) - drzwi łazienkowe z podcięciem lub kratką - zgodnie z pomiarem z natury | szt. | 2 |  | 0
2.12 | SOPZ | Wymiana elektrycznych kratek wentylacyjnych | szt. | 3 |  | 0
2.13 | SOPZ | Oklejenie szyb folią matową | m2 | 1.3 |  | 0
3 | Roboty remontowe - elektryczne |  |  |  |  | 0
3.1 | SOPZ | Remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniu WC z podłączeniem i rozprowadzeniem zasilania dla bezdotykowych baterii umywalkowych | kpl | 1 |  | 0
3.2 | SOPZ | Wymiana wyłączników oświetlenia | szt | 6 |  | 0
3.3 |  | Wymiana gniazd elektrycznych IP 44 | szt | 1 |  | 0
3.4 | SOPZ | Zmiana lokalizacji oświetlenia sufitowego w pomieszczeniu WC | kpl | 1 |  | 0
3.5 | SOPZ | Wymiana opraw oświetleniowych sufitowych z czujnikiem ruchu wraz z źródłami światła - rozsył światła: rozproszony; - klasa szczelności: IP 44; - rodzaj montażu: natynkowy; - moc/barwa/: - zgodnie z przepisami BHP dotyczącymi oświetlenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych; - źródło światła: LED | szt. | 6 |  | 0
3.6 | SOPZ | Wymiana opraw oświetleniowych klinkiet - pomieszczenie sanitarne (źródła światła LED) - klasa szczelności: IP 65; | szt. | 2 |  | 0
3.7 | SOPZ | Wymiana puszek elektrycznych wraz z zaślepkami | szt. | 9 |  | 0
4 | Roboty demontażowe i remontowe instalacji wod-kan i CO
4.1 |  | WC męski |  |  |  | 0
4.1.1 | SOPZ | Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 w podłożu ceglanym | m | 8 |  | 0
4.1.2 | SOPZ | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | szt | 1 |  | 0
4.1.3 | SOPZ | Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową | kpl | 1 |  | 0
4.1.4 | SOPZ | Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki | kpl | 1 |  | 0
4.1.5 | SOPZ | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm | m | 8 |  | 0
4.1.6 | SOPZ | Stelaż montowany na ścianie dla miski ustępowej - kompletny element montażowy do WC + PRZYCISKI + WSPORNIKI | kpl | 1 |  | 0
4.1.7 | SOPZ | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp | kpl | 1 |  | 0
4.1.8 | SOPZ | Umywalki porcelanowe (60) pojedyncze, z syfonem + PÓŁPOSTUMENT | kpl | 1 |  | 0
4.1.9 | SOPZ | Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca (wysoka) o średnicy nominalnej 15 mm - BEZDOTYKOWA SENSOR FOTOKOMÓRKA | szt. | 1 |  | 0
4.1.10 | SOPZ | Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-X/Al/PE 16x2,0 | m | 6 |  | 0
4.1.11 | SOPZ | Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-X/Al/PE 20x2,3 | m | 2 |  | 0
4.1.12 | SOPZ | Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi 28-35·mm -18/6 | m | 6 |  | 0
4.1.13 | SOPZ | Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi 28-35·mm -22/6 | m | 2 |  | 0
4.1.14 | SOPZ | Podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 16 mm | szt | 3 |  | 0
4.1.15 | SOPZ | Zawory przelotowe ćwierćobrotowe, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·15·mm - kątowe do armatury | szt | 2 |  | 0
4.1.16 | SOPZ | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm | m | 8 |  | 0
4.2 |  | WC damski |  |  |  | 0
4.2.1 | SOPZ | Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 w podłożu ceglanym | m | 8 |  | 0
4.2.2 | SOPZ | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | szt | 1 |  | 0
4.2.3 | SOPZ | Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową | kpl | 1 |  | 0
4.2.4 | SOPZ | Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki | kpl | 1 |  | 0
4.2.5 | SOPZ | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm | m | 8 |  | 0
4.2.6 | SOPZ | Wymiana grzejnika łazienkowego wraz z przeróbką instalacji CO w pomieszczeniu WC | kpl | 1 |  | 0
4.2.7 | SOPZ | Zabezpieczenie instalacji wod-kan (zaślepienie punktów poboru wody oraz rur kanalizacyjnych w pomieszczeniach: WC i sąsiadującym) | kpl | 1 |  | 0
4.2.8 | SOPZ | Stelaż montowany na ścianie dla miski ustępowej - element montażowy do WC + PRZYCISKI + WSPORNIKI | kpl | 1 |  | 0
4.2.9 | SOPZ | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp | kpl | 1 |  | 0
4.2.10 | SOPZ | Umywalki porcelanowe (60) pojedyncze, z syfonem + PÓŁPOSTUMENT | kpl | 1 |  | 0
4.2.11 | SOPZ | Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca (wysoka) o średnicy nominalnej 15 mm - BEZDOTYKOWA SENSOR FOTOKOMÓRKA | szt. | 1 |  | 0
4.2.12 | SOPZ | Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-X/Al/PE 16x2,0 | m | 6 |  | 0
4.2.13 | SOPZ | Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-X/Al/PE 20x2,3 | m | 2 |  | 0
4.2.14 | SOPZ | Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi 28-35·mm -18/6 | m | 6 |  | 0
4.2.15 | SOPZ | Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi 28-35·mm -22/6 | m | 2 |  | 0
4.2.16 | SOPZ | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 16 mm | szt | 3 |  | 0
4.2.17 | SOPZ | Zawory przelotowe ćwierćobrotowe, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·15·mm - kątowe do armatury | szt | 2 |  | 0
4.2.18 | SOPZ | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm | m | 8 |  | 0
5 | Roboty towarzyszące i zabezpieczenie wyposażenia |  |  |  |  | 0
5.1 | SOPZ | Zabezpieczenie elementów istniejącego wyposażenia (t.j.drzwi, okna, posadzki korytarzy, urządzenia klimatyzacji, szafy w zabudowie zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych i inne) | kpl | 1 |  | 0
WARTOŚĆ ROBÓT RAZEM NETTO | [5 empty] | 0
WARTOŚĆ PODATKU VAT | [5 empty] | 0
WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM ŁĄCZNIE Z PODATKIEM VAT | [5 empty] | 0
Podpis Wykonawcy / Pełnomocnika

## KO WC 2 piętro
Załącznik nr 2.2.4
KOSZTORYS OFERTOWY
Remont pomieszczeń biurowych i higieniczno-sanitarnych w budynku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przy ul. Legionów 20 w Rzeszowie Część 2: Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.
Lp | Podstawa | Wyszczególnienie robót | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość netto
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne 2 piętro
1 | Roboty rozbiórkowe i demontaże |  |  |  |  | 0
1.1 | SOPZ | Skucie płytek ceramicznych ze ścian i podłóg | m2 | 67.5 |  | 0
1.2 | SOPZ | Wykucie ościeżnic drzwiowych oraz demontaż stolarki drzwiowej | szt. | 4 |  | 0
1.3 | SOPZ | Demontaż i utylizacja elementów białego montażu z pomieszczeń WC wraz z utylizacją | szt. | 5 |  | 0
1.4 | SOPZ | Skucie tynków | m2 | 67.5 |  | 0
1.5 | SOPZ | Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki | m3 | 0.95 |  | 0
1.6 | SOPZ | Rozbiórka warstw posadzkowych grubości 8cm | m2 | 6 |  | 0
1.7 | SOPZ | Frezowanie istniejących posadzek betonowych na głębokość 2cm | m2 | 6 |  | 0
1.8 | SOPZ | Rozbiórka zabudowy G-K oraz sufitów podwieszanych | m2 | 12 |  | 0
1.9 | SOPZ | Rozbiórka ścian działowych z cegły pełnej | m2 | 3 |  | 0
2 | Roboty budowlane wykończeniowe i montażowe |  |  |  |  | 0
2.1 | SOPZ | Wymiana zabudów sufitu podwieszanego GK | m2 | 12 |  | 0
2.2 | SOPZ | Uzupełnienie i wyrównanie posadzek betonowych gr 5cm | m2 | 6 |  | 0
2.3 | SOPZ | Wykonanie samopoziomujących wylewek cementowych | m2 | 12 |  | 0
2.4 | SOPZ | Wymiana 2 szt. luster o wymiarach 125x85 cm - osadzonych na ścianie pomiędzy płytkami ceramicznymi | m2 | 2.125 |  | 0
2.5 | SOPZ | Wykonanie gładzi gipsowych - remont sufitów | m2 | 12 |  | 0
2.6 | SOPZ | Wymiana okładzin pojedynczych ścian płytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5 mm wraz wykonaniem rusztu | m2 | 3.75 |  | 0
2.7 | SOPZ | Naprawa rys na ścianach murowanych | mb | 5 |  | 0
2.8 | SOPZ | Malowanie ścian/sufitów Malowanie z przygotowaniem powierzchni pomieszczeń 2x farbami o parametrach: - rodzaj farby: lateksowa - odporność na zmywanie: klasa I; - skala połysku: matowy; - przeznaczenie: pomieszczenia higieniczno-sanitarne | m2 | 15 |  | 0
2.9 | SOPZ | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na pełną wysokość pomieszczenia wraz z materiałami | m2 | 60 |  | 0
2.10 | SOPZ | Ułożenie płytek gresowych na posadzkach wraz z materiałami | m2 | 12 |  | 0
2.11 | SOPZ | Wymiana drzwi wewnętrznych o szer. przejścia w świetle min. 80cm (80x200) - drzwi łazienkowe z podcięciem lub kratką - zgodnie z pomiarem z natury | szt. | 2 |  | 0
2.12 | SOPZ | Wymiana elektrycznych kratek wentylacyjnych | szt. | 3 |  | 0
2.13 | SOPZ | Oklejenie szyb folią matową | m2 | 1.3 |  | 0
3 | Roboty remontowe - elektryczne |  |  |  |  | 0
3.1 | SOPZ | Remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniu WC z podłączeniem i rozprowadzeniem zasilania dla bezdotykowych baterii umywalkowych | kpl | 1 |  | 0
3.2 | SOPZ | Wymiana wyłączników oświetlenia | szt | 6 |  | 0
3.3 |  | Wymiana gniazd elektrycznych IP 44 | szt | 1 |  | 0
3.4 | SOPZ | Zmiana lokalizacji oświetlenia sufitowego w pomieszczeniu WC | kpl | 1 |  | 0
3.5 | SOPZ | Wymiana opraw oświetleniowych sufitowych z czujnikiem ruchu wraz z źródłami światła - rozsył światła: rozproszony; - klasa szczelności: IP 44; - rodzaj montażu: natynkowy; - moc/barwa/: - zgodnie z przepisami BHP dotyczącymi oświetlenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych; - źródło światła: LED | szt. | 6 |  | 0
3.6 | SOPZ | Wymiana opraw oświetleniowych klinkiet - pomieszczenie sanitarne (źródła światła LED) - klasa szczelności: IP 65; | szt. | 2 |  | 0
3.7 | SOPZ | Wymiana puszek elektrycznych wraz z zaślepkami | szt. | 9 |  | 0
4 | Roboty demontażowe i remontowe instalacji wod-kan i CO
4.1 |  | WC męski |  |  |  | 0
4.1.1 | SOPZ | Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 w podłożu ceglanym | m | 8 |  | 0
4.1.2 | SOPZ | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | szt | 1 |  | 0
4.1.3 | SOPZ | Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową | kpl | 1 |  | 0
4.1.4 | SOPZ | Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki | kpl | 1 |  | 0
4.1.5 | SOPZ | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm | m | 8 |  | 0
4.1.6 | SOPZ | Stelaż montowany na ścianie dla miski ustępowej - kompletny element montażowy do WC + PRZYCISKI + WSPORNIKI | kpl | 1 |  | 0
4.1.7 | SOPZ | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp | kpl | 1 |  | 0
4.1.8 | SOPZ | Umywalki porcelanowe (60) pojedyncze, z syfonem + PÓŁPOSTUMENT | kpl | 1 |  | 0
4.1.9 | SOPZ | Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca (wysoka) o średnicy nominalnej 15 mm - BEZDOTYKOWA SENSOR FOTOKOMÓRKA | szt. | 1 |  | 0
4.1.10 | SOPZ | Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-X/Al/PE 16x2,0 | m | 6 |  | 0
4.1.11 | SOPZ | Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-X/Al/PE 20x2,3 | m | 2 |  | 0
4.1.12 | SOPZ | Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi 28-35·mm -18/6 | m | 6 |  | 0
4.1.13 | SOPZ | Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi 28-35·mm -22/6 | m | 2 |  | 0
4.1.14 | SOPZ | Podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 16 mm | szt | 3 |  | 0
4.1.15 | SOPZ | Zawory przelotowe ćwierćobrotowe, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·15·mm - kątowe do armatury | szt | 2 |  | 0
4.1.16 | SOPZ | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm | m | 8 |  | 0
4.2 |  | WC damski |  |  |  | 0
4.2.1 | SOPZ | Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 w podłożu ceglanym | m | 8 |  | 0
4.2.2 | SOPZ | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | szt | 1 |  | 0
4.2.3 | SOPZ | Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową | kpl | 1 |  | 0
4.2.4 | SOPZ | Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki | kpl | 1 |  | 0
4.2.5 | SOPZ | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm | m | 8 |  | 0
4.2.6 | SOPZ | Wymiana grzejnika łazienkowego wraz z przeróbką instalacji CO w pomieszczeniu WC | kpl | 1 |  | 0
4.2.7 | SOPZ | Zabezpieczenie instalacji wod-kan (zaślepienie punktów poboru wody oraz rur kanalizacyjnych w pomieszczeniach: WC i sąsiadującym) | kpl | 1 |  | 0
4.2.8 | SOPZ | Wymiana pionu kanalizacyjnego wraz z podłączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej | mb | 9 |  | 0
4.2.9 | SOPZ | Stelaż montowany na ścianie dla miski ustępowej - element montażowy do WC + PRZYCISKI + WSPORNIKI | kpl | 1 |  | 0
4.2.10 | SOPZ | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp | kpl | 1 |  | 0
4.2.11 | SOPZ | Umywalki porcelanowe (60) pojedyncze, z syfonem + PÓŁPOSTUMENT | kpl | 1 |  | 0
4.2.12 | SOPZ | Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca (wysoka) o średnicy nominalnej 15 mm - BEZDOTYKOWA SENSOR FOTOKOMÓRKA | szt. | 1 |  | 0
4.2.13 | SOPZ | Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-X/Al/PE 16x2,0 | m | 6 |  | 0
4.2.14 | SOPZ | Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-X/Al/PE 20x2,3 | m | 2 |  | 0
4.2.15 | SOPZ | Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi 28-35·mm -18/6 | m | 6 |  | 0
4.2.16 | SOPZ | Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi 28-35·mm -22/6 | m | 2 |  | 0
4.2.17 | SOPZ | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 16 mm | szt | 3 |  | 0
4.2.18 | SOPZ | Zawory przelotowe ćwierćobrotowe, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·15·mm - kątowe do armatury | szt | 2 |  | 0
4.2.19 | SOPZ | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm | m | 8 |  | 0
4.3 |  | WYMIANA PIONÓW WODY CIEPŁEJ , ZIMNEJ I CYRKULACJI |  |  |  | 0
4.3.1 | SOPZ | Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/2 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 12 |  | 0
4.3.2 | SOPZ | Usunięcie z budynku gruzu | m3 | 0.25 |  | 0
4.3.3 | SOPZ | Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20cm | szt | 9 |  | 0
4.3.4 | SOPZ | Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-X/Al/PE 16x2,0 | m | 12 |  | 0
4.3.5 | SOPZ | Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-X/Al/PE 20x2,3 | m | 12 |  | 0
4.3.6 | SOPZ | Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-X/Al/PE 25*2,5 | m | 12 |  | 0
4.3.7 | SOPZ | Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych | m | 36 |  | 0
4.3.8 | SOPZ | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm | m | 36 |  | 0
4.3.9 | SOPZ | Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi 28-35·mm -18/6 | m | 12 |  | 0
4.3.10 | SOPZ | Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi 28-35·mm -22/6 | m | 12 |  | 0
4.3.11 | SOPZ | Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi 28-35·mm -28/6 | m | 12 |  | 0
4.3.12 | SOPZ | Zawory kulowe Dn 15mm | szt | 1 |  | 0
4.3.13 | SOPZ | Zawory kulowe Dn 20mm | szt | 1 |  | 0
4.3.14 | SOPZ | Zawory kulowe Dn 25mm | szt | 1 |  | 0
5 | Roboty towarzyszące i zabezpieczenie wyposażenia |  |  |  |  | 0
5.1 | SOPZ | Zabezpieczenie elementów istniejącego wyposażenia (t.j.drzwi, okna, posadzki korytarzy, urządzenia klimatyzacji, szafy w zabudowie zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych i inne) | kpl | 1 |  | 0
WARTOŚĆ ROBÓT RAZEM NETTO | [5 empty] | 0
WARTOŚĆ PODATKU VAT | [5 empty] | 0
WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM ŁĄCZNIE Z PODATKIEM VAT | [5 empty] | 0
Podpis Wykonawcy / Pełnomocnika