Załącznik nr 5

*pieczęć wykonawcy*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FORMULARZ CENOWY** | | | | | | | | | | | | | |
| **„Świadczenie czynności konserwacyjnych i napraw urządzeń oświetlenia dróg w celu utrzymania ich w należytym stanie technicznym, zlokalizowanych przy drogach krajowych będącym w zarządzie GDDK i A Oddział Zielona Góra Rejon w Żarach ul. Wapienna 4.”** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |
| L.p. | Nazwa usługi | | | jedn. | | Ilość | 2020-2021 | | | 2021-2022 | | | |
| Cena jednostkowa  netto | Wartość netto | | Cena jednostkowa netto | | | Wartość netto |
| 1 | Wymiana słupa stalowego ocynkowanego, lampy oświetleniowej z wysięgnikiem jedno lub dwuramiennym **wraz oprawą i źródłem światła (wraz z całością materiałów, sprzętu i rbg)** | | | kpl. | | 2 |  |  | |  | | |  |
| 2 | Wymiana słupa stalowego ocynkowanego, lampy oświetleniowej z wysięgnikiem jedno lub dwuramiennym **bez oprawy i źródła światła (wraz z całością materiałów, sprzętu i rbg)** | | | kpl. | | 2 |  |  | |  | | |  |
| 3 | Wymiana słupa stalowego ocynkowanego z wysięgnikiem jedno lub dwuramiennym **bez oprawy i źródła światła oraz materiałów, (tylko sprzęt i rbg)** | | | kpl. | | 2 |  |  | |  | | |  |
| 4 | Wymiana wysięgnika lampy oświetleniowej **(wraz z całością materiałów, sprzętu i rbg)** | | | kpl. | | 1 |  |  | |  | | |  |
| 5 | Wymiana oprawy świetlnej **(bez oprawy i źródła światła wraz ze sprzętem i rbg)** | | | kpl. | | 2 |  |  | |  | | |  |
| 6 | Wymiana fundamentu **(wraz z całością materiałów, sprzętu i rbg)** | | | kpl. | | 2 |  |  | |  | | |  |
| 7 | Wymiana źródła światła - na słupach oświetleniowych **(wraz z całością materiałów, sprzętu i rbg)** | | | szt. | | 20 |  |  | |  | | |  |
| 8 | Lokalizacja i naprawa uszkodzonych kabli zasilających węzły, skrzyżowania oraz obwody oświetleniowe (z założeniem mufy z tworzyw termo-kurczliwych przelotowe na kablach energetycznych **(wraz z całością materiałów, sprzętu i rbg)** | | | szt. | | 2 |  |  | |  | | |  |
| 9 | Pionowanie słupów oświetleniowych  **(tylko sprzęt i rbg)** | | | kpl. | | 2 |  |  | |  | | |  |
| 10 | Cena jednej rbg - usługi w zakresie bieżącej konserwacji i napraw oświetlenia ulicznego **pkt. 2.2 OPZ** | | | rbg | | 50 |  |  | |  | | |  |
| 11 | Wartość niezbędnych materiałów potrzebnych do wykonania usługi  **(nie wymienionych w pkt. 1 – 9)** | | | | | |  |  | |  | | |  |
| Razem : | | | | | | |  |  | |  | | |  |
| Podatek VAT 23 %  (zgodnie z obowiązującymi przepisami) | | | | | | |  |  | |  | | |  |
| Łączna kwota z podatkiem VAT | | | | | | |  |  | |  | | |  |
| **Suma łącznych kwot z podatkiem VAT** | | | | | | | |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | |  |
| Słownie złotych brutto**:**  \* cenę jednostkową oraz wartość należy podać w złotych, z dokładnością do jednego grosza | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |
|  | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | |

*data, pieczątka i podpis wykonawcy*