## Arkusz1
LP. | Asortyment | Jednostka | Ilość
1 | 2 | 3 | 4
1. | Miejsca piknikowe
| Miejsca piknikowe (stól + dwie ławki dla 4 osób) | kpl. | 6
2. | Kosze na śmieci
| Kosze na śmieci | szt. | 11 (19)
3. | Zestaw do segregacji odpadów
| Zestaw do segregacji odpadów (szkło, papier,PVC) | kpl. | 1
4. | Plac zabaw dla dzieci | kpl. | 1
| - bąk | szt. | 1
| - huśtawka wahadłowa HELA (z dwoma siedziskami) | szt. | 1
| - huśtawka wagowa Koniki | szt. | 1
| - sprężynowiec Gepard | szt. | 1
| - ogrodzenie z furtką 1230mm | mb | 27.1
| - nawierzchnia bezpieczna | m2 | 85.5
5. | Siłownia | kpl. | 1
| - podciag nóg z drabinka | szt. | 1
| - prostownik pleców z ławką | szt. | 1
| - drążek | szt. | 1
| - twister i surfer | szt. | 1
| - biegacz i ławka | szt. | 1
| - ogrodzenie z furtką 1230mm | mb | 28.1
| - nawierzchnia bezpieczna | m2 | 99
6. | Ławki parkowe
| - ławki parkowe | szt. | 8
7. | Wiaty śmietnikowe
| - boxy | szt. | 4
8. | Budynek WC:
Powierzchnia zabudowy: 139,73 m2,
Powierzchnia użytkowa 106,23 m2
| - wiatrołap | m2 | 6.33
| - umywalki Kobiet | m2 | 10.11
| - wc niepełnospr. kobiet | m2 | 5.21
| - wc kobiet | m2 | 5.82
| - prysznic kobiet | m2 | 9.5
| - pom. dla niemowląt | m2 | 6.49
| - wiatrołap | m2 | 6.35
| - umywalki mężczyzn | m2 | 10.02
| - wc mężczyzn | m2 | 7.82
| - wc niepełnospr. mężczyzn | m2 | 5.92
| - prysznic mężczyzn | m2 | 10.57
| - pom. socjalne | m2 | 7.14
| - pom. porządkowe | m2 | 7.77
| - pom. techniczne | m2 | 4.18
| - serwerownia | m2 | 3
9. | Wyposażenie budynku
| - dozownik mydła w pianie | szt. | 12
| - podajniki ręczników papierowych z koszem | szt. | 6
| - podajniki papieru toaletowego | szt. | 9
| - kosze na odpady (otwarte) | szt. | 3
| - kosze do damskich toalet | szt. | 7
| - suszarki elektryczne | szt. | 4
| - umywalki | szt. | 8
| - umywalki dla niepełnosprawnych | szt. | 4
| - stanowisko do przewijania niemowląt | szt. | 1
| - stanowisko do pielęgnacji niemowląt | szt. | 1
| - zlewozmywak | szt. | 1
| - zlew gospodarczy | szt. | 1
| - bateria stojąca | szt. | 2
| - bateria zlewozmywakowa | szt. | 1
| - szafka pod zlewozmywak | szt. | 1
| - bateria umywalkowa z czujnikiem podczerwieni | szt. | 12
| - zawory czerpalne | szt. | 2
| - miski ustępowe | szt. | 5
| - miski ustępowe dla niepełnosprawnych | szt. | 4
| - deski sedesowe | szt. | 9
| - natryski | szt. | 2
| - krzesełka prysznicowe dla niepełnosprawnych | szt. | 2
| - pisuary | szt. | 2
| - lustra | szt. | 8
| - lustra uchylne | szt. | 4
| - oprawy oświetleniowe | szt. | 51
| - oprawy ewakuacyjne | szt. | 4
| - oprawy awaryjne | szt. | 6
| - czujniki obecności | szt. | 11
| - poręcze dla niepełnosprawnych | szt. | 16
| - centrala wentylacyjna | szt. | 1
| - podgrzewacz wody | szt. | 1
| - wieszaki | szt. | 13
| - maty grzejne | szt. | 12
| - gaśnice | szt. | 3
| - klimatyzator | szt. | 1
| - tablica elektryczna | szt. | 1
| - samozamykacze dla drzwi aluminiowych | szt. | 5
| - samozamykacze dla drzwi drewnianych | szt. | 6
| - samozamykacze dla drzwi stalowych | szt. | 3
| - regulatory temperatury | szt. | 7
| - pompa cyrkulacyjna | szt. | 1
| - wodomierz | szt. | 1
| - przyciski spłukujące | szt. | 9
| - wycieraczki systemowe | szt. | 2
| - sterownik do centrali wentylacyjnej | szt. | 1
| - sterownik do klimatyzatora | szt. | 1
10. | Place, parkingi i chodniki | kpl. | 1
| - stanowisko dla kontroli technicznej pojazdów | m2 | 98.45 | 98.45
| - stanowisko dla pojazdów niebezpiecznych | m2 | 240.6 | 240.6
| - chodniki | m2 | 1996.185 | 1996.185
| - wyspy dzielące | m2 | 91.97 | 91.97
| - umocnione place pod wiatami smietnikowymi | m2 | 103.335 | 103.335
| - stanowisko kontroli ITD.: waga | m2 | 366 | 366
| - stanowisko dla pojazdow ITD. | m2 | 108.56 | 108.56
| - utwardzony teren przy hydroforni [MEBA] | m2 | 128.3 | 128.3
| - utwardzony teren przy zbiorniku szczelnym [MEBA] | m2 | 58 | 58
| - zatoka postojowa przy zbiorniku PPOŻ | m2 | 23.95 | 23.95
| - zatoka postojowa przy separatorze | m2 | 63.46 | 63.46
| - parkingi dla samochodów osobowych | m2 | 1032.58 | 1032.58
| - parkingi dla samochodow ciężarowych | m2 | 3304.76 | 3304.76
11. | Parkingi dla samochodow osobowych | szt. | 74 | 7616.15
| - dla osób niepełnosprawnych | szt. | 6
| - dla matek z dziećmi | szt. | 6
| - pozostałe | szt. | 62
12. | Parkingi dla samochodow ciężarowych
| Parkingi dla samochodow ciężarowych | szt. | 34
13. | Parkingi dla autobusów
| Parkingi dla autobusów | szt. | 3
14. | Parkingi dla pojazdów przew. materiały niebezpieczne
| Parkingi dla pojazdów przew. materiały niebezpieczne | szt. | 2
15. | Pojemniki na odpady niebezpieczne
| Pojemniki na odpady niebezpieczne | szt. | 1
16. | Tablica informacji turystycznej
| Tablica informacji turystycznej | szt. | 1
17. | Drogi manewrowe, parkingi, chodniki, place
| - drogi bitumiczne | m2 | 7001
| - ciagi piesze z kostki | m2 | 2191.49 | 2191.49
| - parking, zatoki z kostki betonowej | m2 | 3599.18 | 3599.18
| - nawierzchnie betonowe | m2 | 606.6 | 606.6
| - nawierzchnie z plyty MEBA | m2 | 186.3 | 186.3
| - nawierzchnie z kruszywa | m2 | 103.63 | 103.63
18. | Kanalizacja deszczowa |  |  | 6687.2
| - wpusty | szt. | 36
| - studnie | szt. | 35
| - zbiornik ścieków skarzonych 10m3 | szt. | 1
| - przykanaliki | mb | 244.47
| - kolektor deszczowy | mb | 733.02
19. | Zbiorniki szczelne | kpl. | 2
| - zbiornik na ścieki | m3 | 30
| - zbiornik ścieków skarzonych | m3 | 10
20. | Zbiornik PPOŻ | kpl. | 1
| - pojemność | m3 | 300
| - dł. ogrodzeń (siatka salowa ocynkowana) | mb | 72.4
21. | Zbiornik retencyjny | kpl. | 1
| - pojemność | m3 | 2021
| - dł. ogrodzenia (siatka stalowa ocynkowana) | mb | 193.82
22. | Kanalizacja sanitarna
| - kolektor sanitarny | mb | 227.63
| - studnie prefabrykowane | szt. | 11
| - zbiornik bezodpływowy | m3 | 30
| - stanowisko dla zrzutu ścieków dla autobusów | szt. | 1
23. | Wodociąg
| - wodociąg wraz z przyłączami | m | 467.17
| - zasuwy + skrzynki | szt. | 17
| - hydrant ogrodowy | szt. | 2
| - hydrant P-POZ | szt. | 1
| - zdrój uliczny | szt. | 1
24. | Hydrofornia o wydajności 10 dm3/s, wysokości cisnienia 0,6 Mpa, mocy energetycznej 9 kW i częstotliwości 50 Hz | kpl. | 1
| - zestaw hydroforowy ZH - ICP/W 3.10.7/3 kW + OT 40W - 3 pompy | kpl | 1
| - szafa sterownicza 1000 x 800 x 300 | kpl | 1
| - zawór antyskażeniowy 1300EA DN80 | kpl | 1
| - filtr siatkowy 7110 DN80 | kpl | 1
| - wodomierz | kpl | 4
| - osuszacz powietrza LDH 520 | kpl | 1
| - przepustnice zaporowe | kpl | 4
| - zawory zwrotne | kpl | 3
| - przetworniki ciśnienia | kpl | 3
| - łącznik amortyzacyjny DN80 | kpl | 2
| - manometry 0 - 1,6 Mpa | kpl | 1
| - rurociąg technilogiczny | m | 11
| - studnia zbiorcza DN 1000 | szt. | 1
25. | Krawężniki
| - krawężnik granitowy | mb | 1607.8
26. | Oznakowanie pionowe
| słupki znaków | szt. | 54
| tarcze znaków | szt. | 73
27. | Oznakowanie poziome
27a. | Oznakowanie poziome cienkowarstwowe - linie ciagłe | m2 | 159.096
| P-18: | m2 | 108.936
| P-20: | m2 | 32.16
27b. | Oznakowanie poziome cienkowarstwowe - inne symbole | m2 | 14.1625
| P-24(niepełnosprawni): 5szt. | m2 | 3.8
| P-24(matki z dziećmi): 5szt. | m2 | 3.8
| P-22(BUS) | m2 | 3.3
27c. | Malowanie stanowisk przeznaczonych dla osob niepełnosprawnych | m2 | 105
27d. | Oznakowanie poziome grubowarstwowe - strzałki i inne symbole
| P-13: | m2 | 6.5625
28. | Bariery
| - bariery energochłonne N2W3A | mb. | 252
| - balustrady U-11a | mb. | 205.5
29. | Oświetlenie
| słupy oswietleniowe h=8m | szt. | 39
| - oprawy LED 50W 5800lm | szt. | 13
| - oprawy LED 100W 13000lm | szt. | 26
| - szafka oświetleniowa ZK-SO | szt. | 1
| - rozdzielnica główna ZK-RG | szt. | 1
| - szafka ZK-ITD. | szt. | 1
| - szafka ZK-Camper | szt. | 1
| - szafka ZK-SH | szt. | 1
30. | Kanalizacja teletechniczna / światłowodowa
| - studnie SKR-1 | szt. | 4
| - studnie SKR-2 | szt. | 6
| - studnie SK-1 | szt. | 4
| - kanalizacja kablowa | m | 1218.92
| - światłowód na terenie MOP-u | m | 1982
| - kamery | szt. | 16
31. | Zieleń
| - deren rozgłowy | szt. | 200
| - tawuła japońska | szt. | 330
| - kalina hordowina | szt. | 40
| - forsycja | szt. | 120
| - róża dzika | szt. | 270
| - porzeczka alpejska | szt. | 90
| -pięciornik krzewiasty | szt. | 150
| - powojnik pnacy | szt. | 12
| - trzmielina fortunea | szt. | 48
| - lipa drobnolistna | szt. | 2
| - klon pospolity | szt. | 1
| - jarzab mączny | szt. | 2
| - powierzchnie trawiaste | m2 | 20732
32. | Bramy, furtki
| - bramy | szt. | 2
| - furtki | szt. | 3
| - ogrodzenie systemowe 2m | mb. | 70.26