PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Nazwa przedmiotu zamówienia:  
Zaprojektowanie i wykonanie urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe spływające z dróg krajowych będących 
w administracji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

Nazwa i kody wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ):  

74232000-4 
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45232410-9
Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
Nazwa i adres Zamawiającego:  GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH

40-017 KATOWICE, UL. MYŚLIWSKA 5
SPIS ZAWARTOŚCI:

I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia.
2. Rodzaje robót.
3. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Właściwości funkcjonalno – użytkowe.
II.
Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

1.  Wymagania techniczne.
2.  Wymagania materiałowe.
3.  Wymagania funkcjonalne.
4.  Wymagania dotyczące opracowań projektowych załączonych do oferty.
5.  Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej Wykonawcy.
6. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych.

III. Przepisy związane

1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.
2.  Wytyczne i instrukcje.
3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych. 

IV. Załączniki

1. Mapy sytuacyjno – wysokościowe z zaznaczonymi wylotami kanalizacji deszczowej.
2.  Tabela szacunkowych ilości robót.
3.  Zamówienia uzupełniające.
CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU

Program funkcjonalno – użytkowy opracowany został w oparciu 
o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania. 

Program funkcjonalno – użytkowy, jako dokument zamawiającego stanowi podstawę do:

-przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w trybie ustawy 
o zamówieniach publicznych,
-przygotowania oferty wykonawcy,
-zawarcia umowy na wykonanie projektu i robót budowlanych.

I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej urządzeń podczyszczających wody opadowe wraz z ich budową na wylotach 
z kanalizacji deszczowej.

W ramach zadania należy:

-wykonać pomiary i badania konieczne do opracowania rozwiązań projektowych, 

-wykonać dokumentację zdjęciową - stan istniejący (również w wersji cyfrowej),

-opracować dokumentacje projektową (projekt budowlany i wykonawczy) 
dla urządzeń podczyszczających, 

-wykonać roboty budowlane związane z zabudową urządzeń zgodnie 
z zatwierdzonym projektem budowlanym i wykonawczym,
-sporządzić dokumentację powykonawczą i przekazać ją Inwestorowi.

1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia
Przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie urządzeń podczyszczających zgodnie z tabelą nr 1, oraz mapami sytuacyjno – wysokościowymi (zał. nr 1).

Zakres przetargu obejmuje: 
-prace projektowe, 
-prace ziemne, 
-budowę urządzeń podczyszczających.
Tab. 1 Urządzenia podczyszczające 
	Miejscowość
	Nr drogi/ strona
	Km wylotu
	Qmax dm3/s
	Urządzenie oczyszczające
	Uwagi

	
	
	
	
	Separator
	Osadnik
	Separator + osadnik
	

	m. Olza,

gm. Gorzyce


	78/P
	5+682
	20,4
	-
	-
	1
	Rejon Gliwice

	
	78/L
	5+682
	20,4
	-
	-
	1
	

	
	78/L
	5+682
	47,5
	1
	1
	-
	

	
	78/L
	6+185
	57,9
	1
	1
	-
	

	
	78/L
	6+185
	57,9
	1
	1
	-
	

	Suma:
	3
	3
	2
	 

	m. Poręba, 

gm. Poręba

  

 
	78/L
	111+580
	152,58
	1
	1
	-
	Rejon Zawiercie

	
	78/P
	112+580
	92,75
	1
	1
	-
	

	
	78/P
	113+500
	120,23
	1
	1
	-
	

	
	78/P
	114+900
	43,19
	1
	1
	-
	

	
	78/P
	115+907
	48,35
	1
	1
	-
	

	Suma:
	5
	5
	-
	 

	m. Łany

gm. Rudziniec
	40/L
	88+051
	26,7
	-
	-
	1
	Rejon Gliwice

	
	40/P
	88+519
	6,8
	-
	-
	1
	

	Suma:
	0
	0
	2
	 

	m. Szczekociny, gm. Szczekociny
	78/P
	158+030
	4,035
	-
	1
	-
	Rejon Zawiercie

	
	78/P
	158+121
	12,23
	-
	1
	-
	

	Suma:
	0
	2
	0
	 

	m. Zabełków

gm.Krzyżanowice
	45/L
	0+685
	18,76
	-
	-
	1
	Rejon Gliwice

	Suma:
	0
	0
	1 
	 

	m. Pyskowice, gm. Rudziniec
	40/P
	102+140
	7,40
	-
	-
	1
	Rejon Gliwice

 

	Suma:
	0
	0
	1
	

	m. Roszków,

gm.Krzyżanowice
	45/L
	3+580
	52,12
	-
	1
	-
	Rejon Gliwice

	
	45/L
	3+583
	37,70
	-
	1
	-
	

	 Suma:
	0
	2
	0
	 

	 
	 

	Łączna ilość urządzeń: 
	8
	12
	6
	 


1.1. Zalecenia projektowe

Zaleca się zaprojektowanie urządzeń podczyszczających tj. separatory, osadniki i separatory zintegrowane (zgodnie z tabelą nr 1). Projektowany zakres robót w miarę możliwości nie powinien wychodzić poza granice pasa drogowego.

2. Rodzaje robót 

W skład robót wchodzą: 

-roboty przygotowawcze, w tym roboty ziemne, 

-roboty polegające na zabudowie urządzeń podczyszczających,
-roboty wykończeniowe.
3.    Uwarunkowania przedmiotu zamówienia


Program funkcjonalny określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów obiektu. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

3.1 .Dokonania szczegółowej wizji w terenie, celem dokładnego rozpoznania przedmiotu zamówienia. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy kontaktować się z Kierownikiem właściwego terytorialnie Rejonu.

3.2.Opracowania dokumentacji zdjęciowej dla stanu istniejącego w wersji papierowej i cyfrowej.
3.3.Wykonania badań podłoża gruntowego w miejscu posadowienia obiektów. 

3.4.Opracowania dokumentacji projektowej dla zabudowy urządzeń [1] i [2]. Wykonawca dostarczy dokumentację w formie papierowej i cyfrowej 
na nośniku optycznym (CD lub DVD). Projekt budowlany i wykonawczy musi być uzgodniony merytorycznie z Zamawiającym i przedstawiony 
do akceptacji z klauzulą kompletności zawierającą oświadczenie, że został wykonany zgodnie z umową, przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie.

3.5.Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzonych na podstawie ogólnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDKiA z uwzględnieniem wymagań [11]. 

3.6.Uzyskania na podstawie upoważnień otrzymanych od Zamawiającego:
-Uzgodnienia koncepcji projektu organizacji ruchu na czas robót 
z Wydziałem BRD i Zarządzania Ruchem tut. Oddziału. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania projektu zmiany organizacji ruchu 
na czas robót zaopiniowany przez Komendę Wojewódzką Policji.
-Zgłoszenie robót budowlanych.
-Zawiadomienie stosownych organów o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych.

3.7.Zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową 
po wytyczeniu robót w terenie przez uprawnionego geodetę Wykonawcy.

3.8.Prowadzenie dziennika budowy.
3.9.Przygotowanie rozliczenia końcowego robót.
3.10.Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

3.11.Sporządzenie dokumentacji powykonawczej (również w formie cyfrowej).
3.12.Przekazanie zrealizowanych obiektów, wraz z książką eksploatacyjną  Zamawiającemu.
Realizacja powyższego zakresu zamówienia winna być wykonana 
w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie 
i potencjał wykonawczy, oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach 
i doświadczeniu zawodowym.

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem.

4. Właściwości  funkcjonalno – użytkowe

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89 poz. 414 z 1996 r. z późn. zmianami), jak również z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi 
w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwiązań technicznych. 
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:

-wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,
-wynikami opracowań własnych,
-zapisami niniejszego Programu funkcjonalno – użytkowego.
Oszacowane przez Zamawiającego rodzaje i ilości robót zestawiono 
w tabeli Szacunkowych Ilości Robót w SIWZ.

Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, że rodzaje robót i ilości 
wg Programu funkcjonalno – użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające 
na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.
II. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

1. Wymagania techniczne

1.1. Przygotowanie terenu budowy


Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic informacyjnych. 


Rozpoczęcie robót wymagać będzie wykonania prac przygotowawczych np prace pomiarowe.
1.2. Urządzenia podczyszczające
Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych konstrukcji, materiałów i technologii robót a także zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji.

Zaprojektowane urządzenia do podczyszczania wód opadowych mają skutecznie:

-
zapewnić efektywne oczyszczenie wód z węglowodorów ropopochodnych 
i zawiesiny ogólnej na wylocie do odbiornika (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego).

-zatrzymać substancje szkodliwe dla środowiska.
Urządzenia powinny posiadać włazy betonowe odporne na działania atmosferyczne.
1.3. Roboty ziemne

Miejsce odkładania mas ziemnych i humusu ustala swoim staraniem Wykonawca i ponosi koszty z tym związane.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle 
oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów (inwentaryzacji) są własnością Skarbu Państwa (zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawą 

o ochronie dóbr kultury i podlegają ochronie). Wykonawca zobowiązany 
jest zabezpieczyć znaleziska przed zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić odpowiednie władze i postępować zgodnie z ich poleceniami.
1.4. Wykończenie

Roboty wykończeniowe obejmować będą co najmniej uporządkowanie miejsc prowadzonych robót i obsianie trawą.

1.5. Założenia realizacyjne

Wykonawca opracuje harmonogram wykonania poszczególnych elementów robót wraz z projektami organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 
2. Wymagania materiałowe


Wykonawca będzie stosował tylko te materiały, które spełniają wymagania ustawy Prawo Budowlane i są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty. 


Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Wykonawca.
3. Wymagania funkcjonalne 
Zaprojektowanie i budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe zapewni efektywne oczyszczenie wód z węglowodorów ropopochodnych 
i zawiesiny ogólnej na wylocie do odbiornika (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego).

4.
Wymagania dotyczące opracowań projektowych załączonych 
do oferty

4.1. Część techniczna
Wykonawca przedkłada jako załącznik do oferty opis wszystkich robót zgodny z wymogami niniejszego programu oraz wstępny harmonogram robót. Informacje do oferty są przedkładane w formie opisów, obliczeń, rysunków, schematów itp.
4.2. Część ekonomiczna
Wykonawca przedkłada ofertę cenową na wykonanie całości zamówienia zgodnie z opisem programu funkcjonalno - użytkowego. Przedstawiona cena jest ceną ryczałtową. Do niniejszego programu dołączona zostaje tabela szacunkowych ilości robót, które mogą ulec zmianie w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych.

5. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji 

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje, która winna składać się z n.w. opracowań:

5.1. 
Mapa do celów projektowych 

Zakresem mapy należy objąć teren objęty zamówieniem. Pomiarem należy objąć szczegóły stanowiące treść mapy zasadniczej (ze szczególnym uwzględnieniem elementów sieci uzbrojenia terenu) oraz dodatkowo szczegóły konieczne do sporządzenia mapy do celów projektowania.

Mapę do celów projektowych należy opracować w skali 1:1000. Przedmiotowa mapa powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz.133 z późniejszymi zmianami) 
i specyfikacjach technicznych obejmujących potrzeby drogownictwa 
w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości w tym:

- GG-00.00.00 – Wymagania ogólne,
- GG-00.11.01 – Wykonanie mapy do celów projektowania dróg.
Granice nieruchomości w zasięgu opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykazać według istniejącego stanu prawnego.

Opracowanie winno zawierać również wykazy właścicieli nieruchomości 
i ich aktualne adresy oraz odpisy z ksiąg wieczystych terenu objętego opracowaniem projektowym.

Zakresem prac należy także objąć odtworzenie i oznakowanie granic pasa drogowego.

5.2. Badanie podłoża gruntowego
Badanie podłoża gruntowego ma na celu określenie rodzaju gruntu 
oraz poziomu wód gruntowych.

5.3.  Koncepcja rozwiązań projektowych 



Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu koncepcję lokalizacji urządzeń podczyszczających. 


W koncepcji należy przeanalizować:

-posadowienie urządzeń podczyszczających na działkach leżących w pasie drogowym, 

-przeanalizować rozwiązanie dojazdów do urządzeń.

5.4. Projekt budowlany z opiniami, uzgodnieniami


Projekt budowlany opracować zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
03.07.2003 r. (Dz.U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, zawierający informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 


Do projektu budowlanego należy dołączyć oświadczenie projektanta oraz sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

5.5. Inwentaryzacja zadrzewienia i plan wyrębu 

Inwentaryzacją należy objąć drzewa i krzewy wymagające usunięcia 
w przypadku kolizji z urządzeniami podczyszczającymi. 

5.6. Projekt wykonawczy 


Projekt wykonawczy powinien obejmować szczegółowe rozwiązania geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe oraz zawierać specyfikacje techniczne i przedmiary robót.


Rozwiązania projektowe należy umieścić na aktualnym planie sytuacyjnym.


W skład projektu wykonawczego powinny wchodzić rysunki wykonawcze potrzebne do późniejszego wykonania robót budowlanych 
oraz wyniki obliczeń konstrukcyjnych.

Opracowanie powinno zawierać część geodezyjną m.in. wykaz reperów 
i wersję elektroniczną (plik tekstowy) współrzędnych X, Y, Z.
Specyfikacje techniczne mają być ściśle powiązane z dokumentacją projektową i przedmiarem robót, opracowane w oparciu o ogólne 
specyfikacje techniczne wydane przez GDDKiA Warszawa i uwzględniające wymogi Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami). 


Do projektu wykonawczego należy dołączyć oświadczenie projektanta oraz sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
5.7. Projekt organizacji ruchu na czas robót



W/w projekt winien spełniać aktualne wymagania wynikające 
z przepisów:

a. ustawy z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z późniejszymi zmianami). 

b. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. 
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, 
poz. 1729),

c. Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393),

d. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. 
Nr 220, poz.  2181) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach dla:


-znaków drogowych pionowych – określa załącznik 1 do rozporządzenia,


-znaków drogowych poziomych – określa załącznik 2 do rozporządzenia,


-sygnałów drogowych - określa załącznik 3 do rozporządzenia.


Wykonawca zobowiązany jest posiadać zaopiniowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach projekt organizacji ruchu, oraz uzyskać zatwierdzenie projektu przez tut. Oddział.
5.8. Materiały do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych 

Wykonawca przygotuje odpowiednie materiały i uzyska przyjęcie 
przez właściwy organ zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych objętych Zamówieniem. Materiały formalne niezbędne do wystąpienia 
ze zgłoszeniem robót budowlanych winny odpowiadać wymaganiom Prawo Budowlane [ 1 ].  
5.9. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna z uzyskaniem zgody właścicieli na czasowe   korzystanie z nieruchomości

W przypadku braku możliwości posadowienia urządzeń podczyszczających w pasie drogowym należy opracować dokumentację geodezyjną i kartograficzną związaną z nabywaniem nieruchomości 
i z czasowym jej korzystaniem (zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej GG-00.21.03).
Koszt zgody właścicieli i zarządców nieruchomości oraz koszty zabezpieczenia terenu pomiarów nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
5.10. Dokumentacja powykonawcza 
Do odbioru końcowego robót, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
2 egz. dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami i 1 kpl. dokumentacji powykonawczej na nośniku cyfrowym wraz z dokumentacją fotograficzną wykonanych urządzeń podczyszczających.
5.11.Wersja elektroniczna dokumentacji 

Zgodna z wersją papierową płyta CD lub DVD zapisana w formacie PDF. 

6. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy 
i robót budowlanych.

Rozwiązania projektowe Wykonawca winien na bieżąco konsultować 
i uzgadniać z Zamawiającym. Poszczególne elementy dokumentacji przed przekazaniem Zamawiającemu powinny posiadać wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia. 

Opracowania projektowe będące przedmiotem Zamówienia zostaną wykonane przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów i aktów prawnych.

6.1.Wymagane terminy
Wykonawca sporządzi harmonogram szczegółowy wykonania poszczególnych opracowań projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz wykonania robót budowlanych. Zamawiający wymaga, aby w harmonogramie przyjęte były między innymi terminy prac projektowych ujęte w tabeli nr 2.
Zakończenie robót budowlanych do dnia 28.11.2008 r.

Tabela 2. Wyszczególnienie prac projektowych z terminami realizacji

	L.p.
	Wyszczególnienie prac projektowych
	Termin* realizacji
	Ilość egz.

	1
	2
	3
	4

	1.
	Aktualizacja mapy do celów projektowych z odtworzeniem i oznakowaniem granic pasa drogowego z mapą ewidencyjną, wypisami z ewidencji gruntów oraz odpisami z ksiąg wieczystych i geodezyjną inwentaryzacją
	2
	1 oryginał + kopie w PB

	2.
	Badania podłoża gruntowego
	2
	3

	3.
	Koncepcja 
	2
	3

	4.
	Projekt budowlany + wykonawczy z przedmiarami robót 

i specyfikacjami technicznymi
	3,5
	5

	5
	Projekt organizacji na czas prowadzenia robót budowlanych z wymaganymi uzgodnieniami i zatwierdzeniem w obowiązującym trybie
	3,5
	3

	6.
	Wersja elektroniczna dokumentacji zgodna z wersją papierową.
	3,5
	3

	7.
	Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna na czasowe korzystanie nieruchomości z uzyskaniem zgody właścicieli
	3
	3


*czas realizacji poszczególnych opracowań projektowych określonych 
w miesiącach licząc od dnia podpisania umowy 
6.2. Ilość egzemplarzy opracowań projektowych zgodnie z tabelą nr 2. 
 Do powyższej dokumentacji należy dołączyć materiały do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w ilości 2 kpl.
 Oprócz wersji papierowej Wykonawca przekaże również opracowania projektowe w wersji cyfrowej.
6.3. Ustalenia wyjściowe 

Zamawiający posiada i przekaże Wykonawcy mapy sytuacyjno-wysokościowe z miejscem lokalizacji wylotów z kanalizacji deszczowej. 
Wszystkie wymagane materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje, Wykonawca pozyskuje własnym staraniem.
W razie potrzeby Wnioskodawca wystąpi do Zamawiającego 
o udzielenie stosownych upoważnień.
Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi. Kompletne opracowania projektowe przed rozpoczęciem prac budowlanych muszą być opiniowane przez właściwe Wydziały Zamawiającego.

Akceptacja projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za błędy projektowe lub niezgodność projektu 
ze stanem istniejącym Wykonawca na własny koszt usunie wady 
i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupełnienia.

6.4. Płatności 

Podstawą płatności dla opracowań projektowych i robót budowlanych wycenionych ryczałtowo jest wartość ( kwota ) podana przez Wykonawcę 
w ofercie.

Kwota ryczałtowa uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie zamówienia.

Płatność odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej 
po podpisaniu przez zamawiającego Protokołu zdawczo – odbiorczego. 
Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie robót budowlanych 
na podstawie protokołów odbioru robót oraz fakturowanie opracowań projektowych po ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Przedmiotem faktury częściowej może być pełna pozycja lub kilka pozycji tabeli elementów rozliczeniowych.  
Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie 
z art. 67 ust 1 pkt 6.
6.5. Inne ustalenia

6.5.1. Po rozeznaniu przedmiotu zamówienia i rozpoczęcia prac projektowych Wykonawca winien zorganizować przynajmniej raz w miesiącu Radę Techniczną celem omówienia postępu prac projektowych i ewentualnych problemów związanych z realizacją zamówienia. Protokoły z Rad Technicznych Wykonawca dołączy do dokumentacji. 
6.5.2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas wykonywania prac pomiarowych 
i badawczych.
6.5.3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku 
z wykonywaniem badań i innych prac projektowych.
6.5.4. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu 
i transportu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych opracowań projektowych. Sprzęt i transport do wykonania opracowań projektowych powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
6.5.5. Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych 
i za wszelkie materiały wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca będzie utrzymywał opracowania projektowe 
i materiały wyjściowe do czasu przekazania ich Zamawiającemu.
III.
Przepisy związane 

1. Przepisy związane prawne i normy związane z projektowaniem 
i wykonaniem zamierzenia budowlanego

[1]
Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ).
[2] 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. Dz.U.2004r. Nr 202, poz. 2072 
z późniejszymi zmianami.

[3] 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie (Dz.U.1999r. Nr 43 poz. 430). 

[4] 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z dnia 9.02.2004 r. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami)

[5] 
Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz.U.2007r. Nr 19, poz. 115 ).

[6]
Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych. Dz.U.2003r. Nr 80, poz. 721. z późniejszymi zmianami.

[7]
Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dn. 18 maja w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym. 

[8]
Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. 2003 r. 
nr 58. poz. 515 z późn. zmianami ).
[9] 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem ( dz.U. 2003 r. 
nr 177,poz. 1729 ).
[10]
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych  warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ( Dz.U. 2003 r.  nr 220, poz. 2181 ).
2. Wytyczne i Instrukcje

[11] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998 z późn. zmianami.
ZAŁĄCZNIKI
PAGE  
17

