OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. WSTĘP

Przedmiotem zamówienia jest: 
Przegląd i czyszczenie  separatorów – urządzeń podczyszczających wody opadowe z dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Szczecinie w latach 2016 – 2018
według poniższego wykazu.
	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Szczecin

Rejon w Koszalinie

ul. Kupiecka 5

75-671 Koszalin

tel. (094) 342-40-01

	Lp.
	lokalizacja
	opis urządzenia
	osadnik    [m³]
	separator [m³]

	1
	Droga nr 6 km111+437 strona P
	separator UNICON  20/200+osadnik
	1
	4

	
	
	
	
	

	2
	Obwodnica Karlina
Droga nr 6 km 0+296* strona P
	separator UNICON  40/400+osadnik
	10
	4

	
	
	
	
	

	3
	Droga nr 6 km 0+496* strona P
	separator UNICON  20/200+osadnik
	1
	4

	
	
	
	
	

	4
	Droga nr 6a km 0+983* strona P
	separator UNICON  10/100+osadnik
	7,8
	2,2

	
	
	
	
	

	5
	Droga nr 6a km 1+196* strona L
	separator UNICON  10/100+osadnik
	9,8
	2

	
	
	
	
	

	6
	Droga nr 6a km1+298* strona L
	separator UNICON  10/100
	 -
	2

	
	
	
	
	

	7
	Droga nr 6a km 1+661* strona L
	separator UNICON  40/400+osadnik
	8,3
	3,2

	
	
	
	
	

	8
	Droga nr 6a km 2+856* strona L
	separator UNICON  10/100+osadnik
	7,4
	2

	
	
	
	
	

	9
	Droga nr 6a km 2+860* strona L
	separator UNICON  10/100+osadnik
	5,8
	2

	
	
	
	
	

	10
	Droga nr 6a km 3+701* strona L
	separator UNICON  20/200+osadnik
	8,2
	4

	
	
	
	
	

	11
	Droga nr 6a km 4+051* strona P
	separator UNICON  40/400+osadnik
	8,2
	3,2

	
	
	
	
	

	12
	Droga nr 6 km 150+424 strona P
	polietylenowy separator koalescencyjny węglowodorów z osadnikiem,typ DHLF 106 E
	1,7

	
	
	
	

	13
	Droga nr 11 km 7+552 strona L
	separator
	 -
	1,24

	
	
	
	
	

	14
	Droga nr 11 km 8+235 strona L
	separator
	 -
	1,24

	
	
	
	
	

	15
	Droga nr 11 km 12+500 strona L
	separator  (SEPURATOR) - SEP 20/100-1-4,0
	 -
	8

	
	
	
	
	

	16
	Droga nr 11 km 13+476 strona P
	separator  (SEPURATOR) - SEP 6/30-1-2,5
	 -
	4

	
	
	
	
	

	17
	Droga nr 11 km 13+501 strona P
	separator  (SEPURATOR) - SEP 10/50-1-2,5
	 -
	4

	
	
	
	
	

	18
	Droga nr 11 km 13+780 strona P
	separator  (SEPURATOR) - SEP 10/50-1-2,5
	- 
	4

	
	
	
	
	

	19
	Droga nr 11 km 14+120 strona P
	separator  (SEPURATOR) - SEP 10/50-1-2,5
	 -
	4

	
	
	
	
	

	20
	Droga nr 11 km 70+366 strona L
	separator oleju SUPERPEK NS 20/200 zintegrowany z piaskownikiem HEK-EN8000
	9,5

	
	
	
	

	21
	Droga nr 11 km 75+778 strona P
	separator zintegrowany piasku HEK-EN2000 z separatorem oleju PEK typu NS 20
	3,5

	
	
	
	

	22
	Obwodnica Sławna 
Droga nr 6 km 0+330* strona L
	(EKOL-Unikon)  PSW Lamela 40/400
	10
	 -

	
	
	
	
	

	23
	Obwodnica Sławna 
Droga nr 6 km 0+694* strona L
	(EKOL-Unikon)  PSW Lamela 40/400
	10
	 -

	
	
	
	
	

	24
	Obwodnica Sławna 
Droga nr 6 km 1+145* strona L
	(EKOL-Unikon)  PSW Lamela 30/300
	5
	 -

	
	
	
	
	

	25
	Obwodnica Sławna 
Droga nr 6 km 1+560* strona L
	(EKOL-Unikon) PSW Lamela 15/150
	3
	 -

	
	
	
	
	

	26
	Obwodnica Sławna 
Droga nr 6 km 1+670* strona L
	(EKOL-Unikon) PSW Lamela 10/100
	2
	 -

	
	
	
	
	

	27
	Obwodnica Sławna 
Droga nr 6 km 2+448* strona P 
	(EKOL-Unikon)  PSW Lamela 40/400
	10
	 -

	
	
	
	
	




	GDDKiA Oddział Szczecin
Rejon w Lipianach
ul. Jedności Narodowej 7
74-240 LIPIANY
tel. (091) 564-15-09

	Lp.
	lokalizacja
	opis urządzenia
	osadnik    [m³]
	separator [m³]

	
	
	
	
	

	1
	m. Krajnik Dolny                                Droga nr 26 km 0+000 strona P
	osadnik+separator
STEJAX - P
	2
	2

	2
	m. Krajnik Dolny
Droga nr 26 km 0+100 strona P
	Separator  ECOPUR
	-
	2

	
	
	
	
	

	3
	m. Boleszkowice
Droga nr 31 km 87+546 strona P
	Osadnik + separator MAKOH-II-B typoszereg
	4
	6

	
	
	
	
	

	4
	m. Boleszkowice
Droga nr 31 km 87+668  strona L
	Osadnik + separator MAKOH-II-B typoszereg
	4
	6

	
	
	
	
	




	GDDKiA Oddział Szczecin
Rejon w Nowogardzie
ul. Górna 2/2
72-200 NOWOGARD
tel. (091) 392-17-30

	Lp.
	lokalizacja
	opis urządzenia
	osadnik    [m³]
	separator [m³]

	1
	Węzeł Międzyzdroje 
Droga Nr 3 km 12+400 Strona P
	Separator
	-
	1,8

	
	
	
	
	

	2
	Węzeł Międzyzdroje 
Droga Nr 3 km 12+510 Strona P
	Separator
	-
	1,8

	
	
	
	
	

	3
	Węzeł Międzyzdroje 
Droga Nr 3 km 12+540 Strona P
	Separator
	-
	1,8

	
	
	
	
	

	4
	Węzeł Międzyzdroje 
Droga Nr 3 km 12+600 Strona P
	Separator
	-
	3,6

	
	
	
	
	

	5
	Węzeł Międzyzdroje 
Droga Nr 3 km 12+870 Strona P
	Osadnik
	0,15
	-

	
	
	
	
	

	6
	Węzeł Międzyzdroje 
Droga Nr 3 km 12+870 Strona L
	Osadnik
	0,15
	-

	
	
	
	
	

	7
	Węzeł Międzyzdroje 
Droga Nr 3 km 13+070 Strona P
	Osadnik
	0,15
	-

	
	
	
	
	

	8
	Węzeł Międzyzdroje 
Droga Nr 3 km 13+160 Strona L
	Osadnik
	0,15
	-

	
	
	
	
	

	9
	Węzeł Międzyzdroje 
Droga Nr 3 km 14+700 Strona L
	Separator
	-
	1,8

	
	
	
	
	

	10
	Węzeł Międzyzdroje 
Droga Nr 3 km 14+830 Strona P
	Separator
	-
	1,8

	
	
	
	
	

	11
	Węzeł Międzyzdroje 
Droga Nr 3 km 12+820 Strona P
/stary przebieg drogi Nr 3/
	Separator + osadnik
	0,15
	-

	
	
	
	
	

	12
	Węzeł Międzyzdroje 
Droga Nr 3 km 12+830 Strona P
/stary przebieg drogi Nr 3/
	Separator + osadnik
	-
	3,6

	
	
	
	
	

	13
	Woliński Park Narodowy                                                            Droga nr 3 km 15+476 strona L
	osadnik+separator Kordes Flota Uno Plus Ng 10
	10
	1

	
	
	
	
	

	14
	Droga nr 3 km 15+476 strona P
	osadnik+separator Kordes Flota Uno Plus Ng 10
	10
	1

	
	
	
	
	

	15
	Droga nr 3 km 16+878 strona L
	osadnik+separator Kordes Flota Uno Plus Ng 10
	10
	1

	
	
	
	
	

	16
	Droga nr 3 km 16+955 strona P
	osadnik+separator Kordes Flota Uno Plus Ng 15
	11
	2

	
	
	
	
	

	17
	Droga nr 3 km 18+520 strona L
	osadnik+separator Kordes Flota Uno Plus Ng 20
	18,5
	2,5

	
	
	
	
	

	18
	Droga nr 3 km 18+558 strona L
	osadnik+separator Kordes Flota Uno Plus Ng 20
	16
	2

	
	
	
	
	

	19
	Droga nr 3 km 19+766 strona L
	osadnik+separator Kordes Flota Uno Plus Ng 10
	10
	1

	
	
	
	
	

	20
	Droga nr 3 km 19+768 strona P
	osadnik + separator Kordes Flota Uno Plus Ng 10
	10
	1

	
	
	
	
	

	21
	Obwodnica Dargobądzia                              Droga nr 3a km 0+962* strona P
	separator STEJAX - M Ng 3/6
	 - 
	1

	
	
	
	
	

	22
	Droga nr 3 km 1+017* strona P
	osadnik+separator  STEJAX - M Ng 3/6
	3
	1

	
	
	
	
	

	23
	Droga nr 3 km 1+353* strona L
	osadnik+separator  STEJAX - M Ng 3/6
	5
	1

	
	
	
	
	

	24
	Droga nr 3 km 1+529* strona L
	osadnik+separator  STEJAX - M
	2
	2

	
	
	
	
	

	25
	Droga nr 3 km 1+740* strona L
	osadnik+separator  STEJAX - M Ng 3/6
	6
	1

	
	
	
	
	

	26
	Obwodnica Wolina                                                                            Droga nr 3 km 26+562 strona L
	piaskownik+separator UNICON 20/200
	15
	2,5

	
	
	
	
	

	27
	Droga nr 3 km 0+460* strona L
	piaskownik+separator  UNICON 40/400    
	22
	3

	
	
	
	
	

	28
	Droga nr 3 km 0+656* strona P
	osadnik+separator UNICON 10/100
	3
	2

	
	
	
	
	

	29
	Droga nr 3 km 0+881* strona P
	osadnik+separator UNICON 10/100
	5
	2

	
	
	
	
	

	30
	Droga nr 3 km 1+580* strona P
	piaskownik+separator UNICON 10/100
	10
	2

	
	
	
	
	

	31
	Droga nr 3 km 1+600* strona L 
	piaskownik+separator UNICON 10/100
	5
	2

	
	
	
	
	

	32
	Droga Nr 3 
km 33+824 strona P
	osadnik+separator NG 100
	2,4

	
	
	
	

	33
	Droga Krajowa Nr 3 Ob.Trosz-Ostr. 
Km 0+010 strona P 
	osadnik+separator NG 10
	5

	
	
	
	

	34
	Droga Krajowa Nr 3 Ob.Trosz-Ostr. 
Km 0+026 strona L
	osadnik+separator NG 10
	5

	
	
	
	

	35
	Droga Krajowa Nr 3 Ob.Trosz-Ostr. 
Km 0+396 strona  P
	osadnik+separator NG 50
	1,5

	
	
	
	

	36
	Droga Krajowa Nr 3 Ob.Trosz-Ostr. 
Km 0+396 strona L
	osadnik+separator NG 50
	1,5

	
	
	
	

	37
	Droga Krajowa Nr 3 Ob.Trosz-Ostr. Km 1+488 strona L
	osadnik+separator NG 10/100
	5

	
	
	
	

	38
	Droga Krajowa Nr 3 Ob.Trosz-Ostr. 
Km 1+563 strona P
	osadnik+separator NG 20
	5

	
	
	
	

	39
	Droga Krajowa Nr 3 Ob.Trosz-Ostr. 
Km 1+685  strona P
	osadnik+separator NG 30
	5

	
	
	
	

	40
	Droga Krajowa Nr 3 Ob.Trosz-Ostr. 
Km 1++688 strona P
	osadnik+separator NG 10
	5

	
	
	
	

	41
	Droga Krajowa Nr 3 Ob.Trosz-Ostr. 
Km 1+787 strona P
	osadnik+separator NG 20/200
	5

	
	
	
	

	42
	Droga Krajowa Nr 3 Ob.Trosz-Ostr. Km 2+046 strona L
	osadnik+separator NG 20
	5

	
	
	
	

	43
	Droga Krajowa Nr 3 Ob.Trosz-Ostr. 
Łącz. Parłówko-Szczecin
 Km 0+0330 strona L
	osadnik+separator NG 20/200
	5

	
	
	
	

	44
	Droga Krajowa Nr 3 Ob.Trosz-Ostr. 
Km 3+361 strona P
	osadnik+separator NG 20
	5

	
	
	
	

	45
	Droga Krajowa Nr 3 Ob.Trosz-Ostr. 
Km 3+704 strona P
	osadnik+separator NG 30/300
	5

	
	
	
	

	46
	m. Brzozowo 
Droga nr 3 km 43+060 strona P
	osadnik+separator  STEJAX - P Ng 6/10
	7
	2

	
	
	
	
	

	47
	Obejście Goleniowa (łącznica Gdańsk - Szczecin) Droga nr 6
	osadnik+separator UNICON 90/900
	10
	10

	
	
	
	
	

	48
	m. Glewice 
Droga nr 6 km 28+012 
	osadnik OD-BS 6
	4,9
	-

	
	
	
	
	


m. Glewice 

	Droga nr 6 km 28+012 
	osadnik OD-BS 1,5
	1,8
	-
	

	
	
	
	
	

	50
	m.Bodzęcin 
droga kraj. Nr 6
km 29+305 str.P
	osadnik+separator UNICON 
	3,8

	
	
	
	

	51
	m.Bodzęcin 
droga kraj. Nr 6 
km 29+320 str.P
	osadnik+separator UNICON 
	3,8

	
	
	
	

	52
	m. Kikorze 
Droga nr 6 km 35+015 strona P
	piaskownik+separator STEJAX - P
	3
	5

	
	
	
	
	

	53
	Droga nr 6 km 36+236 
strona P
	separator STEJAX - P
	 - 
	3

	
	
	
	
	

	54
	m. Olchowo 
Droga nr 6 km 38+090 strona P
	osadnik+separator  STEJAX - Z Ng 10/15
	6
	6

	
	
	
	
	

	55
	 m. Olchowo Droga nr 6  
obwodnicy Nowogardu 
km 0+150   strona P
	piaskowik + separator tupu UNIKON
	3,2
	3,2

	
	
	
	
	

	56
	Droga Kr. Nr 6
Obw. Nowogardu
 Km 0+283 strona L
	osadnik+separator PWS LAMELA 10/100
	3,5
	1

	
	
	
	
	

	57
	Droga Kr. Nr 6 Obw.Nowogardu
Km 0+288 strona L
	osadnik+separator 
PWS LAMELA 15/150
	3,5
	2

	
	
	
	
	

	58
	Droga Kr. Nr 6 Obw.Nowogardu
 Km 0+642 strona L
	osadnik+separator 
PWS LAMELA 10/100
	3,5
	3

	
	
	
	
	

	59
	Droga Kr. Nr 6 Obw.Nowogardu 
Km 0+710 strona L
	osadnik+separator 
PWS LAMELA 10/100
	3,5
	4

	
	
	
	
	

	60
	Droga Kr. Nr 6 Obw.Nowogardu
Km 0+945 strona L
	osadnik+separator
PWS LAMELA 10/100
	3,5
	5

	
	
	
	
	

	61
	Droga Kr. Nr 6 Obw.Nowogardu
Km 1+196 strona P
	osadnik+separator
PWS LAMELA 10/100
	3.5
	6

	
	
	
	
	

	62
	Droga Kr. Nr 6 Obw.Nowogardu
Km 1+218 strona P
	osadnik+separator 
PWS LAMELA 60/600
	5
	7

	
	
	
	
	

	63
	Droga Kr. Nr 6 Obw.Nowogardu 
Km 2+920 strona P
	osadnik+separator
PWS LAMELA 10/100
	3,5
	8

	
	
	
	
	

	64
	Droga Kr. Nr 6 Obw.Nowogardu
Km 4+604 strona P
	osadnik+separator
PWS LAMELA 40/400
	5
	9

	
	
	
	
	


Droga Kr. Nr 6 Obw.Nowogardu


osadnik+separator

	PWS LAMELA 30/300
	5
	10

	
	
	
	
	

	66
	Droga Kr. Nr 6 Obw.Nowogardu
Km 5+979 strona P
	osadnik+separatorP
WS LAMELA 40/400
	5
	11

	
	
	
	
	

	67
	Droga Kr. Nr 6 Obw.Nowogardu
Km 6+960 stronaP
	osadnik+separator 
PWS LAMELA 30/300
	5
	12

	
	
	
	
	

	68
	Droga Kr. Nr 6 Obw.Nowogardu 
Km 8+044 strona P
	osadnik+separator
PWS LAMELA 15/150
	3,5
	13

	
	
	
	
	

	69
	Droga Kr. Nr 6 Obw.Nowogardu
Km 8+132 strona L
	osadnik+separator
PWS LAMELA 10/100
	3,5
	14

	
	
	
	
	

	70
	Droga Kr. Nr 6 Obw.Nowogardu
Km 8+251 strona L
	osadnik+separator
PWS LAMELA 30/300
	3,5
	15

	
	
	
	
	

	71
	Droga Kr. Nr 6 Obw.Nowogardu
Km 9+221 strona P
	osadnik+separator
PWS LAMELA  20/200
	3,5
	16

	
	
	
	
	

	72
	m. Płoty – most 
Droga nr 6 
km 63+780 strona P
	separator UNICON 20/200
	 - 
	3

	
	
	
	
	

	73
	m. Płoty – most 
Droga nr 6 
km 63+804 strona L
	separator UNICON 20/200
	 - 
	3

	
	
	
	
	

	74
	m. Rześnikowo 
Droga nr 6 km 82+403 
strona P
	osadnik
	1,8
	 - 

	
	
	
	
	

	75
	m. Rześnikowo 
Droga nr 6 km 82+420
strona L
	osadnik
	1,8
	 - 

	
	
	
	
	

	76
	m.Karwin
Droga nr 6 km 104+585 strona L
	osadnik
	1,8
	 - 

	
	
	
	
	

	77
	m.Karwin
Droga nr 6 km 104+595 strona L
	osadnik
	1,8
	 - 

	
	
	
	
	

	78
	m. Kozia Góra
Droga nr 6 km 106+744 strona L
	osadnik
	2
	 - 

	
	
	
	
	

	79
	m. Kozia Góra
Droga nr 6 km 106+758 strona L
	osadnik
	2
	 - 

	
	
	
	
	


	GDDKiA Oddział Szczecin
Rejon w Stargardzie Szczeciński
ul. Bydgoska 13/15
73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI
tel. (091) 577-52-13

	Lp.
	lokalizacja
	opis urządzenia
	osadnik    [m³]
	separator [m³]

	1
	Droga nr 10 km 28+315 strona P
	separator STEJAX BS-Z Ng 20/30
	 -
	7,5

	
	
	
	
	

	2
	Droga nr 10 km 28+320 strona L
	separator STEJAX BS-P Ng 15 + osadnik
	31
	2,7

	
	
	
	
	

	3
	Droga nr 10 km 29+050 strona L
	separator STEJAX BS-P Ng 20 + osadnik
	31
	2,7

	
	
	
	
	

	4
	Droga nr 10 km 29+080 strona P
	separator STEJAX BS-Z Ng 10/15
	 -
	4,8

	
	
	
	
	

	5
	Droga nr 10 km 29+540 strona P
	separator STEJAX BS-Z Ng 10/15
	 -
	4,8

	
	
	
	
	

	6
	Droga nr 10 km 30+680 strona L
	separator STEJAX BS-P Ng 10 + osadnik
	15
	1,5

	
	
	
	
	

	7
	Droga nr 10 km 30+860 strona P
	separator STEJAX BS-Z Ng 10/15
	-
	4,8

	
	
	
	
	

	8
	Droga nr 10 km 31+090 strona P
	separator STEJAX BS-Z            + osadnik
	1,3
	4,7

	
	
	
	
	

	9
	Droga nr 10 km 31+715 strona L
	separator STEJAX BS-P Ng 10 + osadnik
	23
	1,4

	
	
	
	
	

	10
	Droga nr 10 km 31+750 strona P
	separator STEJAX BS-Z Ng 20/30
	- 
	7,4

	
	
	
	
	

	11
	Droga nr 10 km 32+181 strona L
	Separator STEJAX
	-
	13,2

	
	
	
	
	

	12
	Droga nr 10 km 32+732 strona L
	Separator STEJAX
	-
	13,2

	
	
	
	
	

	13
	Droga nr 10 km 33+256 strona L
	Separator STEJAX
	-
	11

	
	
	
	
	

	14
	Droga nr 10 km 34+784 strona P
	Separator STEJAX
	-
	21,6

	
	
	
	
	

	15
	Droga nr 10 km 34+661 strona L
	Separator STEJAX
	-
	20,3

	
	
	
	
	

	16
	Droga nr 10 km 35+248 strona P
	Separator STEJAX
	-
	15,1

	
	
	
	
	

	17
	Droga nr 10 km 36+047 strona P
	Separator STEJAX
	-
	6,6

	
	
	
	
	

	18
	Droga nr 10 km 36+097 strona P
	Separator STEJAX
	-
	4,4

	
	
	
	
	

	19
	Droga nr 10 km 36+568 strona P
	Separator STEJAX
	-
	5,8

	
	
	
	
	

	20
	Droga nr 10 km 36+673 strona P*
	Separator STEJAX
	-
	7,7

	
	
	
	
	

	21
	Droga nr 10 km 37+785 strona P*
	Separator STEJAX
	-
	5,8

	
	
	
	
	

	22
	Droga nr 10 km 37+810 strona P*
	Separator STEJAX
	-
	13,2

	
	
	
	
	

	23
	Droga nr 10 km 39+037 strona P
	Separator STEJAX
	-
	7,7

	
	
	
	
	

	24
	Droga nr 10 km 39+021 strona P
	Separator STEJAX
	-
	1,6

	
	
	
	
	

	25
	Droga nr 10 km 39+069 strona P
	Separator STEJAX
	-
	4,4

	
	
	
	
	

	26
	Droga nr 10 km 39+314 strona P*
	Separator STEJAX
	-
	5,8

	
	
	
	
	

	27
	Droga nr 10 km 39+800 strona P
	Separator STEJAX
	-
	21,6

	
	
	
	
	

	28
	Droga nr 10 km 40+818 strona L
	Separator STEJAX
	-
	6,6

	
	
	
	
	

	29
	Droga nr 10 km  lokalny łącznicy LIPNIK  0+350 strona L*
	Separator STEJAX
	-
	6,6

	
	
	
	
	

	30
	Droga nr 10 km lokalny łącznicy LIPNIK  0+212 strona L*
	Separator STEJAX
	-
	1,6

	
	
	
	
	

	31
	Droga nr 10 km lokalny łącznicy LIPNIK  0+237 strona L*
	Separator STEJAX
	-
	5,8

	
	
	
	
	

	32
	Droga nr S10 Obwodnica Stargardu Stary przebieg dr 10 km 40+650 + łącznica nr 8 
strona P
	Separator grawitacyjny – studnia osadnikowa DN2,0
	-
	3,1

	
	
	
	
	

	33
	Droga nr S10 Obwodnica Stargardu
km 9+806 strona L
	Separator grawitacyjny – jednokomorowy piaskownik podłużny
	-
	6

	
	
	
	
	

	34
	Droga nr S10 Obwodnica Stargardu
Łącznica nr 6 i 7 węzeł Stargard Zachód 
	Separator grawitacyjny – jednokomorowy piaskownik podłużny
	-
	7,5

	
	
	
	
	

	35
	Droga nr S10 Obwodnica Stargardu 
km 9+806 strona P
	Separator grawitacyjny – jednokomorowy piaskownik podłużny
	-
	21,6

	
	
	
	
	

	36
	Droga nr S10 Obwodnica Stargardu
km 12+466 strona P
	Separator grawitacyjny – jednokomorowy piaskownik podłużny
	-
	6

	
	
	
	
	

	37
	Droga nr S10 Obwodnica Stargardu 
km 12+456 strona L
	Separator grawitacyjny – jednokomorowy piaskownik podłużny
	-
	7,5

	
	
	
	
	


Droga nr S10 Obwodnica Stargardu

	km 13+791 strona P
	Separator grawitacyjny – jednokomorowy piaskownik podłużny
	-
	12,6
	

	
	
	
	
	

	39
	Droga nr S10 Obwodnica Stargardu
km 14+906 strona L
	Separator grawitacyjny – jednokomorowy piaskownik podłużny
	-
	10,5

	
	
	
	
	

	40
	Droga nr S10 Obwodnica Stargardu
km 17+156 strona P
	Separator grawitacyjny – jednokomorowy piaskownik podłużny
	-
	4,5

	
	
	
	
	

	41
	Droga nr S10 Obwodnica Stargardu
km 17+156 strona L
	Separator grawitacyjny – jednokomorowy piaskownik podłużny
	-
	4,5

	
	
	
	
	

	42
	Droga nr S10 Obwodnica Stargardu
Węzeł Stargard Centrum Droga 106 km 0+400
	Separator grawitacyjny – studnia osadnikowa DN2,0
	-
	3,1

	
	
	
	
	

	43
	Droga nr S10 Obwodnica Stargardu
Węzeł Stargard Centrum Droga 106 km 1+400
	Separator grawitacyjny – studnia osadnikowa DN2,0
	-
	3,1

	
	
	
	
	

	44
	Droga nr S10 Obwodnica Stargardu
km 17+236 strona P
	Separator grawitacyjny – studnia osadnikowa DN2,0
	-
	3,1

	
	
	
	
	

	45
	Droga nr S10 Obwodnica Stargardu
km 17+236 strona L
	Separator grawitacyjny – studnia osadnikowa DN2,0
	-
	3,1

	
	
	
	
	

	46
	Droga nr S10 Obwodnica Stargardu
km 17+356 strona P
	Separator grawitacyjny – jednokomorowy piaskownik podłużny
	-
	7,5

	
	
	
	
	

	47
	Droga nr S10 Obwodnica Stargardu
km 19+106 strona L
	Separator grawitacyjny – studnia osadnikowa DN2,0
	-
	3,1

	
	
	
	
	

	48
	Droga nr S10 Obwodnica Stargardu
km 19+106 strona P
	Separator grawitacyjny – studnia osadnikowa DN2,0
	-
	3,1

	
	
	
	
	

	49
	Droga nr S10 Obwodnica Stargardu
km 19+340 strona P
	Separator grawitacyjny – studnia osadnikowa DN2,0
	-
	3,1

	
	
	
	
	

	50
	Droga nr S10 Obwodnica Stargardu
km 19+781 strona L
	Separator grawitacyjny – jednokomorowy piaskownik podłużny
	-
	6

	
	
	
	
	

	51
	Droga nr S10 Obwodnica Stargardu
km 20+306 strona P
	Separator grawitacyjny – jednokomorowy piaskownik podłużny
	-
	7,5

	
	
	
	
	

	52
	Droga nr S10 Obwodnica Stargardu
km 20+816 strona P
	Separator grawitacyjny – jednokomorowy piaskownik podłużny
	-
	3

	
	
	
	
	

	53
	Droga nr S10 Obwodnica Stargardu
km 21+126 strona P
	Separator grawitacyjny – studnia osadnikowa DN2,0
	-
	3,1

	
	
	
	
	


Droga nr S10 Obwodnica Stargardu

	km 21+141 strona P
	Separator grawitacyjny – studnia osadnikowa DN2,0
	-
	3,1
	

	
	
	
	
	

	55
	Droga nr S10 Obwodnica Stargardu
km 21+241 strona P
	Separator grawitacyjny – studnia osadnikowa DN2,0
	-
	3,1

	
	
	
	
	

	56
	Droga nr S10 Obwodnica Stargardu
km 21+241 strona L
	Separator grawitacyjny – studnia osadnikowa DN2,0
	-
	3,1

	
	
	
	
	

	57
	Droga nr S10 Obwodnica Stargardu
km 21+326 strona P
	Separator grawitacyjny – jednokomorowy piaskownik podłużny
	-
	3

	
	
	
	
	

	58
	Droga nr S10 Obwodnica Stargardu
km 21+281 strona L
	Separator grawitacyjny – jednokomorowy piaskownik podłużny
	-
	4,5

	
	
	
	
	

	59
	Droga nr S10 Obwodnica Stargardu
km 22+066 strona P
	Separator grawitacyjny – jednokomorowy piaskownik podłużny
	-
	9

	
	
	
	
	

	60
	Droga nr S10 Obwodnica Stargardu
km 22+056 strona L
	Separator grawitacyjny – studnia osadnikowa DN2,0
	-
	3,1

	
	
	
	
	

	61
	Droga nr S10 Obwodnica Stargardu
Węzeł Stargard Wschód Droga 20 km 0+400 strona P
	Separator grawitacyjny – studnia osadnikowa DN2,0
	-
	3,1

	
	
	
	
	

	62
	Droga nr 10 km 77+356 strona L
	separator STEJAX BS-P Ng 6/10 + osadnik
	3,5
	1,7

	
	
	
	
	

	63
	Droga nr 10 km 78+344 strona P
	separator  STEJAX
	- 
	1,8

	
	
	
	
	

	64
	m. Suchań  
Droga nr 10 km 66+700 strona L
	osadnik + separator UNICON 20/200
	4
	3

	
	
	
	
	

	65
	m. Święte
Droga nr 20 
km 0+800 strona L
	separator
	-
	3

	
	
	
	
	

	66
	m. Święte
Droga nr 20 
km 0+810 strona L
	separator
	-
	3

	
	
	
	
	

	67
	m. Święte
Droga nr 20 
km 0+940 strona L
	separator
	-
	3

	
	
	
	
	

	68
	m. Drawsko Pomorskie
Droga nr 20 
km 64+535 strona L
	separator
	-
	3

	
	
	
	
	

	69
	m. Drawsko Pomorskie
Droga nr 20 
km 64+545 strona L
	separator
	-
	3

	
	
	
	
	




	GDDKiA Oddział Szczecin

Rejon w Szczecinie

ul. Pomorska 47

70-812 SZCZECIN

tel. (091) 460-07-27

	Lp.
	lokalizacja
	opis urządzenia
	osadnik    [m³]
	separator [m³]

	1
	Droga nr A-6 km 5+522 strona P
	osadnik + separator  AWAS BK NG 40
	0,5
	6,5

	
	
	
	
	

	2
	Droga nr A-6 /Odra Zachodnia  km 5+797 strona P
	separator  UNIKON 1-20/200 + osadnik
	0,6
	1,5

	
	
	
	
	

	3
	Droga nr A-6 /Odra Zachodnia km 6+207 strona P
	separator  UNIKON 1-20/200 + osadnik
	0,6
	1,5

	
	
	
	
	

	4
	Droga nr A-6 km 6+787 strona P
	osadnik + separator  AWAS BK NG 40
	0,8
	6,5

	
	
	
	
	

	5
	Droga nr A-6 km 7+225 strona P
	osadnik + separator  AWAS BK NG 40
	0,8
	6,5

	
	
	
	
	

	6
	Droga nr A-6 km 7+640 strona P
	osadnik + separator  AWAS BK NG 40
	0,8
	6,5

	
	
	
	
	

	7
	Droga nr A-6/Odra Wschodnia km 8+213 strona P
	separator  UNIKON 1-20/200 + osadnik
	0,6
	1,5

	
	
	
	
	

	8
	Droga nr A-6/Odra Wschodnia km 8+491 strona P
	separator  UNIKON 1-20/200 + osadnik
	0,6
	1,5

	
	
	
	
	

	9
	Droga nr A-6 km 9+392 strona P
	separator  STEJAX BS-P Ng 20/30 + osadnik
	9
	2,8

	
	
	
	
	

	10
	Droga nr A-6 km 12+740 strona L
	osadnik + separator  STEJAX
	3
	1

	
	
	
	
	

	11
	Droga nr A-6 km 13+040 strona L
	osadnik + separator  STEJAX
	1,9
	1

	
	
	
	
	

	12
	Droga nr A-6 km 13+206 strona L
	osadnik + separator  STEJAX
	1
	2,3

	
	
	
	
	

	13
	Droga nr A-6 km 13+780 strona L
	osadnik + separator  STEJAX
	1,2
	1

	
	
	
	
	

	14
	Droga nr A-6 km 14+776 strona L
	osadnik + separator  STEJAX 6 l/s
	2
	1,7

	
	
	
	
	

	15
	Droga nr A-6 km 14+930 strona P
	osadnik + separator  STEJAX 6 l/s
	2
	1,7

	
	
	
	
	

	16
	Droga nr A-6 km 15+133 strona P
	osadnik + separator  STEJAX 6 l/s
	2
	1,7

	
	
	
	
	

	17
	Droga nr A-6 km 15+707 strona P
	osadnik + separator  STEJAX 10 l/s
	2
	1,7

	
	
	
	
	

	18
	Droga nr A-6 km 15+747 strona L
	osadnik + separator  STEJAX 10 l/s
	2
	1,7

	
	
	
	
	

	19
	Droga nr A-6 km 15+904 strona L
	osadnik + separator  STEJAX 10 l/s
	2
	1,7

	
	
	
	
	

	20
	Droga nr A-6 km 16+568 strona P
	osadnik z filtrem lamelowym
	20,8
	-

	
	
	
	
	

	21
	Droga nr A-6 km 16+722 strona L
	osadnik z filtrem lamelowym
	5,6
	-

	
	
	
	
	

	22
	Droga nr A-6 km 16+995 strona P
	osadnik z filtrem lamelowym
	18,3
	-

	
	
	
	
	

	23
	Droga nr A-6 km 17+508 strona L
	osadnik z filtrem lamelowym
	5
	-

	
	
	
	
	

	24
	Droga nr A-6 km 17+553 strona P
	osadnik z filtrem lamelowym
	4
	-

	
	
	
	
	

	25
	Droga nr A-6 km 17+895 strona L
	osadnik z filtrem lamelowym
	2,5
	-

	
	
	
	
	

	26
	Droga nr A-6 km 18+185 strona P
	osadnik z filtrem lamelowym
	10,2
	-

	
	
	
	
	

	27
	Droga nr A-6 km 19+614 strona P
	osadnik z filtrem lamelowym
	27,6
	-

	
	
	
	
	

	28
	Droga nr A-6 km 19+623 strona L
	osadnik z filtrem lamelowym
	9,2
	-

	
	
	
	
	

	29
	Droga nr A-6 km 19+624 strona P
	osadnik z filtrem lamelowym
	4,6
	-

	
	
	
	
	

	30
	Droga nr A-6 km 20+072 strona P
	osadnik z filtrem lamelowym
	8,3
	-

	
	
	
	
	

	31
	Droga nr A-6 km 20+603 strona L
	osadnik z filtrem lamelowym
	17,3
	-

	
	
	
	
	

	32
	Droga nr A-6 km 20+861 strona P
	osadnik z filtrem lamelowym
	16,3
	-

	
	
	
	
	

	33
	Droga nr A-6 km 21+090 strona L
	osadnik z filtrem lamelowym
	6,9
	-

	
	
	
	
	

	34
	Droga nr A-6 km 21+708 strona P
	osadnik z filtrem lamelowym
	11,2
	-

	
	
	
	
	

	35
	Droga nr 13 km 6+612 strona L
	separator SEPARATOR
	-
	9,2

	
	
	
	
	

	36
	Droga nr 10 km 0+390 strona L
	separator zintegrowany z osadnikiem ATOL-OH ZO 15/150/450
	4,5
	2,5

	
	
	
	
	

	37
	Droga nr 13 km 12+865 strona P
	separator  UNIKON 1-20/200 + osadnik
	1,2
	1,5

	
	
	
	
	

	38
	Droga nr 3 km 61+681, strona L
	zintegrowany osadnik piasku ATOL OS 1,5 z separatorem koalescencyjnym ATOL OH 6/60 (średnica wewn. 
1200 mm)
	1,5
	-

	
	
	
	
	

	39
	Droga nr 3 km 61+763, strona L
	zintegrowany osadnik piasku ATOL OS 1,5 z separatorem koalescencyjnym ATOL OH 6/60 (średnica wewn. 
1200 mm)
	1,5
	-

	
	
	
	
	

	40
	Droga nr 3 km 61+816, strona P
	zintegrowany osadnik piasku ATOL OS 6 z separatorem koalescencyjnym ATOL OH 6/60 (średnica wewn. 
2000 mm)
	6
	-

	
	
	
	
	

	41
	Droga nr 3 km 62+076, strona L
	zintegrowany osadnik piasku ATOL OS 1,5 z separatorem koalescencyjnym ATOL OH 6/60 (średnica wewn. 
1200 mm)
	1,5
	-

	
	
	
	
	

	42
	Droga nr 3 km 62+122, strona P pomiędzy Ł-1 
i Ł-2)
	zintegrowany osadnik piasku ATOL OS 6 z separatorem koalescencyjnym ATOL OH 10/100 (średnica wewn. 2000 mm)
	6
	-

	
	
	
	
	

	43
	Droga nr 3 km 62+137, strona L
	zintegrowany osadnik piasku ATOL OS 1,5 z separatorem koalescencyjnym ATOL OH 6/60 (średnica wewn. 
1200 mm)
	1,5
	-

	
	
	
	
	

	44
	Droga nr 3  km 62+363, strona P, DŁ-2, strona L)
	zintegrowany osadnik piasku ATOL OS 3 z separatorem koalescencyjnym ATOL OH 6/60 (średnica wewn.
 1500 mm)
	3
	-

	
	
	
	
	

	45
	Droga nr 3  km 62+363, strona P, DŁ-2, strona L)
	zintegrowany osadnik piasku ATOL OS 3 z separatorem koalescencyjnym ATOL OH 6/60 (średnica wewn. 
1500 mm)
	3
	-

	
	
	
	
	

	46
	Droga nr 3  km 62+698, strona L
	zintegrowany osadnik piasku ATOL OS 15 z separatorem koalescencyjnym ATOL OH 15/150 (średnica wewn. 2500 mm)
	15
	-

	
	
	
	
	

	47
	Droga nr 3 km 62+720, strona L
	zintegrowany osadnik piasku ATOL OS 10 z separatorem koalescencyjnym ATOL OH 10/100 (średnica wewn. 2500 mm)
	10
	-

	
	
	
	
	

	48
	Droga nr 3 km 63+385, strona P
	zintegrowany osadnik piasku ATOL OS 10 z separatorem koalescencyjnym ATOL OH 15/150 (średnica wewn. 2500 mm)
	10
	-

	
	
	
	
	

	49
	Droga nr 3  km 63+623, strona P
	zintegrowany osadnik piasku ATOL OS 15 z separatorem koalescencyjnym ATOL OH 20/200 (średnica wewn. 3000 mm)
	15
	-

	
	
	
	
	

	50
	Droga nr 3  km 63+623, strona P
	zintegrowany osadnik piasku ATOL OS 15 z separatorem koalescencyjnym ATOL OH 20/200 (średnica wewn. 3000 mm)
	15
	-

	
	
	
	
	

	51
	Droga nr 3  km 63+628, strona P
	zintegrowany osadnik piasku ATOL OS 15 z separatorem koalescencyjnym ATOL OH 20/200 (średnica wewn. 3000 mm)
	15
	-

	
	
	
	
	

	52
	Droga nr 3 km 64+276, strona L
	zintegrowany osadnik piasku ATOL OS 6 z separatorem koalescencyjnym ATOL OH 10/100 (średnica wewn. 2000 mm)
	6
	-

	
	
	
	
	

	53
	Droga nr 3  km 65+605, strona P
	zintegrowany osadnik piasku ATOL OS 15 z separatorem koalescencyjnym ATOL OH 15/150 (średnica wewn. 3000 mm)
	15
	-

	
	
	
	
	

	54
	Droga nr 3  km 65+610, strona P
	zintegrowany osadnik piasku ATOL OS 15 z separatorem koalescencyjnym ATOL OH 15/150 (średnica wewn. 3000 mm)
	15
	-

	
	
	
	
	

	55
	Droga nr 3 km 66+275, strona L
	zintegrowany osadnik piasku ATOL OS 15 z separatorem koalescencyjnym ATOL OH 20/200 (średnica wewn. 3000 mm)
	15
	-

	
	
	
	
	

	56
	Droga nr 3 km 68+338 strona L
	separator  STEJAX BS-P Ng 20/30 + osadnik
	3,1
	2,6

	
	
	
	
	

	57
	Droga nr 3 km 69+108 strona L
	separator  STEJAX BS-P Ng 20/30 + osadnik
	3,1
	2,6

	
	
	
	
	

	58
	Droga nr 3 km 69+214 strona P
	separator  STEJAX BS-P Ng 20/30 + osadnik
	3,1
	2,6

	
	
	
	
	

	59
	Droga nr 3 km 89+608 , strona P
	separator substancji ropopochodnych 10/100+ osadnik
	4,4
	2,65

	
	
	
	
	

	60
	Droga nr 3 km 89+645, strona P
	separator substancji ropopochodnych 10/100+ osadnik
	4,4
	2,65

	
	
	
	
	

	61
	Droga nr 3 km 91+135, strona L
	separator substancji ropopochodnych Stol OH 10/100+ osadnik
	3
	3

	
	
	
	
	

	62
	Droga nr 3 km 91+621, strona P
	osadnik piasku z filtrem, wylot otwarty brzegowy 
K-03m
	3
	-

	
	
	
	
	

	63
	Droga nr 3 km 92+073, strona L
	separator substancji ropopochodnych Atol OH 10/100 + osadnik
	3,5
	0,44

	
	
	
	
	

	64
	Droga nr 31 km 9+281 strona P
	osadnik
	3,2
	-

	
	
	
	
	

	65
	Droga nr 31 km 9+673 strona P
	osadnik
	9
	-

	
	
	
	
	

	66
	Droga nr 31 km 10+273 strona P
	osadnik
	4,7
	-

	
	
	
	
	

	67
	Droga nr 31 km 10+510 strona P
	osadnik
	2
	-

	
	
	
	
	

	68
	Droga nr 31 km 10+850 strona P
	osadnik
	6,9
	-

	
	
	
	
	

	69
	Droga nr 31 km 11+525 strona P
	osadnik
	3
	-

	
	
	
	
	

	70
	Droga nr 31 km 11+922 strona P
	osadnik
	7,5
	-

	
	
	
	
	

	71
	Droga nr 31 km 13+650 strona P
	separator  FLOTA GRAL-NG 6
	-
	5

	
	
	
	
	

	72
	Droga nr 31 km 14+085 strona P
	separator  FLOTA GRAL-NG15
	-
	10,8

	
	
	
	
	

	73
	Droga nr 31 km 14+780 strona P
	separator  FLOTA GRAL-NG10
	-
	10,8

	
	
	
	
	

	74
	Droga nr 31 km 15+250 strona P
	separator  STEJAX O Z 20/200 l/s + osadnik
	5,8
	9,8

	
	
	
	
	

	75
	Droga nr 31 km 27+580 strona P.
	Osadnik pisaku z szafą filtracyjną typ OD-BS
	8,8
	-

	
	
	
	
	

	76
	Droga nr 31 km 35+940 
strona L
	separator UNICON 20/200 Unisep
	-
	2,7

	
	
	
	
	

	77
	m. Widuchowa                                    Droga nr 31 km 37+162 strona P
	osadnik+separator UNICON 10/100
	3,5
	2

	
	
	
	
	






	GDDKiA Oddział Szczecin

Rejon w Szczecinku

ul. Pilska 30

70-812 SZCZECINEK

tel. (094) 374-03-50



	Lp.
	lokalizacja
	opis urządzenia
	osadnik    [m³]
	separator [m³]

	1
	m. Siemczyno 
Droga nr 20 km 87+300 strona L
	osadnik+separator Passavant lamelowy
	6,5
	6

	
	
	
	
	

	2
	m. Jeleń
Droga nr 20 km 125+735 strona P
	Osadnik+separator
ACO - OLEOPATOR K 40/4000
	4
	4

	
	
	
	
	

	3
	m. Szczecinek 
Droga 20 km 135+835 strona L
	Osadnik
	4,2
	-

	
	
	
	
	

	4
	m. Marcelin 
Droga nr 20 km 139+193 strona P
	separator STEJAX - P Ng 6
	-
	6,5

	
	
	
	
	

	5
	Droga nr 20 km 140+202 strona P
	separator STEJAX - P
	-
	3,5

	
	
	
	
	

	6
	Droga nr 20 km 140+204 strona L
	separator STEJAX - P Ng 3
	-
	2

	
	
	
	
	

	7
	Droga nr 20 km 140+202 strona L
	separator STEJAX - P Ng 3
	-
	2

	
	
	
	
	

	8
	m. Przybrda 
Droga nr 20 km 157+154 strona P
	separator STEJAX - P Ng 15
	-
	10

	
	
	
	
	

	9
	m. Przybrda 
Droga nr 20 km 157+713 strona L
	separator STEJAX - P Ng 15
	-
	15

	
	
	
	
	






	GDDKiA Oddział Szczecin

Rejon w Wałczu

ul. Kołobrzeska 33

78-600 WAŁCZ

tel. (067) 258-24-71

	Lp.
	lokalizacja
	opis urządzenia
	osadnik    [m³]
	separator [m³]

	1
	Droga nr 22 km 127+500 strona P
	separator PURATOR Ecopur                    +2 osadniki
	2,5              1,0
	3,2

	
	
	
	
	

	2
	Droga nr 10 km 139+120 strona L
	separator ENGIO NG 15
	-
	6,3

	
	
	
	
	

	3
	Droga nr 10 km 143+192 strona
	separator STEJAX BS-Z NG 15
	-
	4,4

	
	
	
	
	

	4
	Droga nr 10 km 154+364 strona L
	system 2 osadników
	3,1                       2,6
	-

	
	
	
	
	

	5
	Droga nr 10 km 154+757 strona L
	separator UNICON 60/600                                    +2 osadniki
	4,0                  4,0
	5,6

	
	
	
	
	

	6
	Droga nr 10 km 159+476 strona P
	separator STEJAX BS-P Ng 30
	-
	3,2

	
	
	
	
	

	7
	Droga nr 10 km 159+732 strona P
	separator STEJAX
	-
	7,9

	
	
	
	
	

	8
	Droga nr 10 km 161+022 strona P
	separator STEJAX BS-P
	-
	6,3

	
	
	
	
	

	9
	Droga nr 10 km 161+294 strona L
	separator  STEJAX BS-P Ng 20/30
	-
	3,7

	
	
	
	
	

	10
	Droga nr 10 km 161+482 strona P
	separator STEJAX BS-P Ng 3
	-
	2,8

	
	
	
	
	

	11
	Droga nr 10 km 162+673 strona L
	separator STEJAX BS-O
	-
	18,3

	
	
	
	
	

	12
	m. Cybowo                                                      Droga nr 10 km 105+085 strona L
	osadnik+separator UNICON 20/200
	6
	3

	
	
	
	
	

	13
	m. Kalisz Pomorski                                         Droga nr 10 km 108+730 strona P
	osadnik+separator UNICON 20/200
	6
	3

	
	
	
	
	

	14
	Droga nr 10 km 109+670 strona L
	osadnik+separator UNICON 20/200
	4
	3

	
	
	
	
	

	15
	Droga nr 10 km 109+900 strona L
	osadnik+separatorUNICON 10/100
	4
	2

	
	
	
	
	

	16
	Droga nr 10 km 109+930 strona L
	osadnik+separator UNICON 20/200
	2
	3

	
	
	
	
	

	17.
	m. Szwecja                                                     Droga nr 22 km 177+773 strona L
	separator  koalesencyjny typu MAKOH-II-B NG 20/200-6000
	-
	6

	
	
	
	
	

	18.
	m. Szwecja                                                     Droga nr 22 km 177+808 strona L
	separator  koalesencyjny typu MAKOH-II-B NG 30/300-6000
	-
	6

	
	
	
	
	

	19.
	m. Ostrowiec                                                     Droga nr 22 km 172+340 strona P
	osadnik
	1,4
	-

	
	
	
	
	

	20.
	m. Ostrowiec                                                    Droga nr 22 km 172+808 strona L
	osadnik
	1,4
	-

	
	
	
	
	

	21
	m. Ostrowiec                                                    Droga nr 22 km 172+808 strona L
	osadnik
	1,4
	-

	
	
	
	
	




* - lokalna kilometracja Obwodnic
1.1.Przedmiot OPZ
Przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru usług, związanych z przeglądem i czyszczeniem separatorów i urządzeń podczyszczających wody opadowe, zwanych w dalszej części separatorami.
1.2. Zakres stosowania OPZ
Opis przedmiotu zamówienia jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych przy przeglądzie i czyszczeniu separatorów. 
1.3. Zakres robót objętych OPZ
Ustalenia zawarte w niniejszym opisie dotyczą zasad prowadzenia robót, związanych z przeglądem i czyszczeniem separatorów.
1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Separator – zbiornik z osadnikiem lub bez osadnika, przeznaczony do zbierania zanieczyszczonej substancjami olejopochodnymi wody powierzchniowej z drogi w celu jej podczyszczenia i odseparowania substancji olejopochodnych od wody;

1.4.2. Inżynier – Naczelnik Wydziału Dróg i Sieci Drogowej GDDKiA O/Szczecin;

1.4.3. Inspektor Nadzoru – Kierownik Rejonu;

1.4.4. Usługi - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy;
1.4.5. Wykonawca – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;
1.4.6. Zamawiający – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej obowiązaną do stosowania ustawy;

1.4.7. Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy obejmuje także teren przewidziany do rozbudowy drogi i urządzeń chroniących ludzi i środowiska przed uciążliwościami spowodowanymi występującym ruchem na drodze.
2. MATERIAŁY

Przy wykonywaniu usługi Zamawiający nie przewiduje użycia dodatkowych materiałów.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

3.1.1. Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni we własnym zakresie zgodnie z OPZ sprzęt i środki transportowe do przewozu materiałów niebezpiecznych (odpadów).
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za pracujący sprzęt i środki transportowe do przewozu materiałów niebezpiecznych.
3.1.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do czyszczenia separatorów powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- co najmniej 1 samochód próżniowo-ciśnieniowy, 

- co najmniej 1 specjalistyczny samochód do przewozu materiałów niebezpiecznych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport

Do czyszczenia separatorów nie przewiduje się potrzeby transportu materiałów, a transport sprzętu odbywać się będzie istniejącymi drogami.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

5.1.1 Wykonawca dokona przeglądu (czyli  badanie warstwy olejowej i ocenę ogólnego stanu zapełnienia separatora, możliwego do wykonania na miejscu – na podstawie tych parametrów zazwyczaj kwalifikuje się separator do czyszczenia) separatorów 2 razy w roku, wiosną i jesienią a wyniki przedstawi Inżynierowi, chyba, że pozwolenia wodnoprawne określają inaczej. O zakresie czyszczenia poszczególnych separatorów zadecyduje Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Inżynierem.

5.1.2 Prace może wykonywać tylko firma posiadająca stosowne zezwolenie na usuwanie odpadów niebezpiecznych oraz ich transport i utylizację. Czyszczenia separatorów należy wykonać sposobem mechanicznym przy użyciu sprzętu jak w pkt.3. Czyszczenie należy wykonywać w porze suchej, bez opadów. Wykonawca o planowanym terminie wejścia z robotami powiadomi Inspektora Nadzoru na co najmniej 1 dzień wcześniej.
5.1.3 Wykonawca wszystkie odpady powstałe w separatorach usunie i unieszkodliwi lub gospodarczo wykorzysta zgodnie z obowiązującymi przepisami /ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - Dz. U. Nr 62, poz.628 z późniejszymi zmianami/. Za wszelkie skażenia i ewentualne spowodowanie zagrożeń zanieczyszczenia środowiska opowiada Wykonawca.
5.1.4 Wykonawca powinien posiadać: decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami  niebezpiecznymi ze Starostwa na terenie wykonywanych prac i decyzję na wytwarzanie odpadów
z uwzględnieniem unieszkodliwiania, zbierania i transportu wydaną przez właściwego Wojewodę.

5.1.5 Zlecenie prac nastąpi w sposób pisemny przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego.
5.1.6 Termin realizacji liczony będzie od dnia jego zlecenia. Najkrótszy możliwy termin realizacji zlecenia wymagany przez Zamawiającego: 14 dni. Najdłuższy możliwy termin realizacji zlecenia: 28 dni.

Zamawiający  zastrzega sobie w przypadku realizacji kontraktów na odcinkach dróg i obiektach inżynieryjnych prawo zmiany zakresu zamówienia o ilości wynikające: z wyłączeń odcinków dróg z utrzymania i prowadzenia na nich robót budowlanych, ze zmiany ich przebiegu i wybudowanych nowych odcinków.

5.2. Czyszczenie separatorów obejmuje:
Przegląd eksploatacyjny układu podczyszczania polega na:

· wykonaniu pomiaru poziomu szlamów w osadniku lub komorze osadczej,

· wykonaniu pomiaru grubości odseparowanej warstwy olejowej,

· wykonaniu pomiaru poziomu szlamów w separatorze,

· wzrokowej ocenie stanu elementów składowych układu (lamele, maty filtracyjne, pływak, ściany, pokrywy)

· ocenie poprawności funkcjonowania układu,

· dokonaniu zapisów w książce eksploatacji urządzenia (poziom szlamów, grubość odseparowanej warstwy olejowej, uwag co do stanu technicznego urządzenia i  jego sprawności).

5.3. Czyszczenie separatorów obejmuje:
Czyszczenie separatorów polega na całkowitym opróżnieniu danego urządzenia, poprzez usunięcie zanieczyszczeń przy użyciu pompy ssącej, z wykorzystaniem wozu asenizacyjnego z miękkim wężem.
W tym celu należy:

· asenizację mieszaniny wodno-olejowej,
· asenizację szlamów,

· asenizację lub ręczne usunięcie elementów ciężkich i stałych zgromadzonych w urządzeniu,

· oczyszczenie ścian i części ruchomych (filtrów, lameli) i ścian urządzenia wodą pod ciśnieniem,

· asenizację popłuczyn, 

· sprawdzenie kompletności urządzenia,

· skontrolowanie stanu technicznego i przeprowadzenie konserwacji elementów składowych urządzenia (tj. przegroda przelewowa, sekcje lamelowe, maty filtracyjne, zawór pływakowy)

· sporządzenie protokołu wykonania pracy i uzyskanie odbioru prac przez przedstawiciela Zamawiającego,

· dokonanie wpisów w książce eksploatacji urządzenia lub w karcie Kontroli Separatora (ilości wytworzonych odpadów, uwag co do stanu technicznego urządzenia, potwierdzenia jego sprawności) , w przypadku braku książki lub w karcie Wykonawca ma obowiązek jej założenia oraz wpisania danych separatora (osadnik), które pozwolą na jego eksploatację w przyszłości. 

· transport i unieszkodliwienie wszystkich wydobytych w trakcie czyszczenia odpadów w instalacji posiadające decyzje w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów z grupy 13 05,

· potwierdzenie poprawności funkcjonowania układu,

Ze względu na charakter usługi, prace muszą być prowadzone zgodnie z przepisami BHP, zarówno w zakresie oznakowania, jak i wykonywania poszczególnych czynności roboczych oraz stosowanych środków ochrony osobistej pracowników.

Wszelkie prace związane z wykonywaniem usługi należy dokonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. ochrony środowiska.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Inne dokumenty

Wykonawca zobowiązany jest do:

- prowadzenia lub dokonywania wpisów w „Książce Eksploatacji Separatora”,
- założenia „Książce Eksploatacji Separatora”, jeżeli zamawiający nie posiada takiego.

- dołączania każdorazowo do faktury zestawienia wykonanej usługi wg. kosztorysu ofertowego
7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
7.1.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową oczyszczenia poszczególnych urządzeń jest:

1 /separator + osadnik/ – cena oczyszczenia 1 sztuki traktowanej jako całość.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru
8.2. Zamawiający przystąpi do odbioru:

     - separatorów najpóźniej w ciągu dwóch godzin po ich oczyszczeniu.
8.3. Rozliczanie wykonanej pracy następuje na podstawie:

1. Udokumentowanie wykonanej pracy przez przedstawienie protokołu wykonania usługi potwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego.

2. Udokumentowanie wytworzenia odpadu w danej lokalizacji (zgodnej z pojemnością roboczą układu) przez przedłożenie  Zamawiającemu dokumentu poświadczającego wytworzenie odpadu
( z grupy 13 05).

3. Udokumentowanie przekazanie wytworzonych odpadów uprawnionemu odbiorcy odpadów (Karta Przekazania Odpadów).  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

      Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę dla danej pozycji w formularzu cenowym. Cena jednostkowa powinna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania składające się na jej wykonanie określonej dla tej roboty w OPZ.

Cena jednostkowa powinna obejmować;

1)  robociznę bezpośrednią

2) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

3) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jego sprowadzenia na teren prowadzonych robót, 

4) transport i unieszkodliwienie odpadów,
5) koszty pośrednie.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku od towarów i usług VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna na czas trwania kontraktu i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena oczyszczenia 1 szt. obejmuje oczyszczenie separatora wraz z osadnikiem.

9.3. Inne płatności

Nie przewiduje się innych płatności - koszty przeglądu /badań/ należy wkalkulować w cenę oczyszczenia separatora. Zamawiający informuje, że wykonawca prac jest zwolniony z opłat za zajęcie pasa drogowego podczas czyszczenia separatora
Zakłada się, że Inżynier zleci w trakcie trwania kontraktu co najmniej jeden raz w roku oczyszczenie każdego separatora.
10. OZNAKOWANIE ROBÓT
10.1.Ogólne zasady oznakowania robót.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie robot i usług wykonywanych w pasie drogowym pod ruchem. Oznakowanie drogi, pojazdów, maszyn
i urządzeń w miejscach wykonywanych robót i usług winno być zgodne z projektem oznakowania wykonanym staraniem i na koszt Wykonawcy zgodnym z instrukcją oznakowania robót w pasie drogowym zatwierdzonym przez GDDKiA Oddział w Szczecinie oraz uzgodnionym przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie.

Na Wykonawcy leży obowiązek zorganizowania i oznakowania miejsca prac (wg. Projektu zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania robót szybko postępujących, zaopiniowany przez Komendę Wojewódzką Policji i zatwierdzony przez generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie).
Podejmując pracę, Wykonawca ma obowiązek zgłosić ten fakt każdorazowo Kierownikowi danego Rejonu lub Kierownikowi Służby Liniowej w godz. 7.30 - 15.30, a po wykonaniu zadania otrzymać pisemne potwierdzenie, że praca została wykonana.

_1433233204.unknown

_1433235963.unknown

_1433236490.unknown

_1432542758.unknown

