
GENERALNA  DYREKCJA  DRÓG  KRAJOWYCH  I  AUTOSTRAD

ODDZIAŁ  w  POZNANIU

Rejon w Nowym Tomyślu 

ul. Poznańska  42  ;  64-300 Nowy Tomyśl

SPECYFIKACJA

istotnych  warunków  zamówienia

Na  remont  dachu  i  elewacji  budynku  

siedziby  GDDKiA O/Poznań , Rejonu  w  Nowym Tomyślu

przy ul. Poznańskiej  42 

                                                                                                     Zatwierdzono :

                                                                                                           Kierownik 

                                                                                                                                          GDDKiA O/Poznań

                                                                                                                                     Rejonu w Nowym Tomyślu 

                                                                                                                  mgr inż. Teresa  Stelmaszyk

Nowy Tomyśl , dnia  08.09.2008 r.

SPIS  TREŚCI 

     Tom I - INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW  WRAZ  Z  FORMULARZAMI

                             Rozdział  1  -  Instrukcja  dla  wykonawców

                             Rozdział  2  -  Formularz oferty i Formularze załączników do Oferty 

                             Rozdział  3  -  Formularze dotyczące wiarygodności Wykonawcy 

      Tom II – ISTOTNE  DLA  STRON  POSTANOWIENIA  UMOWY /projekt/

      Tom III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  I  SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

Tom  I

INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW

WRAZ  Z  FORMULARZAMI

              ZAWARTOŚĆ :

              Rozdział  1        Instrukcja dla Wykonawców 

              Rozdział  2        Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty .

              Formularz 2.1.    Formularz cenowy .

              Rozdział  3        Formularze dotyczące wiarygodności Wykonawcy .

              Formularz 3.1.     Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w 

                                          art. 22 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych .

              Formularz 3.2.     Oświadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym

                                          do realizacji zamówienia  .

              Formularz 3.3.     Oświadczenie Wykonawcy o doświadczeniu zawodowym .

  Rozdział  4 
       Formularz, który Wykonawcy dołączają do oferty

              Formularz 4.1.     Oświadczenie Wykonawcy o częściach zamówienia , których 

                                          wykonanie powierzy on Podwykonawcom .                    

Rozdział 1 

Instrukcja  dla  wykonawców
1. ZAMAWIAJĄCY
      Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu – Rejon w Nowym Tomyślu

64-300 Nowy Tomyśl ; ul. Poznańska  42 , 

tel. 061-44-23-311  ,  fax. 061-44-23-320 ,

e-mail :  rejon.nowytomys@poznan.gddkia.gov.pl , 

strona internetowa : http://www.gddkia.gov.pl
godziny urzędowania :  od  700  do  1500 .   

2. OZNACZENIE POSTĘPOANIA
Postępowanie , którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem :

GDDKiA-O/PO-NT-Z-17-al-418/10/2008 .

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie . 

Wspólny słownik zamówień (CPV)       ....... 45-00-00-00-7 .......  roboty budowlane .  

3. TRYB POSTĘPOWANIA
3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na  

       podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

       Dz.U. z  2007 r. Nr 233,poz.1655 z późniejszymi zmianami) . 

3.2. Ilekroć w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców użyte jest pojęcie „ustawa Pzp” , należy przez to  

       rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych , o której mowa  w pkt 3.1.   

4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 
Zamówienie jest finansowane ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad .

5.   PRZDMIOT ZAMÓWIENIA

5.1. Przedmiotem zamówienia jest remont dachu i elewacji budynku siedziby GDDKiA O/Poznań , Rejonu  w  Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej  42 .

       Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla Wykonawców 

       „ przedmiotem zamówienia ” lub „ projektem ”. 

5.2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających , o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 

       6 ustawy Pzp. o ile zaistnieją takie okoliczności .

5.3. Zaleca się , aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu celem dokonania 

       weryfikacji informacji zawartych w dokumentacji niniejszego postępowania przekazanych przez  

       Zamawiającego . 

5.4. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomie III niniejszej Specyfikacji Istotnych 

       Warunków Zamówienia , zwanej w dalszej treści również „ SIWZ ” lub „ specyfikacją ”.

6.    TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

        Zamawiający wymaga , aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 15 listopada   

        2008 r. 

7.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

7.1.  Warunki ogólne

7.1.1. W postępowaniu nie  mogą brać udziału a w przypadku złożenia oferty zostaną przez      

          Zamawiającego wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp , Wykonawcy :   

          1)  którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie Wykonując 

              zamówienia lub wykonując je nienależycie  a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do 

              dnia wszczęcia tego postępowania , chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest 

              następstwem okoliczności , za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności ;

         2)  w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono , z wyjątkiem  

              wykonawców , którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym  

              postanowieniem sądu , jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację   

              majątku upadłego ;    

         3)  którzy zalegają z uiszczeniem podatków , opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i  

              zdrowotne , z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie ,  

              odroczenie , rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji  

              właściwego organu ;   

         4)  będący osobami fizycznymi , które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  

              z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących     

              pracę zarobkową , przestępstwo przekupstwa , przestępstwo przeciwko obrotowi 

              gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych , a   

              także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku  

              mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego ;
         5)  będących spółkami jawnymi , których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w  

               związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia , przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
               pracę zarobkową , przestępstwo przekupstwa , przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
               przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub 
               przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

               przestępstwa lub przestępstwa skarbowego ;

         6)  będących spółkami partnerskimi , których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za

              przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia , przestępstwo  

              przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową , przestępstwo przekupstwa , przestępstwo   

               przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia   

              korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

              grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego ;

         7)  będący spółkami komandytowymi oraz spółkami komandytowo-akcyjnymi , których komplementariusza  

               prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia ,  

               przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową , przestępstwo przekupstwa , 

               przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 

               korzyści majątkowych ,a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

               grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego ;

         8)  będący osobami prawnymi , których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
              skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia , 
              przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową , przestępstwo 
              przekupstwa , przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
              popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub 
              przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
              przestępstwa lub przestępstwa skarbowego ;     

         9)  będący podmiotami zbiorowymi w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 roku o 

              odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2002 r.

              Nr 197 , poz.1661) , wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia , na podstawie 

              przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary ;   

      10)  którzy nie spełniają warunków ogólnych i warunków szczegółowych udziału w postępowaniu ,

             Określonych w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp ;

      11)  którzy bezpośrednio wykonywali czynności związane z przygotowaniem niniejszego postępowa- 

             nia lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych  

             czynności , chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji ;   

      12)  którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik niniejszego postępowania ;

      13)  którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub złożone 

             dokumenty zawierają błędy , z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp .

7.1.2.   Wymagania określone w pkt 7.1.1. mają również zastosowanie do wszystkich Wykonawców 

            wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia .  

7.2.      Warunki szczegółowe udziału w postępowaniu , określone w oparciu o art. 22 ust.1 pkt 1-3 Pzp.     

             Informacje potwierdzające spełnienie warunków szczegółowych udziału w postępowaniu winny  

            być przedstawione na formularzach zawartych w Rozdziale 3 niniejszego Tomu .

            Minimalne warunki udziału w postępowaniu są następujące :

7.2.1.   Potencjał ekonomiczno-finansowy

            Wykonawca musi wykazać się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w  

             zakresie prowadzonej działalności gospodarczej , na wartość co najmniej 70 000 zł .

7.2.2.    Potencjał kadrowy

             Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami odpowiednimi do  

             stanowisk jakie zostaną im powierzone . Wykonawca przedstawi w ofercie kandydatów na każde  

             stanowisko wymienione w poniższej tabeli . Informacja o kandydatach musi być przedstawiona 

             zgodnie z pkt 8.2.2 Instrukcji dla Wykonawców . 

	Lp.
	Stanowisko
	Wymagana ilość osób
	Doświadczenie zawodowe

	1
	Kierownik robót budowlanych
	1
	3


             Przez minimalne doświadczenie zawodowe rozumie się ogólny staż pracy przy robotach 

             ogólno-budowlanych . 

             Przez minimalne doświadczenie na danym stanowisku rozumie się lata przepracowane na  

             stanowisku Kierownika .

             Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać , że

             wspólnie spełniają wyżej opisane warunki .  

7.2.3.    Doświadczenie

             Wykonawca musi wykazać , że zrealizował w okresie 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego  

             postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

             w tym okresie , co najmniej 3 zadania o zakresie i złożoności porównywalnej z przedmiotem 

             niniejszego zamówienia oraz o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 PLN każde .

             Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać , że  

             łącznie spełniają warunek określony w niniejszym punkcie .

7.2.4.    Podwykonawcy

             Jeżeli Wykonawca zamierza realizować zamówienie przy udziale podwykonawców  musi ich

             wskazać i określić zakres powierzonych im części zamówienia . Zamawiający dopuszcza podwykonawców  w  części  robót  dekarskich .
8.          DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW      

             PRZEZ WYKONAWCÓW  

8.1.       Dla potwierdzenia spełnienia warunków  ogólnych , określonych w pkt 7.1. niniejszej Instrukcji  

             dla Wykonawców , Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty (oryginały 

             lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem) :

8.1.1.    Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp , zgodnie z treścią  

             Formularza  3.1. 

8.1.2.    Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności  

             gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 

             działalności gospodarczej , wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  

             składania ofert . 

8.1.3.    Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

             pkt od 4 do 8 ustawy Pzp , wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

             składania ofert , 

8.1.4.    Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9

             ustawy Pzp , wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert , 

8.1.5     Aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz  właściwego Oddziału 

             Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

             potwierdzające odpowiednio , że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków , opłat oraz  

             składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne , lub zaświadczenie  , że uzyskał przewidziane

             prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności , lub wstrzymanie w 

             całości wykonania decyzji właściwego organu .  Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione

             nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert , 

8.2.       Na potwierdzenia spełnienia warunków szczegółowych opisanych w pkt 7.2. niniejszej Instrukcji 

             dla Wykonawców , Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty (oryginały

             lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem) :

8.2.1.    Polisę a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający , że Wykonawca jest 

             ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ,

             o której mowa w pkt 7.2.1. niniejszej Informacji dla Wykonawców .  W przypadku , gdy czas 

             ubezpieczenia objęty dokumentem jest krótszy niż okres obowiązywania kontraktu , Wykonawca 

             winien do polisy załączyć oświadczenie , że zobowiązuje się do kontynuacji ubezpieczenia .  

8.2.2.    Informację o osobach , które będą kierować realizacją zamówienia (Potencjał kadrowy) , zgodnie 

             z treścią  Formularza  3.2.  Informacja musi zawierać dane na temat kwalifikacji wskazanych osób     

             w kierowaniu budową , potwierdzające spełnienie warunku , o którym mowa w pkt 7.2.2. 

             niniejszej Instrukcji dla Wykonawców . Do informacji winny być dołączone kopie uprawnień 

             budowlanych (przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samo- 

             dzielnych funkcji technicznych w budownictwie , o których mowa w ustawie Prawo budowlane 

             i dokument potwierdzający przynależność do Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa) .  

8.2.3.    Informację o doświadczeniu Wykonawcy (Doświadczenie zawodowe) , zgodnie z treścią 

             Formularza  3.3.  Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku , o którym mowa w pkt 7.2.3.

             niniejszej Instrukcji dla Wykonawców . Do informacji winny być dołączone dokumenty 

             potwierdzające , że wymienione w informacji roboty zostały wykonane należycie .

8.2.4.    Informację o podwykonawcach i zakresach powierzonych im częściach zamówienia , zgodnie z 

             treścią Formularza  4.1  Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku , o którym mowa w

             pkt 7.2.4. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców .

8.3.       Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

             Polskiej , zamiast dokumentów , o których mowa w pkt 8.1.2. składa dokument lub dokumenty

             wystawione w kraju , w którym ma on siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające  

             odpowiednio , że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości . 

8.4.       Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju  , w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

             zamieszkania , nie wydaje się dokumentów , o których mowa w pkt 8.3. , zastępuje się je 

            dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem , właściwym organem sądowym ,  

            administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju  

            pochodzenia osoby lub kraju , w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania .

8.5.      Dokumenty , o których mowa w pkt 8.3. i 8.4.powinny być wystawione nie wcześniej niż   

            odpowiadające im dokumenty określone w pkt 8.1.2.

8.6.      Dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków są składane w 

            formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę .  

            Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski 

            poświadczonym przez Wykonawcę . 

8.7.      W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców składających wspólną ofertę :  

            a)  oświadczenie wymienione w pkt 8.1.1. powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców ;

             b)  dokumenty wymienione w pkt 8.1.2. albo odpowiadające im określone w pkt 8.3. i 8.4. , powinny

                  być złożone przez każdego Wykonawcę ;

             c)  dokumenty wymienione w pkt 8.2. powinien złożyć w imieniu wszystkich ten , lub ci spośród Wykona- 

                  wców składających wspólną ofertę , w stosunku do których z niniejszej Instrukcji dla Wykonawców 

                  lub z umowy regulującej zasady współpracy wynika , że powinni potwierdzić spełnienie warunku .   

9.         OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY     

9.1.      Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę .

9.2.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .

9.3.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych . 

9.4.      Oferta winna zawierać wypełniony Formularz  „OFERTY” oraz niżej wymienione dokumenty :  

9.4.1.   Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

            udzielenie zamówienia , ewentualnie umowę o współdziałaniu , z której będzie wynikać  

            przedmiotowe pełnomocnictwo .  Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania  

            Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy . 

9.4.2.   Pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów złożonych wraz 

             z ofertą , o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą . 

             Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności , do wykonywania których 

             pełnomocnik jest upoważniony .

9.4.3.    Formularz cenowy , zgodnie z treścią Formularza 2.1.    

9.4.4.    Zaakceptowany projekt umowy .

9.5.       Wraz z ofertą , w tym samym opakowaniu , winny być złożone :

9.5.1.    Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy , wymagane postanowieniami pkt 8.

9.6.       Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty , dla których Zamawiający określił wzory

             w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziałach 2 i 3 Tomu I , winny być sporządzone 

             zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy . 

9.7.       Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności .

9.8.       Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny .

9.9.       Oferta musi być sporządzona w języku polskim .  Każdy dokument składający się na ofertę  

             (wymieniony w pkt 9.4. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców) sporządzony w innym języku 

             niż język polski powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym / 

             poświadczonym przez tłumacza przysięgłego .  W razie wątpliwości uznaje się , iż wersja 

             polskojęzyczna jest wersją wiążącą .

9.10.     Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana przez   

             Wykonawcę .  Każda poprawka w treści oferty a w szczególności każde przerobienie , 

             przekreślenie , uzupełnienie , nadpisanie , przesłonięcie korektorem , ect  musi być parafowane 

            przez Wykonawcę . 

9.11.    Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane , z zastrzeżeniem 

            sytuacji opisanej w pkt 9.12 i 9.13.  W treści oferty powinna być umieszczona informacja o ilości 

            stron . 

9.12.    Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy , wymagane postanowieniami 

            pkt 8. powinny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno ponumerowane i powinny stanowić 

            plik odrębny od oferty .  W treści oferty powinna być zamieszczona informacja o ilości stron ,  

            na których te oświadczenia i dokumenty zamieszczono .  

9.13.    W przypadku gdyby oferta , oświadczenia lub dokumenty , o których mowa w pkt 9.12. ,    

            zawierały informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

            nieuczciwej konkurencji , Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec , 

            które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa .  Informacje te powinny być umieszczone w  

            osobnym wewnętrznym opakowaniu , trwale ze sobą połączone i ponumerowane .  Nie mogą 

            stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert ,  

            tj. informacje dotyczące ceny , terminu wykonania zamówienia , okresu gwarancji i warunków 

            płatności zawartych w ofercie .    

9.14.    Ofertę należy sporządzić i złożyć w 1 oryginale , oznaczonym „Oryginał”. Ofertę (oryginał) należy 

            umieścić w zamkniętym opakowaniu , uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez 

            uszkodzenia tego opakowania .  Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 

            Wykonawcy , zaadresowane do Zamawiającego na adres :

                                                              GDDKiA-O/Poznań 

                                                              Rejon w Nowym Tomyślu 

                                                              ul. Poznańska 42   ;   64-300 Nowy Tomyśl 

            oraz opisem :                             „ Oferta na remont budynku ”

                                             „ Nie otwierać przed dniem  01-10-2008 r. , godz. 915 ”  

9.15.    Wymagania określone w pkt 9.11. – 9.14. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie 

            skutkować odrzuceniem oferty , wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych  

            wymagań będą obciążały Wykonawcę .   

9.16.    Przed upływem terminu składania ofert , Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty 

            lub wycofać ofertę .  Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być 

            doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania 

            ofert .  Oświadczenia powinny być opakowane tak jak oferta , z dodatkowym oznaczeniem 

            wyrazem : „ ZAMIANA”  lub  „ WYCOFANIE ”.

10.       OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI  SIWZ

10.1.    Wszelkie oświadczenia , pytania , wnioski , zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz

            Wykonawcy będą przekazywać pisemnie , faksem na nr 061-44 23 320 lub drogą elektroniczną na

            adres e-mail : rejon.nowytomysl@poznan.gddkia.gov.pl . 

            Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faksem lub drogą 

            elektroniczną faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna a na 

            żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania informacji od niego .   

10.2.    Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ .  

            Zamawiający odpowie niezwłocznie na zadane pytania , przekazując ich treść i odpowiedzi 

             wszystkim Wykonawcom którym przekazał SIWZ pod warunkiem , że prośba o wyjaśnienie wpłynie do

             Zamawiającego co najmniej 6 dni przed terminem składania ofert , którym mowa w pkt 13.1 

10.3.    Pytania należy kierować na adres :

                                                                GDDKiA-O/Poznań 

                                                                Rejon w Nowym Tomyślu 

                                                                ul. Poznańska 42   ;   64-300 Nowy Tomyśl 

                                                                Fax :  061-44 23 320 

                                                                e-mail : rejon.nowytomysl@poznan.gddkia.gov.pl 

10.4.    Nie przewiduje się zebrania wszystkich Oferentów / Wykonawców .

10.5.    W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielanych odpowiedzi ,  

            jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze wyjaśnienie Zamawiającego . 

10.6.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie , przed upływem 

            terminu składania ofert , zmodyfikować treść niniejszej SIWZ .  Modyfikacja nie może dotyczyć 

             kryteriów oceny ofert a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełnienia .  

10.7.    Wyjaśnienia oraz modyfikacje treści niniejszej SIWZ , o których mowa w pkt 10.2. i 10.6. 

            dodatkowo zostaną zamieszczone na stronie internetowej , na której jest udostępniona niniejsza  SIWZ . 

10.8.    Zamawiający przedłuży termin składania ofert , jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny 

            będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach .  O przedłużeniu terminu składania 

            ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców którym przekazano SIWZ 

            oraz wprowadzi tą zmianę na stronie internetowej , na której jest udostępniona niniejsza SIWZ .     

10.9.    Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami :

             Pana  Aleksego  Lemańskiego  -  pokój nr 7 ;  tel. 061-44 37 786  lub  061-44 23 311

11.       OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

11.1.    Cenę oferty w postaci cen jednostkowych Wykonawca przedłoży w oparciu o wypełniony 

            formularz cenowy , którego wzór stanowi Formularz  2.1.

11.2.    Formularz cenowy o którym mowa w pkt 11.1. należy wypełnić ściśle według kolejności 

            wyszczególnionych pozycji .

11.3.    Wykonawca określi ceny jednostkowe i wartość netto oraz wysokość podatku VAT i łączny 

            koszt zadania brutto .

11.4.    Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian w treści formularz cenowego . Ewentualne   

            błędy ujawnione w dokumentacji przetargowej i Specyfikacji Technicznej , Wykonawca winien     

            zgłosić Zamawiającemu przed terminem określonym w pkt 10.2. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców .     

11.5.    Ceny jednostkowe i stawki określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku 

            realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji . 

11.6.    Ceny powinny obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia , w tym również wszelkie koszty 

            towarzyszące , których nie ujęto w odrębnych pozycjach .  Wykonawca powinien ująć je w cenach 

            jednostkowych pozycji wymienionych w formularzu .

11.7.    Ceny ofertowe winny być wyrażone w złotych polskich (PLN) .

11.8.   Ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych 

            poszczególnych elementów zamówienia . Nie dopuszcza się upustów jako dodatkowej pozycji oferty.          

12.       WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

12.1.    Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia wadium .    

13.       MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

13.1.   Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Nowym Tomyślu ; ul. Poznańska 42 ,

           w pokoju nr 1 (sekretariat) , w terminie do 01-10-2008 roku , do godziny 900 czasu lokalnego .

13.2.    Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona 

            Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu . 

14.       TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

14.1.    Termin związania ofertą wynosi 30 dni .  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

            upływem terminu składania ofert .

14.2.    W uzasadnionych przypadkach , co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą ,

            Zamawiający może , tylko jeden raz , zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

            przedłużenie terminu , o którym mowa w pkt 14.1. o dalsze 60 dni .  Zgoda Wykonawcy na 

            przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie .   

14.3.    W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 

           ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu .  O zawieszeniu biegi terminu  

           związania ofertą Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawców , którzy złożyli oferty.  

15.       OTWARCIE I OCENA OFERT

15.1.    Zamawiający powoła Komisję przetargową do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków 

            udziału w postępowaniu , badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej .

15.2.    Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego w Nowym Tomyślu ; ul. 

            Poznańska 42 , w pokoju nr 1b , w dniu  01-10-2008 roku , o godzinie 915 czasu lokalnego .     

15.3.    Otwarcie ofert jest jawne .

15.4.    Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota , jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

            sfinansowanie zamówienia .  W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną : nazwa (firma) oraz adres 

            Wykonawcy , którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty . 

15.5.    Po otwarciu ofert na posiedzeniach niejawnych Komisja przetargowa dokona : 

            1)  oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu ,

            2)  badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej .

15.6.    Zamawiający wezwie Wykonawców , którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub 

            dokumentów , o których mowa w art. art. 25 ust. 1 Pzp , lub którzy złożyli te dokumenty 

            zawierające błędy , do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie , chyba że mimo ich uzupełnienia 

            oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu lub konieczne będzie unieważnienie postępowania .         

15.7.    Zamawiający wezwie także Wykonawców do złożenia , w wyznaczonym przez siebie terminie , 

            Wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów , o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

15.8.    W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 

             wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert .  Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

             Zamawiającym (Komisją przetargową) a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty , oraz z 

             zastrzeżeniem pkt 15.10. i 125.11. ,dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści .

15.9.    Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złożenia w wyznaczonym terminie 

            wyjaśnień dotyczących kalkulacji cen wybranych pozycji kosztorysu ofertowego w celu ustalenia ,

            czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny .  Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy , który nie 

            złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi , 

            że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia .     

15.10.  Komisja przetargowa poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie .  O poprawieniu omyłek 

             pisarskich niezwłocznie zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy , którzy złożyli oferty .        

15.11.  Komisja przetargowa poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oferty w sposób określony w 

            art. 88 ust. 1 i 2 ustawy Pzp .  O poprawieniu omyłek rachunkowych i ostatecznej cenie uwzględniającej 

            dokonane poprawki zostaną powiadomieni niezwłocznie wszyscy Wykonawcy , którzy złożyli oferty .

15.12.  Komisja przetargowa odrzuci każdą ofertę w przypadku stwierdzenia że zachodzą okoliczności 

            określone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp :

            1)   oferta jest niezgodna z ustawą ,

            2)  treść oferty nie odpowiada treści SIWZ ,

            3)  złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu  

                 nieuczciwej konkurencji , 

            4)  oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia  ,

            5)  oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania  ,

            6)  oferta zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny , których nie można poprawić zgodnie z  

                 zasadami określonymi w pkt 15.11. lub błędy w obliczeniu ceny ,   

            7)  Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie 

                 omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny ,  

            8)  oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów .

16.       KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

16.1.    Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium  

            najkorzystniejszego bilansu ceny i czasokresu udzielonej rękojmi .  Oceny dokonywać będą 

            członkowie Komisji przetargowej , stosując zasadę :

            a) oferta nie odrzucona , zawierająca najniższą cenę  -  80 pkt 

            b) czasokres trwania rękojmi :    •  za 60 miesięcy       -  20 pkt 

                                                               •  za 48 miesięcy       -  15 pkt       

                                                               •  za 36 miesięcy       -  10 pkt   

            Oferta z najwyższą ilością punktów uznana będzie za najkorzystniejszą .   

16.2.    Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej .

16.3.    Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to , że zostały 

            złożone oferty o takiej samej cenie , Zamawiający wezwie Wykonawców , którzy złożyli te oferty ,  

            do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych .  Wykonawcy w ofertach dodatkowych  

            nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach .

16.4.    Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli wystąpi jedna z okoliczności , o których mowa w art.  

            93 ust. 1 ustawy Pzp , tj. :

            1)  nie została złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu ,

            2)  cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę , którą Zamawiający może przeznaczyć na 

                 sfinansowanie zamówienia ,  

            3)  w przypadku , o którym mowa w pkt 16.3. złożone zostaną oferty dodatkowe o takiej samej cenie ,

            4)  wystąpi istotna zmiana okoliczności , powodująca , że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

                  zamówienia nie leży w interesie publicznym , czego nie można było wcześniej przewidzieć ,

            5)  postępowanie będzie obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy .

16.5.    O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców , którzy : 

            a/  ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 

                 upływem terminu składania ofert ,

            b/  złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert , 

                 podając przyczyny faktyczne i prawne .

16.6.    Jeżeli postępowanie zostanie unieważnione z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego , 

            Wykonawcom , którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu , przysługuje roszczenie o zwrot  

            uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu ,w szczególności kosztów przygotowania oferty . 

16.7.    W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający , na wniosek Wykonawcy , który ubiegał 

            się o udzielenie zamówienia , zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania , które dotyczyć 

            będzie lub obejmować ten sam przedmiot zamówienia .

17.       ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

            Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

            wysokości : 2 000,00 PLN (słownie : dwa tysiące złotych 00/100) .  Zabezpieczenie musi być 

            wniesione w pełnej wysokości , najpóźniej w dniu podpisania umowy w następujących formach ,

            w zależności od wyboru Wykonawcy :

            a) pieniądzu , przelewem na rachunek bankowy - w  KB PBI S.A. III O.Poznań ,

                                                                         nr 02 1500 1621 1216 2002 1119 0000 ;  

            b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej ,

                z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym ;

            c) gwarancjach bankowych ;

            d) gwarancjach ubezpieczeniowych ;

            e) poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia  

                9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (Dz.U. Nr 

                109 , poz. 1158 z późniejszymi zmianami) .  Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczeń lub 

                gwarancji musi być złożone w oryginale w siedzibie Oddziału Zamawiającego w Poznaniu przy 

                ul. Siemiradzkiego 5a , w pokoju nr 206 (kasa) i musi obejmować czasokres rękojmi .        

18.       UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

18.1.    Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy , którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą 

            zgodnie z zasadami określonymi w pkt 16.1. 

18.2.    Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców ,     

            którzy złożyli oferty , o :


            1)   wyborze najkorzystniejszej oferty , podając nazwę (firmę) , siedzibę i adres Wykonawcy ,  

                  którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie wyboru , a także nazwy (firm) , siedziby i adresy 

                  Wykonawców , którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert zawierającym 

                   punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację ,    

            2)  Wykonawcach , których oferty zostały odrzucone , podając uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia 

            3)  Wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania , podając uzasadnienie 

                 faktyczne i prawne wykluczenia .

            Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty , o której mowa w pkt 1) , zamieszczona zostanie 

            jednocześnie na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń 

            w siedzibie Zamawiającego . 

18.3.    Wykonawcy , którego oferta zostanie wybrana , Zamawiający wskaże miejsce i termin podpisania 

            umowy .  Umowa podpisana zostanie w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania 

            zawiadomienia o wyborze oferty , nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą .  

            Umowa może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą , jeżeli Zamawiający przekaże  

            Wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą , a 

            Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie .

18.4.    Jeżeli Wykonawca , którego oferta zostanie wybrana , uchyli się od zawarcia umowy , Zamawiający będzie 

            mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert , bez przeprowadzania ponownej 

            ich oceny , chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania .

19.       INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE   

           OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

19.1.    Wykonawca , którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą , zobowiązany będzie nie później 

            niż w dniu podpisania umowy przedłożyć do wglądu Zamawiającemu – w przypadku 

            Wykonawców składających wspólnie ofertę - umowę regulującą współpracę tych Wykonawców , 

            stwierdzającą solidarną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za wykonanie umowy i 

            wniesienie zabezpieczenia należytego jej wykonania .

19.2.    W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów w terminie , o którym  

            mowa w pkt 19.1. , umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy .

20.       POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

20.1.    Wykonawcom i innym osobom , których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może 

            doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp , 

            przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy .

20.2.    Przed upływem terminu do składania ofert środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom 

            zrzeszającym Wykonawców , wpisanym  na listę organizacji prowadzoną przez Prezesa Urzędu 

            Zamówień Publicznych .   

20.3.    Protest dotyczący treści ogłoszenia wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 

            Biuletynie Zamówień Publicznych , a postanowień SIWZ - w terminie 7 dni od ich zamieszczenia 

            na stronie internetowej .   

             Pozostałe protesty wnosi się w terminie 7 dni od dnia , w którym powzięto lub można było 

            powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę ich wniesienia . 

20.4.    Protest uważa się za wniesiony z chwilą , gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób , że 

            mógł zapoznać się z jego treścią , pisemnie lub w którejkolwiek z form porozumiewania się  

            dopuszczonych przez Zamawiającego w pkt 10.1 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców .

20.5.    Protest powinien : 

            a.  wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zmawiającego ,

            b.  zawierać żądanie Protestującego ,

            c.  zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych 

                uzasadniających wniesienie protestu .

20.6.    Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcom uczestniczącym w 

            postępowaniu , wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku 

            wniesienia protestu , a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ , zamieści ją 

            również na stronie internetowej , na której jest udostępniona SIWZ , wzywając Wykonawców do  

            wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia tego protestu . 

20.7.    Uczestnikami postępowania protestacyjnego staną się Wykonawcy , którzy mają interes prawny w 

            tym , aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpią do 

            postępowania w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania , o którym mowa w pkt 20.6. , do 

            upływu terminów , o których mowa w pkt 20.3.  Zgłoszenie przystąpienia do postępowania 

            powinno wskazywać interes prawny w przystąpieniu i określać żądanie w zakresie zarzutów 

            zawartych w proteście .  Zgłoszenie przystąpienia do postępowania należy wnieść do 

            Zamawiającego , a jego kopię przekazać Wykonawcy , który wniósł protest .  

20.8.    Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 20.6. nie mogą  następnie 

            korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności Zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym 

            rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia tego 

            protestu oraz nie mogą wnieść kolejnego protestu , powołując się na te same okoliczności .

20.9.    Zamawiający rozstrzyga protesty na zasadach określonych w art. 183 ustawy Pzp.

20.10.  Wykonawcy nie przysługuje odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej .

                                                                                                                                Kierownik

                                                                                                                                                GDDKiA-O/Poznań

                                                                                                                                            Rejonu w Nowym Tomyślu

                                                                                                                                            mgr inż.  Teresa  Stelmaszyk

Rozdział 2  

Formularz  oferty

 i 

Formularz  cenowy
	(pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców)
	OFERTA










Do








GDDKiA-O/Poznań

                                                                                  Rejon w Nowym Tomyślu   







       
 ul. Poznańska  42

                                                                     64-300  Nowy Tomyśl


Nawiązując do ogłoszenia o przetargu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie ..........................                            ................................................................. przetargu  nieograniczonego ..........................................................

(tryb zamówienia)

na .................................................. remont dachu  i  elewacji budynku  ........................................................... .................................... siedziby GDDKiA O/Poznań - Rejonu  w  Nowym Tomyślu ..........................................

............................................................. przy  ul.Poznańskiej  42 ......................................................................

(nazwa zamówienia)

z dnia  10-09-2008 r. opublikowanego w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych nr ............ – 2008 , oraz  na 

stronie internetowej  GDDKiA O/Poznań  www..gddkia.gov.pl  i tablicy ogłoszeń Rejonu w Nowym Tomyślu

My niżej podpisani

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

(nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających

 wspólną ofertę)

Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Cena oferty wynosi: netto ......................................... zł (słownie: .................................................................... ........................................................................................................................................................) zgodnie z załączonym do oferty kosztorysem ofertowym; powiększona o podatek VAT ........ % , co daje cenę brutto ........................... zł (słownie: ..........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................)

1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2. Zamówienie zrealizujemy sami / przy udziale następujących podwykonawców x):

     a/  ...............................................................................................................................................................       

          ...............................................................................................................................................................

(nazwa (firma), dokładny adres podwykonawcy)

-   2   -

b/  ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................
(nazwa (firma), dokładny adres podwykonawcy)

c/  ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................

(nazwa (firma), dokładny adres podwykonawcy)

3. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia     jest następujący:

    .....................................................................................................................................................................

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólną ofertę)

4. Oświadczamy, iż – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr ..................... .................................. – niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji .

5. Oświadczamy , że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia , nie wnosimy do niej zastrzeżeń , uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami .

Oświadczamy , że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas     

     zaakceptowany i zobowiązujemy się , w przypadku przyznania nam zamówienia , do zawarcia umowy na

     wyżej wymienionych warunkach , w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego .

6. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres :

     ....................................................................................................................................................................

7. Ofertę niniejszą składamy na ........................ kolejno ponumerowanych stronach .

8. Załącznikami do niniejszej oferty są :

(1) ..............................................................................................................................................................

(2) ..............................................................................................................................................................

(3) ..............................................................................................................................................................

(4) ..............................................................................................................................................................

(6)  ..............................................................................................................................................................

(5) ..............................................................................................................................................................

(6) ..............................................................................................................................................................                                             

     (8)  ..............................................................................................................................................................        

     (9)  ..............................................................................................................................................................

   (10)  ..............................................................................................................................................................   

............................ , dnia  ....-10-2008 r.                                                                 ...........................................................           

                                                                                                                              (podpis i pieczątka Wykonawcy / Wykonawców)

*) – niepotrzebne skreślić

Formularz  2.1. 

FORMULARZ  CENOWY

	
	
	Jednostka
	
	Cena
	Wartość

	Lp.
	Wyszczególnienie
	miary
	Ilość
	jednostkowa
	(netto)

	
	
	
	
	(netto)
	(kol.4xkol.5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	
	
	
	
	

	
	 BUDYNEK  Nr I 

 ( główny - siedziba Rejonu )
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 a/ remont elewacji
	m2
	255,92
	.....................
	.......................

	
	   
	
	
	
	

	
	 b/ remont dachu krytego dachówką


	m2
	135,35
	.....................
	......................

	
	  Razem  ( netto  bez  podatku  VAT )


	…………………………….



	
	  Podatek  VAT  w  wysokości  ......... %


	…………………………….



	
	 RAZEM  ( brutto  z  podatkiem  VAT )


	.......................................

	2
	
	
	
	
	

	
	 BUDYNEK  Nr II
(część pozostała - siedziba RDW, Starostwa , Rejon)
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	

	
	 a/   remont elewacji tylko jednej ściany od strony    

       zachodniej
	m2
	142,18
	.....................
	.......................

	
	 b/   remont elewacji muru oporowego przy schodach

       do kotłowni  
	m2
	12,55
	......................
	.......................

	
	  Razem   ( netto bez  podatku  VAT )


	..........................................

	
	  Podatek  VAT  w  wysokości  ........... %


	..........................................

	
	  RAZEM  ( brutto  z  podatkiem  VAT )


	..........................................

	Ogółem    ( netto  bez  podatku VAT )
	..........................................

	Podatek  VAT  w  wysokości  ..... %
	……………….……………..

	OGÓŁEM  ( brutto  z  podatkiem VAT ) 
	...........................................


............................ , dnia .... -10-2008 r.                                                         .................................................................

                                                                                                                          (podpis i pieczątka Wykonawcy / Wykonawców)     

Rozdział 3  

Formularze dotyczące wiarygodności Wykonawcy :
                       Formularz  3.1.   Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków 

                                                   określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp  

                       Formularz  3.2.   Oświadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym 

                                                   przewidzianym do realizacji zamówienia   

                       Formularz  3.3.   Oświadczenie Wykonawcy o doświadczeniu 

                                                    zawodowym 

Formularz  3.1.

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	OŚWIADCZENIE

(zgodnie z art. 22 ust. 1)




Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie : 

................................................ przetargu  nieograniczonego .................................................................... 

na :

................................................. remont dachu i elewacji budynku ............................................................ 

.................................. siedziby  GDDKiA O/Poznań - Rejonu  w  Nowym Tomyślu ................................... ........................................................... przy ul. Poznańskiej  42 ................................................................  oświadczamy, że:

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

............................ , dnia .....-10-2008 r.








                                  ....................................................................................








                                                      (podpis i pieczątka Wykonawcy/ Wykonawców)

Formularz  3.2.

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	POTENCJAŁ KADROWY


Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie : 

................................................ przetargu  nieograniczonego ....................................................................
 na :

................................................... remont dachu i elewacji budynku .......................................................... 

.................................. siedziby  GDDKiA O/Poznań - Rejonu  w  Nowym Tomyślu ....................................

.......................................................... przy ul. Poznańskiej  42 ..................................................................  

oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby :

	Lp.


	Nazwisko  i  Imię
	Powierzone  stanowisko
	Kwalifikacje   (doświadczenie )

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


........................... , dnia ..... -10-2008 r.

​

           ...........................................................

                                (podpis i pieczątka Wykonawcy/Wykonawców)

Formularz  3.3.

	(nazwa i adres Wykonawcy)
	DOŚWIADCZENIE  ZAWODOWE




Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie :

.................................................... przetargu nieograniczonego .................................................................. na : 

................................................... remont  dachu  i  elewacji  budynku ....................................................... .................................. siedziby  GDDKiA O/Poznań - Rejonu  w  Nowym Tomyślu .................................... .........................................................przy  ul. Poznańskiej  42 ................................................................... na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w pkt. 7.2.3. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich 3 lat następujące zamówienia:

	Nazwa i adres zamawiającego
	Wartość zamówienia
	Rodzaj i zakres zamówienia
	Czas realizacji (miesiąc/rok)

	
	
	
	początek
	koniec

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


Załączamy dokumenty potwierdzające wykonanie usług z należytą starannością.

.......................... , dnia  ..... -10-2008 r.                                                          ...............................................................

                                                                                                                           (podpis i pieczątka Wykonawcy/ Wykonawców)

Rozdział  4

Formularz , który Wykonawcy dołączą do oferty

                       4.1. Oświadczenie  Wykonawcy  o  częściach  zamówienia ,

                              których  wykonanie  powierzy  on  Podwykonawcom
Formularz  4.1.

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	PODWYKONAWCY




Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie :

.................................................... przetargu nieograniczonego .................................................................. na : 

.................................................. remont  dachu  i  elewacji  budynku ........................................................ .................................. siedziby  GDDKiA O/Poznań - Rejonu  w  Nowym Tomyślu .................................... ......................................................... przy  ul. Poznańskiej  42 ..................................................................
oświadczamy , że przy realizacji niniejszego zamówienia następujące części zamówienia powierzymy Podwykonawcom :

	Zakres  powierzonych  robót

	1

	

	

	

	


............................. , dnia ..... -10-2008 r.                                                       ...............................................................
                                                                                                      (podpis i pieczątka Wykonawcy /Wykonawców)

Tom  II

ISTOTNE  DLA   STRON   POSTANOWIENIA   UMOWY

/ projekt /
    U M O W A   NR  GDDKiA-O/PO-NT-Z-17 / ... / 2008

                                                             W  dniu  ...... października 2008 r.  w  Poznaniu 

       pomiędzy  Generalną  Dyrekcją  Dróg  Krajowych  i  Autostrad – Oddział  w  Poznaniu , 

       ul. Siemiradzkiego 5a , 60-763 Poznań  ,  zwaną  dalej  Zamawiającym      

       reprezentowanym  przez:

       1.   mgr art.  Tadeusza  Łukę     -    Z-cę  Dyrektora  Oddziału

       2.   dr   Mieczysławę  Cellary     -    Z-cę Dyrektora Oddziału art. ekonomiczno-finansowych

      a  firmą   -  ..............................................................................................................  

                        ..............................................................................................................        

      zwaną  dalej  Wykonawcą  reprezentowanym przez:

             ...................................................               -               ........................                                                

       została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi  :  .........  przetarg  nieograniczony  ...........

2. Zamawiający powierza , a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących robót :                    

remontu  dachu  i  elewacji  budynku  siedziby  GDDKiA Oddział w Poznaniu

             Rejonu  w  Nowym Tomyślu  przy  ul. Poznańskiej  42. 

             W zakresie szczegółowo określonym w Ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej   

             umowy, w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej   

             umowy . Przedmiot zamówienia ma być wykonany również zgodnie ze Szczegółowymi 

             Specyfikacjami Technicznymi (SST) . 
§ 2.

        1.  Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

        2.  Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym 

             ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (DzU. Nr 92, poz. 881) oraz 

             wymaganiom określonym w SST. 

        3.  Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli 

             jakości materiałów i robót określonymi w SST. 

        4.  Materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 

             27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami).

§ 3.

        1.  Termin przekazania placu budowy – do dnia ..... października 2008 r.

        2.  Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy ustala  się – do dnia  ..... listopada 2008 r.

        2.  Termin usunięcia usterek – 14 dni od daty odbioru robót .

§ 4.

         1.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają zgodnie z ofertą 

              Wykonawcy na kwotę netto ........................................... zł , 

              (słownie złotych :  ................................................................................................................................. ) 

              plus .......... % podatek VAT ........................................... zł ,

              (słownie złotych : ...................................................................................................................................)

              co łącznie stanowi kwotę brutto ..................................... zł ,

              (słownie złotych : ...................................................................................................................................)   

 2.  W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT,  

      kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana .

         3.  Należności będą regulowane przez Zamawiającego z jego rachunku  w  Kredyt Banku S.A. 

              III O/Poznań nr 38 1500 1621 1216 2001 8816 0000  na rachunek bankowy Wykonawcy      

              podany na fakturze , w ciągu 30 dni od daty wykonania umowy i dostarczenia faktury , 

              która może być wystawiona najwcześniej w dniu odbioru robót .   

§ 5.

        1.  Do obowiązków Zamawiającego należy :

             1)  zapewnienie nadzoru inwestorskiego ,

        2.  Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności :

            1)  wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane ,

            2)  przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w SST,

            3)  kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SST,

            4)  skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

                 prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót w 

                 zakresie określonym postanowieniami SST, 

            5)  utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy , a po zakończeniu robót usunięcie poza teren 

                 budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza , oraz pozostawienie całego terenu 

                 budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania ,

            6)  informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających 

                 zakryciu , oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w SST,

            7)  informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach 

                 mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót ,

            8)  niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach ,

        3.  W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robót określonych w umowie oraz 

             zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność 

             ważności dokumentów :

            (1) Umowa ,

            (2) Oferta ,

            (3) Szczegółowe specyfikacje techniczne ,

            (4) Kosztorys ofertowy ,

            (5) Inne dokumenty stanowiące część umowy .

§ 6.

        1.  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi 

             umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane .

        2.  Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami personel 

             wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim 

             w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i  

             wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę , gdy 

             kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i 

             doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

        3.  Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w ofercie 

             Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy .

§ 7.

        Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru    

        budowlanego , do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz  

        udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom , które 

        Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy .

§ 8.

1.  Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego : p. ..........................................................

      2.  Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane .

§ 9.

      1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie : ............................................................................. 

      2. Osoba wskazana w ust.1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.       

      3.  Zamawiający ma prawo zmienić lub wnioskować o zmianę osoby wskazanej w ust. 1, w przypadku 

           nienależytego wykonywania przez tę osobę swoich obowiązków .

§ 10.

      1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

       a.  za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto za roboty 

            niewykonane w terminie, ale nie mniej niż 1 000,00 zł, za każdy dzień zwłoki,

       b.  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze w okresie rękojmi – 

            w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień 

            zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 16 na usunięcie wad ,

       c.  za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 10 

            dni – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień 

            przerwy ,

       d.  jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca 

            lub inny niż Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego – karę umowną w wysokości 1% 

            wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy ,

       e.  jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż 

            zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 

            ust. 1 umowy .

      2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu :

             1)  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości   10 % 

                  wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. Kary nie obowiązują jeżeli odstąpienie od 

                  umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 15 ust. 1.

      3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do   

   wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści .  

§ 11.

      1.  Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące roboty :

    ......................................................................................................................................................................

    ......................................................................................................................................................................

      2.  Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi . 

      3.  Powierzenie jakichkolwiek innych prac Podwykonawcy musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie   

           i zaakceptowane przez Zamawiającego .

     4.  Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie 

           traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do  

           zmiany terminu zakończenia robót , o którym mowa w § 3 ust. 2.

      5.  Zakłada się, że nie będzie wymagało uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego :

     1)  zatrudnienie innych osób, niż wymienione w § 9 umowy ,

     2)  zakup materiałów zgodnych z wymaganiami SST.

      6.  Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne .

§ 12.

      1.  Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór ostateczny, odbiór  

           przed upływem okresu rękojmi) dokonywane będą na zasadach i w terminach określonych w SST. Jeśli 

           terminy w/w odbiorów nie będą określone w SST to odbiory te zostaną dokonane w ciągu 7 dni od daty  

           powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości robót do odbioru .

      2.  Z czynności odbioru ostatecznego i odbioru przed upływem okresu rękojmi będzie spisany protokół  

           zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru . Ewentualne usterki zostaną usunięte przez 

           Wykonawcę w terminie 10 dni od dnia ich stwierdzenia na odbiorze . 
      3.  Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i po upływie    

            okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego   

            wykonania umowy, o których mowa w § 18 ust. 4. 

§ 13.

      1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot umowy na okres ..... miesięcy .

      2.  Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się :

    1)  dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym      

         przedmiotu umowy ,

    2)  dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany ,

    3)  w dniu udostępnienia do użytkowania określonej części przedmiotu umowy .

      3.  Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust.1 , jeżeli zgłosił   

           wadę przed upływem tego okresu .

      4.  Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający może zlecić 

           usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywa-

           
ł w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

§ 14.

      1.  Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, o którym   

           mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy , tj. kwotę .............................. zł ,

          (słownie złotych : ....................................................................................................................................) .

      2.  W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego 

           wykonania umowy w formie  ..................................................................................................................  .

      3.  Strony postanawiają , że 70 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznacza się 

           jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót , zaś 30 % wniesionego zabezpieczenia jest  

           przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi .

      4.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach 

           jak niżej :

     1)  70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy  

          odbiorze ostatecznym , 

     2)  30 % kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi .

      5.  Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy , o której 

           mowa w ust 4 pkt 1) , w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie 

           odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad .

      6.  Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub  

           kilka form o określonych w art. 148 ust.1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych , pod warunkiem 

           dokonania jej z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości .

§ 15.

      1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy , jeżeli :

    1)  Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 , lub nie             

         rozpoczął robót w uzgodnionym terminie , 

    2)  Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i 

         przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni ,

    3)  Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż 

         wskazane w Ofercie Wykonawcy ,

    4)  Czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż wskazany w 

         Ofercie Wykonawcy lub w umowie ,

    5)  wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

         czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku 

         może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 

         wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego  z tytułu wykonania części umowy.

    6)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z SST, wskazaniami  

         Zamawiającego lub niniejszą umową , 

    7)  w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego 

         znacznej części .

      2.  W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki  

           szczegółowe:

    1)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z 

         której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót ,

    2)  Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń , które nie mogą być 

         wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową , jeżeli  

         odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego ,

    3)  Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

         zabezpieczających , jeżeli odstąpienie od umowy , nastąpiło z przyczyn , za które Wykonawca nie 

         odpowiada , 

    4)  w terminie 7 dni od daty zgłoszenia , o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale 

         Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem   

         wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia ; protokół inwentaryzacji robót w toku 

         stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę ,

    5)  Wykonawca niezwłocznie , nie później jednak niż w terminie 10 dni , usunie z terenu budowy  

         urządzenia zaplecza przez niego dostarczone .

      3.  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn , za które Wykonawca nie odpowiada ,   

           obowiązany jest do :

    1)  dokonania odbioru robót przerwanych , w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zapłaty 

         wynagrodzenia za roboty , które zostały wykonane do dnia odstąpienia , w terminie określonym w § 4 

         ust. 4 niniejszej umowy , 

    2)  odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania 

         przedmiotu umowy , określonych w ust. 2 pkt 2) , w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen , za 

         które zostały nabyte ,

    3)  przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 7 dni od daty odstąpienia od    

         umowy .

§ 16.
     1.  Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu 

          szkód , które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi , oraz od odpowiedzialności 

          cywilnej na czas realizacji robót objętych umową .

     2.  Ubezpieczeniu podlegają w szczególności :

    1)  roboty objęte umową , urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 

         z wykonawstwem robót ,

    2)  odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 

         pracowników i osób trzecich , a powstałe w związku z prowadzonymi robotami , w tym także ruchem 

         pojazdów mechanicznych . 

§ 17.
     1.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego , ustawy z dnia  

          7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych .

     2.  Wszelkie zmiany , niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej 

          pod rygorem nieważności .

     3.  Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

          właściwy dla siedziby Zamawiającego .

     4.  Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji praw i obowiązków     

          zarówno pieniężnych jak i niepieniężnych wynikających z niniejszej umowy za wyjątkiem :

          a)  obciążeń na rzecz banku Wykonawcy kwotami należnymi lub przypadającymi mu zgodnie z umową ,

    b)  cesji na rzecz instytucji ubezpieczeniowych i banków .
      W przypadkach określonych w punktach a) i b) Wykonawca przed scedowaniem Umowy , lub jej części ,

       albo korzyści lub udziałów zobowiązany jest pisemnie powiadomić Zamawiającego .

§ 18.
     Załączniki stanowiące integralną część umowy :

     1.  Oferta Wykonawcy z dnia   .....-10-2008 r. 

     2.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia . 

§ 19.
     Umowę  niniejszą  sporządzono  w  3  jednobrzmiących  egzemplarzach ,           

     2 dla  Zamawiającego  i  1 dla  Wykonawcy . 
       W Y K O N A W C A :                                                 Z A M A W I A J Ą C Y

Tom  III

PRZDMIOT  ZAMÓWIENIA 

I

SPECYFIKAJE  TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia

1.    Informacje  ogólne
1.1. Zamawiający :  

       Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad – Oddział  w  Poznaniu ,

       Rejon  Dróg  w  Nowym Tomyślu 

       64-300 Nowy Tomyśl  ;  ul. Poznańska  42        

1.2. Przedmiot  zamówienia :

       Przedmiotem  zamówienia  jest  remont  dachu  i  elewacji  budynku  siedziby  GDDKiA

       Oddział w Poznaniu – Rejonu  w  Nowym Tomyślu .

1.3. Lokalizacja  zamówienia :

       Budynek  zlokalizowany  jest  w  Nowym Tomyślu  przy  ul. Poznańskiej  42 

2. Opis  techniczny

2.1. Charakterystyka  istniejącego  obiektu .

       Budynek  z  początku  lat  pięćdziesiątych  ubiegłego  wieku , jest  obiektem  dwukondygnacyjnym , 

       murowanym  z cegły  pełnej , w  części  ( budynek  nr I ) głównej  podpiwniczony . 
       Elewacja  malowana  w  kolorze  beżowym  na  tradycyjnym  tynku  cementowo-wapiennym . 
       Obiekt  składa  się  z  2 części :

       -  budynek  nr I  ( główny – siedziba Rejonu ) ,

       -  budynek  nr II  ( część pozostała – siedziba  RDW , Starostwa  i  Rejonu ) ,

       posiada  dwa  wejścia :

       -  do  budynku  nr I ( główne )  bezpośrednio  z  ulicy  od  strony  północnej ,

       -  do  budynku  nr II  ( boczne )  z  ogrodzonego  placu  postojowego  od  strony  wschodniej .  
       Ponadto  budynek  nr II  ma  dwa  zewnętrzne  zejścia  do  pomieszczeń  piwnicznych :

       -  jedno  do  kotłowni  z  ogrodzonego  trawnika  od  strony  zachodniej ,

       -  drugie  do  sterowni  alarmowej  z  wyżej  wymienionego  ogrodzonego  placu  postojowego  od   

           strony  wschodniej . 
       Obiekt  ma  również  dwa  rodzaje  dachów :

       a)  dach  na  budynku  nr I  ( siedziba  Rejonu )  jest  czterospadowy  w  układzie  kopertowym , o  
            konstrukcji  drewnianej , kryty  dwuwarstwowo , dachówką  ceramiczną  typu  karpiówka  w  
            kolorze – naturalna czerwień .  

            W  zachodniej  i  północnej  połaci  dachu  zlokalizowane  są  dwa  półokrągłe , drewniane  

            okna  świetlikowe , a  we  wschodniej  i  południowej  dwa  kominy  dwu-przewodowe  ze  

            zwykłej  cegły .  

            Na  kalenicy  dachu  zamontowana  jest  syrena  alarmowa  na  pomoście  z  ażurowej  

            konstrukcji  stalowej  o  kwadratowej  podstawie , połączonej  z  drewnianą  konstrukcją 

            dachu  poprzez  cztery  kątowniki  stalowe .

            Na  kalenicach  dachu  zamontowana  jest  cztero-kierunkowa  instalacja  odgromowa , a  cały

            dach  posiada  orynnowanie  z  czterema  pionami  spustowymi  z  blachy  ocynkowanej .  

            Okap  nad  drzwiami  wejściowymi  stanowi  żelbetowa  płyta  wspornikowa  kryta  papą .

       b)  dach  na  budynku  nr II  ( siedziba  RDW , Starostwa  i  Rejonu )  stanowi  żelbetowy , 
            dwuspadowy  stropodach  kryty  papą  zwykłą , zakończony  od  południa  ścianą  szczytową  
            wystającą  ponad  dach  z  opierzeniem  z  blachy  ocynkowanej .    

            Na  zachodniej  połaci dachu  znajduje  się  komin  główny  kotłowni  CO .

            Dach  posiada  dwustronne  orynnowanie  z  pojedynczymi  pionami  spustowymi  z  blachy  

            ocynkowanej  i  instalację  odgromową  trójprzewodową  z  czterema  pionami .          

-   2   -

2.2. Opis  robót  do  wykonania .

       Roboty  remontowe na  obiekcie  obejmują :

        ♦  Budynek  nr I  ( główny – siedziba Rejonu ) 
· Remont  całej elewacji  budynku – trzy  ściany (zachodnia , północna i wschodnia) polegający  na :

-  mechanicznym  oczyszczeniu  całej  powierzchni  tynków  zewnętrznych ,

-  częściowej  naprawie  tynków  ( około  30 %  całej powierzchni ) ,

-  wzmocnieniu  całości  tynków  dostępnymi  preparatami  utwardzającymi ,

-  pomalowaniu  elewacji  na  ustalony  kolor .    

· Remont  dachu  - czterospadowego , krytego  dachówką , polegający  na :

   -  całkowitej  wymianie pokrycia  dwuwarstwowego  z  dachówki  ceramicznej ,  

      typu  karpiówka  w  kolorze  naturalna  czerwień ,

   -  całkowitej  wymianie  
łatowania  (łaty , kontrłaty , folia ) ze  wzmocnieniem  krokwi

       w  ilości  około  15 % ,

   -  oczyszczeniu  i  zakonserwowaniu  oporęczowanego , stalowego  pomostu  syreny  alarmowej   

       łącznie  z  zamontowaniem  zewnętrznej  drabiny  wejściowej ,

           -  wymianie  2 sztuk  drewnianych , półokrągłych  okien  świetlikowych ,

   -  przemurowaniu  2 sztuk  wolnostojących  kominów  z  cegły  zwykłej  na  cegłę  klinkierową ,

   -  całkowitej  wymianie  orynnowania , opierzeń i obróbek  blacharskich  z  blachy  ocynkowanej ,

   -  wykonaniu  drewnianej  konstrukcji  łącznie  z  pokryciem  dachówką  okapu  nad  wejściem .            
        ♦  Budynek  nr II  ( część  pozostała – siedziba  RDW , Starostwa i Rejonu )
· Remont  elewacji – jedna  ściana tylko  od  strony  zachodniej , polegający  na :
-  mechanicznym  oczyszczeniu  całej  powierzchni  tynków  zewnętrznych ,

-  częściowej  naprawie  tynków  ( około  30 %  całej powierzchni ) ,

-  wzmocnieniu  całości  tynków  dostępnymi  preparatami  utwardzającymi ,

-  pomalowaniu  elewacji  na  ustalony  kolor .  
· Remont  muru  oporowego  przy  schodach  do  kotłowni , polegający  na :
   -  całkowitej wymianie tynków  zewnętrznych  kategorii  III ,

   -  wykonaniu  cienkowarstwowej  elewacji  z  tynku  kamiennego .    

3. Uwagi  końcowe

3.1. Zakłada  się , że  roboty  będą  realizowane  na czynnym  obiekcie , zlokalizowanym  

       bezpośrednio  przy  ogólno-dostępnym  chodniku  w mieście .

       W związku  z  powyższym  realizacja  robót  będzie wymagała  odpowiedniego        

       zabezpieczenia , oznakowania  i  organizacji  pracy . 

3.2. Wszystkie  roboty  należy  prowadzić  zgodnie  z  załączonymi  Specyfikacjami ,     

       obowiązującymi   normami , aprobatami  technicznymi , sztuką  inżynierską  oraz  

       zgodnie z obowiązującymi  przepisami  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy .       

-   3   -
	Przedmiar  robót

	na  remont  dachu  i  elewacji  budynku  

	siedziby  GDDKiA Oddział  w  Poznaniu - Rejonu  w  Nowym Tomyślu

	przy  ul. Poznańskiej  42

	
	
	
	
	

	
	Wyszczególnienie
	Jednostka
	

	Lp.
	
	miary
	Ilość

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	1
	 BUDYNEK  Nr I  ( główny -siedziba Rejonu )
	
	

	A
	 Remont  całej  elewacji  budynku :
	
	

	
	 a/  mechaniczne  oczyszczenie  całej  powierzchni  tynków   

      zewnętrznych  
	m2
	255,92

	
	 b/  częściowa  naprawa  istniejących  tynków  w  ilości   około  30 %  

      całej  powierzchni  ścian    
	m2
	75,78

	
	 c/  wzmocnienie  całości  tynków  dostępnymi  preparatami  

     utwardzającymi  (dwukrotnie)
	m2
	255,92

	
	 d/  malowanie  dwukrotne  starych  tynków  na  całej  powierzchni

      elewacji  na  ustalony  kolor
	m2
	255,92

	B
	  Remont  dachu  krytego  dachówką 
	
	

	
	 a/  rozebranie  pokrycia  dachu  z  dachówek  ceramicznych  typu

     karpiówka  (dwuwarstwowa)
	m2
	135,35

	
	 b/  rozebranie  rynien  z  blach  ocynkowanej    
	m
	42,00

	
	 c/  rozebranie   rur   spustowych   z  blachy  ocynkowanej
	m
	34,00

	
	 d/  rozebranie   obróbek  blacharskich  z  blachy  ocynkowanej
	m2
	21,00

	
	 e/  rozebranie  ołacenia  dachu
	m2
	135,35

	
	 f/  częściowe  wzmocnienie  krokwi  w  ilości  około  15 % 
	m
	18,90

	
	 g/  oczyszczenie  i  zakonserwowanie  stalowego  pomostu  syreny

      alarmowej  z  zamontowaniem  na  dachu  drabiny  wejściowej
	ton
	0,50

	
	 h/  rozebranie  kominów  wolnostojących  i  przemurowanie  z  nowej 

      cegły  klinkierowej  w  części  powyżej  dachu          
	m3
	0,92

	
	 i/   wymiana  drewnianych  półokrągłych  okien  świetlikowych
	szt.
	2

	
	 j/   wykonanie  nowego  ołacenia  z  ułożeniem  ekranu  z  folii  oraz 

      pokrycia  z  nowych  dachówek  typu  karpiówka (dwuwarstwowo)
	m2
	135,35

	
	 k/  montaż  półokrągłych  rynien  dachowych  z  gotowych  elementów 

      PCV  ø 130 mm
	m
	42,00

	
	 l/  montaż  okrągłych  rur  spustowych  z  gotowych  elementów 

     PCV  ø 90 mm     
	m
	34,00

	
	 ł/  wykonanie  obróbek  blacharskich  z  blachy  powlekanej
	m2
	21,00

	
	 m/ demontaż  i  montaż  instalacji  odgromowej  na  dachu
	m
	35,00

	
	 n/  wykonanie  trójspadowej  konstrukcji  drewnianej  i  pokrycia  z  

      dachówki  karpiówki  na  okapie  nad  wejściem  głównym  
	m2
	8,50

	
	
	
	

	2
	 Budynek  Nr II  (część pozostała - siedziba RDW , Starostwa i Rejonu)
	
	

	A
	  Remont  elewacji  budynku  (tylko ściana zachodnia) :
	
	

	
	 a/  mechaniczne  oczyszczenie  całej powierzchni  tynków   

      zewnętrznych
	m2
	142,18

	
	 b/  częściowa  naprawa  istniejących  tynków  w  ilości   około  30 %  

      całej  powierzchni  ścian    
	m2
	42,65

	
	 c/  wzmocnienie  całości  tynków  dostępnymi  preparatami  

     utwardzającymi  (dwukrotnie)
	m2
	142,18

	
	 d/  malowanie  dwukrotne  starych  tynków  na  całej  powierzchni

      elewacji  na  ustalony  kolor
	m2
	142,18

	B
	  Remont  elewacji  muru oporowego  ( przy  kotłowni  )
	
	

	
	 a/  mechaniczne  oczyszczenie  całej  powierzchni  murów  oporowych  
	m2
	12,55

	
	 b/  uzupełnienie  brakujących  tynków   zewnętrznych  kategorii  III   
	m2
	12,55

	
	 c/  wzmocnienie  tynku  dostępnymi  preparatami  utwardzającymi   

      (pojedyncze)
	m2
	12,55

	
	 d/  wykonanie  cienkowarstwowej  elewacji  z  tynku  kamiennego  na

      murze  oporowym  
	m2
	12,55


Specyfikacje techniczne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CZĘŚĆ OGÓLNA

1.0. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego:

        Wykonanie robót remontowo-budowlanych w siedzibie GDDKiA Oddział w Poznaniu – 

        Rejon  w  Nowym Tomyślu , przy ul. Poznańskiej  42 .

        Zamawiający :

        Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu

        Rejon  w  Nowym Tomyślu 

        ul. Poznańska  42  ;  64-300 Nowy Tomyśl

1.2. Przedmiot i zakres robót
        1.2.1. Charakterystyka zadania inwestycyjnego :

        ♦  Budynek  nr I  ( główny - siedziba Rejonu ) 

· Remont całej elewacji budynku - trzy ściany (zachodnia , północna i wschodnia), polegający  na :

-  mechanicznym  oczyszczeniu  całej  powierzchni  tynków  zewnętrznych ,

-  częściowej  naprawie  tynków  ( około  30 %  całej powierzchni ) ,

-  wzmocnieniu  całości  tynków  dostępnymi  preparatami  utwardzającymi ,

-  pomalowaniu  elewacji  na  ustalony  kolor .    

· Remont  dachu  - czterospadowego , krytego  dachówką , polegający  na :

   -  całkowitej  wymianie pokrycia  dwuwarstwowego  z  dachówek  ceramicznych  

      typu  karpiówka  w  kolorze  naturalna  czerwień ,

   -  całkowitej  wymianie  ołatowania  (łaty , kontrłaty , folia ) ze  wzmocnieniem  krokwi

       w  ilości  około  15 % ,

   -  oczyszczeniu  i  zakonserwowaniu  oporęczowanego , stalowego  pomostu  syreny  alarmowej   

       łącznie  z  zamontowaniem  zewnętrznej  drabiny  wejściowej ,

           -  wymianie  2 sztuk  drewnianych , półokrągłych  okien  świetlikowych ,

   -  przemurowaniu  2 sztuk  wolnostojących  kominów  z  cegły  zwykłej  na  cegłę  klinkierową ,

   -  całkowitej  wymianie  orynnowania , opierzeń i obróbek  blacharskich  z  blachy  ocynkowanej ,

   -  wykonaniu  drewnianej  konstrukcji  łącznie  z  pokryciem  dachówką  okapu  nad  wejściem .     
        ♦  Budynek  nr II  ( część  pozostała - siedziba  RDW , Starostwa i Rejonu )
· Remont  elewacji - jedna  ściana tylko  od  strony  zachodniej , polegający  na :
 -  mechanicznym  oczyszczeniu  całej  powierzchni  tynków  zewnętrznych ,

-  częściowej  naprawie  tynków  ( około  30 %  całej powierzchni ) ,

-  wzmocnieniu  całości  tynków  dostępnymi  preparatami  utwardzającymi ,

-  pomalowaniu  elewacji  na  ustalony  kolor .  

· Remont  muru  oporowego  przy  schodach  do  kotłowni , polegający  na :
   -  całkowitej wymianie tynków  zewnętrznych  kategorii  III ,

   -  wykonaniu  cienkowarstwowej  elewacji  z  tynku  kamiennego .       

1.3. Informacja o terenie budowy .
        Teren, na którym znajduje się budynek GDDKiA Oddział w Poznaniu - Rejon  w  Nowym Tomyślu 

        położony jest przy ul. Poznańskiej  42  jest budynkiem wolnostojącym . Zaplecze budynku biurowego  

        stanowi ogrodzony plac z budynkiem garażowym . Wjazd na zaplecze przez  bramę bezpośrednio z 

        ulicy . Zaplecze budynku może być  wykorzystane w części dla potrzeb budowy, możliwe jest również 

        usytuowanie kontenera na odpady po robotach rozbiórkowych .

1.4. Organizacja robót .
        Zamawiający warunkuje zgodę na prowadzenie robót przy spełnieniu wymogów w następującym 

        Zakresie :

        a/ ochrony i utrzymania terenu budowy tj. :

             Przejęcie pełnej odpowiedzialności za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 

             elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia od ostatecznego 

             odbioru robót,


        b/ ochrony własności i urządzeń :

             Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 

             znajdujących się w obrębie placu budowy takich jak rurociągi, kable itp.  

             Wykonawca spowoduje, by te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i 

             zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku, gdy wystąpi 

             konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń czy to w obrębie placu budowy  - Wykonawca ma 

             obowiązek uzgodnienia tego z Zamawiającym z określeniem zakresu i terminu wykonania tych prac . 

             Wykonawca będzie odpowiedzialny za  wszelkie szkody spowodowane przez jego działania zarówno

             na placu budowy jak i wewnątrz budynku.

        c/ ochrony środowiska w trakcie realizacji robót :

             W okresie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

             zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska .

             Inwestycja nie jest zaliczana do szczególnie szkodliwych dla zdrowia ludzi , ani też mogących 

             pogorszyć stan środowiska - stąd oddziaływanie jej na obiekt i otaczający teren sprowadza się 

             do przestrzegania przez Wykonawcę wymogów ogólnych w zakresie :

             - ochrony powierzchni zieleni przed zanieczyszczeniem względnie skażeniem środkami szkodliwymi 

               (ścieki , tłuszcze , detergenty) w obrębie budowy i zaplecza ,

             - stosowania do budowy środków i materiałów nie zanieczyszczających środowisko ,

             - przyjęcie takiego systemu organizacji pracy – by uniknąć względnie ograniczyć do minimum ilość  i 

               rodzaje wytwarzanych odpadów i ścieków , emitowania zanieczyszczeń , odorów , wibracji , 

               uciążliwego hałasu itp. , wynikających z prowadzenia prac w warunkach ciągłości pracy zakładu , 

               a mających bezpośredni wpływ na najbliższe otoczenie miejsca budowy ,

             - ochrony podczas prowadzenia prac budowlanych tych elementów budynku , które są objęte 

               ochroną konserwatorską jako dobra kultury .  Podstawowym aktem obowiązującym w tym 

               zakresie są przepisy ustawy „Prawo ochrony środowiska” z dnia 27.04.2001r. Dz.U. nr 62 poz.627.

1.5. Warunki BHP i ochrona przeciwpożarowa .
        Podstawowym aktem określającym obowiązki Wykonawcy jest Rozporządzenie Ministra 

        Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

        wykonywania robót budowlanych” (Dz.U. nr 47 poz.401). 

        Zgodnie z powyższym na Wykonawcy spoczywa obowiązek :

        a/ sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (tzw. ”plan bioz”),

        b/ określenia na budowie „stref niebezpiecznych”,

        c/ ścisłego sprecyzowania sposobu zapobiegania zagrożeniom wynikającym z wykonywania prac 

             tj. opracowania „Instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowlanych”,

        d/ przy prowadzeniu prac w pomieszczeniach zamkniętych zapewnienie wymiany powietrza 

             wynikającej z potrzeb bezpieczeństwa pracy , 

        e/ wyposażenie stanowisk pracy w przestrzeniach zamkniętych w niezbędny sprzęt do gaszenia 

             pożaru .

1.6. Ogrodzenie placu budowy .
        Zabezpieczenie placu budowy ogranicza się do wygrodzenia składowisk materiałów odpadowych 

        i budowlanych (w razie konieczności ich składowania) , wydzielonych w ramach udostępnionego 

        zaplecza obiektu . Wygrodzenie winno uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym , być 

        właściwie oznakowane i oświetlone oraz nie powinno stwarzać zagrożenia dla ludzi .

1.7. Zabezpieczenie chodników i jezdni .
        Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego zasady zabezpieczenia 

        oraz warunki użytkowania chodnika przed remontowanym budynkiem oraz zaplecza w aspekcie 

        potrzeb budowy .

2.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów .
        Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 

        użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 

        budowlanym spełnienie wymagań podstawowych , określonych w art.5 ust.1 ustawy „Prawo 

        budowlane”, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

        budownictwie (ustawa „O wyrobach budowlanych”) , a także zgodne z wymaganiami określonymi 

        w szczegółowych specyfikacjach technicznych .

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania , transportu , warunków dostaw , składowania i 

        kontroli jakości materiałów i wyrobów .
        Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy .

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie .
        - Wykonawca jest odpowiedzialny , aby wszystkie materiały i wyroby budowlane wbudowane w 

           trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w ustawie „O 

          wyrobach budowlanych” oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych .

        - Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania 

           informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów 

           konstrukcyjnych do wykonania robót , a także o deklaracjach zgodności lub certyfikatach 

           zgodności , a także o aprobatach technicznych .

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom .
        Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy , które nie 

        uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego , powinny być niezwłocznie usunięte z 

        placu budowy .

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów .
        Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie 

        materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach , Wykonawca 

        powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o proponowanym wyborze . Inspektor nadzoru 

        inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiającym podejmie odpowiednią decyzję . Wybrany i 

        zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiał , element budowlany lub 

        urządzenie nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody .

3.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT  

       BUDOWLANYCH .

           Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego 

           wpływu na jakość wykonywanych robót . Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami 

           określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót .

4.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH .

           Sposób transportu materiałów powinien zapewnić prawidłowość i bezawaryjność prowadzenia 

           prac z uwzględnieniem wykonywania robót w użytkowanym obiekcie .

5.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót .
        a/ Prowadzenie robót .

             Ogólne zasady wykonywania robót .

             Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

             harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robot , za ich 

             zgodność z projektem wykonawczym , wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 

             zapewnienia jakości , projektu organizacji oraz poleceniami zarządzającego realizacja umowy .

             Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

             elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie , projekcie wykonawczym 

             i szczegółowych specyfikacjach technicznych , a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru 

             robót . Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań

             materiałów i jakości robot , dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy  

             badaniach materiałów , doświadczenia z przeszłości , wyniki badań naukowych oraz inne czynniki  

             wpływające na rozważaną kwestię . Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie 

             później niż w czasie przez niego wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

             wstrzymania robót . Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca .

        b/ Zgodność robót z dokumentacją techniczną .

             Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 

              techniczną , specyfikacjami technicznymi i instrukcjami inspektora nadzoru inwestorskiego .

5.2. Roboty rozbiórkowe .
        Roboty rozbiórkowe należy wykonywać ze szczególną starannością i zachowaniem zasad bhp 

        oraz ochrony środowiska . Związany z tym hałas ograniczyć do najniezbędniejszego minimum , 

        a strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować . Odpady usuwać w 

        sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie . 

5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy .
        Z uwagi na ograniczenie zagospodarowania terenu do niezbędnego minimum , nie ma potrzeby 

        opracowania projektu .

5.4. Projekt organizacji budowy .
        Z uwagi na charakter wykonywanych prac remontowych budynku - prace zewnętrzne na czynnym 

        obiekcie  -  należy przed przystąpieniem do robót uzgodnić ich organizację z Zamawiającym .

5.5. Organizacja i technologia montażu .
        Prace tego typu jeżeli wystąpią - wykonać zgodnie z obowiązującymi zasadami technologicznymi .

5.6. Czynności geodezyjne na budowie .
        Czynności geodezyjne z uwagi na charakter prac nie zachodzą .

5.7. Likwidacja placu budowy .
        Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 

        wokół budowy . Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 

        administracyjnymi o utrzymaniu porządku .

6.0. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH .

6.1. Zasady kontroli jakości robót .
        Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót , jakość wyrobów budowlanych , 

        zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania 

        materiałów i robot . Pomiary i badania materiałów oraz robót będą prowadzone z częstotliwością 

        gwarantującą , że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych .

6.2. Pobieranie próbek .
        Próbki należy pobierać losowo . Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek , 

        opartych na zasadzie , że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

        prawdopodobieństwem wytypowane do badań . Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał 

        możliwość udziału w pobieraniu próbek .

6.3. Badania i pomiary .
        Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm . W przypadku , 

        gdy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych ,

        można stosować wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru .

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
        Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i 

        badania materiałów u źródła ich wytwarzania , a wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc 

        w tych czynnościach .

6.5. Dokumentacja budowy .
        Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy , przechowywania jej i 

        udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów .

7.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT .

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów .
        Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z przedmiarem i    

        specyfikacją techniczną , w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym . Książka obmiarów 

        stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót budowlanych . Obmiaru  wykonanych

        robót dokonuje w sposób ciągły Wykonawca robót .

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów .
        Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo , wzdłuż linii osiowej 

        i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych 

        robót inaczej , objętości będą wyliczone w [m3] , powierzchnie w [m2] , a sprzęt i urządzenia w 

        [szt.] , obowiązuje dokładność do dwóch znaków po przecinku . Ilości , które mają być obmierzane 

        wagowo , będą określone w kilogramach lub tonach .

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy .
        Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną w miarę potrzeby dostarczone przez Wykonawcę . Jeżeli 

        urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących , to Wykonawca przedstawi 

        inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa .

 7.4. Czas przeprowadzania pomiarów .
         Obmiary należy przeprowadzić przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robot , a 

         także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach . Obmiar robót zanikających należy 

         przeprowadzać w czasie ich wykonywania . Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się 

         przed ich zakryciem .

8.0. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH .

8.1. Rodzaje odbiorów .
        Występują następujące rodzaje odbiorów : odbiór częściowy , odbiór etapowy , odbiór robót 

        zanikających lub ulegających zakryciu , odbiór końcowy  odbiór po okresie rękojmi, odbiór 

        pogwarancyjny . Ponadto występują odbiory instalacji i urządzeń technicznych .

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających .
        Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi do odbioru roboty 

        ulegające zakryciu lub zanikające .

8.3. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych .
        Zasady i tryb dokonywania prób , badań i odbioru instalacji i urządzeń technicznych przed 

        dokonaniem końcowego odbioru obiektu budowlanego - w zależności od warunków ustalonych 

        w każdej szczegółowej specyfikacji technicznej .

8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy .
        Potrzeba odbiorów wynika z warunków ustalonych w każdej szczegółowej specyfikacji 

        technicznej .

8.5. Rozruch technologiczny .
        Rozruch technologiczny w przedmiotowej inwestycji nie występuje .

8.6. Odbiór końcowy .
        Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 

        wykonanie robót budowlanych .

8.7. Odbiór po okresie rękojmi .
        Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie 

        rękojmi”.

8.8. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny .
        Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

        usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie 

        rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym .

8.9. Dokumentacja powykonawcza , instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń .
        Prace remontowe - odtworzeniowe nie wymagają opracowania dokumentacji powykonawczej .

8.10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego .
          Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany przygotować :

          - księgę obmiarów ,

          - deklaracje zgodności , atesty i certyfikaty zastosowanych materiałów .

9.0. ROZLICZENIE ROBÓT .

           Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z warunkami ustalonymi w umowie o wykonanie robót 

           budowlanych kosztorysem powykonawczym , w oparciu o faktycznie wykonane ilości robót , po 

           cenach jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych .

10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA .

10.1. Dokumentacja projektowa .
          Podstawę wykonania robót poza warunkami umownymi stanowi dokumentacja projektowa (opis 

          I przedmiar robót) , specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i inne dokumenty 

          określające zakres i rodzaj robót przewidzianych do wykonania .

10.2. Normy , akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty .
          a/ Normy i normatywy :

               Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami . 

               W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów lecz muszą 

               być one wyraźnie określone .

          b/ Przepisy prawne :

               Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 

               władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne , które są w 

               jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

               przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót .

               Najważniejsze z nich to :

               1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 156 z 2006 r. , poz.1118) wraz z 

                   późniejszymi zmianami ,

               2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. nr 

                   80 z 2003 r.) wraz z późniejszymi zmianami , 

               3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

                   oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. nr 109 poz.1157) ,

               4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. nr 30 poz.163) ,

               5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 

                   1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz 

                   nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz..U. nr 10 z 1995 r. , poz.48) ,

               6. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity: Dz..U. nr 92 

                   poz.881) .

                   Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych . Będzie w pełni odpowiedzialny 

                   za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

                   urządzeń i metod . Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach 

                   w tym zakresie , przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw .










