Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: „usługa konserwacji 37 szt. kotłów c.o.  w podległych jednostkach terenowych GDDKiA Oddział w Warszawie”
Zakres prac: 
Kotły 
a) dokładne oczyszczenie korpusu kotła oraz zasobnika przy kotłowego,
b) czyszczenie układu doprowadzenia powietrza do spalania i odprowadzenia spalin,
c) czyszczenie palnika,
d) sprawdzenie podłączenia hydraulicznego,
e) regulacja automatyki,
f) napełnienie instalacji grzewczej i sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń,
g) kontrola końcowa prac przeglądowych,
h) zapisanie wyników pomiarów i kontroli.
Konserwację urządzeń należy przeprowadzić przed rozpoczęciem sezonu grzewczego 
Zamawiający zakłada, że wartość materiałów użytych do konserwacji i napraw awaryjnych w okresie obowiązywania umowy wyniesie 29 000,00 zł.
Oprócz przeglądów instalacji w wyżej podanym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest do usuwania awarii na wniosek Zamawiającego. Awarie będą usuwane i rozliczane w zakresie bieżącej konserwacji. Przed usunięciem usterki należy przeprowadzić przegląd w zakresie rozległości awarii i przedstawić szacunkowy kosztorys usunięcia wady - awarii, do akceptacji Zamawiającego. Po usunięciu usterki Wykonawca przedstawi kosztorys powykonawczy i protokół z pomiarów.
1. Materiały podstawowe zakwalifikowane do wymiany w czasie wykonania czynności bieżących oraz zgłoszone w trybie awarii i przypadków losowych, zapewni Wykonawca. 
2. Zamawiający wymaga reakcji na zgłoszenia Zamawiającego  w ciągu 2 godzin            od momentu przyjęcia zgłoszenia. Usunięcie awarii w ciągu 24h. Wykonawca powinien być dostępny 24 godziny na dobę pod telefonem w razie zaistnienia awarii lub alarmu. 
3. Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania prac konserwacyjnych. Wykonawca musi posiadać urządzenia oraz sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie dokonać utylizacji zużytych materiałów zgodnie z ustawą o odpadach, przekazywać do utylizacji (Dz. U. Nr185, poz. 1243, z dnia 5.10.2010r).
4. Po zakończeniu konserwacji według zapisów opisu przedmiotu zamówienia sporządzony zostanie protokół odbioru wykonanych prac. Wykonawca  przedstawi Zamawiającemu odpowiednie dokumenty zakupu części i materiałów eksploatacyjnych, które zostały wymienione. Do ceny zakupionych części i materiałów Wykonawca nie będzie doliczał marży. Wszelkie prace instalacyjne powinny odbywać się w sposób jak najmniej utrudniający normalną pracę.
Realizacja zlecenia
1. Zamówienie realizowane będzie na podstawie pisemnych i telefonicznych zleceń Zamawiającego. Zamawiający wymaga reakcji na zgłoszenia Zamawiającego  w ciągu 2 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia. 
2. Wykonawca przyjmując zlecenie usterki/awarii zobowiązany jest w ciągu 2 godzin do podjęcia zgłoszenia i pojawienia się na danym obiekcie w celu oględzin oraz podjęcia natychmiastowych działań w celu usunięcia usterki/awarii. Nie dopuszcza się sytuacji w których Wykonawca dokona oględzin a w późniejszym terminie usunie usterkę. 
3. Podczas usuwania usterki/awarii koszty związane z usterką/awarią Wykonawca przedstawi natychmiast Zamawiającemu drogą e-mail do zatwierdzenia, po otrzymaniu akceptacji przystąpi do realizacji usunięcia usterki/awarii. 
4. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do usunięcia usterki/awarii do wywiadu telefonicznego w celu uzyskania wszelkich informacji niezbędnych do podjęcia działań usunięcia usterki/awarii podczas przyjazdu. Wykonawca zobowiązany jest do zabrania wszelkiego wyposażenia niezbędnego do usunięcia usterki/awarii. 
5. Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania w/w prac.                              
6. Po zakończeniu prac sporządzony zostanie protokół odbioru wykonanych prac.  
Forma płatności i rozliczeń.
1. Płatności następować będą na podstawie prawidłowo wystawionego potwierdzonego przez Zamawiającego protokołu odbioru prac na podstawie którego zostanie wystawiona Faktura VAT. 
2. Cena za wykonaną usługę konserwacji musi zawierać wszystkie elementy kosztów wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty dojazdu i inne niezbędne koszty do wykonania zamówienia.
3. Rozliczenia pomiędzy stronami z tytułu wykonywanej usługi dokonywane będzie za okres określony w umowie wg stawek podanych w Formularzu ofertowym i według załączonego protokołu odbioru załącznik nr 1 – usługi konserwacji, podpisanego przez  Wykonawcę i potwierdzonego przez odpowiednio Wydział Technologii Laboratorium Drogowego / Naczelnik/Zastępca Wydziału Administracji/Kierownika Rejonu - zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia.
4. Płatności następować będą na podstawie faktury VAT wystawianej nie częściej niż raz na miesiąc, po wykonaniu konserwacji lub naprawy awaryjnej, wraz z załączonymi protokółami odbioru.
5. Faktura VAT za wykonane usługi będzie składana w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25. 
I. Przedmiot umowy będzie realizowany w dni robocze od godziny 7.00 do 16.15 
II. Termin realizacji 36 miesięcy od daty podpisania umowy.

III. Zamówienie zawiera się na czas określony 36 miesięcy – od dnia podpisania umowy lub do wykorzystania kwoty wynagrodzenia, w zależności od tego, która okoliczność nastąpi wcześniej.
Załącznik nr 1 
Rozliczenie ………………………… usługi konserwacji 
do Umowy Nr …………………………….. z dn. ……………………..
Termin rozpoczęcia prac ………………………………… Termin zakończenia prac…………………………..
	Lp.
	Wyszczególnienie robót
	J.m
	Cena jednostkowa
	Wartość ogółem

	1.
	Konserwacja /ryczałt zgodnie z umową/
	zł
	
	

	Zużyte materiały do konserwacji:
	szt.
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Razem wartość materiałów /netto/
	
	
	

	2.
	Łącznie materiały  /netto/
	zł
	
	

	Wartość ogółem /netto/ 1+2
	

	Podatek VAT
	

	Wartość ogółem /brutto/
	



Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                 
  Wykonawca   						Zleceniodawca 				     		 




Załącznik nr 2
Protokół - Rozliczenie napraw awaryjnych
do Umowy Nr …………………………….. z dn. ……………………..
Termin rozpoczęcia prac ………………………………… Termin zakończenia prac…………………………..
	Lp.
	Wyszczególnienie robót
	J.m
	Cena jednostkowa
	Wartość ogółem

	Naprawy awaryjne 
	rbh
	
	

	Opis wykonanych robót
	












	
	

	1. 
	Ilość przepracowanych rbh
	
	
	

	Zużyte materiały przy naprawie awaryjnej
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Razem wartość materiałów /netto/
	
	
	

	Marża od zakupu materiałów
	10%
	
	

	2.
	Łącznie materiały /netto/
	zł 
	
	

	3.
	Podnośnik samojezdny 
	m-g
	
	

	Wartość ogółem /netto/ 1+2+3
	

	Podatek VAT
	

	Wartość ogółem /brutto/
	



Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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