Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „usługa konserwacji 37 szt. kotłów c.o.  w podległych jednostkach terenowych GDDKiA Oddział w Warszawie”

Zakres prac:

Kotły

- dokładne oczyszczenie korpusu kotła oraz zasobnika przy kotłowego,

- czyszczenie układu doprowadzenia powietrza do spalania i odprowadzenia spalin,

- czyszczenie palnika,

- sprawdzenie podłączenia hydraulicznego,

- regulacja automatyki,

- napełnienie instalacji grzewczej i sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń,

- kontrola końcowa prac przeglądowych,

- zapisanie wyników pomiarów i kontroli.

Konserwację urządzeń należy przeprowadzić przed rozpoczęciem sezonu grzewczego

Zamawiający zakłada, że wartość materiałów użytych do konserwacji i napraw awaryjnych w okresie obowiązywania umowy wyniesie 29 000,00 zł.

Oprócz przeglądów instalacji w wyżej podanym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest do usuwania awarii na wniosek Zamawiającego. Awarie będą usuwane i rozliczane w zakresie bieżącej konserwacji. Przed usunięciem usterki należy przeprowadzić przegląd w zakresie rozległości awarii i przedstawić szacunkowy kosztorys usunięcia wady - awarii, do akceptacji Zamawiającego. Po usunięciu usterki Wykonawca przedstawi kosztorys powykonawczy i protokół z pomiarów.

- Materiały podstawowe zakwalifikowane do wymiany w czasie wykonania czynności bieżących oraz zgłoszone w trybie awarii i przypadków losowych, zapewni Wykonawca.

- Zamawiający wymaga reakcji na zgłoszenia Zamawiającego  w ciągu 2 godzin            od momentu przyjęcia zgłoszenia. Usunięcie awarii w ciągu 24h. Wykonawca powinien być dostępny 24 godziny na dobę pod telefonem w razie zaistnienia awarii lub alarmu.

- Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania prac konserwacyjnych. Wykonawca musi posiadać urządzenia oraz sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie dokonać utylizacji zużytych materiałów zgodnie z ustawą o odpadach, przekazywać do utylizacji (Dz. U. Nr185, poz. 1243, z dnia 5.10.2010r).

- Po zakończeniu konserwacji według zapisów opisu przedmiotu zamówienia sporządzony zostanie protokół odbioru wykonanych prac. Wykonawca  przedstawi Zamawiającemu odpowiednie dokumenty zakupu części i materiałów eksploatacyjnych, które zostały wymienione. Do ceny zakupionych części i materiałów Wykonawca nie będzie doliczał marży. Wszelkie prace instalacyjne powinny odbywać się w sposób jak najmniej utrudniający normalną pracę.

Realizacja zlecenia

- Zamówienie realizowane będzie na podstawie pisemnych i telefonicznych zleceń Zamawiającego. Zamawiający wymaga reakcji na zgłoszenia Zamawiającego  w ciągu 2 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia.

- Wykonawca przyjmując zlecenie usterki/awarii zobowiązany jest w ciągu 2 godzin do podjęcia zgłoszenia i pojawienia się na danym obiekcie w celu oględzin oraz podjęcia natychmiastowych działań w celu usunięcia usterki/awarii. Nie dopuszcza się sytuacji w których Wykonawca dokona oględzin a w późniejszym terminie usunie usterkę.

- Podczas usuwania usterki/awarii koszty związane z usterką/awarią Wykonawca przedstawi natychmiast Zamawiającemu drogą e-mail do zatwierdzenia, po otrzymaniu akceptacji przystąpi do realizacji usunięcia usterki/awarii.

- Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do usunięcia usterki/awarii do wywiadu telefonicznego w celu uzyskania wszelkich informacji niezbędnych do podjęcia działań usunięcia usterki/awarii podczas przyjazdu. Wykonawca zobowiązany jest do zabrania wszelkiego wyposażenia niezbędnego do usunięcia usterki/awarii.

- Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania w/w prac.

- Po zakończeniu prac sporządzony zostanie protokół odbioru wykonanych prac.

Forma płatności i rozliczeń.

- Płatności następować będą na podstawie prawidłowo wystawionego potwierdzonego przez Zamawiającego protokołu odbioru prac na podstawie którego zostanie wystawiona Faktura VAT.

- Cena za wykonaną usługę konserwacji musi zawierać wszystkie elementy kosztów wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty dojazdu i inne niezbędne koszty do wykonania zamówienia.

- Rozliczenia pomiędzy stronami z tytułu wykonywanej usługi dokonywane będzie za okres określony w umowie wg stawek podanych w Formularzu ofertowym i według załączonego protokołu odbioru załącznik nr 1 – usługi konserwacji, podpisanego przez  Wykonawcę i potwierdzonego przez odpowiednio Wydział Technologii Laboratorium Drogowego / Naczelnik/Zastępca Wydziału Administracji/Kierownika Rejonu - zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia.

- Płatności następować będą na podstawie faktury VAT wystawianej nie częściej niż raz na miesiąc, po wykonaniu konserwacji lub naprawy awaryjnej, wraz z załączonymi protokółami odbioru.

- Faktura VAT za wykonane usługi będzie składana w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25.

- Przedmiot umowy będzie realizowany w dni robocze od godziny 7.00 do 16.15

- Termin realizacji 36 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Zamówienie zawiera się na czas określony 36 miesięcy – od dnia podpisania umowy lub do wykorzystania kwoty wynagrodzenia, w zależności od tego, która okoliczność nastąpi wcześniej.

Załącznik nr 1

Rozliczenie ………………………… usługi konserwacji

do Umowy Nr …………………………….. z dn. ……………………..

Termin rozpoczęcia prac ………………………………… Termin zakończenia prac…………………………..

| Lp. | Wyszczególnienie robót | J.m | Cena jednostkowa | Wartość ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konserwacja /ryczałt zgodnie z umową/ | zł |  |  |
| Zużyte materiały do konserwacji: |  | szt. |  |  |
| Razem wartość materiałów /netto/ |  |  |  |  |
| 2. | Łącznie materiały /netto/ | zł |  |  |
| Wartość ogółem /netto/ 1+2 |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |
| Wartość ogółem /brutto/ |  |  |  |  |

Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wykonawca   						Zleceniodawca

Załącznik nr 2

Protokół - Rozliczenie napraw awaryjnych

do Umowy Nr …………………………….. z dn. ……………………..

Termin rozpoczęcia prac ………………………………… Termin zakończenia prac…………………………..

| Lp. | Wyszczególnienie robót |  | J.m | Cena jednostkowa | Wartość ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naprawy awaryjne |  |  | rbh |  |  |
| Opis wykonanych robót |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość przepracowanych rbh |  |  |  |
| Zużyte materiały przy naprawie awaryjnej |  |  |  |  |  |
| Razem wartość materiałów /netto/ |  |  |  |  |  |
| Marża od zakupu materiałów |  |  | 10% |  |  |
| 2. |  | Łącznie materiały /netto/ | zł |  |  |
| 3. |  | Podnośnik samojezdny | m-g |  |  |
| Wartość ogółem /netto/ 1+2+3 |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem /brutto/ |  |  |  |  |  |

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Wykonawca   						Zleceniodawca