[image: image1.emf]
                                           Do wszystkich zainteresowanych
GDDKiA-O/KA-R2/418/112/2008                                                  

Katowice, 12.03.2008r.
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „Rehabilitacja nawierzchni DK 43 odcinek Kłobuck – Częstochowa od km 45+440 do km 51+500 oraz remont mostu nad rzeką Biała Oksza w ciągu DK-43 w km 46+888 w miejscowości Kłobuck
W nawiązaniu do zapytań  Wykonawców udzielamy następujących  odpowiedzi: 

Pyt. nr 1
W przedmiarze robót wyszczególnione są wpusty krawężnikowe, przykrawężnikowe i podkrawężnikowe. Tymczasem na rysunkach pokazany jest tylko wpust opisany jako krawężnikowy. Proszę o przedstawienie szczegółowych rysunków pozostałych typów wpustów.

Ponadto według przedmiaru , w km 47+900 do 51+500 należy wykonać wpust uliczny w korytku typu mulda. W dokumentacji technicznej również nie ma rysunku przedstawiającego tego typu wpust. Proszę o uzupełnienie brakujących rysunków.

Odpowiedź:   

W ramach projektu przewidziano wykonanie 2 rodzajów studni wpustowych:

1. Studnie wpustowe krawężnikowe – studnie opisane w przedmiarze jako wpusty podkrawężnikowe ze studniami z PCV-U o średnicy 425mm. Są to studnie wykonywane w miejscu występowania krawężników, dla drogi w przekroju ulicznym

2. Studnie wpustowe przykrawężnikowe (wpusty uliczne) – studnie opisane w przedmiarze jako wpusty przykrawężnikowe ze studniami z PCV-U o średnicy 425mm oraz wpusty uliczne w korytku typu mulda ze studniami z PCV-U o średnicy 425mm.  Są to studnie wykonywane w korytkach ściekowych z kostki betonowej oraz w korytkach ściekowych typu mulda.
Przekroje studni wpustowych studni przedstawiono na rysunkach:

a) dla odcinka od km 45+440 do km 45+842 - na rysunkach 4.02 „Szczegół odwodnienia”

b) dla odcinka od km 45+842 do km 47+800 - na rysunkach 4.04 „Szczegół odwodnienia”

c) dla odcinka od km 47+900 do km 51+500 - na rysunkach 4.03 „Szczegół odwodnienia”

Wykonanie studni wpustowych – zgodnie z SST D.03.02.01 „Kanalizacja deszczowa”.

Pyt. nr 2

Zgodnie z przedmiarem robót (wszystkie odcinki robót) w wymaganiach ogólnych Wykonawca powinien wycenić pozycję „Utrzymania objazdów / przejazdów i organizacja ruchu”. Ze względu na brak podanej ilości w obowiązującym przedmiarze robót prosimy o podanie ilości miesięcy, przez którą należy przemnożyć cenę jednostkową lub zmianę jednostki „miesiąc” na „ryczałt”.

Odpowiedź:

W przedmiarze robót w pozycji „Utrzymanie objazdów / przejazdów i organizacja ruchu” w rubryce ilość należy wpisać 7 (miesięcy)
Pyt. nr 3

Most nad rzeką Biała Oksza w ciągu drogi krajowej nr 43 w km 46+888 w miejscowości Kłobuck – poz. :”odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym”. Czy jednostką nie powinien być 1 kpl ?
Odpowiedź:
Jednostką obmiarową wg ST.D.01.01.01 jest "km" odtworzonej osi trasy, zatem jednostka ta pozostaje, natomiast wartość przedmiaru dla tej pozycji wynosi 0,03 zamiast 1.
Pyt. nr 4

Odcinek od km 45+440 do km 45+842 poz. 9.3, odcinek 45+842 do km 47+900 poz. 9.4, odcinek 47+900 do km 51+500 poz. 9.3 – „Przebudowa istniejącego uzbrojenia”. Opis techniczny zakłada: „W celu rozpoznania sieci uzbrojenia terenu przewidziano ręczne wykonanie przekopów kontrolnych. W części kosztowej uwzględniono koszty związane z przebudową istniejącego uzbrojenia w niezbędnym zakresie. Rzeczywiste ilości przebudowywanego uzbrojenia rozliczone zostaną obmiarowo”. W jaki sposób rozliczane będą powyższe roboty, skoro w przedmiarach figurują jednostki „1 ryczałt”. Nadmieniamy, że brak jest specyfikacji technicznych dla przedmiotowych robót.

Odpowiedź:

Orientacyjne przebiegi sieci zostały przedstawione na planie sytuacyjnym. Jednostką obmiarową pozostaje "ryczałt" za wykonanie pełnego zakresu robót, związanych z przebudową bądź zabezpieczeniem kolidującego uzbrojenia. Cenę ryczałtową należy ustalić  na podstawie  przebiegów orientacyjnych.

Pyt. nr 5

Most nad rzeką Biała Oksza w ciągu drogi krajowej nr 43 w km 46+888 w m. Kłobuck poz. „Zabezpieczenie na czas remontu sieci wodociągowej oraz sieci energetycznej”. Prosimy o określenie rodzaju robót, zakresu robót oraz udostępnieniu przedmiarów przedmiotowych robót. W jaki rozliczane będą powyższe roboty, skoro w przedmiarach figurują jednostki „1 ryczałt”. Nadmieniamy, że brak jest specyfikacji technicznych dla przedmiotowych robót.

Odpowiedź:

 Zabezpieczeniu podlega sieć energetyczna biegnąca wzdłuż przyczółka obiektu od strony wschodniej oraz sieć wodociągowa biegnąca  wzdłuż obiektu od strony północnej.  Orientacyjne przebiegi sieci są przedstawione na planie sytuacyjnym (rys.02). Roboty polegać będą na przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji projektowej (projekty robocze zabezpieczenia sieci, podlegające uzgodnieniu przez administratorów), ustaleniu dokładnej lokalizacji sieci i zakresu zabezpieczenia poprzez wykonanie przekopów kontrolnych oraz zabezpieczeniu sieci przed uszkodzeniem podczas prowadzenia robót. Cena powinna również obejmować płatne nadzory prowadzone przez administratorów sieci. Jednostką obmiarową pozostaje "ryczałt" za wykonanie pełnego zakresu w/w robót. Cenę ryczałtową należy ustalić  na podstawie  przebiegów orientacyjnych.

Pyt. nr 6

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie materiały pochodzące z rozbiórek oraz wycinek stanowią własność Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zmienia się treść § 2 pkt. 4 Istotnych dla Stron Postanowień Umowy w następujący sposób:

Materiały z rozbiórki: destrukt, bariery ochronne, oznakowanie pionowe stanowią własność Zamawiającego i  Wykonawca przetransportuje te materiały oraz złoży we wskazanych przez Zamawiającego na terenie bazy materiałowej  w Kłobucku. Pozostałe materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.) 

Pyt. nr 7

Odcinek od km 47+900 do km 51+500 poz. 6.1.4 – prosimy o potwierdzenie, że geokratę należy wypełnić gruntem rodzimym.

Odpowiedź:

Geokratę należy wypełnić gruntem rodzimym
Pyt. nr 8

W jaki sposób należy wypełnić kolumny: Ilość, Cena jednostkowa oraz Wartość dla pozycji: „Utrzymanie objazdów / przejazdów i organizacja ruchu” w Tabelach Wartości Elementów Scalonych? Prosimy o podanie ilości miesięcy.

Odpowiedź:

Odpowiedzi udzielono w powyżej – pyt. nr 2

Pyt. nr 9

Odcinek od km 45+842 do km 47+900 poz. 5.6.2 – „wzmocnienie konstrukcji drogowej stalową siatką zbrojącą zabezpieczoną membraną uszczelniającą typu Slurry Seal” – jakiej grubości należy wykonać membranę uszczelniającą typu Slurry Seal? Nadmieniamy, że przekroje konstrukcyjne nie uwidaczniają powyższej membrany, a jedynie siatkę stalową.

Odpowiedź:

Wszelkie dane, dotyczące wykonania warstwy wzmacniającej z siatek stalowych zabezpieczonych membraną Slurry Seal zawarte zostały w SST D.05.03.26a

Pyt. nr 10 

W jaki sposób winno zostać wykazane przez Wykonawcę sprawdzenie wartości wykonanych robót przez inspektora nadzoru, o którym mowa w par.6 ust. 1 i 3?

Odpowiedź:

Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sporządzone                    i potwierdzone podpisem przez inspektora nadzoru.
Pyt. nr 11

Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę polegającą na zamianie słowa „Zamawiający” na „Strony” w par. 14 ust. 3?

Odpowiedź:

§ 14 ust. 3 nie ulega zmianie
Pyt. nr 12

Czy termin określony w par. 17 ust. 4 ( 14 dni ) na usunięcie wad nie jest terminem zbyt krótkim i jest możliwy do dotrzymania ? czy zamawiający zaakceptuje zmianę polegającą na zmianie tego zapisu na termin uzgodniony pomiędzy stronami?
Odpowiedź:

§ 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem  należytego wykonania umowy.  
Pyt. nr 13

Pkt 2.4. umowa – Wykonawca przetransportuje materiały z rozbiórki w miejsce wskazane przez Zamawiającego – prosimy o określenie miejsca, do którego Wykonawca będzie transportował materiały z rozbiórki? 

Odpowiedź:

Odpowiedzi udzielono powyżej w pyt. nr  6
Pyt. nr 14

Pkt 6.5 umowa – do faktur dołączone będą m.in. dowody dokonania płatności na rzecz podwykonawców – prosimy o potwierdzenie, że dowody zapłaty mają dotyczyć płatności wymagalnych.

Odpowiedź:

§ 6 ust. 5 nie ulega zmianie 
Pyt. nr 15

Brak limitu kar – prosimy o ustalenie limitu kar za opóźnienia na poziomie 10% wynagrodzenia.

Odpowiedź:

§ 14 ust. 1 nie ulega zmianie

Generalna Dyrekcja
ul. Myśliwska 5
e-mail: sekretariat@katowice.gddkia.gov.pl

Dróg Krajowych i Autostrad
40-016 Katowice 
www.gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach 
tel.: (032) 258 62 81 do 5


fax: (032) 259 87 10


