Formularz 2.1.1.

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Część 1 –Zakup i dostawa fabrycznie nowych akcesoriów niezbędnych do wykonywania badań laboratoryjnych dla Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowego GDDKiA
w Rzeszowie.

| Lp. | # Zapotrzebowanie | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto, zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szufelki aluminiowe: - średnie – dł./szer. 15/9,5cm, poj.250ml - bardzo małe – dł./szer. 8/5cm | po 5 szt. z obu rodzajów |  |  |
| 2 | Nóż kuchenny: długość ostrza ok. 20 cm | 3 szt. |  |  |
| 3 | Młotek: masa 3 kg | 1 szt. |  |  |
| 4 | Tryskawki cało szklane: pojemność kolby 1000ml szkło termoodporne | 2 szt. |  |  |
| 5 | Miary taśmowe: długość 5 m | 2 szt. |  |  |
| 6 | Tryskawka z tworzywa sztucznego: pojemność 0,5 l odporna na środki chemiczne | 5 szt. |  |  |
| 7 | Smar silikonowy: poj. 60ml | 5 szt. |  |  |
| 8 | Spray wielofunkcyjny: Środek wypierający wodę, Zapobiegający korozji, spray 500ml | 3 szt. |  |  |
| 9 | Foremki aluminiowe: wymiary: ok 30x12x9cm, o poj. ok 2l | 200 szt. |  |  |
| 10 | Suwmiarka elektroniczna z długimi szczękami: szczęki o głębokości 200 mm, maksymalna długość pomiarowa 500 mm | 1 szt. |  |  |
| 11 | Kołek drewniany: Przekrój kwadratowy o boku 30 mm, długość kołka 1 m | 1 szt. |  |  |
| 12 | Drabina aluminiowa 5-cio stopniowa z podestem: rozkładana, stabilna, wykonana z wysokiej jakości materiałów, stopnie z systemem antypoślizgowym, zgodna z norma EN 131 | 1 szt. |  |  |
| 13 | Pistolet do pompowania kół: Z manometrem w zakresie 0 – 10 bara, długość wężyka ok. 30 cm | 1 szt. |  |  |
| 14 | Taśma miernicza zwijana: Blaszana o dł. 3m, szer. Ok 1,5 cm | 8 szt. |  |  |
| 15 | Nożyk budowlany (do cięcia regipsu): Oprawa wysokiej jakości, plastikowa, na wymienne ostrza | 5 szt. |  |  |
| 16 | Płyn czyszczący do usuwania betonu: Skuteczny płyn do usuwania zabrudzeń ze stwardniałego betonu z różnego rodzaju powierzchni (metalowe, polimerowe) | 5 litrów |  |  |
| 17 | Ręczna pompa do oleju: Uniwersalna do beczek 50 – 200 l | 1 szt. |  |  |
| 18 | Olej mineralny do przekładni automatycznych samochodowych: Olej koloru czerwonego do pras wytrzymałościowych | 4 litry |  |  |
| 19 | Nakolanniki ochronne: Ochraniacze na oba kolana, wykonane z miękkiego tworzywa sztucznego. | 1 szt. |  |  |
| 20 | Przecinak 25 cm z ogumowaniem: Długość 25 cm, Szerokość ostrza – 2 cm | 2 szt. |  |  |
| 21 | Komplet kluczy płasko-oczkowych 8-24: w rozmiarach 8, 9, 10, 11, 12,13,14, 15, 17, 19, 22, 24. Klucze wykonane ze stali narzędziowej chromo-wanadowej CrV. | 1 kpl. |  |  |
| 22 | Zestaw kluczy nasadowych 10-32 z grzechotką ½: Klucze wykonane z wysokogatunkowej stali chromo-wanadowej CrV. Rozmiary nasadek 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32. | 1 kpl. |  |  |
| 23 | Smar ŁT-43, 0,9 kg | 4 szt. |  |  |
| 24 | Szczypce uniwersalne (kombinerki) 200 mm: Ergonomiczna rękojeść z tworzywa sztucznego. | 2 szt. |  |  |
| 25 | Klucz „żabka”: wykonany z wysokogatunkowej stali chromo-wanadowej CrV, długośc 300 mm. | 2 szt. |  |  |
| 26 | Pas transportowy: Pas dwuczęściowy o długości 6 m i szerokości 50 mm oraz wytrzymałości 5 ton. W komplecie pas z hakiem plus napinacz z hakiem. Atest i certyfikat EN 12195-2 | 2 szt. |  |  |
| 27 | Linka holownicza 2,5 t: Wysokiej jakości linka holownicza o wytrzymałości 2,5 t oraz długości 4 m. | 1 szt. |  |  |
| 28 | Kable rozruchowe 500 Amp: Kable rozruchowe 500 AMP, długość 2,5 m. Wytrzymałe, wysokiej jakości miedziane, izolowane przewody wraz z krokodylkami dopasowanymi do przepustowości kabli. | 1 szt. |  |  |
| 29 | Skrzynka narzędziowa duża: rozmiar 25 cali. Solidna obudowa z tworzywa wyposażona w uchwyt, zatrzaski i aluminiowe zawiasy. | 1 szt. |  |  |
| 30 | Klucz dynamometryczny wraz z nasadkami: Zakres: 20 – 200 Nm Dokładność odczytu: 2 Nm Długość: 500 mm nasadki do kluczy: Nasadka 6-kąt 19 mm 1/2 " Nasadka M16, 6-kąt 19 mm | 1 kpl. |  |  |
| 31 | Pojemniki plastikowe na żywność prostokątne lub okrągłe z pokrywką o pojemności około 3-5 l | 6 szt. |  |  |
| 32 | Woreczki z foli przeźroczystej o wymiarach ok. 200mmx250mm – 300mmx400mm | 1000 szt. |  |  |
| 33 | Worki z foli przeźroczystej o dużej wytrzymałości o wymiarach 40cmx60cm | 1000 szt. |  |  |
| 34 | Worki z foli przeźroczystej o dużej wytrzymałości o wymiarach 100cmx60cm | 1100 szt. |  |  |
| 35 | Nóż uniwersalny: Nóż wielofunkcyjny w pochwie plastikowej. Ergonomiczna rękojeść z osłonką na palce. Ostrze ze stali nierdzewnej długości 10 cm. | 2 szt. |  |  |
| 36 | Nóż z drewnianym trzonkiem: Nóż o długości ostrza od 10 do 15 cm. Gładki bez ząbków. Z drewnianym trzonkiem. | 4 szt. |  |  |
| 37 | 18 częściowy zestaw wkrętaków ze stali chromowo-wanadowej | 1 kpl. |  |  |
| 38 | Woreczki strunowe: z foli przeźroczystej o wymiarach 200mmx250mm | 1000 szt. |  |  |
| 39 | silikon akrylowy | 4 tuby |  |  |
| 40 | smar silikonowy w puszcze z rozpylaczem, 400 ml | 2 szt. |  |  |
| 41 | Nieprzezroczyste worki (na kruszywo, gruz) z tworzywa o dużej wytrzymałości o wymiarach około 100cmx60cm (otwór na węższej krawędzi) | 100 szt. |  |  |
| 42 | Zestaw do analiz chlorków np. HI 3815 lub równoważny: Specyfikacje Parametr – Chlorki (Cl) Oznaczanie – Miareczkowanie Skala 0 do 100 mg/l 0 do 1000 mg\l Wrażliwość 1 mg/l 10 mg/l Metoda Azotan rtęciowy | 1 szt. |  |  |

W cenę musi być wliczone:

- dostawa do miejsca zamówienia: Rzeszów 35-310, ul. Rejtana 8a

razem netto …………………………zł

vat  …………………………zł

brutto ……………………….zł

__________________ dn. ______________2014 r.

____________________________________

(podpis Wykonawcy)

Formularz 2.1.2

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Część 2 – Zakup i dostawa fabrycznie nowego drobnego sprzętu laboratoryjnego niezbędnego do wykonywania badań laboratoryjnych dla Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowego GDDKiA w Rzeszowie.

| Lp. | # Zapotrzebowanie | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto, zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formy do Marshalla: zgodne z normą PN-EN 12697-30 | 20 szt. |  |  |
| 2 | Komplet końcówek do sondy SLVT: - 200 x 100 mm - dla gruntów bardzo słabych - 80 x 40 mm - dla gruntów twardoplastycznych - 120 x 60 mm - 80 x 120 mm SLVT - stożkowo krzyżakowa, wymiary krzyżaka: 80 x 40 mm | 1 kpl. |  |  |
| 3 | Ścinarka obrotowa kieszonkowa – z tworzywa sztucznego: 3 końcówki skrzydełkowe pomiarowe – z tworzywa sztucznego TV1: 0,2 kg/cm2 [20 kPa] - duża - grunty miękkolastyczne i płynne TV2: 1,0 kg/cm2 [100 kPa] - średnia - grunty twardoplastyczne i plastyczne TV3: 2,5 kg/cm2 [250 kPa] - mała - grunty półzwarte i twardoplastyczne Zakres pomiarowy: 0 – 2,50 kg/cm2 [0-250 kPa] Podziałka na skali pomiarowej: 0,05kg/cm2 Dokładność odczytu: 0,01kg/cm | 1 szt. |  |  |
| 4 | Kieszonkowy penetrometr: → Odczyt zerowy 0.25 podziałki → Stała sprężyny 2.142 ± 0.045 kg/cm → Nacisk wymagany do wykonania odczytu 3.0 ton/ft2 (3 kg/cm2) 5.104 ± 0.249 kg → Nacisk wymagany do wykonania odczytu 4.5 ton/ft2 (4,5 kg/cm2) 7.713 ± 0.386 kg →Średnica stopy 6.35 mm | 1 szt. |  |  |
| 5 | Świder ręczny okienkowy: Średnica fi 70 mm Długość całkowita: 1 m Zwornik stożek nr 1 | 1 szt. |  |  |

W cenę musi być wliczone:

- dostawa do miejsca zamówienia: Rzeszów 35-310, ul. Rejtana 8a

razem netto …………………………zł

vat  …………………………zł

brutto ……………………….zł

__________________ dn. ______________2014 r.

____________________________________

(podpis Wykonawcy)

Formularz 2.1.3

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Część 3 – Zakup i dostawa 1 szt. fabrycznie nowej kuchenki elektrycznej dwupalnikowej oraz 1 szt. fabrycznie nowej kuchenki mikrofalowej dla Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowego GDDKiA w Rzeszowie.

| Lp. | # Zapotrzebowanie | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto, zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kuchenka elektryczna dwupalnikowa | 1 szt. |  |  |
| 2 | Kuchenka mikrofalowa: Pojemność minimum 20 l Moc mikrofali minimum 700 W | 1 szt. |  |  |

W cenę musi być wliczone:

- dostawa do miejsca zamówienia: Rzeszów 35-310, ul. Rejtana 8a

razem netto …………………………zł

vat  …………………………zł

brutto ……………………….zł

__________________ dn. ______________2014 r.

____________________________________

(podpis Wykonawcy)

Formularz 2.1.4

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 4 : Rejon w Jarosławiu z/s w Żurawicy

Część 4 – Zakup i dostawa 2 szt. fabrycznie nowych form stalowych kompatybilnych 
z koleinomierzem COOPER WHEEL TRACKER CRT – WTEN1 dla Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowego GDDKiA w Rzeszowie.

| Lp. | # Zapotrzebowanie | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto, zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Forma stalowa: kwadratowa długość boków formy – 305 mm Wysokość formy – 40 mm Forma musi być kompatybilna z koleinomierzem COOPER WHEEL TRACKER CRT – WTEN1 (jednostanowiskowy) | 1 szt. |  |  |
| 2 | Forma stalowa: kwadratowa długość boków formy – 305 mm Wysokość formy – 60 mm Forma musi być kompatybilna z koleinomierzem COOPER WHEEL TRACKER CRT – WTEN1 (jednostanowiskowy) | 1 szt. |  |  |

W cenę musi być wliczone:

- dostawa do miejsca zamówienia: Rzeszów 35-310, ul. Rejtana 8a

razem netto …………………………zł

vat  …………………………zł

brutto ……………………….zł

__________________ dn. ______________2014 r.

____________________________________

(podpis Wykonawcy)

Formularz 2.1.5

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 4 : Rejon w Jarosławiu z/s w Żurawicy

Część 5 – Zakup i dostawa 1 szt. fabrycznie nowej wagi do ważenia próbek dla Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowego GDDKiA w Rzeszowie.

| Lp. | # Zapotrzebowanie | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto, zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | fabrycznie nowa waga do ważenia próbek: Obciążenie maksymalne nie mniej niż 6000 g Obciążenie minimalne nie więcej niż 500 mg Dokładność odczytu: 10 mg (d=0,01g, e=0,1g) Zakres tary: -6000g Powtarzalność: 15 mg Liniowość: ±30 mg Wymiar szalki: 195×195 mm (rozmiar szalki może mieć tolerancję do założonego o ± 20 mm) Temperatura pracy: +15° - +40° C Zasilanie: 12 ÷ 16 V DC Kalibracja: wewnętrzna (automatyczna) Wyświetlacz: LCD (z podświetleniem) Gwarancja co najmniej 12 miesięcy licząc od daty dostarczenia sprzętu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego Aktualne świadectwo wzorcowania wagi opatrzone symbolem akredytacji PCA, ważne na okres około 1 rok czasu (waga powinna być wywzorcowana nie wcześniej niż do 1 miesiąca czasu przed terminem dostarczenia) | 1 szt. |  |  |

W cenę musi być wliczone:

- dostawa do miejsca zamówienia: Rzeszów 35-310, ul. Rejtana 8a

razem netto …………………………zł

vat  …………………………zł

brutto ……………………….zł

__________________ dn. ______________2014 r.

____________________________________

(podpis Wykonawcy)

Formularz 2.1.6

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 4 : Rejon w Jarosławiu z/s w Żurawicy

Część 6 – Zakup i dostawa 40 szt. fabrycznie nowych pojemników z pokrywkami do badania mrozoodporności kruszywa dla Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowego GDDKiA w Rzeszowie.

| Lp. | # Zapotrzebowanie | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto, zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | fabrycznie nowe pojemniki z pokrywkami do badania mrozoodporności kruszywa wg norm PN-EN 1367-1:2007 oraz PN-EN 1367-6:2008: | 40 szt. |  |  |

W cenę musi być wliczone:

- dostawa do miejsca zamówienia: Niestacjonarne Laboratorium Drogowe w Rudnej Wielkiej oddział w Rzeszowie.

razem netto …………………………zł

vat  …………………………zł

brutto ……………………….zł

__________________ dn. ______________2014 r.

____________________________________

(podpis Wykonawcy)

Formularz 2.1.7

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 4 : Rejon w Jarosławiu z/s w Żurawicy

Część 7 – Zakup i dostawa fabrycznie nowych wierteł koronowych - diamentowych, segmentowanych, wysokowydajnych do wiercenia na mokro w asfalcie dla Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowego GDDKiA O/Rzeszów.

| Lp. | # Zapotrzebowanie | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto, zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wiertła koronowe diamentowe - Ø 107 mm | 2 szt. |  |  |
| 2 | Wiertła koronowe diamentowe - Ø 157 mm | 4 szt. |  |  |
| 3 | Wiertła koronowe diamentowe - Ø 201 mm | 2 szt. |  |  |

W cenę musi być wliczone:

- dostawa do miejsca zamówienia: Rzeszów 35-310, ul. Rejtana 8a

razem netto ………….…zł

vat  …………………………zł

brutto ……………………….zł

__________________ dn. ______________2014 r.

____________________________________

(podpis Wykonawcy)

Formularz 2.1.8

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 4 : Rejon w Jarosławiu z/s w Żurawicy

Część 8 – Zakup i dostawa 600 kg czterochloroetylenu dla Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowego GDDKiA O/Rzeszów.

| Lp. | # Zapotrzebowanie | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto, zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - czterochloroetylen: Cl2C-CCl2 - 600 kg w pojemnikach po 50 kg; | 600 kg |  |  |

W cenę musi być wliczone:

- dostawa do miejsca zamówienia: Rzeszów 35-310, ul. Rejtana 8a

razem netto …………………………zł

vat  …………………………zł

brutto ……………………….zł

__________________ dn. ______________2014 r.

____________________________________

(podpis Wykonawcy)

Formularz 2.1.9

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 4 : Rejon w Jarosławiu z/s w Żurawicy

Część 9 – Zakup i dostawa 1 szt. walca, 1 szt. formy oraz 1 szt. płyty, kompatybilnych 
z zagęszczarką walcową Matest B039 dla Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowego GDDKiA w Rzeszowie.

| Lp. | # Zapotrzebowanie | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto, zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Walec dla formy 305x305mm | 1 szt. |  |  |
| 2 | Forma dla płyt 305x305x100mm | 1 szt. |  |  |
| 3 | Płyta: element centrujący dla formy 305x305mm | 1 szt. |  |  |

W cenę musi być wliczone:

- dostawa do miejsca zamówienia: Rzeszów 35-310, ul. Rejtana 8a

razem netto …………………………zł

vat  …………………………zł

brutto ……………………….zł

__________________ dn. ______________2014 r.

____________________________________

(podpis Wykonawcy)

Formularz 2.1.10

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 4 : Rejon w Jarosławiu z/s w Żurawicy

Część 10 – Zakup i dostawa fabrycznie nowego duktylometru wraz z systemem chłodzącym do łaźni wodnej oraz urządzeniem rejestrującym dla Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowego GDDKiA O/Rzeszów.

| Lp. | # Zapotrzebowanie | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto, zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Duktylometr wraz z systemem chłodzącym do łaźni wodnej oraz urządzeniem rejestrującym | 1 kpl. |  |  |

W cenę musi być wliczone:

- dostawa do miejsca zamówienia: Rzeszów 35-310, ul. Rejtana 8a

razem netto …………………………zł

vat  …………………………zł

brutto ……………………….zł

__________________ dn. ______________2014 r.

____________________________________

(podpis Wykonawcy)

Formularz 2.1.11

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 4 : Rejon w Jarosławiu z/s w Żurawicy

Część 11 – Zakup i dostawa fabrycznie nowej zamrażarki dla Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowego GDDKiA O/Rzeszów.

| Lp. | # Zapotrzebowanie | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto, zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zamrażarka | 1 szt. |  |  |

W cenę musi być wliczone:

- dostawa do miejsca zamówienia: Rzeszów 35-310, ul. Rejtana 8a

razem netto …………………………zł

vat  …………………………zł

brutto ……………………….zł

__________________ dn. ______________2014 r.

____________________________________

(podpis Wykonawcy)

Formularz 2.1.12

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 4 : Rejon w Jarosławiu z/s w Żurawicy

Część 12 – Zakup i dostawa fabrycznie nowej przyczepy dwuosiowej z tablicą zamykającą U-26a dla Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowego GDDKiA O/Rzeszów.

| Lp. | # Zapotrzebowanie | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto, zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyczepa dwuosiowa z tablicą zamykającą U-26a | 1 kpl. |  |  |

W cenę musi być wliczone:

- dostawa do miejsca zamówienia: Rzeszów 35-310, ul. Rejtana 8a

razem netto …………………………zł

vat  …………………………zł

brutto ……………………….zł

__________________ dn. ______________2014 r.

____________________________________

(podpis Wykonawcy)

Formularz 2.1.13

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 4 : Rejon w Jarosławiu z/s w Żurawicy

Część 13 – zakup i dostawa 1 szt. fabrycznie nowego Edometru jednostanowiskowego – 
z podstawą wraz z wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia badania(zgodny 
z normą PKN-CEN ISO/TS 17892-5 [Eurokod 7])dla Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowego GDDKiA O/Rzeszów.

| Lp. | # Zapotrzebowanie | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto, zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Edometr jednostanowiskowy – z podstawą | 1 szt. |  |  |
| 2 | Komory konsolidacyjne ze stałym pierścieniem do edometrów | 1 kpl. |  |  |
| 3 | Komory konsolidacyjne z ruchomym pierścieniem do edometrów | 1 kpl. |  |  |
| 4 | Biureta do komór | 1 szt. |  |  |
| 5 | Bibuły filtracyjne i dodatkowe pierścienie tnące do komór konsolidacyjnych | 1 kpl. |  |  |
| 6 | Zestaw oprogramowania do analizy edometrycznej | 1 kpl. |  |  |
| 7 | Próbnik SHELBY Ø88,9mm z cylindrem – do pobierania próbek o nienaruszonej strukturze | 1 szt. |  |  |
| 8 | Standardowa płytka do kalibracji edometrów | 1 szt. |  |  |

W cenę musi być wliczone:

- dostawa do miejsca zamówienia: Rzeszów 35-310, ul. Rejtana 8a

razem netto …………………………zł

vat  …………………………zł

brutto ……………………….zł

__________________ dn. ______________2014 r.

____________________________________

(podpis Wykonawcy)

Formularz 2.1.14

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 4 : Rejon w Jarosławiu z/s w Żurawicy

Część 14 – Zakup i dostawa 1 szt. aparatu trójosiowego ściskania zgodny z normą PN-B-04481 dla Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowego GDDKiA O/Rzeszów.

| Lp. | # Zapotrzebowanie | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto, zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat trójosiowego ściskania | 1 szt. |  |  |

W cenę musi być wliczone:

- dostawa do miejsca zamówienia: Rzeszów 35-310, ul. Rejtana 8a

razem netto …………………………zł

vat  …………………………zł

brutto ……………………….zł

__________________ dn. ______________2014 r.

____________________________________

(podpis Wykonawcy)

Formularz 2.1.15

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 4 : Rejon w Jarosławiu z/s w Żurawicy

Część 15 – Zakup i dostawa 1 szt. penetrometru stożkowego do oznaczania granicy płynności zgodnego z normą PN-B-04481 dla Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowego GDDKiA O/Rzeszów.

| Lp. | # Zapotrzebowanie | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto, zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Penetrometr stożkowy do oznaczania granicy płynności | 1 szt. |  |  |

W cenę musi być wliczone:

- dostawa do miejsca zamówienia: Rzeszów 35-310, ul. Rejtana 8a

razem netto …………………………zł

vat  …………………………zł

brutto ……………………….zł

__________________ dn. ______________2014 r.

____________________________________

(podpis Wykonawcy)