                      PROGRAM  FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Zamawiający : Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
                          Oddział w Zielonej Górze
Adres :     65-950  Zielona Góra  ul. Boh. Westerplatte 31

                         PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
Nazwa zamówienia : Budowa magazynu soli , wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) i uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Adres obiektu : GDDKiA Rejon w Świebodzinie

                           Baza Materiałowa w Korytach Nr 25 A
Nazwa zamówienia
według CPV:
 45213221-8  magazyn, roboty budowlane
71320000-7  usługi w zakresie projektowania
ponadto :
                                          45100000-8  przygotowanie terenu pod budowę
45310000-3  roboty w zakresie instalacji 

                    elektrycznych

45400000-1  roboty wykończeniowe

Zawartość opracowania :         1. Część opisowa

                                               2. Część informacyjna

Spis zawartości:

1.  Część opisowa programu

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

         1.1.1.Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

i zakres robót budowlanych

     1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu

                          zamówienia

1.1.3. Właściwości funkcjonalno-użytkowe 

2. Część informacyjna programu

2.2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia

                2.2.1. Wymagania funkcjonalno-użytkowe bezwzględnie

                          konieczne

                2.2.2. Wymagania szczegółowe do przedmiotu zamówienia

                2.2.3. Warunki wykonania i odbioru poszczególnych robót

                           budowlanych

                2.2.4. Kryteria oceny oferty

1. Część opisowa programu
Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072 stanowiącego akt wykonawczy art.31 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 233 poz. 1655 z późniejszymi zmianami).
Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie magazynu soli drogowej, przedstawiającej optymalną relację ceny w stosunku do kryteriów funkcjonalno - technicznych, a w szczególności: jakości, funkcjonalności, parametrów technicznych, zastosowania najlepszej dostępnej technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, kosztów eksploatacji i serwisu oraz terminu wykonania zamówienia.
Program funkcjonalno-użytkowy, jako dokument zamawiającego stanowi podstawę do:
- przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w trybie ustawy o zamówieniach publicznych;
- przygotowania oferty wykonawcy, szczególnie w zakresie wykonania prac projektowych i robót budowlanych;
- zawarcia umowy na wykonanie projektu i robót budowlanych.
1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
      •Sporządzenie dokumentacji projektowej (projekt koncepcyjny) obejmującej 

        usytuowanie magazynu soli na umocnionej części działki budowlanej, 

        uwzględniającej wykorzystanie jako podłoża pod magazyn istniejącej

        nieprzepuszczalnej nawierzchni placu składowo – manewrowego, a także 

        zagospodarowanie terenu obejmującego drogę dojazdową do magazynu      

        soli i plac  postojowo-manewrowy.   
•Opracowanie projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznych
•Uzyskanie pozwolenia na budowę.
•Wykonanie magazynu wraz z wyposażeniem, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym
1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót bu​dowlanych
- Pojemność magazynu 600 Mg soli drogowej / określanej przy kącie nachylenia pryzmy 40° i gęstości soli drogowej 1,40 Mg/m3/

-
Magazyn posadowiony na istniejącym nieprzepuszczalnym podłożu asfaltobetonowym na terenie placu składowo-manewrowego w siedzibie Bazy Materiałowej w Korytach, w miejscu wskazanym przez zamawiającego.
-
Zasilanie elektryczne obiektu w ramach obowiązującego przydziału mocy z istniejącej instalacji elektrycznej znajdującej się na terenie siedziby Bazy Materiałowej. Doprowadzenie instalacji elektrycznej do obiektu leży po stronie wykonawcy.

 ( Przechowywana   sól   drogowa   jest materiałem niepalnym i nie wybuchowym)
1.1.2.
Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
· Wykonawca zobowiązany jest do wizytacji placu budowy i zapoznania się z wszystkimi uwarunkowaniami technicznymi i formalnymi. Lokalizacja magazynu sta​nowiącego przedmiot oferty musi być zaakceptowana przez upoważnionego przedstawiciela zamawiającego.
· Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć opis techniczny, zestaw rysunków, proponowany plan sytuacyjny z naniesionym obiektem magazynowym z uwidocznieniem możliwości manewrowych pojazdów dostarczających sól i wywożących gotową solankę. Powyższe materiały winny umożliwić ocenę właściwości funkcjonalno-użytkowych oraz akceptację techniczną proponowanego rozwiązania.
· Rozwiązania techniczne magazynu, dopuszczone do stosowania z punktu widzenia Prawa Budowlanego i Prawa Ochrony Środowiska, winno zapewnić zakwalifikowanie obiektu jako nie zagrażające środowisku naturalnemu i umożliwiać w pełni ekologiczne jego użytkowanie. Do oferty należy dołączyć ocenę biegłych z listy Wojewody lub pismo zwalniające z opracowania raportu oddziaływania na środowisko.
· Do oferty należy dołączyć minimum dwie opinie od wieloletnich użytkowników typu magazynu przedstawionego przez oferenta - dokumentujące, że oferowany magazyn spełnia wymagania funkcjonalno-użytkowe oraz inne wyznaczone przez Zamawiającego.
-
W   ofercie  należy  uwzględnić  koszty  wykonania  wszelkich  prac dodatkowych wynikających z zastosowanego rozwiązania technicznego np. projektów, ocen i opinii, robót ziemnych, robót odtworzeniowych podbudowy i nawierzchni, wykonania instalacji  elektrycznych,  itd.
-
Z uwagi na to, że w przetargu obowiązuje cena ryczałtowa, w przypadku   

 zaistnienia konieczności wykonania dodatkowych elementów i robót,  

 których wykonawca  nie przewidział w ofercie, koszt ich wykonania  

 obciążał będzie wykonawcę.
-
Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i dostarczenia dokumentacji wraz z wszystkimi niezbędnymi dla uzyskania pozwolenia na budowę uzgodnieniami, opiniami i certyfikatami wymaganymi przez prawo oraz lokalne władze budowlane, a także uzyskać pozwolenie na budowę magazynu soli.
-
Wykonawca winien zapewnić  minimum pięcioletnią pełną gwarancję.

1.1.3.
Właściwości funkcjonalno-użytkowe
 - 
Magazyn winien zapewniać stałe warunki wilgotnościowe  (zawartość wody w soli nie może przekraczać 3%) gwarantujące przechowywanie soli w stanie suchym i sypkim. Czynnik ten determinuje możliwość monitoringu wysypu, precyzyjnego i ekonomicznego rozsypywania soli oraz - dzięki nie tworzeniu się nawisów solnych - zapewnia bezpieczeństwo   pracy  operatora ładowarki  (należy  udokumentować  referencjami, wynikami badań lub opiniami).
 - 
Rozwiązanie techniczne winno zapewnić szczelność i nieprzepuszczalność podłoża i ścian uniemożliwiając przedostawanie się soli do środowiska wodno-gruntowego a wszystkie operacje związane z rozładunkiem i załadunkiem soli mają być dokony​wane wewnątrz magazynu.
- 
Magazyn winien być obiektem stałym o konstrukcji zapewniającej sztywność budowli oraz trwale odpornej na korozyjne oddziaływanie środowiska solnego, zapewniającej co najmniej 25 letni okres eksploatacji (pożądane referencje lub inne opinie, oceny itp.)
   -
 Rozwiązanie techniczne magazynu winno zapewniać łatwość manewrowania sprzętem ciężkim i łatwy dostęp do soli, oraz zapewnić wjazd, rozładunek wewnątrz magazynu oraz wyjazd z podniesioną skrzynią ładunkową wysokotonażowych  samochodów o nośności 25- 30 ton (wymiary bram wjazdowych co najmniej :

 szerokość 4 m, wysokość 7,5 m).
-
 Konstrukcja magazynu winna zapewniać magazynowanie soli w ilości nie mniejszej niż  600 Mg oraz pryzmowanie soli na wysokość co najmniej 5,0 m. 
- 
Ściany  oporowe  magazynu  o  wysokości  min. 2,5 m  winny być odporne na korozję, uderzenia sprzętem ciężkim oraz wytrzymujące oddziaływanie spiętrzonej pry​zmy soli.
·  Bezpodporowa (samonośna) konstrukcja dachowa zapewniająca swobodne  manewrowanie sprzętem ciężkim w magazynie.
· Konstrukcja dachowa odporna na działanie soli (korozję) oraz uniemożliwiająca kondensację pary wodnej.
· Obróbki blacharskie dachu magazynu wykonane w sposób uniemożliwiający zamakanie ścian magazynu przez wodę opadową.

-Konstrukcja magazynu zamknięta, uniemożliwiająca ingerencję osób   

 trzecich.

-Wjazd do magazynu wyprofilowany w sposób uniemożliwiający napływ     

 wody opadowej do wnętrza.
-Instalacja elektryczna wewnętrzna 230/ 380 V, jedno gniazdo minimum 16A, wyposażona w zabezpieczenie przeciwporażeniowe i przeciwpożarowe.
-
Magazyn winien być wyposażony w oświetlenie wjazdu i miejsca pracy   

  (wnętrza magazynu), zgodnie z wymogami BHP i SANEPID, umożliwiające pracę  w nocy.
-
Ponadto magazyn winien być wyposażony w: 

  a)  wentylację  samoczynną-grawitacyjną dla utrzymywania soli w stanie sypkim oraz uzupełniającą mechaniczną dla skutecznego odprowadzanie spalin z pojazdów pracujących wewnątrz magazynu (łącznie 10-20 wymian/na godzinę), a także umożliwiającą odprowadzenie oparów wilgoci z soli  (wymagana).

  b) instalację odgromową (wymagana).
  c) szafka elektryczna z zabezpieczeniami energetycznymi, odporna na wpływy czynników atmosferycznych, wyposażona w podlicznik rejestrujący zużycie energii elektrycznej w czasie pracy magazynu oraz wyłącznik całej instalacji elektrycznej.

Zastosowane materiały konstrukcyjne i wykończeniowe (w tym pokrycia dachowe) winny być powszechnie dostępne na rynku i umożliwiać łatwą konserwację i naprawę w trakcie użytkowania.


2. Część informacyjna programu
2.2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
                2.2.1.
Wymagania funkcjonalno-użytkowe, bezwzględnie    

                             konieczne
· Stałe warunki wilgotności magazynowanej soli poniżej 3%, gwarantujące przechowywanie soli w stanie suchym i sypkim, (wymagane referencje)
· Rozładunek przywożonej soli wewnątrz magazynu poprzez wywrót skrzyni ładunkowej wysokotonażowych pojazdów.
· Załadunek pojazdów rozsypujących wewnątrz magazynu za pośrednictwem ładowarki czołowej.
· Konstrukcja magazynu odporna na korozyjne oddziaływanie   środowiska solnego, zapewniająca co najmniej 25 letni okres eksploatacji (referencje).
· Ściany oporowe winny być trwale odporne na uderzenia sprzętem ciężkim. 

· Zabezpieczenie podłoża i ścian oporowych gwarantujące nie przedostawanie się soli do środowiska wodno-gruntowego (ocena lub opinia biegłego do spraw ocen oddziaływania na środowisko), 
· Zabezpieczenie izolacyjne elementów konstrukcji magazynu przed penetracją soli.
· Zaimpregnowanie elementów drewnianych magazynu środkami p. poż, a także przeciw rozwojowi pleśni, sinizny i rozwojem grzybni. 
· Podlicznik wskazujący zużycie energii elektrycznej oraz wyłącznik całej instalacji elektrycznej magazynu soli.
· Zastosowane materiały konstrukcyjne i wykończeniowe (w tym pokrycia dachowe, termoizolacyjne, termoelektryczne, impregnacyjne i itp.) winny być powszechnie dostępne na rynku i umożliwiać łatwą konserwację i naprawę w trakcie użytkowania.
2.2.2.
Wymagania szczegółowe do przedmiotu zamówienia
Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych :
Ogólnie:

-
Magazyn należy posadowić na istniejącym nieprzepuszczalnym podłożu asfaltobetonowym.
Warunki ochrony ppoż. dostosowane do charakterystyki pożarowej obiektu .
Przygotowanie i utrzymanie terenu budowy
· Zamawiający udostępni odpłatnie Wykonawcy pomieszczenie socjalno-techniczne dla pracowników Wykonawcy.
· Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i przestrzegania na placu budowy zasad BHP i SANEPID , jak również zabezpieczenia interesów osób trzecich oraz środowiska naturalnego przed degradacją.
· Wykonawca na placu budowy zapewnia pilnowanie swojego mienia swoim staraniem i na swój koszt.
· Architektura
-
bryła architektoniczna magazynu soli dowolna, spełniająca wymagania funkcjonalno-użytkowe, gwarantująca optymalne magazynowanie 600 Mg soli drogowej, przy wysokości pryzmy ok. 5,0 m i kącie nachylenia 40°.

Konstrukcja
-
dowolna – spełniająca wymagania programu funkcjonalno-użytkowego 
Instalacja 

-Wentylacja grawitacyjna uzupełniona wentylacją 

  mechaniczną

-Instalacja elektryczna do oświetlenia i zasilania wnętrza  

 magazynu soli i napędu wentylatorów i zewnętrzne 

  gniazdo siłowe
- Instalacja odgromowa otokowa lub szpilkowa
· Instalacja odprowadzenia zewnętrznych wód opadowych zgodnie z WZiZT.
· Podlicznik wskazujący zużycie energii elektrycznej w czasie pracy magazynu    

oraz  wyłącznik całej instalacji elektrycznej. 

· Wykończenia
· Ściany oporowe zabezpieczone od wewnątrz antykorozyjnie odpowiednimi substancjami a od zewnątrz odpowiednimi środkami (np. farby itp.)
   Kolorystyka dobrana do istniejących budynków i budowli.
· Konstrukcja dachu, od wewnątrz odporna na degradację chemiczną środowiska solnego oraz zabezpieczona przed grzybami, wilgocią i środkami ochrony p. poż, od zewnątrz pokrycie dachowe materiałami handlowymi o min. 5 let​niej gwarancji zapewniającej min. 25 letni okres eksploatacji z gwarancją spełniającą warunki trudnopalności. 

Zagospodarowanie terenu i ruch pojazdów

- Lokalizacja magazynu winna być zaakceptowana przez Zamawiającego.
· Usytuowanie, kształt i wielkość magazynu muszą zapewniać możliwość manewrowania i swobodny wjazd i wyjazd pojazdów do i z magazynu.
· Ruch   pojazdów   na   terenie   bazy   odbywać   się   będzie   przy   wykorzystaniu dotychczasowego placu manewrowego i placu składowego.
· Lokalizacja magazynu na istniejącym placu manewrowym ze szczelną nawierzchnią asfaltobetonową  umożliwić winna całkowity rozładunek soli (poprzez system wywrotu skrzyni ładunkowej) pod zadaszeniem - w magazynie.
· Załadunek soli na pojazdy rozsypujące odbywać się będzie również  
  wewnątrz magazynu za pomocą ładowarki czołowej.

2.2.3. Warunki wykonania i odbioru poszczególnych robót budowlanych:
-
Szczegółowe  specyfikacje  techniczne  stanowiące  integralną część  dokumentacji technicznej winny zapewnić właściwe sprawowanie nadzoru wyznaczonemu przez Zamawiającego Inspektorowi.
· Wykonane - zgodnie z projektem- instalacje elektryczne i odgromowe   podlegać będą odbiorowi  technicznemu  zgodnie  z  Warunkami  Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.
· Wykonawca winien zapewnić pełną obsługę geodezyjną inwestycji.
· Celem przekazania obiektu do użytkowania Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezbędną dokumentację powykonawczą oraz wymagane certyfikaty, atesty i inne dokumenty.

  2.2.4. Kryteria oceny oferty

            Przyjmuje się kryterium - 100% cena oferty

