## Arkusz1
TOM V
KOSZTORYS OFERTOWY
KOSZTORYS OFERTOWY Prace naprawcze ekranów akustycznych na autostradzie A2 Stryków – Konotopa odcinek C od km 425+000 do km 431+500 - strona lewa, zarządzanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie. Część I
L.p. | Pikietaż | Opis uszkodzeń | zakres napraw | Przedmiar
|  |  |  | j.m | ilość | cena jednostkowa | wartość netto
STRONA LEWA
1 | 430+450 | Uszkodzony panel przezierny | do wymiany panele 17szt 2x3m - należy zdemontować istniejące panele następnie zamontować nowe panele | elem. | 17
2 | 430+390 | Erozja podwaliny betonowej | konieczność szpachlownia spękań i wypełnienie ubytków | m2 | 3
3 | 430+092 | Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza, klamki i zamka, korozja i brak śrub mocujących drzwi do ramy wsporczej, regulacja skrzydła, kolizja skrzydła ze stopą słupa, przycięte skrzydło drzwi, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę, wypadnięte uszczelki drzwi, korozja ocynku nadproża | regulacja drzwi do wymiany klamka z szyldem i wkladką, śruby mocujące - należy zdemontować istniejącą klamkę z szyldem i wkładką oraz śruby mocujące, następnie zamontować nową klamkę z szyldem i wkładką oraz śruby mocujące do uzupelnienia śruby mocujące, uszczelki drzwi, oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja ok. 1m2 | kpl | 1
4 | 429+890 | Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza, klamki i zamka, korozja, kolizja skrzydła ze stopą słupa, przycięte skrzydło drzwi, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę, wypadnięte uszczelki drzwi, korozja ocynku nadproża. Podwalina za drzwiami z dużym strzałem przy drugim słupie, brak śladów napraw | regulacja drzwi do wymiany klamka z szyldem i wkladką, śruby mocujące - należy zdemontować istniejącą klamkę z szyldem i wkładką oraz śruby mocujące, następnie zamontować nową klamkę z szyldem i wkładką oraz śruby mocujące do uzupelnienia śruby mocujące, uszczelki drzwi, oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja ok. 1m2 | kpl | 1
5 | 429+885 | Odgięta siatka panelu nr 2 i 3 | do poprawy mocowanie kraty podtrzymującej wypełnienie | kpl | 1
6 | 429+685 | Uszkodzona siatka na panelu | do poprawy mocowanie kraty podtrzymującej wypełnienie | kpl | 1
7 | 429+686 | Korozja na podwalinie przy drzwiach ewakuacyjnych | konieczność szpachlownia spękań i wypełnienie ubytków | m2 | 1
8 | 429+440 | Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza, klamki i zamka, korozja kolizja skrzydła ze stopą słupa, przycięte skrzydło drzwi, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę, wypadnięte uszczelki drzwi, korozja ocynku nadproża | regulacja drzwi do wymiany klamka z szyldem i wkladką, śruby mocujące - należy zdemontować istniejącą klamkę z szyldem i wkładką oraz śruby mocujące, następnie zamontować nową klamkę z szyldem i wkładką oraz śruby mocujące do uzupelnienia śruby mocujące, uszczelki drzwi, oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja ok. 1m2 | kpl | 1
9 | 429+400 | Graffiti na panelu | Graffiti na panelach do usunięcia | m2 | 100
10 | 429+250 | Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza, klamki i zamka, korozja regulacja skrzydła, kolizja skrzydła ze stopą słupa, przycięte skrzydło drzwi, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę, wypadnięte uszczelki drzwi, korozja ocynku nadproża. Podwalina za drzwiami erozja | regulacja drzwi do wymiany klamka z szyldem i wkladką, śruby mocujące - należy zdemontować istniejącą klamkę z szyldem i wkładką oraz śruby mocujące, następnie zamontować nową klamkę z szyldem i wkładką oraz śruby mocujące do uzupelnienia śruby mocujące, oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja ok. 1m2 konieczność szpachlownia spękań i wypełnienie ubytków ok. 1m2 | kpl | 1
11 | 429+000 | Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji niekompletnego samozamykacza, klamki i zamka, korozja i brak śrub mocujących drzwi do ramy wsporczej, regulacja skrzydła, kolizja skrzydła ze stopą słupa, przycięte skrzydło drzwi, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę, wypadnięte uszczelki drzwi, korozja ocynku nadproża. Podwalina za drzwiami z dużym strzałem przy drugim słupie, brak śladów napraw | regulacja drzwi do wymiany klamka z szyldem i wkladką, śruby mocujące - należy zdemontować istniejącą klamkę z szyldem i wkładką oraz śruby mocujące, następnie zamontować nową klamkę z szyldem i wkładką oraz śruby mocujące, do uzupelnienia śruby mocujące, oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja ok. 1m2 konieczność szpachlownia spękań i wypełnienie ubytków ok. 1m2 | kpl | 1
12 | 429+169 | Pęknięte panele przezierne 1 szt | do wymiany panel 1szt 2x3m - należy zdemontować istniejy panel następnie zamontować nowy panel | elem. | 1
13 | 428+585 | Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza, klamki i zamka, korozja i brak śrub mocujących drzwi do ramy wsporczej, kolizja skrzydła ze stopą słupa, przycięte skrzydło drzwi, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę | regulacja drzwi do wymiany klamka z szyldem i wkladką, śruby mocujące - należy zdemontować istniejącą klamkę z szyldem i wkładką oraz śruby mocujące, następnie zamontować nową klamkę z szyldem i wkładką oraz śruby mocujące do uzupelnienia śruby mocujące, uszczelki drzwi, oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja ok. 1m2 | kpl | 1
14 | 428+477 | Pęknięte panele przezierne 2 szt | do wymiany panele 2szt 2x3m - należy zdemontować istniejące panele następnie zamontować nowe panele | elem. | 2
15 | 428+180 | Pęknięte panele przezierne 2 szt | do wymiany panele 2szt 2x3m - należy zdemontować istniejące panele następnie zamontować nowe panele | elem. | 2
16 |  | Wymycie pod podwaliną | profilowania skarpy | m2 | 30
17 | 428+178 | Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza, klamki i zamka, korozja i brak śrub mocujących drzwi do ramy wsporczej, przycięte skrzydło drzwi, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę | regulacja drzwi do wymiany klamka z szyldem i wkladką, śruby mocujące - należy zdemontować istniejącą klamkę z szyldem i wkładką oraz śruby mocujące, następnie zamontować nową klamkę z szyldem i wkładką oraz śruby mocujące do uzupelnienia śruby mocujące, oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja ok. 1m2 | kpl | 1
18 | 427+980 | Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza, klamki i zamka, kolizja skrzydła ze stopą słupa, przycięte skrzydło drzwi, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę | regulacja drzwi do wymiany klamka z szyldem i wkladką, śruby mocujące - należy zdemontować istniejącą klamkę z szyldem i wkładką oraz śruby mocujące, następnie zamontować nową klamkę z szyldem i wkładką oraz śruby mocujące do uzupelnienia śruby mocujące, uszczelki drzwi, oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja ok. 1m2 | kpl | 1
19 | 428+000 | Wysunięta uszczelka pomiędzy panelami | do uzupełnienia uszczelka | szt. | 1
20 | 427+660 do 427+700 | Popękane panele przezierne 17 szt | do wymiany panele 17szt 2x3m - należy zdemontować istniejące panele następnie zamontować nowe panele | elem. | 17
21 |  | Brak poręczy | do uzupełnienia pochwyt | m | 32
22 |  | Drzwi ewakuacyjne ślady korozji | oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja | m2 | 1
23 | 427+410 | Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji niekompletnego samozamykacza, klamki i zamka, korozja mocujących drzwi do ramy wsporczej, kolizja skrzydła ze stopą słupa, przycięte skrzydło drzwi, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę | regulacja drzwi do wymiany klamka z szyldem i wkladką, śruby mocujące - należy zdemontować istniejącą klamkę z szyldem i wkładką oraz śruby mocujące, następnie zamontować nową klamkę z szyldem i wkładką oraz śruby mocujące do uzupelnienia śruby mocujące, uszczelki drzwi, oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja ok. 1m2 | kpl | 1
24 | 427+400 | Korozja na podwalinie | konieczność szpachlownia spękań i wypełnienie ubytków | m2 | 1
25 | 426+600 | Zacieki na panelach i podwalinie | konieczność szpachlownia spękań i wypełnienie ubytków | m2 | 1
26 | 426+500 | Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza, klamki i zamka, kolizja skrzydła ze stopą słupa, przycięte skrzydło drzwi, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę, wypadnięte uszczelki drzwi, korozja ocynku nadproża | regulacja drzwi do wymiany klamka z szyldem i wkladką, śruby mocujące - należy zdemontować istniejącą klamkę z szyldem i wkładką oraz śruby mocujące, następnie zamontować nową klamkę z szyldem i wkładką oraz śruby mocujące do uzupelnienia śruby mocujące, uszczelki drzwi, oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja ok. 1m2 | kpl | 1
27 | 426+450 | Pęknięty panel przezierny 1 szt | do wymiany panel 1szt 2x3m - należy zdemontować istniejący panel następnie zamontować nowy panel | elem. | 1
28 | 426+350 | Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza, klamki i zamka, korozja i brak śrub mocujących drzwi do ramy wsporczej, regulacja skrzydła, kolizja skrzydła ze stopą słupa, przycięte skrzydło drzwi, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę, wypadnięte uszczelki drzwi | regulacja drzwi do wymiany klamka z szyldem i wkladką, śruby mocujące - należy zdemontować istniejącą klamkę z szyldem i wkładką oraz śruby mocujące, następnie zamontować nową klamkę z szyldem i wkładką oraz śruby mocujące do uzupelnienia śruby mocujące, uszczelki drzwi, oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja ok. 1m2 | kpl | 1
29 |  | Luźne panele ekranu, swobodnie przemieszczają się w słupach, klawiszowanie | klinowanie paneli | kpl | 1
30 | 426+180 | Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza, klamki i zamka, korozja mocujących drzwi do ramy wsporczej, regulacja skrzydła, kolizja skrzydła ze stopą słupa, przycięte skrzydło drzwi, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę, wypadnięte uszczelki drzwi | regulacja drzwi do wymiany klamka z szyldem i wkladką, śruby mocujące - należy zdemontować istniejącą klamkę z szyldem i wkładką oraz śruby mocujące, następnie zamontować nową klamkę z szyldem i wkładką oraz śruby mocujące do uzupelnienia śruby mocujące, uszczelki drzwi, oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja ok. 1m2 | kpl | 1
31 | 426+200 | Luźne panele ekranu, swobodnie przemieszczają się w słupach, klawiszowanie | oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja | m2 | 1
32 | 426+090 | Korozja kształtownika panelu | oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja | m2 | 1
33 | 426+000 - 426+650, strona lewa, ekran E20L | Rysy na podwalinach | iniekcja sklejająca rysy/pęknięcia - podwaliny | m | 4.5
34 | 426+000 | Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza, klamki i zamka, korozja kolizja skrzydła ze stopą słupa, przycięte skrzydło drzwi, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę, wypadnięte uszczelki drzwi, uszkodzony profil środkowy wcześniejsze naprawy | regulacja drzwi do wymiany klamka z szyldem i wkladką, śruby mocujące - należy zdemontować istniejącą klamkę z szyldem i wkładką oraz śruby mocujące, następnie zamontować nową klamkę z szyldem i wkładką oraz śruby mocujące do uzupelnienia śruby mocujące, uszczelki drzwi, oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja ok. 1m2 | kpl | 1
35 | 425+804 | Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza, klamki i zamka, korozja i brak śrub mocujących drzwi do ramy wsporczej, regulacja skrzydła, kolizja skrzydła ze stopą słupa, przycięte skrzydło drzwi, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę | regulacja drzwi do wymiany klamka z szyldem i wkladką, śruby mocujące - należy zdemontować istniejącą klamkę z szyldem i wkładką oraz śruby mocujące, następnie zamontować nową klamkę z szyldem i wkładką oraz śruby mocujące do uzupelnienia śruby mocujące, oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja ok. 1m2 | kpl | 1
36 | 425+750 | Korozja podwaliny | konieczność szpachlownia spękań i wypełnienie ubytków | m2 | 1
37 | 425+605 | Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza, klamki i zamka, korozja i brak śrub mocujących drzwi do ramy wsporczej, regulacja skrzydła, kolizja skrzydła ze stopą słupa, przycięte skrzydło drzwi, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę | regulacja drzwi do wymiany klamka z szyldem i wkladką, śruby mocujące - należy zdemontować istniejącą klamkę z szyldem i wkładką oraz śruby mocujące, następnie zamontować nową klamkę z szyldem i wkładką oraz śruby mocujące do uzupelnienia śruby mocujące, oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja ok. 1m2 | kpl | 1
38 | 425+450 | Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza, klamki i zamka, korozja i brak śrub mocujących drzwi do ramy wsporczej, regulacja skrzydła, kolizja skrzydła ze stopą słupa, przycięte skrzydło drzwi, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę, brak pochwytu wzdłóż ekranu | regulacja drzwi do wymiany klamka z szyldem i wkladką, śruby mocujące - należy zdemontować istniejącą klamkę z szyldem i wkładką oraz śruby mocujące, następnie zamontować nową klamkę z szyldem i wkładką oraz śruby mocujące do uzupelnienia śruby mocujące, oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja ok. 1m2 | kpl | 1
39 |  |  | do uzupęłnienia pochwyt | m | 36
40 | 425+350 | Drzwi ewakuacyjne, ślady korozji samozamykacza, klamki i zamka, korozja i brak śrub mocujących drzwi do ramy wsporczej, regulacja skrzydła, kolizja skrzydła ze stopą słupa, przycięte skrzydło drzwi, ostre krawędzie zabezpieczenia zawiasu uszkadzają futrynę | regulacja drzwi do wymiany klamka z szyldem i wkladką, śruby mocujące - należy zdemontować istniejącą klamkę z szyldem i wkładką oraz śruby mocujące, następnie zamontować nową klamkę z szyldem i wkładką oraz śruby mocujące do uzupelnienia śruby mocujące, oczyszczenie i zabezpieczenie miejsc gdzie występuje korozja ok. 1m2 | kpl | 1
41 | - km 425+200 - 425+730, strona lewa, ekran E19L | Rysy i ubytki betonu podwaliny | iniekcja sklejająca rysy/pęknięcia - podwaliny | m | 7
42 |  |  | należy zdemontować istniejący panel, następnie ponownie zamontować istniejący panel przęsła ekranu o wys. 4,5 m | przęsło | 1
43 |  |  | wymiana podwaliny ekranu - należy zdemontować istniejącą podwalinę następnie zamontować nową podwalinę | szt | 1
44 |  |  | lokalne naprawy zaprawami PCC, zabezpieczenie antykorozyjne betonu - podwaliny | elem. | 3
45 |  | Dodatkowo na wszstkich dzwiach ewakuacyjnych występuje zabezpieczenie przed zdjęciem które uszkadza skrzydło. Należy zastosować wzmocnienie ramy w miejscu styku. | uwzględniono w pozycjach dot. drzwi
|  |  | Projekt i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu | 1 | kpl
|  |  | Opracowanie Programu Naprawczego zgodnego z SIWZ | kpl. | 1
RAZEM WARTOŚĆ NETTO
PODATEK VAT (23%)
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO
…………………………………………………………………
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika