## 0_TWES
„Rozbudowa skrzyżowania DK 82 z drogą gminną nr 112402L (ul. Dębowej) i drogą gminną 112421L (ul. Świerkowej) w miejscowości Turka wraz z podłączeniem do węzła „Lublin Tatary” na obwodnicy Lublina w ciągu drogi ekspresowej S17 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz budowa parkingu typu Park & Ride wraz z dojazdami, dojściami i infrastrukturą techniczną„ CZĘŚĆ 2
TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH
Lp. | BRANŻA | KOSZTY [zł]
1 | 2 | 3
I | DROGOWA | 0
II | TELEKOMUNIKACYJNA (usunięcie kolizji) | 0
III | ELEKTROENERGETYCZNA (budowa oświetlenia drogowego) | 0
IV | BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA (usunięcie kolizji elektroenergetycznych) | 0
V | BRANŻA SANITARNA (budowa kanału deszczowego) | 0
| WARTOŚĆ NETTO | 0
| PODATEK VAT 23% | 0
| WARTOŚĆ BRUTTO | 0
| ……………………………………………………. | …………………………………………………………………..
| Pieczęć firmowa oferenta | Podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta
Data: …………………………………….

## I_drogowa
KOSZTORYS OFERTOWY „Rozbudowa skrzyżowania DK 82 z drogą gminną nr 112402L (ul. Dębowej) i drogą gminną 112421L (ul. Świerkowej) w miejscowości Turka wraz z podłączeniem do węzła „Lublin Tatary” na obwodnicy Lublina w ciągu drogi ekspresowej S17 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz budowa parkingu typu Park & Ride wraz z dojazdami, dojściami i infrastrukturą techniczną„ BRANŻA DROGOWA - CZĘŚĆ 2
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 | D 01.01.01a 45233000-9 | D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi
1 d.1.1 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie dróg i jej elementów w tym obsługa geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem niwelet warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz zarejestrowaniem inwentaryzacji powykonawczej w Ośrodku Geodezyjnym | km | 0.3 |  | 0
1.2 | D 01.02.01 45233000-9 | D 01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów
2 d.1.2 |  | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy do 25 cm | szt. | 4 |  | 0
3 d.1.2 |  | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm | szt. | 1 |  | 0
4 d.1.2 |  | Wywożenie dłużyc na teren bazy materiałowej Inwestora | mp | 1.4 |  | 0
5 d.1.2 |  | Wywożenie karpiny - zagospodarowanie przez Wykonawcę | mp | 0.9 |  | 0
6 d.1.2 |  | Wywożenie gałęzi - zagospodarowanie przez Wykonawcę | mp | 2.6 |  | 0
1.3 | D 01.02.02 45112210-0 | D 01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu
7 d.1.3 |  | Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm wraz z wywozem | m2 | 2812 |  | 0
8 d.1.3 |  | Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm wraz z wywozem (tymczasowa droga dojazdowa oraz dojście dla pieszych) | m2 | 1908 |  | 0
1.4 | D 01.02.04 45111100-9 | D 01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń, przepustów i inne
9 d.1.4 |  | Rozebranie mechanicznie nawierzchni bitumicznej śr. gr. 4 cm - warstwa ścieralna (skrzyżowania, droga wewnętrzna) - materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę | m2 | 81 |  | 0
10 d.1.4 |  | Rozebranie mechanicznie podbudowy z kruszywa śr. gr. 15 cm (skrzyżowania, zjazdy, ul. Świerkowa, droga wewnętrzna) - materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę | m2 | 319 |  | 0
11 d.1.4 |  | Rozebranie mechanicznie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem śr. gr. 20 cm (skrzyżowania, zjazdy, ul. Świerkowa, droga wewnętrzna) - materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę | m2 | 319 |  | 0
12 d.1.4 |  | Rozebranie mechanicznie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem śr. gr. 10 cm (chodnik) - materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę | m2 | 143 |  | 0
13 d.1.4 |  | Rozebranie nawierzchni dróg gminnych (ul. Świerkowa) z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej (oczyszczenie materiału z rozbiórki wraz z ułożeniem na paletach - materiał do przekazania Właścicielowi) | m2 | 106 |  | 0
14 d.1.4 |  | Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej (oczyszczenie materiału z rozbiórki wraz z ułożeniem na paletach - materiał do przekazania Właścicielowi) | m2 | 143 |  | 0
15 d.1.4 |  | Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej (oczyszczenie materiału z rozbiórki - materiał do ponownego wykorzystania) - regulacja wysokościowa nawierzchni chodnika | m2 | 81 |  | 0
16 d.1.4 |  | Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej (oczyszczenie materiału z rozbiórki wraz z ułożeniem na paletach - materiał do przekazania Właścicielowi) | m2 | 19 |  | 0
17 d.1.4 |  | Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej (oczyszczenie materiału z rozbiórki) - materiał do ponownego wykorzystania - regulacja wysokościowa nawierzchni zjazdów | m2 | 113 |  | 0
18 d.1.4 |  | Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych - materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę | m2 | 164 |  | 0
19 d.1.4 |  | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo - piaskowej - materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę | m | 295 |  | 0
20 d.1.4 |  | Rozebranie krawężników betonowych (obramowanie zjazdu) na podsypce cementowo - piaskowej - materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę | m | 35 |  | 0
21 d.1.4 |  | Rozebranie oporników betonowych (obramowanie zjazdu) na podsypce cementowo - piaskowej - materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę | m | 15 |  | 0
22 d.1.4 |  | Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej - materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę | m | 162 |  | 0
23 d.1.4 |  | Rozebranie słupków do znaków drogowych (materiał do przekazania Zarządcy drogi) | szt | 10 |  | 0
24 d.1.4 |  | Rozebranie tablic znaków drogowych (materiał do przekazania Zarządcy drogi) | szt. | 12 |  | 0
2 | D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 | D 02.01.01 45111000-8 | D 02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III
25 d.2.1 |  | Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III-IV wraz z transportem urobku na nasyp na odl. do 1 km (teren robót) | m3 | 380 |  | 0
26 d.2.1 |  | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III wraz z transportem urobku na odkład (zagospodarowanie nadmiaru wykopu przez Wykonawcę) | m3 | 639 |  | 0
27 d.2.1 |  | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terenów zieleni w wykopie – grunt kat. III | m2 | 159 |  | 0
2.2 | D 02.03.01 45111000-8 | D 02.03.01 Wykonanie nasypów w gruntach kat. III
28 d.2.2 |  | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. III pozyskanego z wykopu przez Wykonawcę wraz z formowaniem i zagęszczaniem | m3 | 380 |  | 0
29 d.2.2 |  | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terenów zieleni w nasypie – grunt kat. III | m2 | 659 |  | 0
3 | D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 | D 03.02.01a 45232000-2 | D 03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych
30 d.3.1 |  | Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej do rzędnych projektowanych | szt. | 3 |  | 0
31 d.3.1 |  | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych | szt. | 5 |  | 0
4 | D 04.00.00 PODBUDOWY
4.1 | D 04.01.01 45111000-8 | D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
32 d.4.1 |  | Koryto wykonywane w gruntach kat. II-IV wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wykonywanym mechanicznie (poszerzenia jezdni dróg gminnych nr 112421L oraz 112402L) | m2 | 700 |  | 0
33 d.4.1 |  | Koryto wykonywane w gruntach kat. II-IV wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wykonywanym mechanicznie (droga wewnętrzna manewrowa i parkingi dla samochodów osobowych) | m2 | 1374 |  | 0
34 d.4.1 |  | Koryto wykonywane w gruntach kat. II-IV wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wykonywanym mechanicznie (pozostałe drogi gminne, zjazdy, wyspy dzielące) | m2 | 549 |  | 0
35 d.4.1 |  | Koryto wykonywane w gruntach kat. II-IV wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wykonywanym mechanicznie (chodnik, pobocze, tymczasowa droga oraz dojście dla pieszych) | m2 | 2892 |  | 0
4.2 | D 04.03.01 45233000-9 | D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
36 d.4.2 |  | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych (drogi gminne nr 112421L i nr 112402L) | m2 | 3038 |  | 0
37 d.4.2 |  | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych (pozostałe drogi gminne, zjazdy) | m2 | 1020 |  | 0
38 d.4.2 |  | Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową modyfikowaną (drogi gminne nr 112421L oraz 112402L) | m2 | 3038 |  | 0
39 d.4.2 |  | Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową modyfikowaną (pozostałe drogi gminne, zjazdy) | m2 | 1020 |  | 0
4.3 | D 04.04.02b 45233000-9 | D 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego
40 d.4.3 |  | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonej mechanicznie, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (konstrukcja nawierzchni jezdni dróg gminnych nr 112421L oraz 112402L na poszerzeniach/nowa konstrukcja) | m2 | 643 |  | 0
41 d.4.3 |  | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonej mechanicznie, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (konstrukcja nawierzchni jezdni pozostałych dróg gminnych) | m2 | 323 |  | 0
42 d.4.3 |  | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonej mechanicznie, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (konstrukcja nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej manewrowej i parkingów samochodów osobowych, zjazdów) | m2 | 1540 |  | 0
4.4 | D 04.05.01a 45233000-9 | D 04.05.01a Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem
43 d.4.4 |  | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 (pielęgnacja piaskiem i wodą), gr. warstwy 23 cm (konstrukcja nawierzchni jezdni dróg gminnych nr 112421L i nr 112402L na poszerzeniach/nowa konstrukcja) | m2 | 700 |  | 0
44 d.4.4 |  | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 (pielęgnacja piaskiem i wodą), gr. warstwy 22 cm (konstrukcja nawierzchni jezdni pozostałych dróg gminnych) | m2 | 340 |  | 0
45 d.4.4 |  | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 (pielęgnacja piaskiem i wodą), gr. warstwy 22 cm (konstrukcja nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej manewrowej i parkingów samochodów osobowych, zjazdów) | m2 | 1540 |  | 0
46 d.4.4 |  | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki kruszywa związanego cementem klasy C1,5/2 (pielęgnacja piaskiem i wodą), gr. warstwy 15 cm (konstrukcja nawierzchni chodnika/peronu) | m2 | 628 |  | 0
5 | D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 | D 05.03.05a 45233000-9 | D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna
47 d.5.1 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (konstrukcja nawierzchni jezdni dróg gminnych nr 112421L i nr 112402L) | m2 | 1548 |  | 0
48 d.5.1 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR1, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (konstrukcja nawierzchni jezdni pozostałych dróg gminnych, zjazdów) | m2 | 504 |  | 0
5.2 | D 05.03.05b 45233000-9 | D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca i wyrównawcza
49 d.5.2 |  | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W 50/70 jak dla KR2, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (konstrukcja nawierzchni jezdni dróg gminnych nr 112421L i nr 112402L) | m2 | 1490 |  | 0
50 d.5.2 |  | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W 50/70 jak dla KR1, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (konstrukcja nawierzchni jezdni pozostałych dróg gminnych, zjazdów) | m2 | 354 |  | 0
51 d.5.2 |  | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W 50/70 jak dla KR2, średnia grubość wyrównania 16 cm (nawierzchnia jezdni dróg gminnych nr 112421L i nr 112402L) | t | 558 |  | 0
52 d.5.2 |  | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W 50/70 jak dla KR2, średnia grubość wyrównania 4 cm (nawierzchnia jezdni dróg gminnych nr 112413L i nr 112410L) | t | 16 |  | 0
5.3 | D 05.03.11 45233000-9 | D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
53 d.5.3 |  | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno (średnia grubość frezowania 3 cm) wraz z transportem destruktu (nawierzchnia jezdni dróg gminnych nr 112421L oraz 112402L) | m2 | 302 |  | 0
54 d.5.3 |  | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno (grubość frezowania 4 cm wraz z transportem destruktu (nawierzchnia jezdni dróg gminnych nr 112413L oraz 112410L) | m2 | 155 |  | 0
5.4 | D 05.03.23a 45233000-9 | D 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników
55 d.5.4 |  | Wykonanie nawierzchni chodnika z wibroprasowanej kostki betonowej gr. 6 cm (kolor szary) na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3 cm (spoiny wypełnione piaskiem) | m2 | 628 |  | 0
56 d.5.4 |  | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej (materiał pochodzący z rozbiórki) na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 śr. gr. 5 cm (spoiny wypełnione piaskiem) - regulacja wysokościowa nawierzchni chodnika | m2 | 81 |  | 0
57 d.5.4 |  | Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej (materiał pochodzący z rozbiórki) na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 śr. gr. 5 cm (spoiny wypełnione piaskiem) - przebrukowanie nawierzchni zjazdów | m2 | 113 |  | 0
58 d.5.4 |  | Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej manewrowej i parkingów dla samochodów osobowych z wibroprasowanej kostki betonowej gr. 8 cm (kolor grafitowy) na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm (spoiny wypełnione piaskiem) | m2 | 1374 |  | 0
59 d.5.4 |  | Wykonanie nawierzchni wyspy dzielącej z wibroprasowanej kostki betonowej gr. 8 cm (kolor szary) na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm (spoiny wypełnione piaskiem) i ławie z betonu C12/15 gr. 29 cm | m2 | 43 |  | 0
60 d.5.4 |  | Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych o wym. 35x35x6cm (płyty ostrzegawcze w kolorze żółtym z wypustkami) na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 7 cm układane na przejściach dla pieszych | m2 | 23 |  | 0
5.5 | D 05.03.26i 45233000-9 | D 05.03.26i Poszerzenie istniejącej nawierzchni asfaltowej z zastosowaniem geokompozytu
61 d.5.5 |  | Ułożenie geosiatki z włókien szklanych wstępnie powlekanych bitumem na etapie produkcji o wytrzymałości na rozciąganie w kierunku podłużnym i poprzecznym 120/120 kN/m - siatka układana na połączeniu istniejącej nawierzchni jezdni i projektowanej konstrukcji poszerzenia (drogi gminne nr 112421L i nr 112402L) | m2 | 169 |  | 0
6 | D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
6.1 | D 06.01.01 45233141-9 | D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków
62 d.6.1 |  | Humusowanie i obsianie skarp mieszanką traw przy grubości humusu (torfu) 5 cm | m2 | 818 |  | 0
63 d.6.1 |  | Umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi ażurowymi 40x60x8cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm wraz z wypełnieniem otworów gruntem rodzimym (umocnienie skarpy po prawej stronie jezdni drogi wewnętrznej od km 0+181,59 do km 0+189,52) | m2 | 8 |  | 0
6.2 | D 06.03.01a 45112000-5 | D 06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem łamanym
64 d.6.2 |  | Uzupełnianie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie gr. warstwy 15 cm | m2 | 357 |  | 0
65 d.6.2 |  | Wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej oraz dojścia dla pieszych z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy 25 cm | m2 | 1908 |  | 0
7 | D 07.00.00 OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
7.1 | D 07.01.01 45233221-4 | D 07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni
66 d.7.1 |  | Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi chemoutwardzalnymi - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie (P-2b, P-4, P-7b) | m2 | 64.2 |  | 0
67 d.7.1 |  | Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi chemoutwardzalnymi - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie (P-1c, P-1e, P-7a) | m2 | 14.5 |  | 0
68 d.7.1 |  | Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi chemoutwardzalnymi - linie na skrzyżowaniach i przejścia dla pieszych (P-10, P-12, P-13, P-14) | m2 | 108.4 |  | 0
69 d.7.1 |  | Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi chemoutwardzalnymi - powierzchnie wyłączone (P-21a), symbole osoby niepełnosprawnej (P-24) | m2 | 22.3 |  | 0
70 d.7.1 |  | Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi chemoutwardzalnymi - strzałki (P-8d, P-8e) | m2 | 18.4 |  | 0
71 d.7.1 |  | Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi chemoutwardzalnymi - malowanie na niebiesko miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych | m2 | 54.5 |  | 0
7.2 | D 07.02.01 45233290-8 | D 07.02.01 Oznakowanie pionowe
72 d.7.2 |  | Ustawienie nowych słupków z rur stalowych o śr. 60 mm dla znaków drogowych i tablic | szt. | 35 |  | 0
73 d.7.2 |  | Ustawienie nowych słupków z rur stalowych o śr. 60 mm wraz z wysięgnikiem dla tablicy E-1 | szt. | 1 |  | 0
74 d.7.2 |  | Przymocowanie tarcz znaków drogowych: znaki A-7, B-20, D-6 - folia typu drugiego (II generacji), grupa wielkości ZNAKI ŚREDNIE | szt. | 19 |  | 0
75 d.7.2 |  | Przymocowanie tarcz znaków drogowych: znaki ostrzegawcze (A-30), znaki zakazu (B-43, B-44), znaki nakazu (C-9, C-12), znaki informacyjne (D-1, D-2, D-18, D-18a, D-52, D-53) i tabliczki (T-0, T-3a, T-6b, T-6d, T-29) - folia typu pierwszego (I generacji) - grupa wielkości ZNAKI ŚREDNIE | szt. | 35 |  | 0
76 d.7.2 |  | Przymocowanie tarcz znaków drogowych: znaki kierunku i miejscowości (E-1), uzupełniające (F-10) - folia typu pierwszego (I generacji), grupa wielkości ZNAKI ŚREDNIE | szt. | 4 |  | 0
77 d.7.2 |  | Ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu - słupki przeszkodowe U-5a (folia odblaskowa II generacji) | szt. | 2 |  | 0
7.3 | D 07.06.02 45233292-2 | D 07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych
78 d.7.3 |  | Ustawienie ogrodzenia segmentowego U-12a typ "olsztyński" o wysokości h=0,8 m wykonanego ze stali ocynkowanej o rozstawie słupków co 2,0 m wraz z osadzeniem słupków w fundamencie z betonu C12/15 o wymiarach 0,35x0,25m na podsypce piaskowej grubości 10cm | m | 16 |  | 0
7.4 | D 07.07.01 45233292-2 | D 07.07.01 Oświetlenie dróg, monitoring wizyjny
79 d.7.4 |  | Ustawienie latarni ulicznej hybrydowej z zastosowaniem oprawy typu LED przy projektowanych miejscach postojowych przy drodze wewnętrznej wraz z fundamentem betonowym F-100 z elementami montażowymi (oświetlenie P&R) | szt. | 1 |  | 0
80 d.7.4 |  | Montaż i instalacja systemu monitoringu wizyjnego wyposażonego w zasilanie hybrydowe (moduł fotowoltaiczny i generator wiatrowy) z dwoma kamerami bezprzewodowymi w technologii GSM. Usytuowanie zestawu monitoringu na słupie latarni hybrydowej z dodatkową konstrukcją wsporczą pod panele fotowoltaiczne, wysięgnikiem dla turbiny wiatrowej ze stali ocynkowanej ogniowo. | kpl. | 1 |  | 0
8 | D 08.00.00 ELEMENTY ULIC
8.1 | D 08.01.01b 45233000-9 | D 08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych
81 d.8.1 |  | Ustawienie krawężników betonowych 20x30x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm i ławie z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem | m | 193 |  | 0
82 d.8.1 |  | Ustawienie krawężników betonowych 20x30x100 cm "leżących" na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm i ławie z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem | m | 46 |  | 0
83 d.8.1 |  | Ustawienie krawężników betonowych 20x30x100 cm "zaniżonych" (na zjazdach i przejściach dla pieszych) na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm i ławie z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem | m | 78 |  | 0
84 d.8.1 |  | Ustawienie oporników betonowych 10x25x100 cm na ławie z betonu C12/15 gr. 10 cm z oporem (na przejściu dla pieszych przez wyspę dzielącą) | m | 8 |  | 0
85 d.8.1 |  | Ustawienie oporników betonowych 20x25x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm i ławie z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem (droga wewnętrzna) | m | 287 |  | 0
8.2 | D 08.03.01 45233000-9 | D 08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe
86 d.8.2 |  | Ustawienie obrzeży betonowych 6x20 cm na ławie z betonu C12/15 gr. 10 cm z oporem | m | 429 |  | 0
87 d.8.2 |  | Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie z betonu C12/15 gr. 10 cm (obramowanie zjazdów) | m | 18 |  | 0
9 | D 10.00.00 INNE ROBOTY
9.1 | D 10.11.02 45233000-9 | D 10.11.02 Toalety przenośne
88 d.9.1 |  | Ustawienie toalety przenośnej przystosowanej do użytkowania przez osoby niepełnosprawne (z wyposażeniem: umywalka, podajnik ręczników papierowych, podwójny system wentylacji grawitacyjnej, zamek wolne - zajęte, dach mleczy przepuszczający światło dzienne oraz elementami mocującymi do podłoża) | kpl. | 1 |  | 0
Wartość robót netto bez podatku VAT: | [5 empty] | 0
|  | ………………………………………………………………. |  | …………………………………………………………………..
|  | Pieczęć firmowa oferenta |  | Podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta
Data: …………………………………….

## II_telekomunikacyjna_kolizje
KOSZTORYS OFERTOWY „Rozbudowa skrzyżowania DK 82 z drogą gminną nr 112402L (ul. Dębowej) i drogą gminną 112421L (ul. Świerkowej) w miejscowości Turka wraz z podłączeniem do węzła „Lublin Tatary” na obwodnicy Lublina w ciągu drogi ekspresowej S17 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz budowa parkingu typu Park & Ride wraz z dojazdami, dojściami i infrastrukturą techniczną„ BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA (USUNIĘCIE KOLIZJI) - CZĘŚĆ 2
Lp. | Podstawa Nr spec.techn. | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn.*) | Wartość *)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej Orange
1.1 | 2.2, 5.5 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO, typ SKO-2g, grunt kategorii III | szt | 4 |  | 0
1.2 | 2.2, 5.5 | Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR z gotowej mieszanki betonowej, typ SKR-1, grunt kategorii III | szt | 3 |  | 0
1.3 | 2.2, 5.5 | Wykonanie na budowie mieszanki betonowej do budowy studni kablowych i gardeł dodatkowych | szt | 1 |  | 0
1.4 | 2.2, 5.5 | Budowa gardeł dodatkowych z gotowej mieszanki betonowej, SK-2, grunt kategorii III | szt | 1 |  | 0
1.5 | 2.1, 5.3 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie | m | 127.5 |  | 0
1.6 | 2.1, 5.3 | Budowa kanalizacji kablowej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym ręcznie w gruncie kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x2, suma otworów: 2 | m | 88.5 |  | 0
1.7 | 2.1, 5.3 | Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przewiertem mechaniczno-hydraulicznym, z wpychaniem rur stalowych (kategoria gruntu III-IV), długość do 10·m, rura stalowa 133·mm, nakłady częściowe liczone na 1·m | m | 20 |  | 0
1.8 | 2.1, 5.3 | Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przewiertem mechaniczno-hydraulicznym, z wpychaniem rur stalowych (kategoria gruntu III-IV), dodatek za każdy 1·m długości ponad 10·m, rura stalowa 133·mm | m | 23.5 |  | 0
1.9 | 2.1, 5.4 | Układanie rur ochronnych w wykopie | m | 11 |  | 0
1.10 | 2.1, 5.4 | Uszczelnienie końców rur ochronnych R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | szt | 22 |  | 0
2 | Przebudowa kabli miedzianych Orange
2.1 | 2.7, 5.11 | Montaż słupka rozdzielczego zakopywanego | szt | 1 |  | 0
2.2 | 2.8, 5.10 | Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii III, każde następne 1,5 m głębokości | szt | 1 |  | 0
2.3 | 2.4, 5.7 | Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, otwór częściowo zajęty, średnica kabla do 30·mm | m | 396 |  | 0
2.4 | 2.4, 5.7, 5.9 | Wciąganie kabla do rury w słupku kablowym, średnica wciąganego kabla 15·mm | m | 25 |  | 0
2.5 | 2.5, 5.8 | Ręczne lub mechaniczne wylewanie wody ze studni kablowych, ręcznie | m3 | 1 |  | 0
2.6 | 2.5, 5.8 | Otwarcie i zamknięcie złączy odgałęźnych lub równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosow. termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze z jednym kablem odgałęźnym na kablu o 20 parach | złącze | 1 |  | 0
2.7 | 2.5, 5.8 | Otwarcie i zamknięcie złączy odgałęźnych lub równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosow. termokurczliwych osłon wzmocnionych, dodatek za każdy następny kabel odgałęźny w złączu na kablu o 10 parach | złącze | 2 |  | 0
2.8 | 2.5, 5.8 | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 2 parach | złącze | 5 |  | 0
2.9 | 2.5, 5.8 | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w ziemi z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 2 parach | złącze | 5 |  | 0
2.10 | 5.9 | Montaż zespołów łączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole o 10 parach zacisków | szt | 1 |  | 0
2.11 | 5.9 | Krosowanie obwodów w skrzynce kablowej | obwód | 5 |  | 0
2.12 | 5.12 | Numerowanie kabli, w studni kablowej | numer | 15 |  | 0
2.13 | 6.5 | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·10 | odcinek | 1 |  | 0
2.14 | 6.5 | Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·10 | odcinek | 1 |  | 0
2.15 | 6.5 | Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·10 | odcinek | 1 |  | 0
2.16 | 6.2 | Pomiar rezystancji uziomu lub linki odgromowej R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | szt | 1 |  | 0
3 | Przebudowa kabla światłowodowego Orange
3.1 | 2.1, 5.3 | Wciąganie rur kanalizacji wtórnej sprzętem mechanicznym, otwór wolny, rury w zwojach, 2xFi·32·mm | m | 260 |  | 0
3.2 | 2.5, 5.8 | Ręczne lub mechaniczne wylewanie wody ze studni kablowych, ręcznie | m3 | 1 |  | 0
3.3 | 2.5, 5.8 | Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamkniętej na stałe zapinanej | złącze | 1 |  | 0
3.4 | 2.3, 5.7 | Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z 1-kablem, kabel do Fi·30·mm | m | 436 |  | 0
3.5 | 2.3, 5.7 | Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur HDPE Fi·32·mm metodą pneumatyczną strumieniową, rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2·km | km | 0.446 |  | 0
3.6 | 2.5, 2.6, 5.8 | Spawanie kabla światłowodowego w mufie w kanalizacji kablowej. Kabel światłowodowy, jednomodowy | spaw | 48 |  | 0
3.7 |  | Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, zamknięcie na stałe mufy zapinanej | złącze | 1 |  | 0
3.8 | 5.3 | Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi·32·mm, złączki skręcane | szt | 2 |  | 0
3.9 | 5.12 | Numerowanie kabli, w studni kablowej | numer | 12 |  | 0
3.10 | 6.5 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1 |  | 0
3.11 | 6.5 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar indywidualny, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1 |  | 0
3.12 |  | Pomiary współczynnika dyspersji chromatycznej światłowodów, zmierzony 1 światłowód | odcinek | 1 |  | 0
4 | Demontaż kolidującej sieci telekomunikacyjnej Orange
4.1 | 5.14 | Demontaż przewodów krosowych w skrzynce kablowej | obwód | 5 |  | 0
4.2 | 5.14 | Demontaż słupka kablowego | szt | 1 |  | 0
4.3 | 5.14 | Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z 1-kablem, kabel do Fi·30·mm | m | 55 |  | 0
4.4 | 5.14 | Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z więcej niż 1-kablem, kabel do Fi·50·mm | m | 324.5 |  | 0
4.5 | 5.14 | Wyciąganie rurociągów kanalizacji wtórnej z kanalizacji pierwotnej | m | 498 |  | 0
4.6 | 5.14 | Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej w gruncie kategorii III, warstwy X otwory/blok = 1x2, suma otworów: 2 | m | 190 |  | 0
4.7 | 5.12 | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, studnia SKR-2, studnia prefabrykowana | szt | 6 |  | 0
4.8 | 8.3 | Wykonanie dokumentacji powykonawczej | kpl | 4 |  | 0
Wartość robót netto bez podatku VAT: | [5 empty] | 0
|  | ………………………………………………………………. |  | …………………………………………………………………..
|  | Pieczęć firmowa oferenta |  | Podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta
Data: …………………………………….

## III_elektroenergetyczna_oświetl
KOSZTORYS OFERTOWY „Rozbudowa skrzyżowania DK 82 z drogą gminną nr 112402L (ul. Dębowej) i drogą gminną 112421L (ul. Świerkowej) w miejscowości Turka wraz z podłączeniem do węzła „Lublin Tatary” na obwodnicy Lublina w ciągu drogi ekspresowej S17 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz budowa parkingu typu Park & Ride wraz z dojazdami, dojściami i infrastrukturą techniczną„ BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA (BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO) - CZĘŚĆ 2
Lp. | Podstawa Nr spec.techn. | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn.*) | Wartość *)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 45111000-8 Budowa linii zasilających szafki oświetlenia drogowego
1.1 | D 07.07.01 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 45.12 |  | 0
1.2 | D 07.07.01 | Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 | 45.12 |  | 0
1.3 | D 07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m Krotność = 2 | m | 141 |  | 0
1.4 | D 07.07.01 | Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem, grunt nienawodniony, kategorii III-IV | m3 | 4 |  | 0
1.5 | D 07.07.01 | Wykonanie sciany oporowej, dla sił nacisku do 25 t (1 płyta) | szt | 2 |  | 0
1.6 | D 07.07.01 | Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami (pierwsza w wiązce) | m | 16 |  | 0
1.7 | D 07.07.01 | Ułożenie rur osłonowych RHDPE 75/4,5 | m | 15 |  | 0
1.8 | D 07.07.01 | Ułożenie rur osłonowych RHDPE 75/3 | m | 18 |  | 0
1.9 | D 07.07.01 | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 3,0 kg/m, przykrycie folią - kabel YAKXS 4x35 | m | 116 |  | 0
1.10 | D 07.07.01 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 kg/m - kabel YAKXS 4x35 | m | 4 |  | 0
1.11 | D 07.07.01 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 1 |  | 0
2 | 45111000-8 Budowa oświetlenia drogowego
2.1 | D 07.07.01 | Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 | 17.28 |  | 0
2.2 | D 07.07.01 | Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 | 17.28 |  | 0
2.3 | D 07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m Krotność = 2 | m | 54 |  | 0
2.4 | D 07.07.01 | Przewierty mechaniczne dla rur o śr.do 100 mm pod obiektami - dodatek za każdą następną rurę w wiązce | m | 11 |  | 0
2.5 | D 07.07.01 | Ułożenie rur osłonowych RHDPE 75/4,5 | m | 33 |  | 0
2.6 | D 07.07.01 | Ułożenie rur osłonowych RHDPE 75/3 | m | 18 |  | 0
2.7 | D 07.07.01 | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 3,0 kg/m, przykrycie folią - kabel YAKXS 5x25 | m | 215 |  | 0
2.8 | D 07.07.01 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel YAKXS 5x25 | m | 40 |  | 0
2.9 | D 07.07.01 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 15 |  | 0
2.10 | D 07.07.01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100 kg, aluminiowy 10m, wysięgnik pojedynczy dł. 1,5m | szt | 5 |  | 0
2.11 | D 07.07.01 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki | kpl | 5 |  | 0
2.12 | D 07.07.01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku oprawa LED 59 W, 8358 lm | szt | 4 |  | 0
2.13 | D 07.07.01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku oprawa LED 55 W, 7144 lm | szt | 1 |  | 0
2.14 | D 07.07.01 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach | szt. | 5 |  | 0
2.15 | D 07.07.01 | Analogia - demontaż słupów oświetleniowych betonowych | szt. | 2 |  | 0
2.16 | D 07.07.01 | Analogia demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku oprawa sodowa | szt | 5 |  | 0
2.17 | D 07.07.01 | Układanie uziomów w rowach kablowych | m | 69 |  | 0
2.18 | D 07.07.01 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III | m | 54 |  | 0
2.19 | D 07.07.01 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy | odcinek | 9 |  | 0
2.20 | D 07.07.01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt | 3 |  | 0
Wartość robót netto bez podatku VAT: | [5 empty] | 0
|  | ………………………………………………………………. |  | …………………………………………………………………..
|  | Pieczęć firmowa oferenta |  | Podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta
Data: …………………………………….

## IV_elektroenergetyczna_kolizje
KOSZTORYS OFERTOWY „Rozbudowa skrzyżowania DK 82 z drogą gminną nr 112402L (ul. Dębowej) i drogą gminną 112421L (ul. Świerkowej) w miejscowości Turka wraz z podłączeniem do węzła „Lublin Tatary” na obwodnicy Lublina w ciągu drogi ekspresowej S17 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz budowa parkingu typu Park & Ride wraz z dojazdami, dojściami i infrastrukturą techniczną„ BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA (USUNIĘCIE KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNYCH) - CZĘŚĆ 2
Lp. | Podstawa Nr spec.techn. | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn.*) | Wartość *)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 45111000-8 Przebudowa i zabezpieczenie linii kablowych SN
1.1 | D 01.03.02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - roboty obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj/h) | m3 | 61.2 |  | 0
1.2 | D 01.03.02 | Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 | 61.2 |  | 0
1.3 | D 01.03.02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,6 m Krotność = 2 | m | 85 |  | 0
1.4 | D 01.03.02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - roboty obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj/h) odkopanie istn. linii kablowej w celu zabezpieczenia rurami dwudzielnymi | m3 | 23.52 |  | 0
1.5 | D 01.03.02 | Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III- odkopanie istn. linii kablowej w celu zabezpieczenia rurami dwudzielnymi | m3 | 35.28 |  | 0
1.6 | D 01.03.02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m Krotność = 2 | m | 49 |  | 0
1.7 | D 01.03.02 | Ułożenie rur osłonowych RHDPE 160/8 | m | 14 |  | 0
1.8 | D 01.03.02 | Ułożenie rur osłonowych RHDPE 160/5 | m | 11 |  | 0
1.9 | D 01.03.02 | Ułożenie rur osłonowych RHDPE 160 dwudzielna | m | 19 |  | 0
1.10 | D 01.03.02 | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 3,0 kg/m, przykrycie folią 3xXRUHAKXS 1x240/50 | m | 67 |  | 0
1.11 | D 01.03.02 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 kg/m 3xXRUHAKXS 1x240/50 | m | 25 |  | 0
1.12 | D 01.03.02 | Montaż w rowach muf przelotowych z taśm izolacyjnych na kablach energetycznych 1-żyłowych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, z żyłami Al, kabel do 20 kV, do 240 mm2 | szt | 6 |  | 0
1.13 | D 01.03.02 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel s.n. | odcinek | 1 |  | 0
1.14 | D 01.03.02 | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi 40 mm w zwojach, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu | km | 0,092 |  | 0
1.15 | D 01.03.02 | Badanie szczelności zmontowanych odcinków, do 2 km, rurociągi kablowe w ziemi, sprężarka, rury Fi 40 mm | odcinek | 1 |  | 0
2 | 45111000-8 Przebudowa i zabezpieczenie linii kablowych nN
2.1 | D 01.03.02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - roboty obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj/h) | m3 | 12.96 |  | 0
2.2 | D 01.03.02 | Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 | 12.96 |  | 0
2.3 | D 01.03.02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m Krotność = 2 | m | 27 |  | 0
2.4 | D 01.03.02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - roboty obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj/h) odkopanie istn. linii kablowej w celu zabezpieczenia rurami dwudzielnymi | m3 | 33.12 |  | 0
2.5 | D 01.03.02 | Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III- odkopanie istn. linii kablowej w celu zabezpieczenia rurami dwudzielnymi | m3 | 49.68 |  | 0
2.6 | D 01.03.02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m Krotność = 2 | m | 69 |  | 0
2.7 | D 01.03.02 | Ułożenie rur osłonowych RHDPE 110/5,5 | m | 12 |  | 0
2.8 | D 01.03.02 | Ułożenie rur osłonowych RHDPE 110/4 | m | 4 |  | 0
2.9 | D 01.03.02 | Ułożenie rur osłonowych RHDPE 160 dwudzielna | m | 47 |  | 0
2.10 | D 01.03.02 | Ułożenie rur osłonowych RHDPE 110 dwudzielna | m | 35 |  | 0
2.11 | D 01.03.02 | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 3,0 kg/m, przykrycie folią - kabel YAKY 4x120 | m | 11 |  | 0
2.12 | D 01.03.02 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 kg/m - kabel YAKY 4x120 | m | 27 |  | 0
2.13 | D 01.03.02 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 400 mm2 | szt | 1 |  | 0
Wartość robót netto bez podatku VAT: | [5 empty] | 0
|  | ………………………………………………………………. |  | …………………………………………………………………..
|  | Pieczęć firmowa oferenta |  | Podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta
Data: …………………………………….

## V_sanitarna_kanalizacja
KOSZTORYS OFERTOWY „Rozbudowa skrzyżowania DK 82 z drogą gminną nr 112402L (ul. Dębowej) i drogą gminną 112421L (ul. Świerkowej) w miejscowości Turka wraz z podłączeniem do węzła „Lublin Tatary” na obwodnicy Lublina w ciągu drogi ekspresowej S17 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz budowa parkingu typu Park & Ride wraz z dojazdami, dojściami i infrastrukturą techniczną„ BRANŻA SANITARNA (BUDOWA KANAŁU DESZCZOWEGO) - CZĘŚĆ 2
Lp. | Podstawa Nr spec. techn. | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn.*) | Wartość *)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 | D 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie
1 d.1.1 | D 01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach sanitarnych w terenie równinnym - budowa kanalizacji deszczowej L=73,10+26,40=99,50m; | km | 0.1 |  | 0
1.2 | D 01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic
2 d.1.2 | D 01.02.04 | Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego grubości do 15 cm sposobem mechanicznym z odrzuceniem materiału na pobocze dla wykonania kanału deszczowego o szerokości rozbiórki s=1,0m i długości L=(73,10-14,60)+26,40=84,90m F=84,90x1,0=84,90m2 | m2 | 85 |  | 0
3 d.1.2 | D 01.02.04 | Rozebranie podbudowy z mas mineralno - bitumicznych grubości do 30 cm sposobem mechanicznym z odrzuceniem materiału na pobocze dla wykonania kanału deszczowego o szerokości rozbiórki s=1,0m i długości L=84,90m F=84,90x1,0=84,90m2 | m2 | 85 |  | 0
4 d.1.2 | D 01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych grubości do 5 cm sposobem mechanicznym z odrzuceniem materiału na pobocze dla wykonania kanału deszczowego o szerokości rozbiórki s=1,0m i długości L=84,90m F=84,90x1,0=84,90m2 | m2 | 85 |  | 0
5 d.1.2 | D 01.02.04 | Wywiezienie rozebranej nawierzchni i podbudowy z terenu rozbiórki przy mechanicznym i ręcznym załadunku i wyładunku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - V=84,90x(0,15+0,30+0,05)=50,94m3 | m3 | 51 |  | 0
2 | D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
2.1 | D 03.02.01 Kanalizacja deszczowa
2.1.1 | D 03.02.01.11 Budowa grawitacyjnej kanalizacji deszczowej
6 d.2.1.1 | D 03.02.01 | Wykop liniowy w gruncie wilgotnym kat. III-IV wykonany sposobem mechanicznym koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km i zmagazynowanie z wyłączeniem wykopów obiektowych pod studnie kanalizacyjne oraz istniejącej nawierzchni drogi grubości do 0,50m: przykanaliki od studzienki ściekowej do włączenia w studnie kanalizacyjne - rurociągi dn200 hśr= 2,0m L=1,0+14,60+9,30+6,50+17,40+10,30+5,50+8,50=73,10m V=73,10x1,0x2,0=146,20m3 | m3 | 146 |  | 0
7 d.2.1.1 | D 03.02.01 | Wykop liniowy j.w. - rurociągi dn315, odcinek: D24-D25 I D26-D27 L=(11,20+15,20) -3x1,50=21,90m hśr=2,50m s=1,0m V=21,90x1,0x2,50=54,75m3 | m3 | 55 |  | 0
8 d.2.1.1 | D 03.02.01 | Wykop obiektowy w gruncie wilgotnym kat. III-IV wykonany sposobem mechanicznym koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km pod studnie Dn1200 o wymiarach 2,50x2,50m i średniej głębokości h=2,70m n=3szt. V=3x2,50x2,50x2,70=50,62m3 | m3 | 51 |  | 0
9 d.2.1.1 | D 03.02.01 | Umocnienie pionowych ścian wykopu liniowego w gruncie kat.III-IV z zastosowaniem umocnień pełnych grodzicami lub wypraskami wraz z rozbiórką przy uśrednionej głębokości wykopu do 2,70 m i szerokości 1,0 m dla : dn200 L=73,10m ; dn315 L=21,90m ; Razem L=95,0m F=2x95,0x2,70=513,0m2 | m2 | 513 |  | 0
10 d.2.1.1 | D 03.02.01 | Umocnienie pionowych ścian wykopu obiektowego pod studnie przy wlotach z zastosowaniem szalunków stalowych - grodzic wbijanych pionowo przy uśrednionej głębokości wykopu 2,70 m oraz szerokości i długości 2,50m wraz ze zdemontowaniem umocnień. Ilość studni n=3 F=3x4x2,50x2,70=81,0m2 | m2 | 81 |  | 0
11 d.2.1.1 | D 03.02.01 | Posadowienie w odwodnionym wykopie liniowym szerokości s=1,0m rurociągów na podłożu z pospółki grubości do 20 cm wraz z obsypką i zasypką 30cm nad rurociągiem wraz z dowozem materiału i zagęszczeniem warstwami do wymaganego wskaźnika np.wg Proctora : dn200 odcinki: D21-WP34 L=14,60m V=14,60x1,0x0,70-14,60x0,785x0,202=9,76m3 | m3 | 10 |  | 0
12 d.2.1.1 | D 03.02.01 | Posadowienie w odwodnionym wykopie liniowym szerokości s=1,0m rurociągów na podłożu z pospółki grubości do 20 cm wraz z obsypką i zasypką nad rurociągiem do podbudowy nawierzchni drogowej wraz z dowozem materiału i zagęszczeniem warstwami do wymaganego wskaźnika np.wg Proctora :dn200 h=2,50-0,50=2,0 m L=73,10-14,60=58,50m V=58,50x1,0x2,0-58,50x0,785x0,202=115,16m3 | m3 | 115 |  | 0
13 d.2.1.1 | D 03.02.01 | Posadowienie w odwodnionym wykopie liniowym szerokości s=1,0m rurociągów na podłożu z pospółki grubości do 20 cm wraz z obsypką i zasypką nad rurociągiem do podbudowy nawierzchni drogowej wraz z dowozem materiału i zagęszczeniem warstwami do wymaganego wskaźnika np.wg Proctora :dn315 h=2,50-0,50=2,0 m L=21,90m V=21,90x1,0x2,0-21,90x0,785x0,3152=42,10m3 | m3 | 42 |  | 0
14 d.2.1.1 | D 03.02.01 | Podłoże z piasku pod studnie kanalizacyjne Dn1200 grubości 10 cm wraz z zagęszczeniem - studnie szt.3 V=3x0,785x1,702x0,10=0,68m3 | m3 | 1 |  | 0
15 d.2.1.1 | D 03.02.01 | Posadowienie w odwodnionym wykopie studni Dn1200 kanalizacji deszczowej - podłoże z betonu C12/15 grubości 20cm - studnie szt. 3 V=3x0,785x1,702x0,20=1,36m3 | m3 | 1 |  | 0
16 d.2.1.1 | D 03.02.01 | Zasypanie wykopów liniowych i obiektowych gruntem dowiezionym z odległości 1 km po zakończonych robotach montażowych rurociągów po odjęciu warstw posadowienia i studni kanalizacyjnych; wykopy: V=146,0+55,0+51,0= 252,0m3 ; posadowienie V=115,0+42,0= 157,0m3 Pozostaje do zasypania:V=252,0-157,0 = 95,0m3 | m3 | 95 |  | 0
17 d.2.1.1 | D 03.02.01 | Nakłady dodatkowe za dowiezienie gruntu zmagazynowanego po wykopach liniowych i obiektowych odwiezionego na odległość 1 km do zasypania wykopów liniowych i obiektowych wraz z zagęszczeniem warstwami | m3 | 95 |  | 0
18 d.2.1.1 | D 03.02.01 | Przemieszczanie gruntu zmagazynowanego na odkładzie spycharkami po wykonaniu posadowienia odcinka D21-WP34 do zasypania wykopu liniowego wraz z zagęszczeniem V=36,0-(23,0+10,0) = 3,0m3 | m3 | 3 |  | 0
19 d.2.1.1 | D 03.02.01 | Montaż w gotowym odwodnionym wykopie i zagęszczonym podłożu rur z polipropylenu (PP) SN10 dn200 L=1,0+14,60+9,30+6,50+17,40+10,30+5,50+8,50 =73,10m | m | 73 |  | 0
20 d.2.1.1 | D 03.02.01 | Montaż w gotowym odwodnionym wykopie i zagęszczonym podłożu rur z polipropylenu (PP) SN10 dn315 L=11,20+15,20=26,40m | m | 26 |  | 0
21 d.2.1.1 | D 03.02.01 | Przejścia szczelne przez ściany studni i studzienek ściekowych - systemowe do projektowanych rur dn200 n=15 | szt. | 15 |  | 0
22 d.2.1.1 | D 03.02.01 | Przejścia szczelne przez ściany studni - systemowe do projektowanych rur dn315 n=4 | szt. | 4 |  | 0
23 d.2.1.1 | D 03.02.01 | Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych Dn1200 z włazem żeliwnym DN600 w klasie D400 z zamknięciem zatrzaskowym i ryglem gotowym odwodnionym wykopie głębokości do 3,0m - 3 kpl | kpl. | 3 |  | 0
24 d.2.1.1 | D 03.02.01 | Studzienki ściekowe uliczne z kręgów betonowych Dn500 ze szczelnym dnem i osadnikiem h=1,0m z wpustem żeliwnym płaskim typu ciężkiego w klasie D400 z zawiasem i ryglem kpl.8 | kpl. | 8 |  | 0
25 d.2.1.1 | D 03.02.01 | Izolacja lepikiem asfaltowym na zimno powierzchni zewnętrznych żelbetowych studni kanalizacyjnych Dz1200 warstwa pierwsza n=3 L=2,85+2,50+2,20=7,55m | m | 8 |  | 0
26 d.2.1.1 | D 03.02.01 | Izolacja lepikiem asfaltowym na zimno powierzchni zewnętrznych żelbetowych studni kanalizacyjnych Dz1200 warstwa druga n=3 L=7,55m | m | 8 |  | 0
27 d.2.1.1 | D 03.02.01 | Izolacja lepikiem asfaltowym na zimno powierzchni zewnętrznych żelbetowych studni ściekowych Dn500 Dz700 warstwa pierwsza n=8 L=8x2,65=21,20m | m | 21 |  | 0
28 d.2.1.1 | D 03.02.01 | Izolacja lepikiem asfaltowym na zimno powierzchni zewnętrznych żelbetowych studni ściekowych Dn500 Dz700 warstwa druga n=10 L=8x2,65=21,20m | m | 21 |  | 0
29 d.2.1.1 | D 03.02.01 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych dn200 licząc za odcinki między studzienkami n=8 | odc. -1 prób. | 8 |  | 0
30 d.2.1.1 | D 03.02.01 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych dn315 licząc za odcinki między studzienkami n=3 | odc. -1 prób. | 3 |  | 0
Wartość robót netto bez podatku VAT: | [5 empty] | 0
|  | ………………………………………………………………. |  | …………………………………………………………………..
|  | Pieczęć firmowa oferenta |  | Podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta
Data: …………………………………….