Program Funkcjonalno- Użytkowy

„Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo - koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo - Rzęśnica - Budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo – Przeniesienie kolidującego systemu odcinkowego pomiaru prędkości z DK3 z km 56+780 oraz 61+600  na DK-10 w  km 56+930 oraz 52+350 wraz z wykonaniem przyłączy elektroenergetycznych.

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo - koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo - Rzęśnica - Budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo - Przeniesienie kolidującego systemu odcinkowego pomiaru prędkości z DK3 z km 56+780 oraz 61+600  na DK-10 w  km 56+930 oraz 52+350 wraz z wykonaniem przyłączy elektroenergetycznych.

- Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie projektu przyłącza elektroenergetycznego uzyskanie w imieniu wszystkich wymaganych zgód i uzgodnień a następnie wykonanie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej do obu urządzeń ( bramownica; wysięgnik) oraz montaż bramownicy i wysięgnika.

Docelowa lokalizacja to km 56+930 oraz  52+350 na drodze  DK-10.

W ramach zamówienia Wykonawca przygotuje niezbędne opracowanie projektowe, które zapewnią przyłącza energetyczne do wskazanych lokalizacji bramownicy oraz wysięgnika  wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń  administracyjno-prawnych, które umożliwią w ramach odrębnego zlecenia przyszłe podłączenie urządzeń rejestrujących, które będą stanowiły integracje z centralnym automatycznym nadzorem nad ruchem drogowym.

Wykonawca wykona wszystkie niezbędne opracowania projektów przyłącza energetycznego, instalacyjne, montażowe, oraz robót elektrycznych i budowlanych związanych z budową nowego przyłącza energetycznego niskiego napięcia wraz z posadowieniem konstrukcji wsporczych w pasie drogowym i uzyska w ramach posadowienia pozwolenie na ich użytkowanie.

- Charakterystyka zadania

Parametry urządzenia:

Wysięgnik:

Długość ramienia : 8,0 m

Wys. 6.2  m

Bramownica:

Szer. bramownicy :26 m

Wys. 6.2  m

Wysięgnik o dł. ramienia 8,0 m należy zamontować do podstawy betonowej umieszczonej w gruncie, której fundament będzie zgodny z projektem wykonawczym konstrukcyjnym.

Z uwagi na lokalizację urządzenia należy również zamontować bariery ochronne metalowe zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. Bariery należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi.

Bramownice o rozpiętości 26,0 m należy zamontować do podstawy betonowej umieszczonej w gruncie, której fundament będzie zgodny z wykonanym projektem wykonawczym konstrukcyjnym.

Oznakowanie pionowe:

Zgodnie  szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich stosowania na drogach, odcinkowy pomiar prędkości zostanie poprzedzony znakiem informacyjnym D-51 „ Automatyczna kontrola prędkości” z tabliczką o treści „ Kontrola średniej prędkości na odcinku 5,0 km”

4. Termin realizacji

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z podpisaną umową

5. Zakres działań

5.1 Realizacja Zamówienia

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia:

5.1.1 Obowiązany jest w lokalizacji dotychczasowej:

- z miejsca złożonych elementów odcinkowych pomiarów prędkości tj.

GDDKiA Szczecin

Rejon Szczecin

Obwód Drogowy Rurka

ul. Granitowa 2 ; Łozienica

72-100 Goleniów

przewieźć i zamontować zgodnie z wykonanym projektem bramownice i wysięgnik.

5.1.2 Obowiązany jest:

- wykonać dokumentację projektową w zakresie wymaganym przepisami i w sposób zgodny z zasadami wiedzy technicznej, która umożliwi wykonanie robót budowlanych, a także przyszłe utrzymanie, modernizację i inne zmiany w zakresie urządzeń i przyłączy;

- przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych związanych z posadowieniem urządzeń uzyska, niezbędne pozwolenia na prowadzenie prac, w tym prawomocne pozwolenie na budowę oraz niezbędne zgody, w tym na prowadzenie robót w pasie drogowym;

- zapewni przyłącze energetyczne z tym, że przed przystąpieniem do budowy przyłączy, Wykonawca zobowiązany jest uprzednio uzyskać, warunki techniczne przyłącza energetycznego, zawrzeć umowę o przyłączu energetycznym oraz umowę na dostawy energii elektrycznej oraz uzyskać niezbędne zezwolenia wymagane w celu budowy, przyłączenia i eksploatacji przyłącza energetycznego;

-wykonać przyłącze z rejonu Tychowo oraz Krąpiel lub innego umożliwiającego przyszłe zasilenie urządzeń rejestrujących;

- wykonać projekt konstrukcji posadowienia i zgodnie z nim wykonać fundament pod konstrukcję wsporczą;

-zamontować konstrukcje wsporcze złożone w obwodzie drogowym Rurka;

- wykonać projekt stałej organizacji ruchu i oznakować zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu;

- wykonać przyłącze elektroenergetyczne ( ok. 1250 m-Tychowo; ok. 50m –Krąpiel) lub innej  które umożliwi przyszłe podłączenie do urządzeń monitorujących;

-wykonać projekt tymczasowej organizacji ruchu, uzyskać zatwierdzenie TOR i w ramach zatwierdzonego projektu wykonać montaż konstrukcji wsporczej oraz bramownicy;

- wykonać posadowienie i montaż konstrukcji wsporczej L=8 m w km  56+930 oraz wykonać posadowienie i montaż bramownicy L=26 m w km 52+350.

- wykonać pomiary niezbędne pomiary instalacji wraz z przekazaniem protokołów z wykonanych pomiarów;

- wykonać dokumentację powykonawczą;

- uzyska prawomocne pozwolenie na użytkowanie urządzeń;

- wykona zabezpieczenie terenu budowy oraz po wykonaniu prac dokona jego uporządkowania;

- przed przystąpieniem do robót należy opracować oraz uzgodnić projekt tymczasowej organizacji ruchu

- po wykonaniu robót grunt należy zagęścić do wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Grunt zasypowy w wykopie należy zagęszczać zgodnie z normą PN-B-06050 z 1999r. „Roboty ziemne".

- po zakończeniu prac instalacyjnych i montażowych Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty związane z realizacją procesu budowlanego 
w tym pozwoleń oraz innych dokumentów, do których uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego był zobowiązany. Wykonawca po wykonaniu wszystkich prac instalacyjnych zobowiązany jest dostarczyć dokumenty zezwalające Zamawiającemu na użytkowanie obiektu.

- po zakończeniu prac Wykonawca usunie lub zutylizuje wszelkie materiały  jakie powstaną w wyniku procesu budowlanego.

5.2 Zakres zamówienia

Zamówienie obejmuje przeniesienie kolidującego systemu odcinkowego pomiaru prędkości z DK3 z km 56+780 oraz 61+600 na DK-10 w km 56+930 oraz 52+350 wraz z wykonaniem przyłączy elektroenergetycznych

6. Płatności

W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty, jakie poniesie z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia (również koszty, które nie są ujęte jako oddzielne pozycje w kosztorysie ofertowym) np.:

- koszt ubezpieczenia,

- koszty podatków, koszty ogólne, zysk, koszty dojazdu, opłat drogowych, delegacji itp.,

- koszt transportu, załadunku i rozładunku zamówionych materiałów,

- koszty zakupu materiałów,

- koszty sporządzenia projektów,

- koszty czasowej organizacji ruchu.

Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane będzie na podstawie faktur VAT, wystawianych przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktur zestawieniu wartości wykonanych robót, sporządzonym przez Wykonawcę. Podstawą wystawienia faktur VAT jest podpisany przez obie strony protokół odbioru.

7. Pozostałe wymagania

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem wszystkich robót (czynności) objętych zamówieniem, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy osób wskazanych na stanowisku: Kierownika budowy oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.).

W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1)	żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

2)	żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

3)	przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1)	oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

i/lub

2)	poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

i/lub

3)	zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

i/lub

4)	poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.