Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Adres:            ul. Mińska 25  , 03-808 Warszawa
Opracowali: Krystyna Karolak, Andrzej Kaliszuk 
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia: 
„Remont budynku magazynu soli w Poczerninie”
Adres obiektu: „województwo mazowieckie, powiat płoński  Poczernin 37, 09-142 Załuski
Nazwa zamówienia według CPV :            

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

45000000-7 Roboty budowlane 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45262300-4 Betonowanie 

45261100-5 Wykonanie konstrukcji drewnianej dachu
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

45422000-1  Roboty ciesielskie                                 
    ZAWARTOŚĆ PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WEDŁUG FORMUŁY ZAPROJEKTUJ I BUDUJ       
Spis zawartości:

1. Część opisowa Programu Funkcjonalno-Użytkowego
1.1.
Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.1.1.
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres     

          robót budowlanych

   
1.1.2.
Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

    
1.1.3.
Właściwości funkcjonalno – użytkowe

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
2.1.
Wymagania funkcjonalno – użytkowe bezwzględnie konieczne
2.2.
Wymagania szczegółowe do przedmiotu zamówienia
2.3.
Wymagania dla prac projektowych
2.3.1.
Wymagania ogólne

2.3.2.
Wymagania szczegółowe dla opracowań projektowych

2.4.
Wymagania dla robót budowlanych
3. Część informacyjna Programu Funkcjonalno-Użytkowego 

3.1.
Decyzje administracyjne

3.2.
Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane

3.3.
Mapa do celów projektowych
3.4.
Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
3.5.
Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych
3.6.
Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

4.       Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
1. Część opisowa programu
Wykonanie projektu wykonawczego i realizacji zadania: 
„Remont budynku magazynowego soli w Poczerninie” polegająca na DEMONTAŻU I MONTAŻU KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z POKRYCIEM I ORYNNOWANIEM DACHU BUDUNKU „MAGAZYNU NA SÓL„ dla potrzeb GDDKiA REJON PŁOŃSK OBWÓD DROGOWY POCZERNIN 
Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 stanowiącego akt wykonawczy art.31 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na rozbiórkę i  budowę nowego dachu w stosunku do kryteriów funkcjonalno – technicznych, a w szczególności: jakości, funkcjonalności, parametrów technicznych, zastosowania najlepszej dostępnej technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, kosztów eksploatacji i serwisu oraz terminu wykonania zamówienia.
Na etapie opracowywania dokumentacji technicznej wykonawca zobowiązany jest do:

- analizy i weryfikacji założeń odnośnie konstrukcji dachu ,

- pozyskanie materiałów wyjściowych do projektowania,

- uzgodnienie projektowanych rozwiązań z Zamawiającym,

-sporządzenie projektów wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
- sporządzenie szczegółowych obmiarów LISTNUM  robót

- sporządzenie kosztorysów ofertowych

Ponadto wykonawca powinien zapewnić wykonanie:

- harmonogramu realizacji inwestycji oraz płatności,

- projektu organizacji robót (POR),

- informacji projektanta o wymaganiach BiOZ oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- planu zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych (PZJ),

Wszystkie powyższe dokumenty muszą uzyskać akceptację Inspektora  Nadzoru.
1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie „Projektuj i Buduj” demontaż i montaż konstrukcji dachu wraz z pokryciem i orynnowaniem dachu budynku   w szczególności: 

a) Opracowanie kompletnego projektu (budowlanego oraz powykonawczego) na rozbiórkę i montaż.
W zakresie Wykonawcy leży uzyskanie wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania dokumentacji: wystąpienie do właściwych służb o ich przydział, opinii, uzgodnień i decyzji. 

b) Zgłoszenie do właściwego urzędu rozbiórki dachu,(jeżeli są wymogi przepisami prawa)
c) Budowa nowego dachu, 
d) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej,
e) Uzyskanie decyzji dopuszczenia do użytkowania(jeżeli są wymogi objęte przepisami prawa)
1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót 
budowlanych

Powierzchnia zabudowy

- 
    1296 m2

Kubatura budynku 

-
     7776 m3
Powierzchnia dachu

-
    1370,89 m2
Przedmiotem  jest budynek magazynowy na sól jednoprzestrzenny.
Planowany jest następujący zakres koniecznych prac budowlanych:

a) przygotowanie inwestycji poprzez uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i zezwoleń na podstawie których zostanie wykonana dokumentacja projektowa, prawomocnej decyzji /zgłoszenie jeżeli jest konieczne.

c) realizacja robót w zakresie:

- rozbiórki dachu budynku
- budowa nowego dachu
- 1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

· Zamawiający umożliwi Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej budynku  i placu budowy oraz zapoznanie się z wszystkimi istniejącymi uwarunkowaniami. 
· Rozwiązania techniczne remontu dachu, dopuszczone do stosowania z punktu widzenia  obowiązujących przepisów, winny zapewnić zakwalifikowanie obiektu jako nie
zagrażającego środowisku naturalnemu i umożliwiać w pełni ekologiczne jego użytkowanie. 

· W cenie oprócz nakładów na prace projektowe i kosztu robót należy uwzględnić koszty okresowych kontroli –  przeglądów, które będą wykonywane przez Wykonawcę w trakcie obowiązującego okresu gwarancyjnego.

1.1.3.Właściwości funkcjonalno-użytkowe
1.1.3.1. Ogólne wymagania
Remont dachu musi spełniać wymagania określone polskimi przepisami prawa, a w szczególności:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (teks jednolity Dz.U.2013 poz.1409 z późn.zm.) Obiekt winien spełniać wymagania obowiązujących przepisów w zakresie: bezpieczeństwa konstrukcji, ochrony przeciwpożarowej, przepisów sanitarno-epidemiologicznych, przepisów BHP, ochrony zdrowia i ochrony środowiska.
- obiekt musi też spełniać wymagania umożliwiające dopuszczenie do eksploatacji.

1.2.3.2.Odbiór Robót 

Zasady odbioru częściowego

Odbiór częściowy robót polega na rozliczeniu rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości, w oparciu o protokół odbioru częściowego elementów przedmiotu umowy podlegających - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym - odbiorowi częściowemu. 

Zasady odbioru całości Robót.
Odbiór całości Robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru całości Robót będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór całości Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów.

Odbioru całości Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, w tym badań czynników oddziaływania na środowisko i dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową i Kontraktem.

W toku odbioru całości Robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru całości Robót.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i/lub Kontraktem, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne Obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru całości Robót (końcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego przedmiotu umowy sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru całości Robót jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1.
dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2.
protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

4.
protokoły odbiorów częściowych,

5.
dzienniki budowy,

6.
atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty, 

7.
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru całości Robót komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru całości Robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

1.2.3.3.Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancji.

Odbiór po upływie okresu gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej Obiektu.

1.2.3.4.Wymagania dotyczące ubezpieczenia

Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót
2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
W zakres zamówienia wchodzi;

- wykonanie projektu rozbiórki  i budowy dachu budynku.  
Zakres robót:

- roboty rozbiórkowe (rozebranie pokrycia dachowego z blachy , rozebranie  konstrukcji dachu z wcześniejszym podparciem konstrukcji zabezpieczenie przed zawaleniem, rozebranie przemurowań murów na zaprawie cem.wap., 

- roboty betonowe

- roboty zbrojarskie

- roboty montażowe (konstrukcja drewniana   – słupy główne, konstrukcja dachu drewniana , pokrycie dachu blachą trapezową
- roboty elektryczne (demontaż i montaż instalacji odgromowej)

- oczyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych, usuniecie starych powłok, skucie nierówności betonu , uzupełnienie zaprawą naprawczą ubytków w betonie, zabetonowanie żwirobetonem bruzd , impregnacja muru oporowego środkiem odpornym na sól

- obróbki z blachy stalowej powlekanej, rynny i rury z PCW

- roboty transportowe poziome i pionowe

· wymagana instalacja odgromowa zgodna z PN.

· obiekt musi spełniać wymogi Polskich Norm w zakresie obciążeń wiatrem i śniegiem dla określonej lokalizacji. 

· zastosowane materiały konstrukcyjne i wykończeniowe winny być powszechnie dostępne na rynku i umożliwiać łatwą konserwację i naprawę w trakcie użytkowania. 
2.2. Wymagania szczegółowe do przedmiotu zamówienia

Ogólne cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych:
- Konstrukcja budynku /slupy/ drewniane  
- Konstrukcja dachu drewniana (wiązary dachowe)
- Dach dwuspadowy kryty blachą trapezową z wywietrznikami dachowymi
Przygotowanie i utrzymanie terenu budowy

· Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy pomieszczeń socjalno – technicznych dla pracowników Wykonawcy.
· Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na placu budowy przestrzegania zasad  BHP i Sanepid, jak również zabezpieczenia interesów osób trzecich oraz środowiska naturalnego przed degradacją.

· Wykonawca na placu budowy zapewni dozorowanie swojego mienia swoim staraniem
i na swój koszt.
· Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu po zakończeniu budowy.
Instalacje
· Odgromowa – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
Zagospodarowanie terenu i ruch pojazdów

· Ruch pojazdów na terenie Rejonu odbywać się będzie przy wykorzystaniu dróg wewnętrznych i placu manewrowego.

2.3. Wymagania dla prac projektowych

2.3.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiarów (inwentaryzacji) 
i prac projektowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego. Jednocześnie Wykonawca przekaże na bieżąco kserokopie wszystkich wystąpień.

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiającego o ich wykryciu.


Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania:

· zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,

· jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,

· ilość arkuszy rysunkowych będzie odpowiadała potrzebom uzyskania wymaganych prawem opinii, uzgodnień i decyzji - zgłoszenie robót remontowych.

· dodatkowo Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 1 egz. kompletnej dokumentacji 
w formie elektronicznej.

· całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę. 

· rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego,

· każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe 
i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego.

2.4. Wymagania dla robót budowlanych
· Specyfikacje techniczne stanowiące integralną część dokumentacji winny zapewniać właściwe sprawowanie nadzoru wyznaczonemu przez Zamawiającego Inspektorowi Nadzoru

· Wykonane instalacje elektryczne i odgromowe podlegać będą odbiorowi technicznemu zgodnie z Warunkami Technicznymi  Wykonania Robót Budowlano – Montażowych.

· Wykonawca winien konsultować się z przedstawicielem Zamawiającego na wszystkich etapach trwania realizacji zamówienia.

· Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań 

projektowych. Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu

· Wykonawca winien zapewnić pełna obsługę geodezyjna inwestycji na etapie wykonawstwa i po wykonaniu zadania.

· Wykonawca przekaże Zamawiającemu  niezbędną dokumentację powykonawczą, geodezyjną uzupełniony dziennik budowy,   protokoły  pomiarów, certyfikaty, atesty i inne  dokumenty wymagane prawem.

3.Część informacyjna Programu Funkcjonalno-Użytkowego

Projekt budowlany powinien być dostarczony do Zamawiającego: 

- w formie papierowej 5 egz.  

- w wersji elektronicznej na nośniku CD 1 egz. - w formacie umożliwiającym wgląd do treści rysunkowej oraz w postaci planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania (format *pdf oraz edytowalnej w formacie *dwg, *doc, *xls).
Projekt budowlany musi być przedstawiony do akceptacji Zamawiającemu z klauzulą kompletności. Klauzula kompletności zawiera oświadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z umową, przepisami techniczno – budowlanymi, normami.

Akceptacja dokumentacji przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za błędy projektowe lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym i obowiązującymi przepisami.

Projekt budowlany należy wykonać oddzielnie dla danej branży.

Projekt budowlany powinien zawierać: 

- część opisowa ( opis techniczny, obliczenia konstrukcyjne)

- część rysunkowa (projekty budowlano – wykonawcze)
-  operat kolaudacyjny wraz z dokumentacją powykonawczą
Po zakończeniu Zadania Wykonawca przekaże do Zamawiającego kompletny operat kolaudacyjny wraz z dokumentacją powykonawczą.

3.1. Decyzje administracyjne

 - Zgłoszenie prac rozbiórkowych do właściwego terytorialnie Urzędu; 

- Zgłoszenie bądź uzyskanie pozwolenia na budowę; 

- Zgłoszenie bądź uzyskanie pozwolenia na użytkowanie;

uzyska Wykonawca robót we własnym zakresie.

3.2. Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane 

Budynek na sól zlokalizowany w Poczerninie 37 gmina Załuski powiat płoński województwo mazowieckie  (właściciel Skarb Państwa, trwały zarząd GDDKiA). 

3.3. Wymagania Zamawiającego dotyczące  zatrudnienia na umowę  o pracę:
Wykonawca  jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji przedmiotu Umowy osób wykonujących następujące czynności:
1) roboty rozbiórkowe

2) roboty murarskie

3) roboty montażowe
4) roboty dekarskie 
Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców, za pomocą których będzie realizowany przedmiot umowy.

3.4. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.)

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.)

[3] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 ze zm.) 

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

[5] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 ze zm.)
[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)

[7] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.)

[8] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287 ze zm.)
[9] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
[10] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
5

