[image: image1.emf]     

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział Katowicach 

ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

„Utrzymanie, konserwacja i usuwanie awarii sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych w ciągach dróg administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Rejon w Gliwicach.” 

KATOWICE, styczeń 2013 r.

Generalna Dyrekcja
ul. Myśliwska 5
e-mail: sekretariat@katowice.gddkia.gov.pl

Dróg Krajowych i Autostrad
40-017 Katowice 
www.gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach 
tel.: +48 (32) 258 62 81 do 5


fax: +48 (32) 259 87 10

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:
Tom I:
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI

Rozdział 1
Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Rozdział 2
Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty:

Formularz 2.1.  Formularz OFERTA; 
Formularz 2.2.  Formularz cenowy
Rozdział 3
Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców warunków udziału
                       w postępowaniu:

Formularz 3.1.1.    Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału   
                               w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
                               Pzp.;

Formularz 3.1.2.    Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw  do wykluczenia
                               z postępowania w okolicznościach o których  mowa 
                               w art. 24  ust. 1 ustawy Pzp;

Formularz 3.1.3     Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, w odniesieniu do podmiotów na zasobach których Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia;
Formularz  3.2.      Wykaz wykonanych usług („Wiedza i doświadczenie”);
Formularz  3.3.      Wykaz osób, które będą uczestniczących w wykonaniu   zamówienia („Potencjał kadrowy”);  

Formularz   3.4       Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach zgodnie z wymogiem pkt. 6.2.3b)  
Tom II:
PROJEKT UMOWY

Tom III:        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
TOM I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
WRAZ Z FORMULARZAMI
Rozdział 1

Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

1.
ZAMAWIAJĄCY


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach 

ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice, 

tel. +48 (32) 20 86 220,  fax. +48 (32) 259 87 10

e-mail: akadlubowska@gddkia.gov.pl 

adres strony internetowej www.gddkia.gov.pl
godz. pracy Oddziału: 7.30 - 15.30

2.
OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie oznaczone jest znakiem: 2/Z-12/2013.

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3.
TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

4.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Utrzymanie, konserwacja i usuwanie awarii sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych w ciągach dróg administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Rejon w Gliwicach.” 
4.1. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia określony został w Tomie II (Projekt Umowy) i w Tomie III (Opis przedmiotu zamówienia) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną w dalszej treści również „SIWZ” lub „specyfikacją”. 
4.2. CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 
            CPV : 50.23.22.00 -2 – Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej
                       50.61.00.00-4- Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu bezpieczeństwa
4.3. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.
4.4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
4.5. Zamówienie jest finansowane ze środków krajowych.
4.6. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie 
(w Formularzu Oferty 2.1) zakresu zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.
5.
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


    
Termin realizacji zamówienia: 48 miesięcy 
6.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

6.1 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt. 6.2. IDW oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków 
o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp.

6.2 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 7.1.1 IDW. 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia:

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu lub wykonywaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: 1 zamówienie polegające na utrzymaniu minimum 12 szt. sygnalizacji świetlnych  w ciągach dróg ( w tym co najmniej 8 szt. sygnalizacji akomodacyjnych )  przez 1  rok. 
Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie  usługi zostały wykonane lub są wykonywane  należycie.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a)Potencjał techniczny: 

Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 7.1.1 IDW. 

b) Potencjał kadrowy:
Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, wskaże osoby na funkcje i w ilości wymienionej poniżej,  które spełnią następujące wymagania: 

1. Osoba proponowana do pełnienia funkcji:      kierownika robót:
a) wymagana  liczba osób: 1.
                    b)minimalne doświadczenie:  proponowana osoba powinna posiadać wykształcenie minimum średnie elektryczne, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, ważne świadectwo kwalifikacji SEP typu D uprawniające do zajmowania się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energie elektryczna na stanowisku dozoru.

2. Osoba proponowana do pełnienia funkcji: serwisanta/konserwatora
                      a)   wymagana  liczba osób: 2.
            
 b) minimalne doświadczenie: proponowana osoba powinna posiadać wykształcenie minimum zawodowe elektryczne, ważne świadectwo kwalifikacji SEP typu E uprawniające do zajmowania się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energie elektryczna na stanowisku eksploatacji oraz wykonywania pomiarów ochrony przeciwporażeniowej do 1 kV i ochrony odgromowej.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 7.1.1 IDW.
6.3
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.
6.4
Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/ konsorcja).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w pkt 6.2 IDW, Wykonawcy wykazują łącznie.
6.5
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt 7 IDW, na zasadzie spełnia – nie spełnia.
7.  OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
7.1
Na potwierdzenie spełniania warunków o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp,
i których opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony w pkt 6.2 IDW należy 
- pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp - złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
7.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp - Formularz 3.1.1.    
7.1.2. Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - w celu wykazania spełniania warunku, którego opis został zamieszczony w pkt 6.2.2) IDW. 
Formularz  3.2. („Wiedza i doświadczenie”) należy bardzo szczegółowo wypisać zgodnie z zamieszczonymi  wymaganiami celem potwierdzenia spełnienia warunku.  Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunków, o których mowa w pkt 6.2.2) IDW.
Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
7.1.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz ze szczegółowymi informacjami na temat ich doświadczenia, kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.3. („Potencjał kadrowy”). 

Wykaz należy bardzo szczegółowo wypisać (każdy warunek osobno) celem potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 6.2.3).b) IDW.
7.1.4. Oświadczenie Wykonawcy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień w celu wykazania spełnienia warunku 6.2.3)b) IDW zgodnie z treścią Formularza 3.4. 
7.2. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
Zobowiązanie, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych winno wyrażać w sposób wyraźny, jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu i określać w szczególności: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie wykonane, oraz na jaki okres zostaną udostępnienie zasoby.
7.3. Uwaga: Dopuszcza się możliwość zmiany na etapie realizacji zamówienia podmiotów trzecich, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, za pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeśli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. W takim przypadku zaproponowany nowy podmiot, zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca.
7.4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, należy - pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp – złożyć następujące dokumenty: 
7.4.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp - Formularz 3.1.2.    
7.4.2. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i których opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony w pkt 6.2 IDW, polega na zasobach  innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda w odniesieniu do tych podmiotów ich oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 7.3.1 IDW tj. Formularz 3.1.3.  
7.5. Wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów.

7.5.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczenia wymienionego w pkt 7.1.1. IDW, które musi zostać złożone w formie oryginału, a także zobowiązania, o którym mowa w pkt 7.2. IDW, które wymaga zachowania formy pisemnej oryginału), należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
7.5.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 6.3., 7.2.  IDW, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 
7.5.3. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.
7.5.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski .
7.6. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a)
oświadczenie wymienione w pkt 7.1.1. IDW powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców;

b)
dokumenty wymienione w pkt 7.1.2. – 7.1.3. składa dowolny Wykonawca/dowolni Wykonawcy wykazujący spełniania warunków, spośród Wykonawców składających wspólną ofertę. 

c)
oświadczenie wymienione w pkt 7.3.1. IDW powinno być złożone przez każdego Wykonawcę.
8.         OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

8.1.      Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę

8.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8.4. Oferta musi być zabezpieczona wadium.

8.5       Ofertę stanowi wypełniony:

- Formularz 2.1.  OFERTA;

- Formularz 2.2.  Formularz cenowy
8.6 Wraz z ofertą powinny być złożone:
8.6.1. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt. 7 IDW; 

8.6.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
8.6.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność 
z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; 
8.6.4. Potwierdzenie wniesienia wadium w formie gotówki lub oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.
8.6.5. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, lub inny dokument w celu udokumentowania właściwej reprezentacji Wykonawcy.
8.7. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

8.8. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w Tomie I, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

8.9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

8.10. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, itd. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.

8.11. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 8.12. i 8.13. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o liczbie stron.

8.12. Oświadczenia i dokumenty dotyczące Wykonawcy wymagane postanowieniami pkt 7 IDW powinny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być zamieszczona informacja o liczbie stron, na których te oświadczenia i dokumenty zamieszczono.

8.13. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie.

8.14. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w 
1 oryginale, oznaczonym „Oryginał”. Ofertę (oryginał) należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział Katowicach 

ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice

i opisanej: 
„Oferta – „Utrzymanie, konserwacja i usuwanie awarii sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych w ciągach dróg administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Rejon w Gliwicach.” 
                               „Nie otwierać przed dniem 5 lutego 2013 r., godz. 09:00”. 

8.15.Wymagania określone w pkt 8.11. – 8.14. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

8.16. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

8. OPIS SPOSOBU OBLICZNIA CENY 

9.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularz cenowy, której wzór stanowi Formularz 2.2.

9.2. Wykonawca w Formularzu cenowym 2.2 obejmującym Formularz cenowy Nr 1 i 2 powinien:

- w Formularzu cenowym Nr 1  określić i wpisać ceny jednostkowe netto ( ryczałt) za utrzymanie i konserwację poszczególnych sygnalizacji świetlnych, wypełnić   Formularz Nr 1,  wyliczyć  podatek VAT oraz podać kwotę brutto.

- w Formularzu cenowym Nr 2 określić i wpisać cenę jednostkową roboczogodziny (R) za usuwanie awarii, wypełnić Formularz Nr 2, wyliczyć  podatek VAT oraz podać kwotę brutto. 
Wykonawca powinien obliczyć łączną kwotę brutto (cenę oferty dodając w/w kwoty brutto) z Formularza cenowego 2.2   i przenieść łączną kwotę brutto do Formularza 2.1 OFERTA.
9.3. Ceny jednostkowe powinny obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące i niezbędne do wykonania  zamówienia.
9.4. Cena jednostkowa powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
9.5. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

10.1.  Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:  10. 000,00 PLN
          (słownie złotych: dziesięć tysięcy PLN).
10.2.   Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących
            formach, w zależności od wyboru Wykonawcy
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:

Bank Gospodarstwa Krajowego /O Katowice,


Nr 16 1130 1091 0003 9079 2490 0001
b) poręczeniach bankowych;

c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

d) gwarancjach bankowych;

e) gwarancjach ubezpieczeniowych;

f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
10.3 Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone 
          w oryginale i  musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w ww.
         formie powinno być wystawione:  
GDDKiA Oddział   Katowice ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice.
W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp.
10.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć 
           na wskazany w pkt. 10.2.a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed
           upływem terminu składania ofert. 
10.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 
          ustawy Pzp.
10.6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz 
           z odsetkami, w przypadku gdy:

10.6.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

określonych w ofercie;

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
10.6.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,  nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1ustawy Pzp,
 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

11.1.
Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego tj.: GDDKiA Oddział Katowice przy ul. Myśliwskiej 5 w Katowicach, w pokoju nr 303, w terminie do dnia:  5 lutego 2013r. do godziny 08:45.     
11.2.  Otwarcie ofert nastąpi w  siedzibie Zamawiającego tj.: GDDKiA Oddział Katowice przy ul. Myśliwskiej 5 w Katowicach, w pokoju nr 104, w dniu: 5 lutego 2013r. 
o godzinie  09:00. 
11.3.  Otwarcie ofert jest jawne.
11.4.   Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.
12.    TERMIN DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ
         OFERTĄ 

12.1.   Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 12.1., o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

12.3.   W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
13.      KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE
           ZAMÓWIENIA 

13.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny  (cena brutto 100%). 
Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie kwoty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia  podanej przez Wykonawcę w Formularzu cenowym 2.2 (łączna kwota brutto z Formularza 1 i 2). Ilość punktów w kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:
	
	C =
	C min
	x 100 pkt

	
	
	C o
	

	gdzie:      
	Cmin 
	– cena brutto oferty najtańszej 

	
	Co 
	– cena brutto oferty ocenianej




13.2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
13.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem określonym w pkt 13.1
13.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1)
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2)
Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
3)
Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
4)
terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp., po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

13.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 13.4.1) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
14.    INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ 
         PO  WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

14.1.  W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców
  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem
  umowy na wezwanie Zamawiającego powinien przedłożyć umowę regulującą
  współpracę Wykonawców, w której Wykonawcy wskażą pełnomocnika uprawnionego
  do kontaktów z Zamawiającym oraz wystawiania dokumentów związanych
  z płatnościami. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą
  solidarną odpowiedzialność.
15. ZABEZPIECZNIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

15.1 Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 projektu Umowy,  w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru):
a)   pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy, 

b)   poręczeniach bankowych,

c)   poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

d)   gwarancjach bankowych, 

e)   gwarancjach ubezpieczeniowych,

f)    poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
15.2 Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 
 i na warunkach określonych w Tomie II.
16 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

16.1.  Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

16.2. 
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

c. odrzucenia oferty odwołującego.

16.3.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
16.4.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
16.5.
Szczegółowe zasady dotyczące odwołania i postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.
17.   OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ UDZIELANIA  WYJAŚNIEŃ 
        TREŚCI SIWZ.
17.1.  Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie lub faksem (nr faksu: 32/ 25  98 710 ), 
z uwzględnieniem pkt 17.2. 

Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie lub faksem faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji drogą elektroniczną.

17.2.  Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty.

17.3  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji  istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w KATOWICACH

ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice

Uwaga! Jednocześnie, z zastrzeżeniem, iż wiążący jest sposób przekazywania wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji, zgodnie z pkt. 17.1 IDW, zaleca się dodatkowe przekazanie wniosku również drogą elektroniczną na adres: akadlubowska@gddkia.gov.pl 
17.4    Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

17.4.1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 17.4  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
17.4.2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o  którym mowa w pkt 17.4.
17.5.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie        internetowej.

17.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnień, jako
      obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
      Zamawiającego.

17.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści ją na stronie internetowej.

17.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.
17.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.
17.10. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:     

            Panią Annę Piętak - w zakresie przedmiotu zamówienia (Rejon Gliwice),

Panią Arlenę Kadłubowska – w sprawach proceduralnych. 

Rozdział 2

Formularz Oferty

i Formularze załączników do Oferty
FORMULARZ 2.1

	    (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	OFERTA


Do

     Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
 




    i Autostrad Oddział w KATOWICACH

      ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Utrzymanie, konserwację i usuwanie awarii sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych w ciągach dróg administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Rejon w Gliwicach.” 

MY NIŻEJ PODPISANI 

działając w imieniu i na rzecz

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze  Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w postaci utrzymania i konserwacji oraz usuwania awarii w okresie trwania umowy tj. w okresie 48 miesięcy za cenę: 
…………………….PLN (słownie złotych: ………………………………………),  zgodnie z załączonym Formularzem cenowym.
4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie:     48 miesięcy
5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia pisemnej gwarancji na okres:  24 miesięcy 
6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7. JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami, bez udziału podwykonawców*/ z udziałem podwykonawców w  zakresie jak poniżej*: 
9.  OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący:

 (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)
10. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____ - stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. 

11. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres:  Imię i nazwisko (nazwa):
 ___________________________

      tel. ___________________ fax __________________ 
13. OFERTĘ składamy na _________ stronach.

14. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.   WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na __ stronach:

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________ 

__________________ dnia __ __ _____ roku

_____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

*niepotrzebne skreślić 

FORMULARZ 2.2


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: „Utrzymanie, konserwację i usuwanie awarii sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych w ciągach dróg administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Rejon w Gliwicach.” 

W załączeniu:  odrębny druk Formularza 2.2
Rozdział 3


Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców 

warunków udziału w postępowaniu:

Formularz 3.1.1.    Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału   
                               w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
                               Pzp.;

Formularz 3.1.2.   Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw  do wykluczenia
                              z postępowania w okolicznościach, o których  mowa 
                              w art. 24  ust. 1 ustawy Pzp;

Formularz 3.1.3     Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, w odniesieniu do podmiotów na zasobach których Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia;
Formularz  3.2.      Wykaz wykonanych usług („Wiedza i doświadczenie”.)
Formularz  3.3.      Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
                              zamówienia („Potencjał kadrowy);
Formularz   3.4       Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach zgodnie z wymogiem 
                                pkt. 6.2.3b)  
Formularz 3.1.1


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: „Utrzymanie, konserwację i usuwanie awarii sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych w ciągach dróg administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Rejon w Gliwicach.” 

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust 1 ustawy Pzp.
__________________ dnia __ __ _____ roku

_______________________________

         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

* 
UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.”, powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców

                                                  Formularz 3.1.2.
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: „Utrzymanie, konserwację i usuwanie awarii sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych w ciągach dróg administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Rejon w Gliwicach.” 

w imieniu Wykonawcy:

__________________________________________________________________________

oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania 
w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

__________________ dnia __ __ _____ roku

_______________________________

         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

*
 UWAGA: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.” składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Formularz 3.1.3.
Oddając do dyspozycji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia na:  „Utrzymanie, konserwację i usuwanie awarii sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych w ciągach dróg administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Rejon”
Oświadczam w imieniu:

(nazwa podmiotu na zasobach których Wykonawca polega)
że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
__________________ dnia __ __ _____ roku

_______________________________

         (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu)
*
 UWAGA: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, w odniesieniu do podmiotów na zasobach których Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia.” składa każdy 
podmiot na zasobach którego Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia 
Formularz 3.2.


Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na: „Utrzymanie, konserwację i usuwanie awarii sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych w ciągach dróg administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Rejon”.
przedkładamy wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania wiedzy i doświadczenia:
	Poz.
	Nazwa Wykonawcy (podmiotu), wykazującego spełnianie warunku
	Nazwa i adres Zamawiającego/
Zlecającego
	Nazwa zamówienia/ Charakterystyka zamówienia / Informacje potwierdzające spełnianie warunku opisanego w pkt 6.2.2) IDW
	Wartość zamówienia wykonanego przez Wykonawcę (podmiot)

[PLN brutto]
	Data wykonania (dzień, m-c, rok)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


Załączamy dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie usługi zostały wykonane   lub są wykonywane należycie.

Uwaga:

W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

_________________ dnia __ __ _____ roku

_________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 3.3.
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego pt: „Utrzymanie, konserwację i usuwanie awarii sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych w ciągach dróg administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Rejon”

Przedkładamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, celem wykazania spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

	Poz.
	Imię i Nazwisko 
	Funkcja


	Doświadczenie, kwalifikacje

(uprawnienia) potwierdzające spełnianie wymagań określonych w 6.2.3b IDW

     (Proszę szczegółowo wypisać dla   

                      każdej osoby)


	Podstawa dysponowania osobami

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	


	3.
	
	
	
	


UWAGA: 
W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 _________dnia _________ roku                                                        _______________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
                                                                   Formularz 3.4.
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie w przetargu nieograniczonego na zadanie:  „Utrzymanie, konserwacja i usuwanie awarii sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych w ciągach dróg administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Rejon.”
Oświadczamy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

__________________ dnia ……………. roku 

_______________________________ 
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika
Tom II
Projekt Umowy 
Projekt umowy 
UMOWA NR ……..……… 

zawarta w dniu:  ……………………. 2013 r. w Katowicach pomiędzy : 

Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad

w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa:

p. ......................................................................................................................... 

p..........................................................................................................................

z Oddziału GDDKiA w Katowicach z siedzibą przy ul. Myśliwskiej 5, 40-017 Katowice, REGON: 017511575 – 00050, NIP: 954-24-02-923

zwanym  dalej „Zamawiającym”, 

a  ............................................................................................................................

    ............................................................................................................................

wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd ......................................... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: ................................................

REGON: ………………………. NIP: ……………… (kapitał zakładowy: ……………………..), 

reprezentowanym przez:

p. .........................................................................................................................

p. .........................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

łącznie w dalszej części umowy zwanymi  „Stronami”. 

Podstawę zawarcia umowy stanowi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)   

§1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w ramach niniejszej umowy zamówienie pn.: „Utrzymanie, konserwacja i usuwanie awarii sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych w ciągach dróg administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Rejon w Gliwicach”, zwane dalej Przedmiotem Umowy. 

2. Przedmiot Umowy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności: 

a) bieżące utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnych, 

b) usuwanie  awarii sygnalizacji świetlnych. 

3. Zakres i sposób wykonania Przedmiotu Umowy określa niniejsza umowa wraz z następującymi dokumentami stanowiącymi jej integralną część: 

a) Formularz oferty Wykonawcy wraz z Formularzem cenowym 

b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w tym: 

- Instrukcja dla wykonawców, 

- Opis przedmiotu zamówienia   z wykazem  sygnalizacji świetlnych.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i dokumentami wskazanymi w ust. 3. 

5. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, o ile nie wskazano inaczej w dokumentach o których mowa w ust. 3. 

6. Materiały dostarczone przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 5, będą posiadać aktualne atesty/aprobaty i będą odpowiadać co do jakości wymogom określonym w Opisie Przedmiotu zamówienia, a także w szczególności ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881 ze zm.). Wykonawca będzie przeprowadzać badania i kontrolę materiałów oraz wykonanych robót zgodnie z zasadami kontroli materiałów i robót określonymi w STWiORB.

§ 2 
Okres obowiązywania umowy 

1.Umowa zawarta jest na okres: 48 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi, z zastrzeżeniem ust.2 i 3.

2. Rozpoczęcie wykonywania usługi nastąpi na pisemne polecenie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym. 

3.Umowa ulega wcześniejszemu rozwiązaniu w razie wyczerpania łącznej maksymalnej wartości zobowiązania, o której mowa w § 3 ust. 7.

4. Przez wyczerpanie wartości zobowiązania, o której mowa w zdaniu poprzednim rozumie się osiągnięcie kwoty wskazanej w § 3 ust. 7, odpowiednio potwierdzonej przez Zamawiającego.

§ 3 
Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy określonego w  Formularzu cenowym,  na dzień podpisania niniejszej Umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wynosi brutto: ……….. PLN (słownie złotych:………….), w tym: 
a) z tytułu zakresu wskazanego w § 1 ust. 2 pkt. a) Umowy (tj. bieżące utrzymanie 
i konserwacja sygnalizacji świetlnych):     ……………… brutto PLN (słownie złotych:  ………………) . 
b) z tytułu zakresu wskazanego w § 1 ust. 2 pkt. b) Umowy (tj. usuwanie awarii sygnalizacji świetlnych): ………… brutto PLN  (słownie złotych: ………………………).
Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania przez Wykonawcę faktur VAT  obejmujących tylko część Przedmiotu umowy tj. oddzielnie z tytułu wykonania zakresu wskazanego w § 1 ust. 2 pkt. a) Umowy oraz oddzielnie z tytułu wykonania zakresu wskazanego w  § 1 ust. 2  pkt. b) Umowy.
2. Miesięczne wynagrodzenie za wykonywanie Przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w § 1 ust 2 pkt a) dla jednej sygnalizacji określa Formularz cenowy załączony przez Wykonawcę do oferty. Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją usługi w powyższym zakresie, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu ich oszacowania, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty. 
3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 rozliczane będzie nie częściej niż raz w miesiącu, na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wykonanego zakresu Przedmiotu Umowy uwzględniającego ceny jednostkowe określone w Formularzu cenowym załączonym przez Wykonawcę do oferty i faktyczną liczbę sygnalizacji objętych bieżącym utrzymaniem i konserwacją.  Dołączone do faktury zestawienie, o którym mowa wyżej musi być każdorazowo sprawdzone i zweryfikowane przez Przedstawiciela Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie, w uzasadnionych przypadkach, możliwość zmniejszenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy tj.  ilości sygnalizacji wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia oraz Formularzu cenowym. W takim przypadku wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. a) zostanie odpowiednio zmniejszone.  

4. Wynagrodzenie za wykonywanie Przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w § 1 ust. 2 pkt. b) Umowy jest wynagrodzeniem ustalonym przy szacunkowym założeniu 1300 roboczogodzin (słownie: tysiąc trzysta) i zostanie rozliczone zgodnie z ust. 5.

Zamawiający zastrzega sobie, w uzasadnionych przypadkach, możliwość zmniejszenia lub zwiększenia liczby roboczogodzin, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej wartości wynagrodzenia wskazanej w  ust. 7. 

Jednostkowa cena roboczogodziny podana w Formularzu cenowym załączonym  do oferty nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania Umowy. 

5. Rozlicznie wynagrodzenia z tytułu zakresu wskazanego w  ust. 1 pkt. b) Umowy 
 nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego przygotowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego, uwzględniającego faktycznie wykonane  roboty oraz następujące ceny:  

a) w odniesieniu do materiałów, sprzętu i transportu - ceny nie wyższe od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg  innych ogólnie stosowanych  katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. W odniesieniu do narzutów (Koszty zakupu Kz, Koszty pośrednie Kp Zysk Z ) -  wskaźniki nie wyższe od średnich wskaźników narzutów w % publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest  sporządzana.
b) w odniesieniu do roboczogodziny – cenę jednostkową za jedną roboczogodzinę podaną w Formularzu cenowym załączonym przez Wykonawcę do oferty  pomnożoną przez ilość faktycznie przepracowanych roboczogodzin. 

6. Jeżeli cena przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust.5, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.

7. Maksymalna łączna wartość zobowiązania  nie przekroczy kwoty brutto: …………..PLN 

( słownie złotych: …………………….) ,  w tym: 

a) z tytułu zakresu wskazanego w § 1 ust. 2 pkt. a) Umowy  -  kwoty wskazanej w ust. 1 pkt. a) tj. kwoty brutto: ………………….zł,

b) z tytułu zakresu wskazanego w § 1 ust. 2  pkt. b) Umowy - kwoty brutto:    ……………… zł. 

8. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 b) Umowy, rozliczane będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru Przedmiotu umowy, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury kosztorysie powykonawczym sporządzonym zgodnie z ust. 5.  Dołączony do faktury kosztorys, o którym mowa w zdaniu poprzednim musi być każdorazowo sprawdzony i zweryfikowany przez Przedstawiciela Zamawiającego.

9. Zmiana kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, nastąpi w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT). W takim przypadku do wynagrodzenia netto, należnego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą  stawką tego podatku. Zmiana wynagrodzenia brutto Wykonawcy w związku ze zmianą stawki podatku VAT nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

10. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w…………………….,  numer konta: 
…………………………………

11. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty    otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§4 
       Odbiór 

1. Z czynności odbioru Przedmiotu Umowy oraz odbioru przed upływem okresu gwarancji będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w  toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

2.Odbiór Przedmiotu umowy zostanie dokonany w terminie do 14 dni od daty powiadomienia Zamawiającego, w formie pisemnej lub faksem, przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

3.W dniu ustalonym przez Strony, jako termin odbioru zostanie sporządzony 
i podpisany przez Strony lub osoby działające w ich imieniu Protokół odbioru.

4.W przypadku stwierdzenia wadliwego wykonania zakresu Przedmiotu Umowy zgłoszonego do odbioru przez Wykonawcę, Zamawiający odmówi podpisania Protokołu odbioru i wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie stwierdzonych wad. 

5.Niezwłocznie po usunięciu wad, o których mowa w ust. 4, Wykonawca pisemnie  zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru Przedmiotu Umowy. Ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.   

6.Jeżeli Wykonawca nie usunie wad, w terminie o którym mowa w ust 4., Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

       §5 
        Obowiązki Stron 

1.Do obowiązków Zamawiającego należy terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonany należycie Przedmiot Umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonywanie Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, wymogami zawartymi w § 1 ust. 3   oraz z należytą starannością; 

2) wykonywania Przedmiotu Umowy w sposób nie utrudniający ruchu drogowego;

3) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość i sposób wykonywania Przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych, mających istotne znaczenie dla jego realizacji,

4) dysponowanie odpowiednią ilością personelu zapewniającą należyte wykonanie Przedmiotu Umowy; zapewnienie wykonania usług i kierowania pracami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia. Wyznaczenie do kierowania pracami personelu wskazanego w Ofercie Wykonawcy oraz uzasadnienie na piśmie i uzyskanie pisemnej akceptacji przez Zamawiającego dla wszelkich zmian w tym zakresie; przy czym Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p. poż;

6) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo podejmowanych przez Wykonawcę działań na terenie Przedmiotu Umowy, a także za wypadki i szkody wyrządzone przez osoby trzecie, którymi Wykonawca się posługuje lub za które ponosi odpowiedzialność;

7) ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

8) niezwłoczne informowanie Zamawiającego telefonicznie lub faksem 
o zaistniałych na terenie Przedmiotu Umowy wypadkach, problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość i sposób wykonywania Przedmiotu Umowy, lub jakichkolwiek innych, mających istotne znaczenie dla realizacji Przedmiotu Umowy;

9) dysponowanie i używanie sprzętu niezbędnego do prawidłowej realizacji
Usługi, w ilości i zgodnie z parametrami technicznymi określonymi w SIWZ 
oraz przedstawienia wymaganego sprzętu na każde żądanie Zamawiającego 
i w terminie przez niego wyznaczonym.
10) usunięcie na swój koszt usterek/wad robót będących przedmiotem niniejszej  umowy stwierdzonych w trakcie odbiorów Przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji; 

11) zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji, o których powziął wiadomość w związku lub przy okazji wykonywania Przedmiotu Umowy, a których ujawnienie może narazić Zamawiającego na szkodę. 

§ 6 
                Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane w ramach Przedmiotu Umowy czynności i użyte materiały na okres  24 miesięcy. Jeżeli producent rzeczy zastosowanych przy wykonaniu Przedmiotu umowy, udziela gwarancji na dłuższy okres, okres gwarancji wskazany w zdaniu 1 zostaje odpowiednio wydłużony. Warunki niniejszej gwarancji odpowiadają warunkom określonym przez producentów ww. rzeczy. Wykonawca zobowiązany jest  przekazać Zamawiającemu odpowiednie dokumenty gwarancyjne producentów, do czasu odbioru odpowiedniej części wykonanego Przedmiotu umowy.

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

3. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 21 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

4. Strony zgodnie oświadczają, iż niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny 
w rozumieniu art. 577 § 1 k.c.

5.  Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty odbioru końcowego/ostatecznego. 

6. Bieg okresu gwarancji  rozpoczyna się, jak określono w ust. 5, a także:

1)
w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy  odbiorze ostatecznym Przedmiotu umowy,

2)
dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.

§ 7 
Przedstawiciele, kontakty Stron 

1.Zamawiający będzie sprawował nadzór i kontrolę nad przebiegiem wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 

2. Zamawiający wyznacza p. ……….  jako koordynatora prac stanowiących przedmiot umowy. Dane Zamawiającego do kontraktów z Wykonawcą: 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, Rejon Gliwice ul. Żeleńskiego Boya 12, 44-113 Gliwice, tel. 32 234 06 92. 

3.Wykonawca wyznacza p. …………………  do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy.  Dane Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym: 

……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

4.Zmiana Przedstawiciela Wykonawcy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zmiana Przedstawiciela Zamawiającego następuje poprzez powiadomienie Wykonawcy na piśmie. Powyższe zmiany nie wymagają zawarcia aneksu do umowy. 

5.Wszelkie informacje i korespondencja dotycząca realizacji Przedmiotu Umowy, będzie przekazywana przez jedną Stronę drugiej Stronie: osobiście Przedstawicielowi Strony wskazanemu powyżej, listem poleconym, przesyłką kurierską, lub faksem. 

                     § 8 
Kary umowne 

1.Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych Zamawiającemu z tytułu: 

a) naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy, w tym naruszenia obowiązków wskazanych w § 5 ust.2  w wysokości: 2.000 zł  PLN  ( słownie złotych: dwa tysiące) za każdorazowe naruszenie warunków umowy oraz dodatkowo: 1.000 PLN ( słownie złotych: jeden tysiąc) za każdy kolejny dzień trwania powyższych naruszeń,

b) nie przedłożenia przez Wykonawcę w terminach, o których mowa w § 12 ust. 3 ważnej polisy lub umowy ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej w wysokości 1.000 PLN ( słownie złotych: jeden tysiąc)  za każdy dzień opóźnienia,

c) jeżeli Przedmiot Umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania zgodnie z procedurą określoną w §10– karę umowną w wysokości: 5% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, 

d) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości: 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.

2. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej od każdej płatności należnej lub jaka będzie się należeć Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej Umowy. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości pełnej poniesionej szkody.

       § 9 
                                                  Odstąpienie od umowy 

1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 

a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Przedmiotu umowy oraz nie kontynuuje prac pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego; 

b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację Przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni. Za przyczyny nie leżące po stronie Wykonawcy nie mogą być uznane zdarzenia, które były w sposób obiektywny do przewidzenia bądź których Wykonawca miał lub mógł mieć świadomość mając na uwadze zawodowy charakter swojej działalności, 

c) Wykonawca realizuje Przedmiot umowy w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy, pomimo pisemnego wezwania do usunięcia naruszeń,

d) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego części. 

2. Skorzystanie przez Zamawiającego z zastrzeżonego na jego rzecz prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. Odstąpienie winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od dowiedzenia się o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§ 10 
Podwykonawcy 

1.Zakres prac wykonywanych przy udziale Podwykonawców został określony w Ofercie Wykonawcy. 

2. W przypadku powierzenia Podwykonawcy przez Wykonawcę realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy. Wykonanie prac stanowiących Przedmiot Umowy przez Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne działania i zaniechania. 

3. Zmiana Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 1. lub zakres wykonywanych przez podwykonawców prac może nastąpić tylko za pisemną zgodą Zamawiającego. 

§ 11 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1.Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę: (słownie złotych: ………….).

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w formie ……………………………. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty zakończenia Umowy, wskazany w § 2.
          § 12 

                                                          Ubezpieczenie 

1.Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi mogącymi wyniknąć w ramach realizacji umowy oraz od odpowiedzialności cywilnej na okres obowiązywania umowy. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

a) prace objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót, 

b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

3. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy przedłoży do wglądu Zamawiającego ważną polisę lub umowę ubezpieczenia w zakresie, o której mowa w ust. 1 i 2 oraz dowód opłacenia składki ubezpieczeniowej. W przypadku, gdy ubezpieczenie, o którym mowa wyżej będzie zawarte na okres krótszy niż okres obowiązywania umowy, Wykonawca  zobowiązuje się każdorazowo w terminie 7 dni przed upływem ich ważności, dostarczyć Zamawiającemu odnowioną polisę lub umowę ubezpieczenia na pozostały okres obowiązywania niniejszej umowy oraz dowód opłacenia składki. 

         § 13 
Zmiany umowy 

1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w umowie. Poza przypadkami określonymi w umowie, zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach: 

a) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 

b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym  wpływ na realizację Przedmiotu Umowy lub świadczenie Stron; 

c) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszej umowy rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej, o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć, którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą, warunkująca zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w drodze aneksu pod rygorem nieważności, z tym jednak zastrzeżeniem że każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmiany w zakresie numerów telefonów/faksów, numeru rachunku bankowego i adresów wskazanych w niniejszej umowie, zawiadamiając o tym pisemnie drugą Stronę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od chwili dokonania zmiany. 

      § 14 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez rzeczowo właściwy sąd powszechny w Katowicach.

2. Zakazuje się cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w drodze aneksu pod rygorem nieważności. 

5. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egzemplarze dla każdej ze stron. 

PODPISY I PIECZĘCIE 

ZAMAWIAJĄCY: 
                                                   WYKONAWCA: 

1. ................................. 



1. ............................................. 

    (data i podpis)





 (data i podpis) 

2. ................................. 



2. ............................................ 

    (data i podpis) 





(data i podpis
Tom III 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

1. WSTĘP

1.1. Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru usług związanych z utrzymaniem, konserwacją i usuwaniem awarii sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych w ciągach dróg administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Rejon w Gliwicach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadań wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia usług związanych z utrzymaniem, konserwacją i usuwaniem awarii sygnalizacji świetlnych.

1.4. Określenia podstawowe

Remont urządzeń regulacji ruchu - zabiegi polegające na naprawie lub wymianie elementów urządzeń regulacji ruchu (sygnalizacji świetlnej) w celu przywrócenia pełnych funkcji pełnionych przez te urządzenia.

Awaria – stan niesprawności sygnalizacji, infrastruktury technicznej i urządzeń pochodnych uniemożliwiający ich prawidłowe funkcjonowanie, występujący nagle i powodujący ich niewłaściwe działanie lub całkowite unieruchomienie.

Sygnalizator - zestaw urządzeń optyczno-elektrycznych (komór sygnałowych) służących do wyświetlania sygnałów przeznaczonych dla uczestników ruchu.

Element wsporczy – maszt lub słup wysięgnikowy służący do zamocowania sygnalizatora     ( sygnalizatorów ) obok jezdni lub nad nią : elementy wsporcze muszą umożliwiać solidne zamocowanie w gruncie lub do obiektu kubaturowego i być odpowiednio zabezpieczone antykorozyjnie.

Komora sygnałowa – podstawowy element optyczno-elektryczny lub optyczno-elektroniczny służący do nadawania sygnału określonej barwy i/lub kształtu, przeznaczonego dla uczestników ruchu. Komora sygnałowa składa się ze źródła światła, odbłyśnika, filtra i soczewki; w przypadku komór ze źródłem światła innym niż żarowe odbłyśnik może nie występować. Elementy wewnętrzne komory umieszczone są w obudowie z otwieraną  częścią przednią, w której umocowana jest soczewka z filtrami i symbolami. Całość osłonięta jest od góry osłoną przeciwsłoneczną.

Ekran kontrastowy – przesłona koloru czarnego z białym obrzeżem w kształcie prostokąta lub owalu, mocowana za sygnalizatorem, której zadaniem jest wyróżnienie sygnalizatora z tła oraz zwiększenie skuteczności postrzegania sygnałów świetlnych przez uczestników ruchu.

Detektor – element wykrywający poszczególne grupy uczestników ruchu ( pojazdy lub pieszych ) , którego działanie polega na wytworzeniu sygnałów przy każdym wykryciu uczestnika ruchu znajdującego się w strefie detekcji. Sygnał wytwarzany jest automatycznie w przypadku pojazdów, a w sposób wymuszony bądź automatyczny w przypadku pieszych. Detektory dzielą się na ręczne ( przyciski sterownicze ) i działające samoczynnie ( indukcyjne, magnetyczne, podczerwone, mikrofalowe, radarowe, laserowe, rezonansowe, akustyczne, radiowe, wideo, zbliżeniowe i podobne ). Detektory dla pojazdów dzielą się ponadto pod względem instalacji na wbudowane w nawierzchnię i najezdniowe oraz na czynne ( wysyłające wiązkę fal i odbierające część wiązki odbitą od obiektu ) i bierne ( odbierające wiązkę fal wysyłaną przez obiekt ). 

Sterownik - urządzenie elektroniczne , służące do realizacji założonego programu sygnalizacji i zapewnienia bezpieczeństwa sterowanego ruchu kołowego i pieszego. Sterowniki dzielą się na lokalne , sterujące sygnalizacją na jednym skrzyżowaniu , obszarowe ( nadrzędne ) nadzorujące pracę kilku bądź kilkunastu sterowników lokalnych oraz centralne , umieszczone najczęściej w pomieszczeniu i kierujące pracą systemu sterowania, złożonego z kilkunastu do kilkaset sterowników lokalnych i obszarowych.

Urządzenia transmisji danych – zestaw urządzeń telekomunikacyjnych oraz kabli miedzianych lub światłowodowych albo zestaw urządzeń radiowych do dwustronnego przesyłania informacji między sterownikami a centrum sterowania.

Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania masztu w pozycji pracy.

Kabel sterowniczy - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.

Ustój - rodzaj fundamentu dla niskich masztów typu MS.

Szafa zasilająco-pomiarowa - urządzenie elektryczne posiadające pomiar energii elektrycznej, bezpośrednio zasilające sterownik.

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

2. MATERIAŁY

2.1. Rodzaje urządzeń

Urządzeniami sygnalizacji świetlnych objętymi zakresem usług są:

· sterownik sygnalizacji świetlnej wraz z szafka zasilającą,

· system monitoringu zainstalowany w sterownikach typu ASR,

· latarnie sygnalizacyjne z konsolami i głowicami łączenia,

· konstrukcje wsporcze : maszty, wysięgniki, bramy wraz z fundamentami,

· sygnalizatory dźwiękowe,

· przyciski dla pieszych,

· ekrany kontrastowe,

· detektory ruchu: pętle indukcyjne, systemy wideo detekcji,

· kanalizacje kablowe wraz ze studniami SK-1,

· sieć kablowa: kable zasilające, kable sygnalizacyjne, kable teletechniczne do akomodacji oraz wykonania pętli indukcyjnych.

2.2. Sterowniki

Na drogach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Katowicach Rejon w Gliwicach stosowane są sterowniki mikroprocesorowe typu:

· ASR 2010 PL,

· ASR 2008 PL,

· ASR 2006 PL,

· ASR 2005 PL

Wszystkie stosowane sterowniki spełniają wymagania załącznika nr 3 „Szczegółowych warunków technicznych dla sygnałów drogowych i warunków ich umieszczania na drogach” Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczególnych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z 2003 r.)

2.3. Sygnalizatory

Sygnalizatory powinny spełniać następujące wymagania :

· wynikające z załącznika nr 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku

· charakteryzować się wysoką jasnością świecenia,

· być dobrze widoczne we wszystkich warunkach ( słoneczna pogoda, noc deszcz, mgła ….),

· być pyłoszczelne, wodoszczelne i energooszczędne,

· być przystosowane na typowe polskie konsole.

2.4. Konstrukcje wsporcze

Jako konstrukcje wsporcze należy stosować:

· maszty sygnalizacyjne MS do 4 metrów, ocynkowane z wnęką na połączenia kablowe,

· słupy gięte z rur stalowych malowanych lub ocynkowanych o rozpiętości do 20 m.

2.5. Sygnalizatory dźwiękowe

Sygnalizatory dźwiękowe są montowane w sygnalizatorach pieszych. Zadaniem ich jest informowanie osób niewidomych o kolorze wyświetlanego sygnału dla pieszych.

2.6. Kanalizacja kablowa

Kanalizacja kablowa jest wykonana z rur PCV lub AROTA o średnicy 110 mm jako jedno lub wielokomorowa. Na załamaniach kanalizacji kablowej oraz w miejscach podłączenia urządzeń wbudowane są studnie typu SK-1 wykonane zgodnie z normą BN-73-8984-01.

2.7. Sieć kablowa

Jako kable zasilające najczęściej stosowane są kable typu YAKY 4x35mm2 lub YKY 4x10mm2 układane w kanalizacji lub bezpośrednio w ziemi. Kable zasilające powinny spełniać wymagania PN-92/E05009 oraz PN-93/E90401.

Jako kable sygnalizacyjne i koordynujące stosowane są kable typu YKSY od 5x1,5mm2 do 37x1,5mm2 układane w kanalizacji kablowej. Kable te powinny spełniać wymagania PN-76/E90304, PN-93/E90403 oraz PN-83/T90333.

Jako kable teletechniczne do akomodacji i monitoringu stosowane są kable typu XTKMX PN od 2x4x0,8mm2 do 35x4x0,8mm2. Kable te powinny spełniać wymagania PN-92/T90335.

Do wykonania pętli indukcyjnych stosowane są kable typu Lgs-1,5mm2 w izolacji sylikonowej układane w rowkach wyciętych w jezdni.

2.8. Monitoring

Zastosowany system monitoringu SNS (system nadzoru sygnalizacji) zabudowany w sterownikach typu ASR (Wykonawca musi posiadać licencjonowane oprogramowanie do obsługi monitoringu wraz z przeszkolonym personelem).

3. SPRZĘT

Do realizacji usług należy stosować poniżej podany sprzęt :

· urządzenia do pomiarów sieci kablowej, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, lokalizacji tras kabli, strojenia pętli indukcyjnych,

· warsztat elektroniczny ze stanowiskiem do naprawy i testowania modułów sterowników,

· podnośniki hydrauliczne, koszowe,

· dźwig o udźwigu min. 3Mg,

· piły do cięcia nawierzchni bitumicznych,

· zestawy sygnalizacji wahadłowej,

· samochody o masie całkowitej do 3,5Mg oznakowane napisem „pogotowie drogowe” lub „pogotowie sygnalizacyjne”

4. WYKONANIE USŁUG

4.1. Prace ujęte w cenie ryczałtowej.

W zakres prac związanych z utrzymaniem i konserwacją sygnalizacji świetlnych ujętych w cenie ryczałtowej wchodzą:

1. Codzienne objazdy wszystkich sygnalizacji świetlnych polegające na:

· sprawdzeniu poprawności działania sygnalizacji w zakresie kontroli pracy sterownika, kontroli układów zabezpieczeń, regulacji zegara dobowego, poprawności wyświetlanych sygnałów,

· sprawdzeniu świecenia źródeł światła połączonym z wymianą spalonych żarówek,

· sprawdzeniu skuteczności działania detektorów dla pieszych, pętli indukcyjnych, detektorów wideo ( łącznie z ich regulacją, jeżeli zachodzi taka konieczność ) i innych urządzeń realizujących program sygnalizacji.

· sprawdzeniu skuteczności działania sygnalizatorów akustycznych na przejściach dla pieszych,

· sprawdzeniu stanu urządzeń sygnalizacyjnych w tym również konstrukcji wsporczych sygnalizatorów,

· czyszczeniu osprzętu sygnalizacyjnego ( jeżeli zachodzi taka potrzeba ),

· sprawdzeniu poprawności działania monitoringu ( dotyczy sygnalizacji świetlnych wyposażonych w system monitoringu ),

2. Dostarczanie Zamawiającemu raportów miesięcznych z objazdów sygnalizacji.

3. Konserwacja utrzymywanych sygnalizacji świetlnych polegająca na :

· przeprowadzaniu drobnych napraw sygnalizacji, takich jak : naprawa przycisków  zgłoszeniowych dla pieszych; naprawa sygnalizatorów akustycznych; naprawa mocowań sygnalizatorów, konsoli i głowic; prostowanie skrzywionych masztów, sygnalizatorów, głowic wierzchołkowych, przyziemnych, wewnątrz masztów i kolumn; czyszczenie styków połączeń kablowych; zabezpieczenie uszkodzeń wymagających użycia nowych materiałów do czasu podjęcia przez Zamawiającego decyzji o wymianie;

· przeprowadzaniu drobnych napraw aparatu sterowniczego, takich jak: naprawa obudowy sterowników, naprawa zamków do szaf sterowniczych; wymiana uszkodzonych modułów sterownika, wymiana bezpieczników, diod, żarówek i innych materiałów eksploatacyjnych sterownika;

· badaniu i dostrajaniu pętli indukcyjnych;

· regulacji, ustawianiu i czyszczeniu systemów wideo detekcji ( kamer );

· wymianie zużytych soczewek i daszków w latarniach sygnalizacyjnych;

· wykonaniu pomiarów sprawdzających skuteczność ochrony przeciwporażeniowej zgodnie z przepisami eksploatacji urządzeń elektrycznych (raz w roku – do dnia 30 czerwca);

· zabezpieczeniu antykorozyjnym elementów metalowych: masztów, wysięgników, bram, szaf sterowniczych (raz w roku – do dnia 30 czerwca);

· konserwacji przyłączy, rozdzielnic i podzespołów sterownika zgodnie z instrukcją producenta.

4. Utrzymanie całodobowego pogotowia sygnalizacji, rejestrującego w książce zgłoszeń awarii każde zgłoszenie, rodzaj usterek oraz godzinę ich usunięcia. Kopia zapisów dokonanych w książce zgłoszeń winna być przekazywana Zamawiającemu raz w miesiącu.

5. Prowadzenie dzienników eksploatacji sygnalizacji – oddzielnego dla każdej sygnalizacji. Dzienniki należy prowadzić zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach.

6. Wnioskowanie o przeprowadzenie ewentualnego remontu na podstawie bieżącej oceny stanu technicznego urządzeń sygnalizacji.

7. Wprowadzanie korekt programowych poprzez przeprogramowanie aparatu sterowniczego według dostarczonej dokumentacji uzależnionej od warunków ruchowych.

8. Sprawowanie nadzoru technicznego z ramienia Rejonu w przypadku prowadzenia robót przez obce firmy w rejonie urządzeń sygnalizacyjnych – w celu uniknięcia uszkodzeń lub zniszczeń urządzeń sygnalizacyjnych.

9. Udzielanie informacji oraz odpowiedzi na zapytania dot. działania sygnalizacji świetlnych objętych przedmiotem zamówienia, skierowane przez Policję, Prokuraturę, Sąd lub inne podmioty w tym także użytkowników dróg. 

10. W przypadku zaistnienia konieczności czasowego wyłączenia sygnalizacji ( prowadzone roboty, imprezy, uroczystości ) Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do dokonania wyłączenia oraz do ponownego załączenia przedmiotowej sygnalizacji świetlnej.

4.2. Usuwanie awarii.

Usługi związane z usuwaniem awarii spowodowanych czynnikami zewnętrznymi.

Przez czynniki zewnętrzne rozumie się wypadki i kolizje drogowe, akty wandalizmu, efekty działania sił przyrody, wyeksploatowanie osprzętu a także awarie kabli zasilających i sterujących.

Wszystkie prace naprawcze winny być rozpoczęte w ciągu 1 godziny od chwili powiadomienia przez Zamawiającego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie codziennych objazdów awarii będących wynikiem zdarzeń losowych np. kradzieży, wypadku drogowego, aktu wandalizmu Wykonawca jest zobowiązany:

· zabezpieczyć miejsce przed możliwością dostępu osób trzecich do urządzeń pod napięciem lub wyłączyć napięcie, a także usunąć z pasa drogowego przeszkody spowodowane uszkodzeniem, a do czasu ich usunięcia właściwie oznakować,

· powiadomić niezwłocznie Zamawiającego,

· wykonać dokładną dokumentację zdjęciową,

· zabezpieczyć elementy sygnalizacji przed dalszymi uszkodzeniami,

· przystąpić do naprawy sygnalizacji po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego,

· przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia kosztorys powykonawczy opracowany zgodnie z § 3 umowy
         W przypadku zgłoszenia awarii lub uszkodzenia sygnalizacji przez Policję, Straż Miejską lub inne osoby Wykonawca jest zobowiązany dodatkowo sprawdzić zasadność zgłoszenia.

Prowadzone prace winny być oznakowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami :

· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem,

· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Na usuwanie awarii w pasie drogowym Wykonawca zobowiązany jest posiadać zatwierdzony projekt organizacji ruchu. 

Zdemontowane elementy urządzeń sygnalizacji świetnej nadające się  do ponownego użytku należy przechowywać w magazynie Wykonawcy do czasu ich ponownego montażu. Elementy nie nadające się do wykorzystania winny być zutylizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Złom pochodzący z rozbiórki elementów sygnalizacji stanowi własność Wykonawcy.  

5. KONTROLA JAKOŚCI USŁUG

5.1. Wymagania ogólne.

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych usług oraz ich zgodność z wymaganiami ST odpowiada Wykonawca. 

5.2. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru lub upoważniony pracownik Rejonu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

a) certyfikat lub znak bezpieczeństwa wskazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub

- aprobata techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie a i które spełniają wymogi ST.

Produkty przemysłowe musza posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru lub upoważnionemu pracownikowi Rejonu.
6. ODBIÓR USŁUG I WARUNKI PŁATNOŚCI

Odbioru usług dokonuje Inspektor nadzoru lub upoważniony pracownik Rejonu oceniając jakość i ilość usług na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę. Kwota ryczałtu miesięcznego obejmuje :

- oznakowanie i zabezpieczenie robót, utrzymanie oznakowania,

- wykonanie robót wyszczególnionych w pkt. 4.1. niniejszej ST.

Zawieszenie płacenia ryczałtu nastąpi w następujących przypadkach:

- wyłączenia danego skrzyżowania z ruchu,

- demontaż istniejącej sygnalizacji świetlnej.
Zamawiający zastrzega sobie, w uzasadnionych przypadkach, możliwość  zmniejszenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy tj.  ilości sygnalizacji wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia oraz Formularzu cenowym. W takim przypadku wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. a) Umowy zostanie odpowiednio zmniejszone.  
Rozliczenie usług i robót związanych z usuwaniem awarii nie objętych ryczałtem następuje na podstawie ilości faktycznie wykonanych robót i cen jednostkowych kosztorysu powykonawczego przedłożonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego. Kosztorys powykonawczy musi być opracowany na bazie wskaźników cenotwórczych podanych przez Wykonawcę w Kosztorysie ofertowym.
WYKAZ  SYGNALIZACJI  ŚWIETLNYCH
Sygnalizacje na drogach na terenie  Obwodu Drogowego w Brzezince
DK  94 Toszek - Wieszowa

1) m. Toszek ul. Gliwicka   km   233 + 708

    Sygnalizacja wzbudzana na przejściu dla pieszych

    - typ sterownika  ASR 2008 PL,

    - rodzaj detekcji – 2 pętle indukcyjne, wideodetekcja ( 2 kamery ),

    - sygnalizatory :          3x300 LED + ekrany kontrastowe 2 szt.,

                                      3x300 LED  2 szt.,

                                      2x200 LED  2 szt. przejście dla pieszych,

     - maszty     -  2 szt.,

     - wysięgniki – 1 szt.,

     - przyciski    - 2 szt. mechaniczne 24 V,

     - sygnalizatory dźwiękowe – 2 szt.,

     - modem bezprzewodowy GSM

2) m. Pyskowice ul. Toszecka skrzyżowanie z DK 40 ul. Mickiewicza 

                                                w km 243 + 246

    Sygnalizacja acykliczna skoordynowana

    - typ sterownika  ASR 2006 PL,

    - rodzaj detekcji – 6 pętli indukcyjnych, wideodetekcja ( 4 kamery ),

    - sygnalizatory :          3x300 LED + ekrany kontrastowe 6 szt.,

                                      3x300 LED  6 szt.,

                                      2x200 LED  6 szt. przejście dla pieszych,

                                      1x200 ostrzegawczy  3 szt.,

     - maszty     -  8 szt.,

     - wysięgniki – 4 szt.,

     - przyciski    - 6 szt. sensorowe 24 V,

     - sygnalizatory dźwiękowe – 6 szt.,

     - modem bezprzewodowy GSM

3) m. Pyskowice ul. Toszecka   km   243 + 839

    Sygnalizacja wzbudzana na przejściu dla pieszych w parku

    - typ sterownika  ASR 2008 PL,

    - rodzaj detekcji – 2 pętle indukcyjne, wideodetekcja ( 2 kamery ),

    - sygnalizatory :          3x300 LED + ekrany kontrastowe 2 szt.,

                                      3x300 LED  2 szt.,

                                      2x200 LED  2 szt. przejście dla pieszych,

     - maszty     -  2 szt.,

     - wysięgniki – 2 szt.,

     - przyciski    - 2 szt. mechaniczne 24 V,

     - sygnalizatory dźwiękowe – 2 szt.,

     - modem bezprzewodowy GSM

4) m. Pyskowice ul. Toszecka skrzyżowanie z DP ul. Powstańców Śląskich

                                                w km 244 + 157

    Sygnalizacja acykliczna skoordynowana

    - typ sterownika  ASR 2008 PL ,

    - rodzaj detekcji – 2 pętle indukcyjne, wideodetekcja ( 2 kamery ),

    - sygnalizatory :          3x300 LED + ekrany kontrastowe 2 szt.,

                                      3x300 LED  2 szt.,

                                      2x200 LED  2 szt. przejście dla pieszych,

     - maszty     -  2 szt.,

     - wysięgniki – 1 szt.,

     - przyciski    - 2 szt. mechaniczne 24 V,

     - sygnalizatory dźwiękowe – 2 szt.,

     - modem bezprzewodowy GSM

5) m. Pyskowice ul. Toszecka skrzyżowanie z DW 901 ul. Gliwicką i Wyzwolenia

                                                w km 244 + 554

    Sygnalizacja akomodacyjna  

    - typ sterownika  ASR 2005 PL ,

    - rodzaj detekcji – 30 szt. pętli indukcyjnych, 

    - sygnalizatory :          3x300 LED + ekrany kontrastowe 9 szt.,

                                      3x300 LED  8 szt.,

                                      2x200 LED  4 szt. przejście dla pieszych,

     - maszty     -  7 szt.,

     - wysięgniki – 4 szt.,

     - przyciski    - 4 szt. mechaniczne 24 V,

     - sygnalizatory dźwiękowe – 4 szt.,

     - modem bezprzewodowy GSM

6) m. Wieszowa ul. Bytomska   km   254 + 526

    Sygnalizacja wzbudzana na przejściu dla pieszych przy szkole

    - typ sterownika  ASR 2008 PL ,

    - rodzaj detekcji – 2 pętle indukcyjne, wideodetekcja ( 2 kamery ),

    - sygnalizatory :          3x300 LED + ekrany kontrastowe 2 szt.,

                                      3x300 LED  2 szt.,

                                      2x200 LED  2 szt. przejście dla pieszych,

     - maszty     -  2 szt.,

     - wysięgniki – 1 szt.,

     - przyciski    - 2 szt. mechaniczne 24 V,

     - sygnalizatory dźwiękowe – 2 szt.,

     - modem bezprzewodowy GSM

DK  78  Rybnik – Gliwice - Bytom

7) m. Wilcza ul. Rybnicka   km   42 + 494

    Pulsator na wysięgniku na przejściu dla pieszych

    - sygnalizatory :          1x300 LED ostrzegawczy typu ZIR  2 szt.

    - wysięgniki – 1 szt.,

8) m. Gliwice  ul. Rybnicka skrzyżowanie z łącznicą A-4 w  km 307 + 848

    Sygnalizacja akomodacyjna  

    - typ sterownika  ASR 2005 PL ,

    - rodzaj detekcji – 36 szt. pętli indukcyjnych, wideodetekcja ( 7 kamer ),

    - sygnalizatory :          3x300 LED + ekrany kontrastowe 9 szt.,

                                      3x300 LED  9 szt.,

                                      2x200 LED  2 szt. przejście dla pieszych,

     - maszty     -  6 szt.,

     - wysięgniki – 5 szt.,

     - przyciski    - 2 szt. mechaniczne 24 V,

     - sygnalizatory dźwiękowe – 2 szt.,

     - modem bezprzewodowy GSM

9) m. Czekanów ul. Gliwicka   km   63 + 472

    Pulsator na wysięgniku na przejściu dla pieszych

    - sygnalizatory :          1x300 ostrzegawczy LED typu ZIR   2 szt.

    - wysięgniki – 1 szt.

Sygnalizacje na drogach na terenie  Obwodu Drogowego w Brzezince
DK  78  granica państwa - Rybnik

10). m. Chałupki skrzyżowanie Obwodnicy z ul. Bogumińską w km 0 + 810

      Sygnalizacja acykliczna     

    - typ sterownika  ASR 2005 PL ,

    - rodzaj detekcji – 41 szt. pętli indukcyjnych, 

    - sygnalizatory :          3x300 LED + ekrany kontrastowe 9 szt.,

                                      3x300 LED  5 szt.,

                                      2x200 LED 16 szt. przejście dla pieszych,

                                      1x200 ostrzegawczy LED typu ZIR 8 szt.,

     - maszty     -  25 szt. (16 szt. wysokich, 9 szt. małych),

     - wysięgniki –   5 szt.,

     - przyciski    - 26 szt. mechaniczne 24 V,

     - sygnalizatory dźwiękowe – 16 szt.,

     - modem bezprzewodowy GSM

11). m. Gorzyce skrzyżowanie ul. Rybnickiej z  DP ul. Raciborską w km 9 + 366

      Sygnalizacja acykliczna     

    - typ sterownika  ASR 2010 ,

    - rodzaj detekcji – 3 szt. pętli indukcyjnych, wideodetekcja ( 3 kamery ),

    - sygnalizatory :          3x300 LED + ekrany kontrastowe 3 szt.,

                                      3x300 LED  3 szt.,

                                      2x200 LED 6 szt. przejście dla pieszych,

     - maszty       -  6 szt.,

     - wysięgniki –   3 szt.,

     - przyciski    -   6 szt. typu ZIR 230 V,

     - sygnalizatory dźwiękowe –  6 szt.,

     - modem bezprzewodowy GSM

12). m. Wodzisław Śląski skrzyżowanie ul. Bogumińskiej z ul. Kopernika

                                                    w km 16 + 116

      Sygnalizacja akomodacyjna skoordynowana

    - typ sterownika  ASR 2008 PL,

    - rodzaj detekcji – 14 szt. pętli indukcyjnych,

    - sygnalizatory :          3x300 LED + ekrany kontrastowe 6 szt.,

                                      3x300 LED  6 szt.,

                                      2x200 LED 6 szt. przejście dla pieszych,

                                      1x200 LED warunek 1 szt.,

                                      1x200 ostrzegawczy (żółty) 3 szt.,

     - maszty       -  8 szt.,

     - wysięgniki –   4 szt.,

     - przyciski    -   6 szt. sensorowe 24 V,

     - sygnalizatory dźwiękowe –  6 szt.,

     - modem bezprzewodowy GSM

13). m. Wodzisław Śląski skrzyżowanie ul. Witosa z ul. Pszowską ( DW 933 )

                                                    w km 16 + 390

      Sygnalizacja akomodacyjna skoordynowana

    - typ sterownika  ASR 2005 PL,

    - rodzaj detekcji – 16 szt. pętli indukcyjnych,

    - sygnalizatory :          3x300 LED + ekrany kontrastowe 7 szt.,

                                      3x300 LED  7 szt.,

                                      2x200 LED 8 szt. przejście dla pieszych,

     - maszty       - 11 szt.,

     - wysięgniki –    5 szt.,

     - przyciski    -    8 szt. typu ZIR,

     - sygnalizatory dźwiękowe –  8 szt.,

     - modem bezprzewodowy GSM

14). m. Wodzisław Śląski skrzyżowanie ul. Witosa z ul. Targową  (PKS)

                                                    w km 16 + 611

      Sygnalizacja stałoczasowa

    - typ sterownika  ASR 2008 PL,

    - sygnalizatory :          3x300 LED  8 szt.,

                                      2x200 LED 8 szt. przejście dla pieszych,

                                      1x200 LED 3 szt.,

     - maszty       -  8 szt.,

     - modem bezprzewodowy GSM

15). m. Wodzisław Śląski ul. Rybnicka   km  18 + 208

    Pulsator na wysięgniku na przejściu dla pieszych

    - wysięgniki – 1 szt.,

    - znak D-6 z pulsatorem + halogeny 2 szt.

16). m. Wodzisław Śląski skrzyżowanie ul. Rybnickiej z ul. Chrobrego

                                                    w km 19 + 207

      Sygnalizacja akomodacyjna wzbudzana,

    - typ sterownika  ASR 2008 PL,

    - rodzaj detekcji – 6 szt. pętli indukcyjnych, wideodetekcja ( 3 kamery ),

    - sygnalizatory :          3x300 LED + ekrany kontrastowe 6 szt.,

                                      3x300 LED  4 szt.,

                                      2x200 LED 4 szt. przejście dla pieszych,

                                      1x200 LED warunek 2 szt.,

                                      1x200 ostrzegawczy (żółty) 3 szt.,

     - maszty       -  5 szt.,

     - wysięgniki –    2 szt.,

     - przyciski    -    4 szt. mechaniczne 230 V,

     - sygnalizatory dźwiękowe –  4 szt.,

     - modem bezprzewodowy GSM

17). m. Radlin skrzyżowanie ul. Rybnickiej z ul. Korfantego w km 21 + 545

      Sygnalizacja akomodacyjna wzbudzana,

    - typ sterownika  ASR 2008 PL,

    - rodzaj detekcji – wideodetekcja ( 3 kamery ),

    - sygnalizatory :          3x300 LED + ekrany kontrastowe typu Fuist (nowy) 3 szt.,

                                      3x300 LED typu Fuist ( nowy)  3 szt.,

                                      2x200 LED 6 szt. przejście dla pieszych typu Fuist ( nowy)  ,

                                      1x200 LED warunek typu Fuist ( nowy)  1 szt.,

                                      1x200 ostrzegawczy (żółty) typu Fuist ( nowy)   3 szt.,

     - maszty      -    3 szt.,

     - wysięgniki –    3 szt.,

     - przyciski    -    6 szt. mechaniczne 230 V,

     - sygnalizatory dźwiękowe –  6 szt.,

     - modem bezprzewodowy GSM

18). m. Radlin skrzyżowanie ul. Rybnickiej z ul. Wiosny Ludów i Mariacką

                                                    w km 22 + 420

      Sygnalizacja akomodacyjna wzbudzana,

    - typ sterownika  ASR 2008 PL,

    - rodzaj detekcji – 32 szt. pętli indukcyjnych,

    - sygnalizatory :          3x300 LED + ekrany kontrastowe 12 szt.,

                                      3x300 LED  13 szt.,

                                      2x200 LED 10 szt. przejście dla pieszych,

                                      1x200 LED warunek 4 szt.,

                                      1x200 ostrzegawczy (żółty) 5 szt.,

     - maszty      -    8 szt.,

     - wysięgniki –    8 szt.,

     - przyciski    -   10 szt. sensorowe 24 V,

     - sygnalizatory dźwiękowe – 10 szt.,

     - modem bezprzewodowy GSM

DK  45 Zabełków – granica województwa śląskiego

19) m. Krzyżanowice ul. Tworkowska km 6 + 720

    Pulsator na wysięgniku na przejściu dla pieszych

    - sygnalizatory :          1x300 LED  2 szt.,

    - wysięgniki – 1 szt.

20) m. Bieńkowice ul. Raciborska w km 13 + 719

      Sygnalizacja wzbudzana na przejściu dla pieszych

    - typ sterownika  ASR 2006 PL,

    - rodzaj detekcji – 2 pętle indukcyjne, wideodetekcja ( 2 kamery ),

    - sygnalizatory :          3x300 LED + ekrany kontrastowe 2 szt.,

                                      3x300 LED  2 szt.,

                                      2x200 LED  2 szt. przejście dla pieszych,

     - maszty     -  1 szt.,

     - wysięgniki – 1 szt.,

     - przyciski    - 2 szt. sensorowe

21). m. Racibórz skrzyżowanie ul. Bogumińskiej z ul. Opawską DW 916

                                                    w km 20 + 163

      Sygnalizacja stałoczasowa

    - typ sterownika  ASR 2008 ITC,

    - sygnalizatory :          3x300 LED typu ZIR  4 szt.,

                                      2x200 LED typu ZIR  4 szt. przejście dla pieszych,

                                      1x200 LED warunek typu ZIR  2 szt.,

                                      1x200 LED ostrzegawczy typu ZIR  2 szt.,

     - maszty       -  8 szt.,

     - modem bezprzewodowy GSM

22) m. Racibórz ul. Starowiejska 20 + 857

      Pulsator na wysięgniku na przejściu dla pieszych

     - sygnalizatory :          1x300 LED ostrzegawczy 2 szt.,

     - wysięgniki – 1 szt.

23) m. Racibórz ul. Kozielska w km 23 + 120

      Sygnalizacja wzbudzana na przejściu dla pieszych

    - typ sterownika  ASR 2010,

    - sygnalizatory :          3x300 LED + ekrany kontrastowe 2 szt.,

                                      3x300 LED  2 szt.,

                                      2x200 LED  2 szt. przejście dla pieszych,

     - maszty     -  1 szt.,

     - wysięgniki – 1 szt.,

     - przyciski    - 2 szt. mechaniczne

     - sygnalizatory dźwiękowe – 2 szt.,

     - modem bezprzewodowy GSM

24) m. Szonowice ul. Słowackiego w km 31 + 791

      Sygnalizacja wzbudzana na przejściu dla pieszych

    - typ sterownika  ASR 2008,

    - sygnalizatory :          3x300 LED + ekrany kontrastowe 2 szt.,

                                      3x300 LED  2 szt.,

                                      2x200 LED  2 szt. przejście dla pieszych,

     - maszty     -  1 szt.,

     - wysięgniki – 1 szt.,

     - przyciski    - 2 szt. mechaniczne

     - modem bezprzewodowy GSM




Formularz cenowy

















(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)





OŚWIADCZENIE


o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp




















(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)





OŚWIADCZENIE


o braku podstaw do wykluczenia


w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.




















(pieczęć Wykonawcy)

















(pieczęć Wykonawcy)





OŚWIADCZENIE


o braku podstaw do wykluczenia


z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, w odniesieniu do podmiotów na zasobach których Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia

















(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)








 „WIEDZA I DOŚWIADCZENIE” 











„POTENCJAŁ Kadrowy”




















(Nazwa Wykonawcy/Nazwy Wykonawców)








Oświadczenie o spełnieniu warunku 6.2.3)b) IDW




















(Nazwa Wykonawcy/Nazwy Wykonawców)








� Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę


� Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę


� Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę





PAGE  

