Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Adres:            ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia: 
Remont pomieszczeń na potrzeby budynku OD w Ożarowie Mazowieckim.
W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I BUDUJ 
Adres obiektu: 
województwo mazowieckie, powiat warszawski zachodni, gmina  Ożarów Mazowiecki 

05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 300.
Nazwa zamówienia według CPV :            

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania 

45000000-7 Roboty budowlane 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45422000-1 Roboty ciesielskie                                 
ZAWARTOŚĆ PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WEDŁUG FORMUŁY ZAPROJEKTUJ I BUDUJ
Spis zawartości:

1. Część opisowa Programu Funkcjonalno-Użytkowego
1.1.
Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.1.1.
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres     

          robót budowlanych

   
1.1.2.
Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

    
1.1.3.
Właściwości funkcjonalno – użytkowe

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
2.1.
Dokumentacja projektowa
2.2.
Realizacja prac
2.3.
Wymagania szczegółowe do przedmiotu zamówienia
2.4.
Wymagania dla prac projektowych
2.5.
Wymagania dla robót budowlanych
3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
3.1.
Odbiór Robót 

3.2.
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji

3.3.
Wymagania dotyczące ubezpieczenia

4. Część informacyjna Programu Funkcjonalno-Użytkowego 

4.1.
Decyzje administracyjne

4.2.
Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane

4.3.
Mapa do celów projektowych
4.4.
Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
4.5.
Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych
4.6.
Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
1. Część opisowa programu

Wykonanie projektu wykonawczego i realizacji zadania: Remont pomieszczeń na parterze budynku OD w Ożarowie Mazowieckim Oddziału GDDKiA w Warszawie w trybie „zaprojektuj i zbuduj” na potrzeby  Rejonu w Ożarowie Mazowieckim
Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 stanowiącego akt wykonawczy art.31 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Na etapie opracowywania dokumentacji technicznej wykonawca zobowiązany jest do:

· analizy i weryfikacji założeń odnośnie planowanego remontu,

· pozyskania materiałów wyjściowych do projektowania,

· uzgodnienia projektowanych rozwiązań z Zamawiającym,

· sporządzenia projektów wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
· sporządzenia szczegółowych obmiarów robót

· sporządzenia kosztorysów ofertowych

Ponadto wykonawca powinien zapewnić wykonanie:

· harmonogramu realizacji inwestycji oraz płatności,

· projektu organizacji robót (POR),

· informacji projektanta o wymaganiach BiOZ oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

· planu zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych (PZJ),

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie „Projektuj i Buduj” remontu pomieszczeń na parterze budynku OD w m. Ożarów Mazowiecki ul. Poznańska 300, gmina Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie, w szczególności: 

1. wykonania wielobranżowej inwentaryzacji obiektu,

2. wykonania dokumentacji projektowej, umożliwiającej wykonanie Przedmiotu

Zamówienia zgodnie z założeniami,

3. wykonania kosztorysu, przedmiaru robót i STWOiRB,

4. zgłoszenie do właściwego urzędu remontu pomieszczeń parteru budynku OD jeżeli są wymagane przepisami prawa budowlanego,

5. wykonania Przedmiotu Zamówienia w oparciu o uzgodnioną dokumentację projektową,

6. wykonania dokumentacji powykonawczej.
Wykonywanie prac remontowych należy tak zaplanować, aby zapewnić pracownikom ciągłość pracy - poprzez etapowanie remontu.
1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót 
budowlanych

Przedmiotem remontu są pomieszczenia parteru budynku administracyjnego obwodu drogowego. 

Powierzchnia użytkowa

- 
    265 m2

Istniejący budynek administracyjny został rozbudowany w latach 90-tych ubiegłego wieku. Budynek jest częściowo dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Aktualne przeznaczenie pomieszczeń przedstawia załącznik nr 1.
Na parterze budynku zlokalizowane są pomieszczenia biurowe, socjalne, archiwum oraz pomieszczenia warsztatowe.

Zgodnie z zamówieniem Inwestora opracowanie obejmuje roboty remontowe w celu poprawy funkcjonalności budynku oraz warunków pracy.

Planowany jest następujący zakres koniecznych prac budowlanych:

a) przygotowanie inwestycji poprzez uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i zezwoleń, na podstawie których zostanie wykonana dokumentacja projektowa, 
b) uzyskanie prawomocnej decyzji /zgłoszenie.

c) realizacja robót w zakresie remontu pomieszczeń.
1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

· Oferent może przeprowadzić wizję lokalną pomieszczeń do remontu oraz zapoznać się z wszystkimi istniejącymi uwarunkowaniami. 
· W ofercie oprócz nakładów na prace projektowe i kosztu robót należy uwzględnić koszty związane z dopuszczeniem do użytkowania oraz koszt okresowych kontroli –  przeglądów, które będą wykonywane przez Wykonawcę w trakcie obowiązującego okresu gwarancyjnego.

· Wykonawca winien zapewnić minimum pięcioletnią gwarancję na roboty budowlane.
1.1.3. Właściwości funkcjonalno-użytkowe
Projektowana powierzchnia musi  spełniać  warunki  techniczne  i  formalne dla obiektu użyteczności publicznej i być przystosowana do prowadzenia w nim prac biurowych  umożliwiać korzystanie w sposób sprawny i bezpieczny bez zbędnych barier architektonicznych przez osoby w każdym stopniu niepełnosprawności), wyposażony w sprawne, funkcjonujące instalacje:

· instalację elektryczną 230 V, w tym oświetleniową standardową dla pomieszczeń biurowych,

· instalację telefoniczną.

· instalację informatyczną (okablowanie strukturalne kategorii min. 5e) – 1 gniazdo dla każdego stanowiska pracy (podłączenie do istniejącej serwerowni),

· instalację wentylacji i klimatyzacji,

· instalację wodną i kanalizacyjną,

· instalację centralnego ogrzewania,

· instalację alarmową, antywłamaniową,

Instalacje muszą spełniać wymagania określone polskimi przepisami prawa, a w szczególności:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (teks jednolity Dz.U.2013 poz.1409 z późn.zm.) Obiekt winien spełniać wymagania obowiązujących przepisów w zakresie: bezpieczeństwa konstrukcji, ochrony przeciwpożarowej, przepisów sanitarno-epidemiologicznych, przepisów BHP, ochrony zdrowia i ochrony środowiska.
- obiekt musi spełniać wymagania umożliwiające dopuszczenie do eksploatacji.

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1. Dokumentacja projektowa

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie projektu remontu pomieszczeń parteru budynku obwodu drogowego. 
Projekt budowlany wielobranżowy należy wykonać zgodnie z wymaganymi: warunkami technicznymi, opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, zgodnymi z ustawą Prawo budowlane. Projekty wykonawcze dla każdej z branż powinny zawierać szczegółowe rozwiązania techniczne w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania i realizacji robót budowlanych.

Projekty wykonawcze muszą zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowania skal rysunków wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą: części obiektu, rozwiązań budowlano konstrukcyjnych, instalacyjnych i materiałowych.

Do projektów wykonawczych należy dołączyć oparty na tych projektach, szczegółowy przedmiar robót i kosztorys inwestorski.

Wykonanie przedmiaru robót, powinno zawierać zestawienie robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Wykonawca sporządzi specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072) dla każdej z branż.

W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca uzyska wszelkie wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie, niezbędne do realizacji robót budowlanych.

Wszelkie niezbędne materiały, konieczne do wykonania Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca pozyska na własny koszt i we własnym zakresie.

2.2. Realizacja prac

Zakres robót:
- rozebranie wskazanej części ścian działowych;

- wykucie otworów drzwiowych w ścianie działowej / nośnej;

- wykucie z murów krat okiennych;
- rozebranie powierzchni z płytek na ścianach i posadzkach wraz z cokolikami;

- wykonanie ścian działowych;

- wymiana drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami;

- wymiana części okien (6 szt.) wraz ze zwiększeniem powierzchni otworów okiennych; 

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej (przewody w bruzdach); 

- wymiana opraw oświetleniowych z przystosowaniem do nowego układu oświetlenia;

- wykonanie tynków gipsowych o dużej odporności na uszkodzenia mechaniczne na nowych ścianach; 
- sufit podwieszany w pom. komunikacji, socjalnych i biurowych gdzie niezbędne;

- malowanie sufitów farbami emulsyjnymi w kolorze białym oraz ścian farbami emulsyjno-akrylowymi w kolorze ustalonym z Inwestorem;

- ułożenie posadzek z płytek terakotowych o wysokiej odporności na ścieranie 30x30cm wraz z cokolikami o wysokości 12,5cm w kolorze ustalonym z Inwestorem oraz obłożenie ścian glazurą o wym. 30x30cm w kolorze ustalonym z Inwestorem;  

- ułożenie podłóg z paneli o wysokiej odporności na ścieranie (klasa 33 AC5) z listwami przyściennymi;

- demontaż starych i montaż nowych urządzeń sanitarnych;

- wykonanie nowej instalacji sanitarnej wod.-kan.;
- montaż grzejników w nowych pomieszczeniach (gdzie niezbędne);

- wymiana parapetów wewnętrznych;

- adaptacja pomieszczeń garażowych;
- wymiana drzwi zewnętrznych;

- wymiana drzwi garażowych;

- montaż rolet antywłamaniowych;
- dostawa i montaż kotła gazowego CO z zasobnikiem CWU o mocy min. 32 kW;
- remont komina spalinowego;

- wykonanie pokrycia dachu papą;

- wykonanie opaski wokół budynku; 

- wymiana rynien i rur spustowych;
- wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych przed drzwiami wejściowymi;
- remont elewacji (uzupełnienie miejscowe tynków i dwukrotne malowanie).
Instalacja elektryczna

Ma być doprowadzona do każdego pomieszczenia. Oprócz oświetlenia w każdym pomieszczeniu ma być po 4 gniazdka wtykowe na stanowisko pracy, a socjalnych dodatkowo według potrzeb. 
W zakres zamówienia wchodzą także źródła światła w poszczególnych pomieszczeniach i w ciągach komunikacyjnych. Rodzaj źródeł światła powinien być dostosowany do funkcji i ogólnego standardu wykończenia pomieszczenia.

Instalacja telefoniczna.
Telefony wewnętrzne (gniazdo telefoniczne) na każdym stanowisku pracy.
Instalacja komputerowa

Należy założyć przebudowę sieci i dostosowanie do ilości i rozmieszczenia stanowisk po przebudowie – jedno gniazdo sieciowe na stanowisko pracy. 
Systemy bezpieczeństwa

W budynku zainstalowany jest system sygnalizacji włamania i napadu. W ścisłym porozumieniu z firmą Ochrona Juwentus Sp. z o.o., która instalowała system 
i prowadzi stałą konserwację należy zaprojektować i wykonać właściwy system ochrony przebudowywanej części budynku.
2.3. Wymagania szczegółowe do przedmiotu zamówienia

W robotach remontowych należy stosować materiały trwałe i posiadające atest PZH.

Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz polskimi normami, jak również aktualnym stanem wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zastosowane materiały konstrukcyjne i wykończeniowe winny być powszechnie dostępne na rynku i umożliwiać łatwą konserwację i naprawę w trakcie użytkowania. 
Ogólne cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych:
Rozwiązania konstrukcyjne muszą uwzględniać zapewnienie drugiego wejścia do budynku i możliwość niezależnego funkcjonowania wydzielonej części pomieszczeń parteru.
Przygotowanie i utrzymanie terenu budowy

· Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy pomieszczeń socjalno – technicznych dla pracowników Wykonawcy.
· Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na placu budowy przestrzegania zasad  BHP i Sanepid, jak również zabezpieczenia interesów osób trzecich oraz środowiska naturalnego przed degradacją.

· Wykonawca na placu budowy zapewni dozorowanie swojego mienia swoim staraniem i na swój koszt.
· Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu po zakończeniu budowy.
Zagospodarowanie terenu i ruch pojazdów

· Ruch pojazdów na terenie Rejonu odbywać się będzie przy wykorzystaniu dróg wewnętrznych i placu manewrowego.

2.4. Wymagania dla prac projektowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiarów (inwentaryzacji) i prac projektowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego. Jednocześnie Wykonawca przekaże na bieżąco kserokopie wszystkich wystąpień.

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiającego o ich wykryciu.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania:

· zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,

· jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,

· ilość arkuszy rysunkowych będzie odpowiadała potrzebom uzyskania wymaganych prawem opinii, uzgodnień i decyzji (w tym decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenie i uzgodnień branżowych).

· dodatkowo Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 1 egz. kompletnej dokumentacji 
w formie elektronicznej.

· całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę. 

· rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego,

· każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe 
i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego.

2.5. Wymagania dla robót budowlanych

· Specyfikacje techniczne stanowiące integralną część dokumentacji winny zapewniać właściwe sprawowanie nadzoru wyznaczonemu przez Zamawiającego Inspektorowi Nadzoru

· Wykonane instalacje elektryczne i odgromowe podlegać będą odbiorowi technicznemu zgodnie z Warunkami Technicznymi  Wykonania Robót Budowlano – Montażowych.

· Wykonawca winien konsultować się z przedstawicielem Zamawiającego na wszystkich etapach trwania realizacji zamówienia.

· Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań 

projektowych. Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu

· Wykonawca winien zapewnić pełna obsługę geodezyjna inwestycji na etapie wykonawstwa i po wykonaniu zadania.

· Wykonawca przekaże Zamawiającemu  niezbędną dokumentację powykonawczą, geodezyjną uzupełniony dziennik budowy, protokoły pomiarów, certyfikaty, atesty i inne  dokumenty wymagane prawem.

3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

3.1. Odbiór Robót 

3.1.1. Zasady odbioru częściowego

Odbiór częściowy robót polega na rozliczeniu rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości, w oparciu o protokół odbioru częściowego elementów przedmiotu umowy podlegających - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym - odbiorowi częściowemu. 

3.1.2. Zasady odbioru całości Robót

Odbiór całości Robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru całości Robót będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór całości Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów.

Odbioru całości Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, w tym badań czynników oddziaływania na środowisko i dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową i Kontraktem.

W toku odbioru całości Robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru całości Robót.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i/lub Kontraktem, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne Obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

3.1.3. Dokumenty do odbioru całości Robót (końcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego przedmiotu umowy sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru całości Robót jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1.
dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2.
dokumentację rozruchową,

3.
protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

4.
protokoły odbiorów częściowych,

5.
dzienniki budowy,

6.
atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty, 

7.
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

8.
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

9.
kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru całości Robót komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru całości Robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

3.2. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancji.

Odbiór po upływie okresu gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej Obiektu.

3.3. Wymagania dotyczące ubezpieczenia

Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót

4. Część informacyjna Programu Funkcjonalno-Użytkowego

Projekt wykonawczy powinien być dostarczony do Zamawiającego: 

- w formie papierowej 5 egz.  

- w wersji elektronicznej na nośniku CD 1 egz. - w formacie umożliwiającym wgląd do treści rysunkowej oraz w postaci planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania (format *pdf oraz edytowalnej w formacie *dwg, *doc, *xls).

Projekt wykonawczy musi być przedstawiony do akceptacji Zamawiającemu z klauzulą kompletności. Klauzula kompletności zawiera oświadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z umową, przepisami techniczno – budowlanymi, normami.

Akceptacja dokumentacji przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za błędy projektowe lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym i obowiązującymi przepisami.

Projekt wykonawczy należy wykonać oddzielnie dla danej branży.

Projekt wykonawczy powinien zawierać: 

- część opisowa ( opis techniczny, obliczenia konstrukcyjne)

- część rysunkowa (projekty budowlano – wykonawcze)

-  operat kolaudacyjny wraz z dokumentacją powykonawczą

Po zakończeniu Zadania Wykonawca przekaże do Zamawiającego kompletny operat kolaudacyjny wraz z dokumentacją powykonawczą.

4.1. Decyzje administracyjne

 - Zgłoszenie prac rozbiórkowych do właściwego terytorialnie Urzędu; jeżeli jest wymagane
- Zgłoszenie bądź uzyskanie pozwolenia na budowę; jeżeli jest wymagane
- Zgłoszenie bądź uzyskanie pozwolenia na użytkowanie uzyska Wykonawca robót we własnym zakresie, jeżeli jest wymagane
4.2. Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane 

Budynek zlokalizowany w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 300 gmina Ożarów Mazowiecki, województwo mazowieckie (właściciel Skarb Państwa, trwały zarząd GDDKiA). 

4.3. Mapa sytuacyjno-wysokościowa

Aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych w skali 1:500, spełniającą wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie wykona własnym staraniem Wykonawca.

4.4. Wyrys i wypis z tekstu planu zagospodarowania przestrzennego 

Budynek przewidziany do remontu zlokalizowany jest na terenie objętym aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.
4.5. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę:

Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji przedmiotu Umowy osób wykonujących czynności:

1) roboty rozbiórkowe

2) roboty murarskie

3) roboty montażowe

4.6. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.)

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.)

[3] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 ze zm.) 

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

[5] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 ze zm.)
[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)

[7] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.)

[8] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287 ze zm.)

[9] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
[10] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

1

