# Formularz ofertowy dla zadania pn.: „Remont magazynu soli typu DE 16x19/2 na terenie magazyny soli w Połupinie wraz z remontem pomieszczenia technicznego oraz boksu na sól”

| Lp. | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Remont magazynu soli typu DE 16x19 / 2 na terenie OD Połupin (uwzględnić wykonywanie robót z wykorzystaniem podnośnika lub rusztowania) |  |  |  |  |
| 1.1 | Remont magazynu (bez pomieszczenia technicznego) |  |  |  |  |
| 1 | Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych - czyszczenie wewnętrznej części konstrukcji drewnianej zadaszenia magazynu | 505,000 | m2 |  |  |
| 2 | Impregnacja wewnętrznej części konstrukcji drewnianej zadaszenia magazynu | 505,000 | m2 |  |  |
| 3 | Wymiana uszkodzonych elementów drewnianych bramy wjazdowej: wymiana elementów ramy skrzydła bramy o wym. 5m*2,5m (elementy przeznaczone do wymiany: 14cm*5cm*5m - 1 szt. oraz 14cm*5cm*2,5m - 1 szt.); wymiana wypełnienia skrzydła ze sklejki (elementy o wymiarach: 75cm*20cm*1cm - 4 szt.)- ryczałt | 1,000 | kpl |  |  |
| 4 | Czyszczenie elementów drewnianych o powierzchni ponad 5 m2 - oczyszczenie bram przed malowaniem (2 szt * 4,75 * 5,00 = 47,5m2) * 2 (dwustronnie) | 95,0000 | m2 |  |  |
| 5 | Impregnacja dwukrotna (malowanie) wrót wjazdowych do magazynu | 95,0000 | m2 |  |  |
| 6 | Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych - czyszczenie żelbetowych ścian wewnętrznych budynku | 125,0000 | m2 |  |  |
| 7 | Uzupełnianie ubytków i spękań ścian wewnątrz budynku - ryczałt | 1,0000 | kpl |  |  |
| 8 | Analogia - malowanie tynków wewnętrznych - izolacja przeciwsolna ścian wewnętrznych budynku | 125,0000 | m2 |  |  |
| 9 | Naprawa pęknięć i uzupełnienie ubytków na ścianach żelbetowych na zewnątrz budynku - ryczałt | 1,0000 | kpl |  |  |
| 10 | Malowanie ścian zewnętrznych - Dwukrotne malowanie elewacji, betonu farbą fasadową (2,85m*56,5m) | 161,0250 | m2 |  |  |
| 11 | Dwuwarstwowe wykonanie izolacji pionowej murów otynkowanych - opaska bitumiczna do wysokości 0,5m (0,5m*56,5m) | 28,2500 | m2 |  |  |
| 12 | Wymiana wentylatora wraz z naprawą i malowaniem zadaszenia wentylatora - | 1,0000 | kpl |  |  |
| 13 | Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych - czyszczenie (przygotowanie do malowania) kątowników metalowych we wjazdach do magazyny (8 szt * 2,85m*(0,1m+0,1m))=4,56 | 4,5600 | m2 |  |  |
| 14 | Trzykrotne malowanie farbą nawierzchniową kątowników we wjazdach | 4,5600 | m2 |  |  |
| 15 | Rozebranie rynien (5,5m * 2szt) | 11,0000 | m |  |  |
| 16 | Rozebranie rur spustowych (7m*2szt.) | 14,0000 | m |  |  |
| 17 | Rynny dachowe z PVC o średnicy 100mm | 11,0000 | m |  |  |
| 18 | Rury spustowe o śred. 80mm, PVC | 14,0000 | m |  |  |
| 19 | Uzupełnienie pokrycia zadaszenia magazynu z gontów bitumicznych (uzupełnienie i wymiana uszkodzonych elementów) | 5,0000 | m2 |  |  |
| 20 | Jednowarstwowe pokrycie dachów ,papą asfaltową - wjazdy do magazynu | 38,0000 | m2 |  |  |
| 21 | Wymiana lamp oświetleniowych wewnątrz magazynu i we wjazdach | 6,0000 | szt |  |  |
| 22 | Wykonanie zadaszenia z gotowych elementów nad dwoma skrzynkami elektrycznymi (łączna powierzchnia daszków 2,5m2), wraz z przymocowaniem do ściany budynku | 2,0000 | szt |  |  |
| 23 | Wykonanie uchwytu wraz z zadaszeniem z blachy ocynkowanej dla punktu tankowania solanki (powierzchnia zadaszenia 2m2) | 1,0000 | szt |  |  |
| 24 | Remont ściany boksu z płyt żelbetowych. Szpachlowanie spękań i ubytków. Zabezpieczenie przed korozją. (Powierzchnia ścian 3m*10mb=30m2) | 30,0000 | m2 |  |  |
| 25 | Przekrycie betonowego ścieku blachą ryflowaną, perforowaną - przejazd samochodów o masie całk. 40 ton (34m*0,55m) | 18,7000 | m2 |  |  |
| 26 | Montaż instalacji alarmowej zabezpieczającej zadaszenie wjazdów do magazynu przed uszkodzeniem przez pojazdy dostarczające sól | 1,0000 | kpl |  |  |
| 27 | Wykorzystanie podnośnika koszowego do prowadzenia robót na wysokościach (przyjęto 50m-g). | 1,0000 | kpl |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |
| 1.2 | Pomieszczenie techniczne |  |  |  |  |
| 28 | Demontaż zadaszenia ze sklejki (P=2,2m2) oraz ścianki działowej drewnianej o powierzchni (2,7m * 2 * 2,2m = 11,88m2) | 1,0000 | kpl |  |  |
| 29 | Montaż nowego zadaszenia ze sklejki wodoodpornej gr.1cm wraz z ociepleniem wełną mineralną gr. 8 cm (2,2m2) | 2,2000 | m2 |  |  |
| 30 | Montaż ścianki działowej ze sklejki, z ociepleniem 11,88m2 | 11,8800 | m2 |  |  |
| 31 | Wymiana drzwi drewnianych | 1,0000 | szt. |  |  |
| 32 | Posadzki z płytek podłogowych z kamieni sztucznych, przeciwpoślizgowych (wymiar płytek do uzgodnienia z Inwestorem) na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną | 2,2000 | m2 |  |  |
| 33 | Uzupełnianie ubytków i spękań ścian wewnątrz pomieszczenia gosp. - ryczałt | 1,0000 | kpl |  |  |
| 34 | Malowanie ścian wewnętrznych pomieszczenia gosp. (5,4m*2m=10,8m2) | 10,8000 | m2 |  |  |
| 35 | Monataż dodatkowego gniazda wtykowgo wraz z umieszczeniem grzejnika elektrycznego naściennego o mocy 1500W | 1,0000 | szt |  |  |
|  | Razem netto: |  |  |  |  |
|  | Podatek VAT 23%: |  |  |  |  |
|  | Razem brutto: |  |  |  |  |